Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |
| --- | --- | --- |
| 1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu , thiết bị xây dựng: |  |  |
| Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu: Đối với các vật tư, vật liệu chính nêu ở khoản 2 mục III chương V - HSMT | + Có bảng kê các loại VLXD, nhãn mác, cung cấp nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đối chiếu đảm bảo bằng hoặc vượt yêu cầu thiết kế và E-HSMT. + Có cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu. (kèm theo giấy chứng nhận kinh doanh của đơn vị cung cấp, hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình và có dấu giáp lai của đơn vị cung cấp). | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| 2. Thuyết minh giải pháp kỹ thuật: |  |  |
| 2.1.Tổ chức mặt bằng công trường: - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành; - Mặt bằng công trường (lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo….); - Công tác cấp nguồn điện, nước.. | - Có nêu đầy đủ sơ đồ tổ chức của Ban điều hành, thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng bộ phận và các tổ đội thi công. - Sơ đồ tổ chức của Ban điều hành có nêu đầy đủ các vị trí nhân sự (Chỉ huy trưởng, kỹ thuật thi công xây dựng; Cán bộ phụ trách an toàn lao động, vệ sinh lao động...) mà nhà thầu dự kiến huy động cho gói thầu đáp ứng yêu cầu, tính đặc thù của gói thầu, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu - Có bản vẽ thể hiện mặt bằng bố trí công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu (bao gồm: nhà điều hành, lán trại, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện...) | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| 2.2 Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công: - Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính - Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục cụ thể | - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể theo các hạng mục chính của gói thầu, thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực; các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công. - Có nêu biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi và đầy đủ cho các hạng mục của công trình, cụ thể đối với các hạng mục: + Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho hạng mục công việc, … + Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công … | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không Đạt |
| 2.3 Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công | - Có các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo lưu thông và ATGT đối với công trình đang khai thác, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất. - Bố trí nhân lực, biển báo, đèn tín hiệu, rào chắn để điều tiết lưu thông khi triển khai thi công. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không ### đạt |
| 3. Tiến độ thi công: |  |  |
| # 3.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 90 ngày. | ### Đạt |
|  | # Không đề xuất hoặc Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 90 ngày. | ### Không đạt |
| 3.2. Biểu tiến độ thi công: - Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình. - Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. # - Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | - Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. - Quá trình lập biểu tiến độ có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão,...) và có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không ### đạt |
| 4. Quản lý chất lượng |  |  |
| 4.1. Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng công trình | Có sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng công trình. Có thuyết minh cụ thể nhiệm vụ của từng cá nhân, bộ phận liên quan đến quản lý chất lượng công trình. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| 4.2. Quy trình quản lý chất lượng cho từng hạng mục thi công và có biện pháp khắc phục, sửa chữa khi có hư hỏng | - Thuyết minh đầy đủ, rõ ràng, hợp lý, khả thi: + Quy trình quản lý chất lượng cho từng hạng mục thi công. + Biện pháp sửa chữa khi có hư hỏng. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| 4.3. Kế hoạch thí nghiệm vật liệu đầu vào trong suốt quá trình thi công | - Nhà thầu tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng. Có kế hoạch hoặc đề cương thí nghiệm vật tư, vật liệu (các quá trình bao gồm: Trước, trong và sau khi thi công) cho tất cả các hạng mục công việc hợp lý, khả thi. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không ### đạt |
| 5. Biện pháp bảo đảm chất lượng: |  |  |
| # 5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công các hạng mục công trình (gồm đầy đủ các hạng mục chính của công trình). | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | ### Không đạt |
| # 5.2. Biện pháp quản lý bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | + Có biện pháp quản lý bảo đảm chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. + Có thuyết minh, trình bày các nội dung: - Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sẽ đưa vào gói thầu. - Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị. - Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị khi mưa bão. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không đạt |
| 6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: |  |  |
| 6.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | + Có biện pháp an toàn lao động theo Quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. + Có thuyết minh, trình bày các nội dung: - Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động. - Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công. - Biện pháp an toàn lao động khi thi công trên cao. - An toàn giao thông ra vào công trường, an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị. - Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | # + Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP (Điều 48), khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định của pháp luật. # + Có thuyết minh, trình bày các nội dung: # - Quy định, quy phạm tiêu chuẩn. # - Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy, nổ. # - Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | ### Đạt |
|  | # Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| ### 6.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | # Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường: tiếng ồn, tiếng rung, bụi, khói, kiểm soát nước thải, rác thải, vệ sinh, ... , khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và các quy định của pháp luật. | ### Đạt |
|  | # Không đáp ứng nội dung trên | ### Không đạt |
| Kết luận | # Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | # Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không đạt |
| 7. Bảo hành |  |  |
| 7.1. Thời gian bảo hành 12 tháng. | + Có đề xuất thời gian bảo hành công trình >= 12 tháng, thực hiện bảo hành công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP + Có thuyết minh đề xuất quy trình bảo hành, bảo trì công trình do nhà thầu đề xuất. | ### Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các nội dung trên | ### Không đạt |
| # 7.2. Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu | # - Nhà thầu có cam kết không vi phạm các nội dung sau đây (Điều 17 và 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và khoản 5 Điều 2a nghị định số 17/2025/NĐ-CP): # - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có). # - Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 43 của Nghị định này; # - Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung; # - Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. # - Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; # - Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; # - Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; # - Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày bên mời thầu mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với chào giá trực tuyến rút gọn. # Nhà thầu phải có văn bản cam kết các nội dung nêu trên và đính kèm E-HSDT. | ### Đạt |
|  | # Nhà thầu vi phạm một trong các tiêu chí uy tín của nhà thầu nêu trên. # Nhà thầu không có văn bản cam kết các nội dung nêu trên và không đính kèm trong E-HSDT | ### Không đạt |
| # Kết luận | # Tất cả các tiêu chuẩn được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | # Có 1 tiêu chuẩn được xác định là không đạt | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát và tiêu chí chi tiết đều được đánh giá là đạt.

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Giá dự thầu phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí. Trong đó thuế VAT được xác định 10%

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.