Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Chi phí xây dựng

1.2. Dự án: Nâng cấp đường 27/7 (giai đoạn 2), xã Phú Hồ

1.3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

1.4. Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường 27/7 (giai đoạn 2), xã Phú Hồ

1.5. Địa điểm xây dựng: Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang.

1.6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Vang.

1.7. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

1.8. Quy mô xây dựng và thông số kỹ thuật:

Đầu tư nâng cấp tuyến đường 27/7 (giai đoạn 2), xã Phú Hồ với chiều dài L=555,96m, hướng tuyến chủ yếu bám theo đường bê tông hiện trạng, bao gồm một số hạng mục chính sau:

* Nền, mặt đường:

- Bề rộng nền đường: Bnền - 5,0m.

- Bề rộng mặt đường: Bmặt - 4,0m; Bề rộng lề: Blề =2x0,5m.

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng phần mở rộng từ trên xuống:

+ Mặt đường bê tông xi măng M300 đá 2x4 dây trung bình 18cm; đánh mặt, xoa tạo nhám.

+ Trải bạt ni lông

+ Cấp phối đá dăm Dmax=37,5mm dày 12cm

+ Đất nền đường đầm chặt K=0,95.

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng trên mặt đường cũ từ trên xuống:

- Mặt đường bê tông xi măng M300 đã 2x4 dày trung bình 16-18cm, đánh

mặt, xoa tạo nhám.

- Bù vênh mặt đường

- Tận dụng mặt đường cũ làm lớp móng

* Gia cố mái taluy dài khoảng 20,0m bằng đan BTCT M200 KT 0,5x0,5m,

Hộ chân bằng rọ đá KT 2,0x1,0x0,5m.

* Hệ thống cọc tiêu bằng BTCT đá 1x2, khoảng cách khoảng 10m/cọc

* Một số nội dung khác theo hồ sơ thiết kế

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải thực hiện đúng tổng tiến độ thi công các công việc của gói thầu trong thời gian là 90 ngày sau khi khởi công công trình (theo Hợp đồng xây lắp đã ký có hiệu lực và theo lệnh khởi công công trình của Chủ đầu tư).

1. Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với kế hoạch tiến độ thi công đã thống nhất với Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử lý trong quá trình tổ chức thi công.

2. Nếu Kỹ sư giám sát và Chủ đầu tư thấy tiến độ thi công Nhà thầu thực hiện bị chậm, có khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần thiết với sự đồng ý của Kỹ sư giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

3. Nếu công trình hoàn thành chậm hơn so với thời gian quy định trong quyết định trúng thầu được phê duyệt mà do lỗi Nhà thầu gây ra, thì Nhà thầu phải chịu bù đắp mọi tổn thất và phải chịu phạt theo mức phạt trong hợp đồng được ký kết.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

  - Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

Toàn bộ quá trình thi công và nghiệm thu phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo chỉ dẫn kỹ thuật.

Ngoài các tiêu chuẩn yêu cầu theo chỉ dẫn kỹ thuật đơn vị có thể kiến nghị bổ sung việc sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành trong nước và ngoài nước được Bộ Xây dựng cho phép áp dụng (đối với công tác đã có trong tiêu chuẩn yêu cầu và công tác chưa có trong tiêu chuẩn) và phải được ý kiến chấp thuận bằng văn bản của chủ đầu tư.

  - Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

Tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào sử dụng đều phải có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng. Vật liệu phải mang thí nghiệm để kiểm tra chất lượng hoặc có chứng chỉ công nhận chất lượng của nhà sản xuất và phải được các cơ quan chức năng công nhận và được chủ đầu tư (hoặc tư vấn được ủy quyền) xác nhận. Đối với các vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải đạt chỉ tiêu chất lượng đã đăng ký và có phiếu kiểm nghiệm (do đơn vị có đủ tư cách pháp nhân thực hiện).

Yêu cầu về một số vật tư, vật liệu chính nêu trong bảng dưới đây mang tính tương đương, tức là có đặc tính kỹ thuật tương tự. Nhà thầu phải nêu rõ thương hiệu, xuất xứ của từng loại vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu (Vật tư, vật liệu mà nhà thầu sử dụng cho gói thầu này bắt buộc phải tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu theo bảng dưới đây).

Trong trường hợp Nhà thầu không nêu rõ chủng loại, thương hiệu vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu thì Chủ đầu tư sẽ được quyền chỉ định loại vật tư, vật liệu tốt nhất có trên thị trường mà bất kể Nhà thầu dự thầu với giá nào, tức là giá dự thầu không thay đổi (nếu nhà thầu trúng thầu).

| TT | Tên vật liệu | Tính năng kỹ thuật | Xuất xứ, model tham khảo hoặc tuơng đương |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát các loại | Cát dùng cấp phối bê tông là cát có modul >=2, cát dùng cấp phối tô trát là cát vàng có modul >=0,7-2, lượng bụi, bùn, sét <=3%, lượng sét cục<=0,25%, phù hợp TCVN 7572-2006; TCVN 4453:1995 | bãi Thủy Bằng hoặc tương đương |
| 2 | Đá dăm các loại, | Đảm bảo thành phần cấp phối đá Dmax20, Dmax40, Dmax60, lượng bụi, bùn, sét <=2%, lượng hạt thoi dẹt<=35%, độ nén đập bảo hòa nước <=14, độ mài mòn Los Angeles<50%; phù hợp TCVN 7572-2006;TCVN 4453:1995 | Mỏ Hương Thọ hoặc tương đương |
| 3 | Đá hộc | Phù hợp TCVN 4085:2011 | Mỏ Hương Thọ hoặc tương đương |
| 4 | Xi măng dùng cho công tác bê tông | Cường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 40MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 10%; Đảm bảo TCVN 6260:2020; TCVN 4453:1995 | Đồng Lâm hoặc tương đương |
| 5 | Xi măng dùng cho công tác trát, xây, láng, … | Cưường độ nén với 28 ngày tuổi không nhỏ hơn 30MPa, thời gian đông kết bắt đầu không sớm hơn 45 phút, và kết thúc không muộn hơn 375 phút; Độ mịn phần còn lại trên sàn 0,08mm không lớn hơn 12%; Đảm bảo TCVN 6260:2020; TCVN 4453:1995 | Đồng Lâm hoặc tương đương |
| 6 | Thép tròn trơn | Giới hạn nóng chảy không nhỏ hơn240MPa; giới hạn bền không nhỏ hơn 380MPa; độ giãn dài không lớn hơn 20%, cường độ thép chịu kéo khôngnhỏ hơn 225Mpa; Đảm bảo TCVN1651-1:2018 | Hoà Phát hoặc tương đương |
| 7 | Thép tròn vằn | Giới hạn nóng chảy không nhỏ hơn 300MPa; giới hạn bền không nhỏ hơn450MPa; độ giãn dài không lớn hơn19%, cường độ thép chịu kéo khôngnhỏ hơn 280Mpa; Đảm bảo TCVN1651-2:2018 | Hoà Phát hoặc tương đương |

Ghi chú:

- Đối với các vật liệu như cát, đá dăm, bột đá, cấp phối đá dăm, phải sử dụng vật liệu có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

- Các loại vật liệu khác căn cứ bản vẽ thiết kế được phê duyệt.

- Khi lập Hồ sơ dự thầu, yêu cầu nhà thầu phải ghi rõ chủng loại của tất cả các loại vật tư sử dụng cho gói thầu. Trường hợp nhà thầu không nêu rõ thương hiệu vật tư, chủ đầu tư có quyền chỉ định sử dụng loại vật tư tốt nhất có sẵn trên thị trường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình. Đơn giá thanh toán theo đơn giá được thẩm định giá nhưng không vượt đơn giá hợp đồng.

- Đối với các sản phẩm, cấu kiện, hàng hóa vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định hiện hành thì trước khi đưa vào thi công xây dựng Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ cho tư vấn giám sát kiểm tra các chứng nhận trên (các chứng nhận còn hiệu lực tại thời điểm thi công).

3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

-	Tận dụng tối đa phạm vi nền mặt đường cũ để tạo mặt bằng thi công.

-	Công tác tổ chức thi công cần tuân thủ Tiêu chuẩn tổ chức thi công TCVN:4055:2012.

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

- Khi thi công những hạng mục công trình sẽ bị che khuất, nhà thầu tiến hành tự kiểm tra nghiệm thu nội bộ trước đồng thời báo cáo cho kỹ sư TVGS trước 24 giờ. Trường hợp giai đoạn xây lắp hoặc các công tác xây lắp phần ngầm, phần che khuất chưa được  kỹ sư TVGS nghiệm thu mà nhà thầu tự ý thi công phần tiếp theo thì toàn bộ khối lượng xây lắp đó sẽ không được chấp nhận, nhà thầu phải tháo dỡ, làm lại và chịu mọi phí tổn. Phải có biên bản kiểm tra nghiệm thu chất lượng mới chuyển bước thi công.

- Trường hợp Nhà thầu không báo cáo kỹ sư TVGS đến tham dự kiểm tra nghiệm thu công trình ẩn dấu mà tự tiện che lấp thì kỹ sư TVGS có quyền yêu cầu nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra lại. Chi phí này nhà thầu phải chịu cho dù kết quả kiểm tra đó đạt yêu cầu về chất lượng.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường xây dựng và các công trình liền kề, thực hiện các biện pháp cần tiết nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy nổ trong thi công xây dựng (nếu có) theo quy định, quy chuẩn và pháp luật hiện hành.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải thực hiện bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội và các quy định khác có liên quan về môi trường đang còn hiệu lực.

-	Do đây là khu vực đi qua khu dân cư nên việc vận chuyển khi chở vật liệu phải che bạt tránh bụi bẩn, vật liệu thừa phải vận chuyển đi đổ ngay đúng nơi quy định tránh đổ bừa bãi ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của nhân dân.

7. Yêu cầu về an toàn công trình, an toàn giao thông, an toàn lao động:

Nhà thầu phải:

-	Có biện pháp bảo vệ an toàn cho lực lượng thi công và nhân dân địa phương cũng như máy móc thiết bị và các công trình đã có gần công trường xây dựng.

-	Trước và sau đoạn đường đang thi công phải tổ chức người điều khiển giao thông kết hợp với hàng rào chắn công trường, biển báo chỉ dẫn, đèn báo hiệu giao thông (Nếu thi công vào ban đêm)… theo đúng quy định.

-	Trong quá trình thi công, phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định về ATLĐ, ATGT, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động đối với người lao động.

-	Thời gian vận chuyển nên bố trí tránh các giờ cao điểm.

- Thực hiện tổ chức thi công và đảm bảo giao thông trong suốt quá trình thi công công trình theo quy định, quy chuẩn và pháp luật hiện hành.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Lực lượng lao động cơ giới, chuyên nghiệp cần phải qua trường lớp đào tạo chuyên môn. Bố trí nhân lực và máy móc thiết bị thi công theo yêu cầu của HSMT.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

- Nhà thầu căn cứ vào thiết kế đã duyệt, căn cứ năng lực thiết bị, nhân lực của mình lập ra phương án tổ chức thi công hợp lý, khả thi nêu cụ thể trong hồ sơ dự thầu làm cơ sở triển khai ngoài hiện trường được tư vấn giám sát chấp thuận.

- Ngoài việc lập tiến độ thi công tổng thể, hàng tháng nhà thầu phải lập kế hoạch thi công phù hợp với tiến độ tổng thể và báo cáo chi tiết cho Chủ đầu tư theo dõi để tránh trường hợp chậm tiến độ.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Về tổng quát nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do mình đảm nhận trước Nhà nước và Chủ đầu tư. Việc tham gia giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường là kỹ sư TVGS do Chủ đầu tư cử để thực hiện giám sát kỹ thuật xây dựng hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm về chất lượng xây dựng công trình của nhà thầu trước Nhà nước và Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ đầy đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong các quy trình thi công, nghiệm thu, thí nghiệm hiện hành theo quy định.

- Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng gọi tắt là KCS. Nếu nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra thì phải coi đơn vị đó như là một nhà thầu phụ.

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu thì phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phần kê khai về máy móc thiết bị.

- KCS của nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản chính xác đầy đủ.

- Nếu KCS hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa và trình Chủ đầu tư cách giải quyết. Lập biên bản về kết quả sửa chữa (khối lượng, chất lượng công việc đã làm).

- Vật liệu, máy móc dụng cụ thí nghiệm kiểm tra nếu không đảm bảo yêu cầu thì nhà thầu không được sử dụng và không được mang vào phạm vi công trường. Nhà thầu vi phạm chất lượng công trình thì phải sửa chữa đền bù phần hư hại đó và bị phạt hợp đồng.

- Về phòng thí nghiệm hiện trường: Nhà thầu phải bố trí phòng thí nghiệm hiện trường hợp chuẩn để phục vụ công tác thí nghiệm vật liệu và kiểm tra chất lượng thi công công trình. Trường hợp không tự thực hiện được công việc của Phòng thí nghiệm hiện trường nhà thầu phải thuê đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp lý, năng lực và kinh nghiệm đảm nhận thực hiện công tác này.

11. Các yêu cầu khác:

Đây là công trình thi công tại nơi có lưu lượng giao thông qua lại lớn, ngoài các yêu cầu trên nhà thầu cần lưu ý:

- Thi công các hạng mục theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành.

- Trong quá trình thi công cần có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện. Các biện pháp thường được sử dụng như:

+ Thi công tập trung, tránh dàn trải.

+ Dựng biển báo cấm hoặc hướng dẫn lối đi.

+ Chỉ dẫn đảm bảo giao thông.

+ Dựng các rào chắn, biển báo hạn chế tốc độ, công trình đang thi công, đèn chiếu sáng vào ban đêm trong khu vực đang thi công. Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, TVGS bảo đảm theo quy định.

+ Tập kết vật liệu vào những đoạn có bãi đất trống, rộng không ảnh hưởng đến phạm vi đường hiện tại và các khu vực dân cư.

- Thi công vào ngày nắng ráo để đảm bảo nền đường được ổn định khi lu lèn.

- Thi công công trình phải thực hiện thí nghiệm kiểm định chất lượng vật liệu, kết cấu...

- Công trình thi công cần chú ý đến an toàn lao động, an ninh, quán triệt tinh thần lao động nghiêm túc cho toàn lao động tham gia thi công.

- Công nhân ở lại công trường, tuyệt đối chấp hành mọi quy định về sinh hoạt của địa phương.

- Thi công đúng chất lượng yêu cầu, đảm bảo tiến độ đề ra.

IV. Các bản vẽ: Các bản vẽ thiết kế được phát hành cùng E-HSMT