## Sheet1
Mẫu số 01A
PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng(2) | Mô tả hàng hóa, hạng mục công việc(3) | Yêu cầu về xuất xứ đối với hàng hóa (nếu có)(4)
I | HÀNG HÓA (P)
I.1 | Phần đường dây
1 | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện phần nhôm không nhỏ hơn 407,6 mm2 và phụ kiện.
1.1 | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện phần nhôm không nhỏ hơn 407,6 mm2 và phụ kiện. | Km | 29.636 | Chương V của E-HSMT
1.2 | Khoá đỡ dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Bộ | 77 | Chương V của E-HSMT
1.3 | Ống nối dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Bộ | 10 | Chương V của E-HSMT
2 | Chuỗi và phụ kiện mang điện dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon
2.1 | Chuỗi cách điện đỡ kép dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Chuỗi | 18 | Chương V của E-HSMT
2.2 | Chuỗi cách điện néo kép dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Chuỗi | 33 | Chương V của E-HSMT
2.3 | Chuỗi cách điện néo đơn dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Chuỗi | 51 | Chương V của E-HSMT
2.4 | Mắt nối đơn | Bộ | 77 | Chương V của E-HSMT
2.5 | Tạ chống rung dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Quả | 204 | Chương V của E-HSMT
I.2 | Phần ngăn lộ Trạm biến áp
A | Tại TBA 220kV Phú Bình
A.1 | Ngăn 271
I | Phần thiết bị, vật liệu
1 | Dây dẫn AAC-800mm2 | mét | 550 | Chương V của E-HSMT
2 | Kẹp cực thiết bị | Lô | 1
2.1 | Kẹp cực máy cắt 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.2 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 2ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.3 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 3 pha - 1ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.4 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 1 pha - 0ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.5 | Kẹp cực biến dòng điện 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.6 | Kẹp cực máy biến điện áp 245kV | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
2.7 | Kẹp cực sứ đỡ 245kV | Bộ | 7 | Chương V của E-HSMT
3 | Kẹp rẽ nhánh dây dẫn | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
3.1 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 2 dây AAC 800 mm2) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
3.2 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 1 dây AAC 885 mm2) | Bộ | 12 | Chương V của E-HSMT
3.3 | Kẹp chữ T chịu nhiệt độ cao, kiểu ép phù hợp với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Kẹp giữa 2 dây AAC-800mm2 với 1 dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
3.4 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-800mm2 | Bộ | 12 | Chương V của E-HSMT
3.5 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-885mm2 | Bộ | 12 | Chương V của E-HSMT
4 | Kẹp định vị dây dẫn | Cái | 50 | Chương V của E-HSMT
5 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa ép) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
II | Phần thu hồi (bao gồm tháo dỡ vận chuyển về kho) |  |  | Chương V của E-HSMT
1 | Thu hồi dây dẫn, kẹp cực, cách điện, phụ kiện của ngăn lộ hiện trạng | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
Bao gồm:
| Dây dẫn AAC-885mm2 | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Chuỗi đỡ đơn đỡ 1 dây AAC-885mm2 | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
B | Tại TBA 500kV Hiệp Hòa |  |  | Chương V của E-HSMT
I | Phần thiết bị, vật liệu |  |  | Chương V của E-HSMT
1 | Dây dẫn AAC-800 | mét | 968 | Chương V của E-HSMT
2 | Kẹp cực thiết bị | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
2.1 | Kẹp cực máy cắt 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.2 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 2ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.3 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 1ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.4 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 0ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.5 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 1 pha - 0ES | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
2.6 | Kẹp cực máy biến dòng 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.7 | Kẹp cực máy biến điện áp 245kV | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
2.8 | Kẹp cực sứ đỡ 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
3 | Kẹp rẽ nhánh dây dẫn | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
3.1 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 1 dây AAAC 885 mm2) | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
3.2 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 2 dây AAAC885) | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
3.3 | Kẹp chữ T chịu nhiệt độ cao, kiểu ép phù hợp với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Kẹp giữa 2 dây AAC-800mm2 với 1 dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
3.4 | Kẹp dây giữa 2 dây AAC-800mm2 và ống nhôm D135/122) | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
3.5 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-800mm2 | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
3.6 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAAC-885mm2 | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
4 | Kẹp định vị dây dẫn | Bộ | 80 | Chương V của E-HSMT
5 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa ép) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
6 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa đỡ) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
7 | Chuỗi sứ néo đơn 2 dây AAC800 (loại có điều chỉnh) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
8 | Chuỗi sứ néo đơn 2 dây AAC800 (loại không có điều chỉnh) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
II | Phần thu hồi (bao gồm tháo dỡ vận chuyển về kho) |  |  | Chương V của E-HSMT
1 | Thu hồi dây dẫn, kẹp cực, cách điện, phụ kiện của ngăn lộ hiện trạng | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
Bao gồm:
| Dây dẫn AAAC-885mm2 | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Chuỗi sứ đơn đỡ 1 dây AAAC885 | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
| Chuỗi sứ néo đơn 1 dây AAAC885 | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
II | XÂY LẮP (C)
I.1 | Phần đường dây
1 | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện phần nhôm không nhỏ hơn 407,6 mm2 và phụ kiện. |  |  | Chương V của E-HSMT
1.1 | Dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tiết diện phần nhôm không nhỏ hơn 407,6 mm2 và phụ kiện. | Km | 29.636 | Chương V của E-HSMT
1.2 | Khoá đỡ dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Bộ | 77 | Chương V của E-HSMT
1.3 | Ống nối dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Bộ | 10 | Chương V của E-HSMT
2 | Chuỗi và phụ kiện mang điện dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon |  |  | Chương V của E-HSMT
2.1 | Chuỗi cách điện đỡ kép dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Chuỗi | 18 | Chương V của E-HSMT
2.2 | Chuỗi cách điện néo kép dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Chuỗi | 33 | Chương V của E-HSMT
2.3 | Chuỗi cách điện néo đơn dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Chuỗi | 51 | Chương V của E-HSMT
2.4 | Mắt nối đơn | Bộ | 77 | Chương V của E-HSMT
2.5 | Tạ chống rung dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon | Quả | 204 | Chương V của E-HSMT
3 | Dây dẫn ACSR-410/ ACSR/330, cách điện và phụ kiện đi kèm (thu hồi)
3.1 | Dây dẫn ACSR-410 và ACSR-330 | Km | 29.636 | Chương V của E-HSMT
3.2 | Chuỗi cách điện đỡ đơn dây dẫn, néo đơn dây dẫn, kháo đỡ, khóa néo, chống rung và phụ kiện cho dây dẫn ACSR-410 và ACSR-330 | - | Lô | Chương V của E-HSMT
I.2 | Phần ngăn lộ Trạm biến áp
A | Tại TBA 220kV Phú Bình
A.1 | Ngăn 271
I | Phần thiết bị, vật liệu
1 | Dây dẫn AAC-800mm2 | mét | 550 | Chương V của E-HSMT
2 | Kẹp cực thiết bị | Lô | 1
2.1 | Kẹp cực máy cắt 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.2 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 2ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.3 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 3 pha - 1ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.4 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 1 pha - 0ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.5 | Kẹp cực biến dòng điện 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.6 | Kẹp cực máy biến điện áp 245kV | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
2.7 | Kẹp cực sứ đỡ 245kV | Bộ | 7 | Chương V của E-HSMT
3 | Kẹp rẽ nhánh dây dẫn | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
3.1 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 2 dây AAC 800 mm2) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
3.2 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 1 dây AAC 885 mm2) | Bộ | 12 | Chương V của E-HSMT
3.3 | Kẹp chữ T chịu nhiệt độ cao, kiểu ép phù hợp với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Kẹp giữa 2 dây AAC-800mm2 với 1 dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
3.4 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-800mm2 | Bộ | 12 | Chương V của E-HSMT
3.5 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-885mm2 | Bộ | 12 | Chương V của E-HSMT
4 | Kẹp định vị dây dẫn | Cái | 50 | Chương V của E-HSMT
5 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa ép) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
II | Phần thu hồi (bao gồm tháo dỡ vận chuyển về kho) |  |  | Chương V của E-HSMT
1 | Thu hồi dây dẫn, kẹp cực, cách điện, phụ kiện của ngăn lộ hiện trạng | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
Bao gồm:
| Dây dẫn AAC-885mm2 | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Chuỗi đỡ đơn đỡ 1 dây AAC-885mm2 | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
III | Phần thí nghiệm, hiệu chỉnh | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
B | Tại TBA 500kV Hiệp Hòa |  |  | Chương V của E-HSMT
I | Phần thiết bị, vật liệu |  |  | Chương V của E-HSMT
1 | Dây dẫn AAC-800 | mét | 968 | Chương V của E-HSMT
2 | Kẹp cực thiết bị | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
2.1 | Kẹp cực máy cắt 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.2 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 2ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.3 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 1ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.4 | Kẹp cực dao cách ly 245kV- 3 pha - 0ES | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.5 | Kẹp cực dao cách ly 245kV - 1 pha - 0ES | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
2.6 | Kẹp cực máy biến dòng 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
2.7 | Kẹp cực máy biến điện áp 245kV | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
2.8 | Kẹp cực sứ đỡ 245kV | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
3 | Kẹp rẽ nhánh dây dẫn | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
3.1 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 1 dây AAAC 885 mm2) | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
3.2 | Kẹp chữ T (1 dây AAC-800 mm2 với 2 dây AAAC885) | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
3.3 | Kẹp chữ T chịu nhiệt độ cao, kiểu ép phù hợp với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon (Kẹp giữa 2 dây AAC-800mm2 với 1 dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
3.4 | Kẹp dây giữa 2 dây AAC-800mm2 và ống nhôm D135/122) | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
3.5 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAC-800mm2 | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
3.6 | Kẹp song song giữa 1 dây AAC-800mm2 với 1 dây AAAC-885mm2 | Bộ | 9 | Chương V của E-HSMT
4 | Kẹp định vị dây dẫn | Bộ | 80 | Chương V của E-HSMT
5 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa ép) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
6 | Chuỗi sứ đơn đỡ 2 dây AAC800 (loại khóa đỡ) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
7 | Chuỗi sứ néo đơn 2 dây AAC800 (loại có điều chỉnh) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
8 | Chuỗi sứ néo đơn 2 dây AAC800 (loại không có điều chỉnh) | Bộ | 3 | Chương V của E-HSMT
II | Phần thu hồi (bao gồm tháo dỡ vận chuyển về kho) |  |  | Chương V của E-HSMT
1 | Thu hồi dây dẫn, kẹp cực, cách điện, phụ kiện của ngăn lộ hiện trạng | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
Bao gồm:
| Dây dẫn AAAC-885mm2 | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Kẹp cực thiết bị, kẹp rẽ nhánh các loại | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
| Chuỗi sứ đơn đỡ 1 dây AAAC885 | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
| Chuỗi sứ néo đơn 1 dây AAAC885 | Bộ | 6 | Chương V của E-HSMT
III | Phần thí nghiệm, hiệu chỉnh | Lô | 1 | Chương V của E-HSMT
Ghi chú:
- | Số lượng chi tiết Tạ chống rung dây dẫn điện do Nhà thầu tính toán dựa trên điều kiện khí hậu quy định trong HSMT và khoảng cột trong bảng tổng kê. Nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng Tạ chống rung cho lắp đặt, đảm bảo vận hành an toàn. Trong trường hợp thiếu Tạ chống rung khi lắp đặt, nhà thầu phải cung cấp bổ sung đầy đủ đến công trường mà không phát sinh chi phí.
- | Dây dẫn mua sắm trong dự án có tên gọi là dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon, tên gọi này không có liên quan đến bất kỳ nhãn hiệu sản phẩm cụ thể của bất kỳ Nhà sản xuất nào.
- | Nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 02 giấy xác nhận của người sử dụng cuối cùng xác nhận dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon của Nhà sản xuất do nhà thầu chào thầu đã vận hành an toàn trên lưới điện ở cấp điện áp từ 220kV trở lên trong thời gian tối thiểu là 02 năm.
- | Nhà thầu phải cam kết cử cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu có chứng chỉ đào tạo và kinh nghiệm phù hợp có mặt tại công trường kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư để hướng dẫn đơn vị thi công trong công tác lắp đặt thay dây dẫn nhôm lõi thép hiện hữu bằng dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon; Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công, đóng điện nghiệm thu công trình (Nộp kèm các chứng chỉ này trong HSDT).
- | Nhà thầu cam kết chất lượng thi công kéo dây đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Văn bản số 3328/EVNNPT-QLXD ngày 25/6/2025 của EVNNPT về việc tăng cường quản lý, giám sát thi công kéo dây dẫn siêu nhiệt lõi composite các dự án truyền tải điện.
- | Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường (nếu cần thiết) để tính toán, đề xuất các vật tư, kẹp cực thiết bị có thiết kế đảm bảo phù hợp với các thiết bị hiện trạng. Các chi phí này đã bao gồm trong giá dự thầu.
- | Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất khối lượng cụ thể với các hạng mục theo lô trong bảng phạm vi cung cấp nêu trên phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại HSMT này
- | Các phụ kiện đi phải đáp ứng các yêu cầu tại Yêu cầu kỹ thuật. Để đảm bảo quá trình lắp dựng không bị gián đoạn, nhà cấp hàng phải cung cấp đủ bu lông, đai ốc, vòng đệm, bu lông bước, phụ kiện nhỏ, kích thước tương ứng của từng hạng mục hoặc để bù đắp cho những mất mát, hư hỏng. Chi phí của điều khoản này được coi là đã bao gồm trong giá dự thầu
- | Tất cả các hàng hoá chào thầu phải tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương, phù hợp với khí hậu tại Việt Nam
- | Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo đúng chủng loại, mới 100% được sản xuất từ năm 2025 trở về sau với công nghệ tiên tiến, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất
- | Xuất xứ của hàng hoá: Nếu hàng hoá có nguồn gốc từ nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ do phòng Thương mại và công nghiệp hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo, tờ khai hàng hoá nhập khẩu trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng; Nếu hàng hóa có nguồn gốc trong nước, nhà thầu phải cung cấp giấy xuất xưởng của hàng hóa hoặc giấy tờ khác tương đương trước khi giao hàng và các tài liệu khác yêu cầu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- | Nhà thầu được yêu cầu cung cấp tài liệu VTTB theo quy định 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 cho các VTTB nhà thầu cung cấp cho gói thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng
- | Nhà thầu phải cam kết cử cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu có chứng chỉ đào tạo và kinh nghiệm phù hợp có mặt tại công trường kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư để hướng dẫn đơn vị thi công lắp đặt kẹp rẽ nhánh giữa dây AAC800mm2 trong ngăn lộ với dây dẫn nhiệt độ cao lõi tổng hợp sợi các bon đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về lắp đặt, vận hành an toàn theo quy định; Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công, đóng điện nghiệm thu công trình