##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

##### Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ và CNTT; Dây cáp điện, cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Nâng cao năng lực lưới điện trung áp thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái năm 2025

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ và CNTT

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Máy cắt Recloser 35 kV (trọn bộ).

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ); Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ); Router 4G/5G; Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn 24VDC cho các trạm cắt LBS/ Recloser; Thiết bị RTU (DMZ) lắp tại Trung tâm điều khiển xa; Switch 24 port Layer 2 PoE.

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV.

4. Phụ lục I.4. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A.

5. Phụ lục I.5. Quy định thử nghiệm nghiệm thu để minh chứng đáp ứng điều kiện vận hành môi trường đối với tủ điều khiển RE/LBS; ROUTER.

6. Phụ lục I.6. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 22, 35 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật Phần Dây cáp điện, cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC 120/19.

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 22, 35 kV.

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép.

4. Phụ lục II.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp điện, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Máy cắt Recloser 35 kV (trọn bộ);

- Bảng 2: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dao cắt tải LBS 22 kV (trọn bộ); Dao cắt tải LBS 35 kV (trọn bộ);

- Bảng 3: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Router 4G/5G;

- Bảng 4: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Hệ thống năng lượng mặt trời cấp nguồn 24VDC cho các trạm cắt LBS/ Recloser;

- Bảng 5: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Thiết bị RTU (DMZ) lắp tại Trung tâm điều khiển xa;

- Bảng 6: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Switch 24 port Layer 2 PoE;

- Bảng 7: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Chống sét van ZnO-22 kV; Chống sét van ZnO-35 kV;

- Bảng 8: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A;

- Bảng 9: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn AC 120/19;

- Bảng 10A: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Sứ đứng gốm 22, 35kV cả ty;

- Bảng 10B: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV;

- Bảng 11: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 12: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 13: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.