## Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục cô
MẪU SỐ 01B. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. Trường hợp muốn nhập thông tin cấp con điền giá trị 1.1 hoặc 1.1.1. | Điền mô tả công việc mời thầu để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Hệ thống hỗ trợ kê khai tối đa 3 cấp thông tin. VD: cấp 1: Xây dựng nhà Bán trú; Cấp 2: Phần móng; Cấp 3: Bê tông cọc;... Tương tự phần số TT điền như sau: cấp 1: STT =1 ; Cấp 2: STT =1.1; Cấp 3: STT =1.1.1. | Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V E-HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu. | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Tấn; Tạ;...
STT (1) | Mô tả công việc mời thầu (2) | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3) | Khối lượng mời thầu (4) | Đơn vị tính (5)
I | Các hạng mục
I.1 | Hạng mục: Đường dây 35kV nhánh rẽ Bản Khoang
1.1 | Phần vật tư thiết bị nhà thầu cung cấp và lắp đặt
1.1.1 | Tủ điện hạ thế 600A 04 lộ ra 250A | Theo quy định tại chương V | 1 | Tủ
1.1.2 | Tủ điện hạ thế 150A 03 lộ ra 3x100A | Theo quy định tại chương V | 1 | Tủ
1.1.3 | Cầu chì tự rơi polymer 35kV | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.1.4 | Chống sét van 48kV | Theo quy định tại chương V | 39 | Quả
1.1.5 | Dao phụ tải 38.5kV - 630A chém ngang | Theo quy định tại chương V | 2 | Bộ
1.1.6 | Dây chì 10A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
1.1.7 | Dây chì 12A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
1.1.8 | Dây chì 4A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
1.1.9 | Dây chì 8A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
1.1.10 | Dây chì 3A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
1.1.11 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x70+1x50mm2 | Theo quy định tại chương V | 7 | Mét
1.1.12 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x95+1x50mm2 | Theo quy định tại chương V | 7 | Mét
1.1.13 | Xà đón dây đầu trạm | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.14 | Xà đỡ cầu chì tự rơi | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.15 | Công son + dầm đỡ MBA | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.16 | Ghế thao tác | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.17 | Thang trèo | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.18 | Xà đỡ sứ trung gian | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.19 | Giá đỡ cáp hạ thế mặt MBA | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.1.20 | Giá đỡ cáp hạ thế dầm MBA | Theo quy định tại chương V | 3 | Bộ
1.1.21 | Đầu cốt siết lưỡng kim 25-95 (01 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 6 | Cái
1.1.22 | Đầu cốt siết lưỡng kim 25-95 (01 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 57 | Cái
1.1.23 | Đầu cốt siết lưỡng kim 25-95 (01 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 128 | Cái
1.1.24 | Sứ đứng VHĐ-38.5 + ty | Theo quy định tại chương V | 280 | Quả
1.1.25 | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE | Theo quy định tại chương V | 72 | Mét
1.1.26 | Nắp chụp cực MBA cao thế | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.1.27 | Nắp chụp cực MBA hạ thế | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.1.28 | Nắp chụp silicon chống sét | Theo quy định tại chương V | 13 | Bộ
1.1.29 | Nắp chụp silicon cầu chì tự rơi | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.1.30 | Dây giáp buộc cổ sứ 35kV cho cáp 70mm2 bọc XLPE/PVC | Theo quy định tại chương V | 34 | Sợi
1.1.31 | Ghíp bọc trung thế 35kV | Theo quy định tại chương V | 15 | Cái
1.1.32 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | Theo quy định tại chương V | 91 | Mét
1.1.33 | Dây tiếp địa TBA | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.1.34 | Kẹp đấu hotline | Theo quy định tại chương V | 6 | Cái
1.1.7 | Ghíp nhôm 3BL A25-95 | Theo quy định tại chương V | 440 | Cái
1.1.8 | Cột BTLT 12-10 | Theo quy định tại chương V | 1 | Cột
1.1.9 | Móng cột MT4-12 | Theo quy định tại chương V | 1 | Móng
1.1.10 | Dây néo DN20-12 | Theo quy định tại chương V | 5 | Sợi
1.1.11 | Dây néo DN20-14 | Theo quy định tại chương V | 2 | Sợi
1.1.12 | Móng néo MN 20-5 | Theo quy định tại chương V | 2 | Móng
1.1.13 | Tạ chống rung | Theo quy định tại chương V | 3 | Cái
1.1.14 | Dây dẫn AC70/11 | Theo quy định tại chương V | 7694 | m
1.1.15 | Xà néo XN35-2 | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.16 | Xà đỡ XĐT 35-2 | Theo quy định tại chương V | 11 | Bộ
1.1.17 | Xà đỡ CSV | Theo quy định tại chương V | 2 | Bộ
1.1.18 | Xà phụ đỡ lèo 01 pha | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.19 | Tiếp địa RC6 | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.1.20 | Chuỗi cách điện Polymer ≥70kN, néo đơn (Trọn bộ cả khóa néo đúc) | Theo quy định tại chương V | 125 | Chuỗi
1.1.21 | Chuỗi cách điện Polymer ≥70kN, néo kép (Trọn bộ cả khóa néo đúc) | Theo quy định tại chương V | 54 | Chuỗi
1.1.22 | Chuỗi cách điện Polymer ≥70kN, néo kép (Không bao gồm khóa néo đúc) | Theo quy định tại chương V | 27 | Chuỗi
1.1.23 | Khóa đỡ dây | Theo quy định tại chương V | 3 | Cái
1.1.24 | Cổ dề dây néo | Theo quy định tại chương V | 2 | Cái
1.1.25 | Chụp cột tròn 3m | Theo quy định tại chương V | 1 | Cái
1.1.26 | Đầu cốt đồng siết bứt đầu M70 (2 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 285 | Cái
1.1.27 | Bulong inox M10*50 | Theo quy định tại chương V | 120 | Cái
1.1.28 | Biển số cột | Theo quy định tại chương V | 96 | Cái
1.1.29 | Biển báo an toàn | Theo quy định tại chương V | 156 | Cái
1.1.30 | Đai thép + khóa đai | Theo quy định tại chương V | 504 | Bộ
1.2 | Phần nhà thầu tháo lắp đặt lại
1.2.1 | Dây dẫn AC70 | Theo quy định tại chương V | 24.547 | Km/dây
1.2.2 | Chuỗi sứ IIC70 | Theo quy định tại chương V | 42 | Bộ
1.3 | Phần nhà thầu tháo dỡ thu hồi nhập về kho Công ty điện lực Lào Cai
1.3.1 | Thay thế tủ điện hạ thế xoay chiều 3 pha | Theo quy định tại chương V | 2 | Tủ
1.3.2 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x50+1x25mm2 | Theo quy định tại chương V | 0.1 | 100Mét
1.3.3 | Cầu chì tự rơi 35kV | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.3.4 | Chống sét van 35kV | Theo quy định tại chương V | 13 | Bộ
1.3.5 | Dây lèo đồng ɸ8 | Theo quy định tại chương V | 1.8 | 10m
1.3.6 | Sứ đứng VHĐ-35 + ty | Theo quy định tại chương V | 246 | Quả
1.3.7 | Dây đồng nhiều sợi M50 (Dây tiếp địa sau CSV) | Theo quy định tại chương V | 39 | m
1.3.8 | Dây tiếp địa TBA | Theo quy định tại chương V | 5 | Bộ
1.3.9 | Xà đón dây đầu trạm | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.3.10 | Xà đỡ cầu chì tự rơi | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.3.11 | Công son + dầm đỡ MBA | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.3.12 | Ghế thao tác | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.3.13 | Thang trèo | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.3.14 | Xà đỡ sứ trung gian | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.3.15 | Ghíp nhôm 3BL A25-95 | Theo quy định tại chương V | 344 | Cái
1.3.16 | Cột BTLT 12m | Theo quy định tại chương V | 1 | Cột
1.3.17 | Dây dẫn AC70/11 | Theo quy định tại chương V | 6.948 | Km/dây
1.3.18 | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE | Theo quy định tại chương V | 27 | m
1.3.19 | Xà chữ K | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
1.3.20 | Xà đỡ XĐ-1L | Theo quy định tại chương V | 11 | Bộ
1.3.21 | Chuỗi sứ IIC70 | Theo quy định tại chương V | 6 | Chuỗi
1.3.22 | Chuỗi cách điện đơn trung thế polymer 35kV | Theo quy định tại chương V | 125 | Chuỗi
1.3.23 | Chuỗi cách điện kép trung thế polymer 35kV | Theo quy định tại chương V | 78 | Chuỗi
1.3.24 | Dao cách ly 35kV chém đứng | Theo quy định tại chương V | 2 | Bộ
1.3.25 | Dây néo các loại | Theo quy định tại chương V | 5 | Dây
1.3.26 | Cổ dề néo | Theo quy định tại chương V | 2 | Bộ
1.4 | Chi phí thí nghiệm
1.4.1 | Thí nghiệm cầu dao cách ly 3 pha | Theo quy định tại chương V | 2 | Bộ
1.4.2 | Thí nghiệm tiếp địa Cột | Theo quy định tại chương V | 6 | Vị trí
II.1 | Hạng mục: Đường dây 0,4kV các TBA trung tâm thị xã Sa Pa
2.1 | Phần vật tư thiết bị nhà thầu cung cấp và lắp đặt
2.1.1 | Móng cột MC0-1 | Theo quy định tại chương V | 10 | móng
2.1.2 | Móng cột MCĐ-1 | Theo quy định tại chương V | 1 | móng
2.1.3 | Cột BTLT 10-5.0 | Theo quy định tại chương V | 12 | Cột
2.1.4 | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x120mm2 | Theo quy định tại chương V | 2760 | M
2.1.5 | Cáp vặn xoắn Al/XLPE 4x95mm2 | Theo quy định tại chương V | 260 | M
2.1.6 | Tấm ốp móc treo ɸ 16 | Theo quy định tại chương V | 31 | Cái
2.1.7 | Đai thép + khóa đai | Theo quy định tại chương V | 62 | Bộ
2.1.8 | Kẹp siết cáp vặn xoắn 4*120 | Theo quy định tại chương V | 161 | Cái
2.1.9 | Kẹp siết cáp vặn xoắn 4*95 | Theo quy định tại chương V | 14 | Cái
2.1.10 | Cổ dề néo đơn | Theo quy định tại chương V | 55 | Cái
2.1.11 | Cổ dề néo đôi | Theo quy định tại chương V | 11 | Cái
2.1.12 | Đầu cốt ép M95 | Theo quy định tại chương V | 8 | Cái
2.1.13 | Đầu cốt ép M120 | Theo quy định tại chương V | 72 | Cái
2.1.14 | Xà lánh cột đơn | Theo quy định tại chương V | 3 | Bộ
2.1.15 | Xà lánh cột đôi | Theo quy định tại chương V | 3 | Bộ
2.1.16 | Ghíp cáp VX GN2 | Theo quy định tại chương V | 634 | Cái
2.1.17 | Ghíp cáp VX GN1 | Theo quy định tại chương V | 36 | Cái
2.1.18 | Biển số cột | Theo quy định tại chương V | 70 | Cái
2.1.19 | Băng dính cách điện | Theo quy định tại chương V | 40 | Cuộn
2.2 | Phần nhà thầu tháo lắp đặt lại
2.2.1 | Tháo, Lắp cáp nguồn hộp công tơ | Theo quy định tại chương V | 1240 | mét
2.3 | Phần nhà thầu tháo dỡ thu hồi nhập về kho Công ty điện lực Lào Cai
2.3.1 | Tháo dỡ thu hồi cột điện 8.5m | Theo quy định tại chương V | 9 | Cột
2.3.2 | Tháo dỡ thu hồi cột điện 10m | Theo quy định tại chương V | 1 | Cột
2.3.3 | Tháo dỡ thu hồi cột điện 18m | Theo quy định tại chương V | 2 | Cột
2.3.4 | Thay cáp vặn xoắn <=95mm2 | Theo quy định tại chương V | 0.2601 | Km.dây
2.3.5 | Thay cáp vặn xoắn <=120mm2 | Theo quy định tại chương V | 2.76 | Km.dây
2.3.6 | Tấm ốp móc treo | Theo quy định tại chương V | 172 | Cái
2.3.7 | Kẹp xiết cáp | Theo quy định tại chương V | 168 | Cái
2.3.8 | Tháo ghíp nguồn hòm công tơ | Theo quy định tại chương V | 477 | cái
III.1 | Hạng mục: Hạng mục: Các trạm biến áp Điện lực Sa Pa quản lý
3.1 | Phần vật tư thiết bị nhà thầu cung cấp và lắp đặt
3.1.1 | Tủ điện hạ thế 150A 02 lộ ra 150A | Theo quy định tại chương V | 1 | Tủ
3.1.2 | Tủ điện hạ thế 150A 02 lộ ra 2x100A | Theo quy định tại chương V | 1 | Tủ
3.1.3 | Cầu chì tự rơi polymer 35kV | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.1.4 | Chống sét van 48kV | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.1.5 | Dây chì 10A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
3.1.6 | Dây chì 12A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
3.1.7 | Dây chì 4A | Theo quy định tại chương V | 9 | Sợi
3.1.8 | Dây chì 6A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
3.1.9 | Dây chì 5A | Theo quy định tại chương V | 3 | Sợi
3.1.10 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x150+1x95mm2 | Theo quy định tại chương V | 7 | Mét
3.1.11 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x70+1x50mm2 | Theo quy định tại chương V | 14 | Mét
3.1.12 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x95+1x50mm2 | Theo quy định tại chương V | 14 | Mét
3.1.13 | Xà đón dây đầu trạm | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.1.14 | Xà đỡ cầu chì tự rơi | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.1.15 | Công son + dầm đỡ MBA | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.1.16 | Ghế thao tác | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.1.17 | Thang trèo | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.1.18 | Xà xuất tuyến 2 tầng sứ | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.1.19 | Đầu cốt siết lưỡng kim 70-240 (01 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 6 | Cái
3.1.20 | Đầu cốt siết lưỡng kim 25-95 (01 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 14 | Cái
3.1.21 | Đầu cốt siết lưỡng kim 25-95 (01 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 123 | Cái
3.1.22 | Đầu cốt siết lưỡng kim 25-95 (01 lỗ) | Theo quy định tại chương V | 92 | Cái
3.1.23 | Sứ đứng VHĐ-38.5 + ty | Theo quy định tại chương V | 69 | Quả
3.1.24 | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE | Theo quy định tại chương V | 126 | Mét
3.1.25 | Nắp chụp cực MBA cao thế | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.1.26 | Nắp chụp cực MBA hạ thế | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.1.27 | Nắp chụp silicon chống sét | Theo quy định tại chương V | 7 | Cái
3.1.28 | Nắp chụp silicon cầu chì tự rơi | Theo quy định tại chương V | 7 | Cái
3.1.29 | Dây giáp buộc cổ sứ 35kV cho cáp 70mm2 bọc XLPE/PVC | Theo quy định tại chương V | 18 | Cái
3.1.30 | Ghíp bọc trung thế 35kV | Theo quy định tại chương V | 21 | Cái
3.1.31 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC 1x50mm2 | Theo quy định tại chương V | 100 | Mét
3.1.32 | Dây tiếp địa TBA | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.1.33 | Kẹp đấu hotline | Theo quy định tại chương V | 21 | Cái
3.1.34 | Ghíp nhôm 3BL A25-95 | Theo quy định tại chương V | 66 | Cái
3.2 | Phần nhà thầu tháo dỡ thu hồi nhập về kho Công ty điện lực Lào Cai
3.2.1 | Thay thế tủ điện hạ thế xoay chiều 3 pha | Theo quy định tại chương V | 2 | Tủ
3.2.2 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x150+1x95mm2 | Theo quy định tại chương V | 7 | Mét
3.2.3 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x50+1x25mm2 | Theo quy định tại chương V | 14 | Mét
3.2.4 | Dây cáp điện CU/XLPE/PVC 3x95+1x50mm2 | Theo quy định tại chương V | 14 | Mét
3.2.5 | Cầu chì tự rơi 35kV | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.2.6 | Chống sét van 35kV | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.2.7 | Dây lèo đồng ɸ8 | Theo quy định tại chương V | 33 | m
3.2.8 | Sứ đứng VHĐ-35 + ty | Theo quy định tại chương V | 69 | Quả
3.2.9 | Dây đồng nhiều sợi M50 (Dây tiếp địa sau CSV) | Theo quy định tại chương V | 21 | Mét
3.2.10 | Lắp đặt dây tiếp địa TBA | Theo quy định tại chương V | 7 | Bộ
3.2.11 | Xà đón dây đầu trạm | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.2.12 | Xà đỡ cầu chì tự rơi | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.2.13 | Công son + dầm đỡ MBA | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.2.14 | Ghế thao tác | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.2.15 | Thang trèo | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.2.16 | Xà xuất tuyến 2 tầng sứ | Theo quy định tại chương V | 1 | Bộ
3.2.17 | Lắp chụp cực | Theo quy định tại chương V | 8 | Bộ
3.2.18 | Thay kẹp cáp | Theo quy định tại chương V | 66 | Cái
3.3 | Chi phí thí nghiệm
3.3.1 | Thí nghiệm tiếp địa TBA | Theo quy định tại chương V | 7 | Vị trí
3.3.2 | Thí nghiệm áptomat (100A-300A) | Theo quy định tại chương V | 6 | Cái
III | Chi phí dự phòng
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh |  | 5%