## Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục cô
MẪU SỐ 01B. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. Trường hợp muốn nhập thông tin cấp con điền giá trị 1.1 hoặc 1.1.1. | Điền mô tả công việc mời thầu để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Hệ thống hỗ trợ kê khai tối đa 3 cấp thông tin. VD: cấp 1: Xây dựng nhà Bán trú; Cấp 2: Phần móng; Cấp 3: Bê tông cọc;... Tương tự phần số TT điền như sau: cấp 1: STT =1 ; Cấp 2: STT =1.1; Cấp 3: STT =1.1.1. | Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V E-HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu. | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Tấn; Tạ;...
STT (1) | Mô tả công việc mời thầu (2) | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3) | Khối lượng mời thầu (4) | Đơn vị tính (5)
I | Các hạng mục
1.1 | Phần vật tư thiết bị nhà thầu cung cấp và lắp đặt
1.1.1 | Cầu dao 3 pha 35kV-630A Chém ngang | Theo quy định tại Chương V | 1 | Bộ (3pha)
1.1.2 | Móng cột MT-5-16 | Theo quy định tại Chương V | 1 | Móng
1.1.3 | Cột BTLT PC.I-16-9.2 | Theo quy định tại Chương V | 1 | Cột
1.1.4 | Chụp cột thép tròn Ø 216- 3m | Theo quy định tại Chương V | 38 | Bộ
1.1.5 | Xà đỡ vượt XĐV-35 | Theo quy định tại Chương V | 10 | Bộ
1.1.6 | Dây néo DN 20-14 | Theo quy định tại Chương V | 56 | Bộ
1.1.7 | Tiếp địa RP1 | Theo quy định tại Chương V | 33 | Bộ
1.1.8 | Tiếp địa RP1-3T | Theo quy định tại Chương V | 11 | Bộ
1.1.9 | Dây tiếp địa dọc cột 18m | Theo quy định tại Chương V | 6 | Bộ
1.1.10 | Dây tiếp địa dọc cột 14m | Theo quy định tại Chương V | 12 | Dây
1.1.11 | Dây tiếp địa dọc cột 12m | Theo quy định tại Chương V | 47 | Dây
1.1.12 | Chuỗi néo kép Polymer 35kV(≥70kN)+phụ kiện (Không giáp níu) | Theo quy định tại Chương V | 286 | Chuỗi
1.1.13 | Chuỗi néo đơn Polymer 35kV(≥70kN) +phụ kiện (Không giáp níu) | Theo quy định tại Chương V | 571 | Chuỗi
1.1.14 | Cách điện đứng VHD-48kV+ ty | Theo quy định tại Chương V | 465 | Bộ
1.1.15 | Giáp níu dây trần AC 70/11 Sqmm (cả bu lông và yếm lót) | Theo quy định tại Chương V | 163 | Bộ
1.1.16 | Giáp níu dây trần AC 50/8 Sqmm (cả bu lông và yếm lót) | Theo quy định tại Chương V | 597 | Bộ
1.1.12 | Khóa néo 5 chi tiết | Theo quy định tại Chương V | 37 | Bộ
1.1.13 | Khóa néo ép dây dẫn 70/30 | Theo quy định tại Chương V | 24 | Bộ
1.1.14 | Khóa néo ép dây dẫn 50/30 | Theo quy định tại Chương V | 46 | Bộ
1.1.15 | Đầu cốt siết lưỡng kim 50-95mm2 (2BL) | Theo quy định tại Chương V | 304 | Cái
1.1.16 | Tạ chống rung | Theo quy định tại Chương V | 70 | Quả
1.1.17 | Dây nhôm lõi thép tăng cường AC-70/29 | Theo quy định tại Chương V | 5753 | Mét
1.1.18 | Dây nhôm lõi thép tăng cường AC-50/29 | Theo quy định tại Chương V | 12399 | Mét
1.1.19 | Dây nhôm lõi thép AC-50/8 | Theo quy định tại Chương V | 39 | Mét
1.1.20 | Ghíp nhôm A25-120 (3BL) | Theo quy định tại Chương V | 398 | Bộ
1.1.21 | Biển báo số cột + biển báo an toàn | Theo quy định tại Chương V | 304 | Biển
1.1.22 | Mỡ dẫn điện | Theo quy định tại Chương V | 1.09 | kg
1.2 | Phần nhà thầu tháo lắp đặt lại
1.2.1 | Dây dẫn AC - 70/11 | Theo quy định tại Chương V | 3.918 | 1km/1 dây
1.2.2 | Dây dẫn AC - 50/8 | Theo quy định tại Chương V | 13.965 | 1km/1 dây
1.2.3 | Xà néo XNII-3L | Theo quy định tại Chương V | 7 | Bộ
1.2.4 | Xà néo XN35-1L | Theo quy định tại Chương V | 9 | Bộ
1.2.5 | Xà đỡ vượt XĐV-35 | Theo quy định tại Chương V | 4 | Bộ
1.2.6 | Xà phụ XP1 | Theo quy định tại Chương V | 10 | Bộ
1.2.7 | Cổ dề | Theo quy định tại Chương V | 27 | Bộ
1.2.8 | Kim thu sét | Theo quy định tại Chương V | 4 | Bộ
1.3 | Phần nhà thầu tháo dỡ thu hồi nhập về kho Công ty điện lực Lào Cai
1.3.1 | Cột BTLT 12m (Cắt gốc) | Theo quy định tại Chương V | 1 | Cột
1.3.2 | Chụp cột thép | Theo quy định tại Chương V | 28 | Bộ
1.3.3 | Xà đỡ XĐ-35 | Theo quy định tại Chương V | 11 | Bộ
1.3.4 | Cổ dề đỡ sứ | Theo quy định tại Chương V | 9 | Bộ
1.3.5 | Chuỗi néo PC 70 (4 bát) | Theo quy định tại Chương V | 482 | Chuỗi
1.3.6 | Chuỗi néo PC 70 (3 bát) | Theo quy định tại Chương V | 24 | Chuỗi
1.3.7 | Chuỗi đơn Polymer 35kV | Theo quy định tại Chương V | 358 | Chuỗi
1.3.8 | Sứ đứng Polymer 35kV | Theo quy định tại Chương V | 11 | Quả
1.3.9 | Sứ đứng VHĐ-35kv | Theo quy định tại Chương V | 408 | Quả
1.3.10 | Khóa néo 5 chi tiết | Theo quy định tại Chương V | 843 | Bộ
1.3.11 | Dây néo DN 20-12 | Theo quy định tại Chương V | 48 | Dây
1.3.12 | Dây nhôm AC70mm | Theo quy định tại Chương V | 5.64 | 1km/1 dây
1.3.13 | Dây nhôm AC50mm | Theo quy định tại Chương V | 12.156 | 1km/1 dây
1.3.14 | Dao các ly 3 pha 35kV chém đứng | Theo quy định tại Chương V | 1 | Bộ
1.4 | Chi phí thí nghiệm
1.4.1 | Thí nghiệm tiếp địa cột | Theo quy định tại Chương V | 44 | Vị trí
B | Chi phí dự phòng (*)
| Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh |  | 5%