##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

##### Phần thiết bị đóng cắt; Phần dây cáp điện, cách điện và phụ kiện

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc hạng mục SCL: Đường dây 35kV khu vực huyện Bắc Hà

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-PCLK ngày .. tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ

1. Phụ lục A.I. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A.

II. Yêu cầu kỹ thuật Phần cáp điện, cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục B.I. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC.

2. Phụ lục B.II. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 35 kV.

3. Phụ lục B.III. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép; Ghíp nhôm.

4. Phụ lục B.IV. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A.

- Bảng 02: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn: AC 70/11; AC 70/29mm2.

- Bảng 03A: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Sứ đứng gốm 35kV cả ty.

- Bảng 03B: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV.

- Bảng 04: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép.

- Bảng 05: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Ghíp nhôm 3 bu lông A25-150.

- Bảng 06: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.