## Mẫu số 01B. Bảng kê hạng mục cô
MẪU SỐ 01B. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. Trường hợp muốn nhập thông tin cấp con điền giá trị 1.1 hoặc 1.1.1. | Điền mô tả công việc mời thầu để nhà thầu làm cơ sở chào giá. Hệ thống hỗ trợ kê khai tối đa 3 cấp thông tin. VD: cấp 1: Xây dựng nhà Bán trú; Cấp 2: Phần móng; Cấp 3: Bê tông cọc;... Tương tự phần số TT điền như sau: cấp 1: STT =1 ; Cấp 2: STT =1.1; Cấp 3: STT =1.1.1. | Bên mời thầu ghi dẫn chiếu cụ thể đến nội dung yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật để thực hiện hạng mục công việc tương ứng trong Chương V E-HSMT hoặc trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật (tên Mục, số trang, số quyển…) để nhà thầu thuận tiện trong việc xem xét, nghiên cứu các yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật làm cơ sở chào giá dự thầu. | Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Nhập thông tin đơn vị tính ví dụ: Tấn; Tạ;...
STT (1) | Mô tả công việc mời thầu (2) | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính (3) | Khối lượng mời thầu (4) | Đơn vị tính (5)
1 | PHẦN ĐDK 22kV
1.1 | Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 LT-20-13,0 | Chương 5, E-HSMT | 18 | cột
1.2 | Cột bê tông li tâm đỉnh cột 323 LT-20-35,0 | Chương 5, E-HSMT | 11 | cột
1.3 | Cột bê tông li tâm đỉnh cột 190 LT-18-13,0 | Chương 5, E-HSMT | 28 | cột
1.4 | Cột bê tông li tâm đỉnh cột 323 LT-18-35,0 | Chương 5, E-HSMT | 6 | cột
1.5 | Móng cột bê tông li tâm đơn MT-6-18 | Chương 5, E-HSMT | 22 | móng
1.6 | Móng cột bê tông li tâm kép MTK-6-18 | Chương 5, E-HSMT | 3 | móng
1.7 | Móng cột bê tông li tâm kép MTK-18ĐB | Chương 5, E-HSMT | 3 | móng
1.8 | Móng cột bê tông li tâm đơn MT-6-20 | Chương 5, E-HSMT | 2 | móng
1.9 | Móng cột bê tông li tâm phá dỡ hoàn trả vỉa hè lát đá MT-6-20-LĐ | Chương 5, E-HSMT | 4 | móng
1.10 | Móng cột bê tông li tâm phá dỡ hoàn trả mương nước MT-6-20-CN | Chương 5, E-HSMT | 8 | móng
1.11 | Móng cột bê tông li tâm phá dỡ hoàn trả mương nước và tường rào MT-6-20N-TR | Chương 5, E-HSMT | 4 | móng
1.12 | Móng cột bê tông li tâm kép MTK-20ĐB | Chương 5, E-HSMT | 2 | móng
1.13 | Móng cột bê tông li tâm phá dỡ hoàn trả vỉa hè lát đá MT-20ĐB-LĐ | Chương 5, E-HSMT | 1 | móng
1.14 | Móng cột bê tông li tâm kép phá dỡ hoàn trả mương nước MTK-20ĐB-CN | Chương 5, E-HSMT | 2 | móng
1.15 | Móng cột bê tông li tâm kép phá dỡ hoàn trả mương nước và tường rào MTK-20ĐBN-TR | Chương 5, E-HSMT | 1 | móng
1.16 | Tiếp địa RC-2 | Chương 5, E-HSMT | 49 | bộ
1.17 | Tiếp địa RC-4 | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.18 | Đào hào tiếp địa RC-2 | Chương 5, E-HSMT | 27 | bộ
1.19 | Đào hào tiếp địa RC-2 | Chương 5, E-HSMT | 22 | bộ
1.20 | Đào hào tiếp địa RC-4 | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.21 | Dây leo tiếp địa cột 18m: DL-18 | Chương 5, E-HSMT | 29 | bộ
1.22 | Dây leo tiếp địa cột 20m: DL-20 | Chương 5, E-HSMT | 25 | bộ
1.23 | Xà néo dọc tuyến 2 mạch cột đặc biệt ngọn cột 323: XN2M-2D-ĐB | Chương 5, E-HSMT | 2 | bộ
1.24 | Xà néo ngang tuyến 2 mạch cột đặc biệt ngọn cột 323: XN2M-2N-ĐB | Chương 5, E-HSMT | 6 | bộ
1.25 | Xà néo 2 mạch sứ chuỗi cột đơn XN2M-1C | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
1.26 | Xà đỡ thẳng 2 mạch sứ chuỗi cột đơn XĐ2M-1C | Chương 5, E-HSMT | 35 | bộ
1.27 | Xà néo dọc tuyến 2 mạch ngọn cột 190 XN2M-2N | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.28 | Xà đỡ thẳng 1 mạch sứ chuỗi cột đơn XĐ1M-1C | Chương 5, E-HSMT | 4 | bộ
1.29 | Xà néo cột đơn 3 tầng sứ chuỗi ngọn cột 323: XN3T-1C-323 | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
1.30 | Xà phụ XP2(323) | Chương 5, E-HSMT | 5 | bộ
1.31 | Xà phụ XP-3-LT(323) | Chương 5, E-HSMT | 5 | bộ
1.32 | Xà phụ XP-1-1LT(323) | Chương 5, E-HSMT | 14 | bộ
1.33 | Xà đỡ đầu cáp và CSV XĐC&CSV-1LT(323) | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
1.34 | Xà đỡ cầu dao phụ tải XCDPT-1LT(323) | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.35 | Ghế thao tác GTT-1LT(323) | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.36 | Thang trèo TT-323 | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.37 | Dây dòng tiếp địa cột cầu dao 18m | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.38 | Tay thao tác cầu dao | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.39 | Gông cột GC-18 | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.40 | Gông cột GC-18(323) | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
1.41 | Gông cột GC-20(323) | Chương 5, E-HSMT | 5 | bộ
1.42 | Lắp sứ đứng 24kV + ty sứ (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 51 | quả
1.43 | Lắp chuỗi đỡ 22kV + Phụ kiện cho dây trần 185 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 105 | chuỗi
1.44 | Lắp chuỗi đỡ kép 22kV + Phụ kiện cho dây trần 185 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 12 | chuỗi
1.45 | Lắp chuỗi néo đơn thủy tinh 22kV + Phụ kiện cho dây trần ACSR 185/24 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 66 | chuỗi
1.46 | Lắp chuỗi néo kép thủy tinh 22kV + Phụ kiện cho dây trần ACSR 185/24 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 12 | chuỗi
1.47 | Ống nối ON185 | Chương 5, E-HSMT | 18 | Cái
1.48 | Rải căng dây lấy độ võng dây nhôm lõi thép ACSR 185/24 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 8988 | m
1.49 | Cổ dề dây chống sét ngọn cột 323: CDCS-323 | Chương 5, E-HSMT | 8 | bộ
1.50 | Cổ dề dây chống sét CDCS1 + tiếp đất | Chương 5, E-HSMT | 42 | bộ
1.51 | Thanh néo DCS cột đôi ngang 323 | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
1.52 | Thanh đỡ dây chống sét | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
1.53 | Chuỗi néo cáp quang OPGW kèm phụ kiện (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 12 | cái
1.54 | Chuỗi đỡ cáp quang OPGW kèm phụ kiện (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 40 | cái
1.55 | Rải căng dây lấy độ võng dây chống sét OPGW 50/24 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 2978 | m
1.56 | Đầu cốt đồng nhôm ĐC-185 | Chương 5, E-HSMT | 18 | cái
1.57 | Kéo dây vượt đường (5m<TL <10m) | Chương 5, E-HSMT | 2 | Vị trí
1.58 | Kéo dây vượt đường >=10m | Chương 5, E-HSMT | 2 | Vị trí
1.2 | VẬT TƯ THỰC HIỆN ĐẤU NỐI HOTLINE ĐƯỜNG DÂY 22KV | Chương 5, E-HSMT
1.2.1 | Xà néo cột đơn 3 tầng sứ chuỗi ngọn cột 323, TC Hotline bằng xe gàu XN3T-1C (HL-X) | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
1.2.2 | Xà néo lệch 3 tầng cột đôi ngang tuyến, TC Hotline bằng xe gàu XNL3T22-2LTN-SC (HL-X) | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
1.2.3 | Kẹp quai cho dây nhôm tiết diện cáp 70mm2 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 3 | Cái
1.2.4 | Kẹp quai cho dây nhôm tiết diện cáp 120mm2 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 3 | Cái
1.2.5 | Kẹp hotline cho dây nhôm tiết diện cáp 185mm2 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 6 | Cái
1.2.6 | Chuỗi néo đơn 22kV + Phụ kiện, TC hotline bằng xe gàu (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 3 | chuỗi
2 | PHẦN CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24KV | Chương 5, E-HSMT
2.1 | Kéo rải cáp ngầm - cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-FR/W-12.7/22(24)kV-3x300mm2 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 154 | m
2.2 | Kéo rải cáp ngầm - cáp Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W- 12.7/22(24)kV 3x400sqmm (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 745 | m
2.3 | Lắp đầu cáp trong nhà 24kV-3x300mm2 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
2.4 | Lắp đầu cáp ngoài trời 24kV-3x400mm2 | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
2.5 | Lắp đặt hộp nối cáp 3 pha nhôm - nhôm 24kV-3x400 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 2 | hộp
2.6 | Lắp đặt hộp nối cáp 3 pha đồng - nhôm nhôm 24kV-3x300&3x400 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 1 | hộp
2.7 | Lắp đặt hộp nối cáp 3 pha đồng 24kV-3x300 (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 1 | hộp
2.8 | Hào cáp ngầm đơn 22kV đi dưới nền đường đất | Chương 5, E-HSMT | 564 | m
2.9 | Hào cáp ngầm đơn 22kV đi dưới nền đường bê tông | Chương 5, E-HSMT | 155 | m
2.10 | Hào cáp ngầm đơn 22kV đi dưới nền đường nhựa | Chương 5, E-HSMT | 61 | m
2.11 | Hố dự phòng cáp chân cột | Chương 5, E-HSMT | 1 | hố
2.12 | Khoan Robot đặt ống qua đường 7m (hố khoan nền đất) | Chương 5, E-HSMT | 1 | vị trí
2.13 | Khoan Robot đặt ống qua đường 20m (hố khoan nền đất) | Chương 5, E-HSMT | 1 | vị trí
2.14 | Khoan Robot đặt ống qua đường 39m (hố khoan nền bê tông) | Chương 5, E-HSMT | 1 | vị trí
2.15 | Hố ga kỹ thuật nối cáp | Chương 5, E-HSMT | 4 | hố
2.16 | Ống thép mạ kẽm nhúng nóng chịu lực: F168 (3.96) | Chương 5, E-HSMT | 3 | m
2.17 | Ống HDPE tròn trơn PE100 đường kính D200, áp suất 10, độ dày thành ống 11,9 | Chương 5, E-HSMT | 66 | m
2.18 | Côliê ôm cáp và ống thép lên cột | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ
2.19 | Dây đồng M50 | Chương 5, E-HSMT | 10 | m
2.20 | Dây đồng mềm M35 | Chương 5, E-HSMT | 21 | m
2.21 | Đầu cốt đồng Cu50 | Chương 5, E-HSMT | 2 | cái
2.22 | Đầu cốt đồng ĐC-35 | Chương 5, E-HSMT | 6 | cái
2.23 | Đầu cốt đồng nhôm ĐC-185 | Chương 5, E-HSMT | 3 | cái
2.24 | Mốc báo hiệu cáp ngầm | Chương 5, E-HSMT | 196 | cái
2.25 | Thẻ báo hiệu cáp ngầm | Chương 5, E-HSMT | 12 | cái
2.26 | Dây thít nhựa | Chương 5, E-HSMT | 1 | gói
2.27 | Biển tên pha, tên đầu cáp (thẻ báo hiệu cáp) | Chương 5, E-HSMT | 6 | cái
2.28 | Biển báo an toàn | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ
2.29 | Biển báo tên lộ | Chương 5, E-HSMT | 3 | cái
2.30 | Biển tên cầu dao | Chương 5, E-HSMT | 3 | cái
2.31 | Nắp chụp chống sét van | Chương 5, E-HSMT | 3 | cái
2.32 | Cọc mốc báo hiệu cáp ngầm | Chương 5, E-HSMT | 118 | cái
3 | LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VÀ THÍ NGHIỆM VẬT TƯ THIẾT BỊ | Chương 5, E-HSMT
3.1 | Lắp đặt cầu dao phụ tải 22 kV (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ 3 pha
3.2 | Lắp đặt chống sét van 22kV (Vật tư A cấp) | Chương 5, E-HSMT | 1 | bộ 3 pha
3.3 | Thí nghiệm cách điện đứng, composit, cách điện đứng cấp điện áp 3 ÷ 35kV | Chương 5, E-HSMT | 51 | quả
3.4 | Thí nghiệm cách điện đứng, composit, cách điện đứng cấp điện áp 3 ÷ 35kV | Chương 5, E-HSMT | 537 | bát
3.5 | Thí nghiệm điện trở tiếp đất cột điện bê tông, cột thu lôi | Chương 5, E-HSMT | 52 | vị trí
3.6 | Thí nghiệm cáp lực, điện áp >1kV-35kV màn chắn và chống thấm dọc loại 3 ruột | Chương 5, E-HSMT | 2 | sợi (3 pha)
3.7 | Thí nghiệm cầu dao phụ tải 22-35kV 3 pha | Chương 5, E-HSMT | 3 | bộ 3 pha
3.8 | Thí nghiệm chống sét van 22-35kV (pha 1) | Chương 5, E-HSMT | 1 | pha
3.9 | Thí nghiệm chống sét van 22-35kV (pha thứ 2 trở đi) | Chương 5, E-HSMT | 4 | pha
4 | Chi phí thực hiện đấu nối Hotline | Chương 5, E-HSMT
4.1 | Lắp cò lèo đường dây 3 pha trên cột đường dây(Hotline xe gầu - thi công cột đường dây) | Chương 5, E-HSMT | 2 | bộ 3 cò
4.2 | Lắp xà đối xứng trên trụ đường dây 3 pha trên cột đường dây (Hotline xe gầu - thi công cột đường dây) | Chương 5, E-HSMT | 2 | 1 xà