## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 52 | bộ
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Tiếp địa RC-2 | 52 | bộ
1.2.2 | Dây dòng tiếp địa cột 10m | 40 | bộ
1.2.3 | Dây dòng tiếp địa cột 12m | 11 | bộ
1.2.4 | Dây dòng tiếp địa cột 14m | 1 | bộ
1.2.5 | Đôn cột đơn 3M: ĐC-3M | 1 | bộ
1.2.6 | Cổ dề néo CD2-1T | 25 | bộ
1.2.7 | Dây néo DNTK50-12 | 46 | bộ
1.2.8 | Dây néo DNTK50-14 | 1 | bộ
1.2.9 | Xà lắp cầu dao+ xà tay thao tác cầu dao tim cột 3m (XCD+XTT) | 1 | bộ
1.2.10 | Sàn, ghế thao tác cầu dao (tim cột 3m) | 2 | bộ
1.2.11 | Thang trèo (CDCL) | 2 | bộ
1.2.12 | Xà đỡ bằng 35kV cột đơn sứ đứng XĐB35-1LT-SĐ | 22 | bộ
1.2.13 | Xà néo bằng 35kV cột đơn sứ chuỗi XNB35-1LT-SC | 1 | bộ
1.2.14 | Xà rẽ nhánh lệch 35kV cột đơn sứ đứng XRNL35-1LT-SĐ | 1 | bộ
1.2.15 | Xà néo Pi 35kV sứ chuỗi: XNPI35-2LT-SC (3M) | 2 | bộ
1.2.16 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 962,5mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 372 | quả
1.2.17 | Chuỗi cách điện thuỷ tinh 35kV- 70kN (04 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 02 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 84 | chuỗi
1.2.18 | Dây dẫn ACSR70/11+ buộc cổ sứ | 0.042 | km
1.2.19 | Dây dẫn ACSR50/8 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 4.269 | km
1.2.20 | Căng dây lấy độ võng, Dây dẫn ACSR50/8 | 3.417 | km
1.2.21 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn ACSR50/8- thủ công kết hợp cơ giới | 0.768 | km
1.2.22 | Tháo, căng lại dây dẫn AC70 | 8.175 | km
1.2.23 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM120 | 18 | bộ
1.2.24 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM70 | 144 | bộ
1.2.25 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M35 | 36 | bộ
1.2.26 | Cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2 | bộ
1.2.27 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 435 | bộ
1.2.28 | Đai thép không rỉ + khóa đai | 168 | bộ
1.2.29 | Phụ kiện néo đơn (dây 50-120) (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 02 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 212 | bộ
2 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP+ TRẠM CẮT
2.1 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
2.1.1 | Hệ thống nối đất CSV và làm việc TBA | 8 | bộ
2.1.2 | Đôn cột đơn 3M: ĐC-3M | 2 | bộ
2.1.3 | Xà đón dây đầu trạm 35kV ngang tuyến (tim cột 3m) | 1 | bộ
2.1.4 | Xà đỡ sứ trung gian: XTG-II-LT+CSV (tim cột 3m) | 4 | bộ
2.1.5 | Xà lắp cầu chì tự rơi (tim cột 3m) | 4 | bộ
2.1.6 | Giá đỡ TG trên FCO- sứ ngang (tim cột 3m) | 8 | bộ
2.1.7 | Giá đỡ MBA 35kV (tim cột 3m) | 1 | bộ
2.1.8 | Công son đỡ dầm MBA+ sàn thao tác | 1 | bộ
2.1.9 | Sàn, ghế thao tác CD (tim cột 3m) | 1 | bộ
2.1.10 | Thang trèo 3m | 2 | bộ
2.1.11 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 40 | m
2.1.12 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 258 | m
2.1.13 | Dây dẫn AC120/11-XLPE4,3/HDPE xuống thiết bị (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 90 | m
2.1.14 | Dây dẫn AC70/11-XLPE4,3/HDPE xuống thiết bị (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 240 | m
2.1.15 | Máy cắt Reclose 35kV ( trọn bộ bao gồm: tủ điều khiển, kèm giá đỡ tủ điều khiển ( tủ điều khiển được trang bị card RTU truyền thông giao tiếp với hệ thống Scada) - Cáp điều khiển và 06 đầu cốt kèm theo - Giá đỡ mạ kẽm nhúng nóng - 06 Chống sét van - Modem truyền thông, kèm sim 3G/4G (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2 | bộ
2.1.16 | Tháo, lắp máy biến áp 180kVA-35/0,4kV | 1 | máy
2.1.17 | Chống sét van 35kV-Ur: 48kV cho TBA (ĐR 31 mm/kV)- bộ 1 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 36 | pha
2.1.18 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 35KV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 1 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 19 | pha
2.1.19 | Tháo+ lắp cầu chì tự rơi 35kV | 9 | pha
2.1.20 | Cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 3 | bộ
3 | PHẦN THU HỒI
3.1 | Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
3.1.1 | Tháo cổ dề | 25 | bộ
3.1.2 | Tháo dây néo | 47 | bộ
3.1.3 | Tháo đôn cột 3m | 1 | bộ
3.1.4 | Tháo XĐΔ35-1LT-SĐ | 22 | bộ
3.1.5 | Tháo XNB35-1LT-SC | 1 | bộ
3.1.6 | Tháo XRNL35-1LT-SĐ | 1 | bộ
3.1.7 | Tháo xà néo Pi: XNPI35-2LT-SC | 2 | bộ
3.1.8 | Tháo xà CD+ xà tay thao tác tim cột 3M (XCD+XTT) | 1 | bộ
3.1.9 | Tháo sàn ghế thao tác CD (tim cột 3m) | 2 | bộ
3.1.10 | Tháo Thang sắt cột CD | 2 | bộ
3.1.11 | Tháo sứ đứng VHD-35 | 372 | quả
3.1.12 | Tháo chuỗi cách điện Polimer <=35kV-néo | 84 | chuỗi
3.1.13 | Hạ dây dẫn AC50 thu hồi (3,468km) | 3.417 | km
3.1.14 | Hạ dây dẫn AC50- thủ công kết hợp cơ giới (0,783km) | 0.768 | km
3.1.15 | Ghíp nhôm 3BL (25-240) | 435 | bộ
3.1.16 | Đầu cốt đồng nhôm các loại (AM35: 100 cái AM70: 24+120, AM95: 32 cái, AM120: 18 cái) | 294 | bộ
3.1.17 | Bộ phụ kiện néo dây gồm: Khoá néo + các chi tiết | 212 | bộ
3.1.18 | Dây AC70 (buộc cổ sứ) | 11.55 | kg
3.1.19 | Tháo cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A | 2 | bộ
3.2 | Tháo thu hồi- TBA
3.2.1 | Tháo dây AC-120 | 90 | m
3.2.2 | Tháo dây AC-70 | 240 | m
3.2.3 | Tháo dây AV-95 | 40 | m
3.2.4 | Tháo dây AV-35 | 258 | m
3.2.5 | Tháo đôn cột 3m | 2 | bộ
3.2.6 | Tháo xà đầu trạm 35kV ngang tuyến (tim cột 3m) | 1 | bộ
3.2.7 | Tháo xà đỡ cầu chì FCO TBA 35kV (tim cột 3m) | 4 | bộ
3.2.8 | Tháo xà đỡ TG+ CSV TBA tim cột 3m (XTG-II+CSV) | 4 | bộ
3.2.9 | Tháo xà đỡ TG trên TG1 | 8 | bộ
3.2.10 | Tháo giá lắp MBA | 1 | bộ
3.2.11 | Tháo công son+ sàn thao tác MBA | 1 | bộ
3.2.12 | Tháo sàn, ghế thao tác CD (tim cột 3m) | 1 | bộ
3.2.13 | Tháo Thang sắt 3m | 2 | bộ
3.2.14 | Tháo cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A | 3 | bộ
3.2.15 | Tháo Máy cắt Reclose 35kV (đã bao gồm tủ điều khiển) | 2 | bộ
3.2.16 | Tháo cầu chì tự rơi 35kV | 19 | pha
3.2.17 | Tháo chống sét van 35kV 1 pha- TBA | 36 | pha
3.3 | Nhập vật tư thu hồi
3.3.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
4 | LẮP ĐẶT CẤU HÌNH TRUYỀN THÔNG CHO RECLOSER
4.1 | Lắp đặt cấu hình truyền thông cho Recloser 35kV (theo DT chi tiết) | 2 | bộ
5 | PHẦN THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH
5.1 | Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA từ thiết bị về TTĐKX (theo DT chi tiết) | 2 | bộ
6 | VẬN CHUYỂN
6.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ