## Mẫu số 01B – Phạm vi cung cấp h
MẪU SỐ 01B – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hoá (nếu có) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất
I | Hàng hóa
1 | Cầu dao phụ tải 24kV-630A,ngoài trời, chém đứng, cách điện gốm (kèm theo bộ truyền động, giá bắt tay thao tác cầu dao), đường rò ≥ 25 mm/kV | bộ 3 pha | 3 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
2 | Cầu dao cách ly 35kV-630A, ngoài trời, chém ngang, cách điện gốm (kèm theo bộ truyền động, giá bắt tay thao tác cầu dao), đường rò ≥ 25mm/kV | bộ 3 pha | 4 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
3 | Chống sét van 35kV, đường rò ≥ 25mm/kV | bộ 3 pha | 12 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
4 | Chống sét van 24kV, đường rò ≥ 25 mm/kV | bộ 3 pha | 1 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
5 | Cách điện đứng 22kV + ty sứ dòng dò>= 600mm | quả | 51 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
6 | Cách điện đứng 35kV + ty sứ, đường rò ≥ 962,5mm | quả | 106 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
7 | Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 24kV + phụ kiện dây AC185/24 (gồm: 3 bát cách điện; 2 móc treo chữ U; 1 mắt nối kép; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 vòng treo đầu tròn; 1 khóa néo hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 69 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
8 | Chuỗi sứ néo kép thủy tinh 24kV + phụ kiện dây AC185/24 (gồm: 6 bát cách điện; 4 móc treo chữ U; 2 mắt nối đơn; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 khánh đơn; 1 khánh kép; 2 vòng treo chữ U; 1 khóa néo hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 12 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
9 | Chuỗi sứ đỡ thủy tinh 24kV + phụ kiện dây AC185/24 (gồm: 2 bát cách điện; 1 mắt nối đơn; 1 vòng treo đầu tròn; 1 gu rông treo chuỗi; 1 khóa đỡ hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 105 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
10 | Chuỗi sứ đỡ kép thủy tinh 24kV + phụ kiện dây AC185/24 (gồm: 4 bát cách điện; 1 móc treo chữ U; 2 mắt nối đơn; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 khánh đơn; 1 khánh kép; 2 vòng treo chữ U; 1 gu rông treo chuỗi; 1 khóa đỡ hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 12 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
11 | Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện ACSR-185/24(gồm: 4 bát cách điện; 2 móc treo chữ U; 1 vòng treo đầu tròn; 1 mắt nối kép; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 khóa néo hợp kim nhôm + lớp lót) | chuỗi | 48 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
12 | Chuỗi sứ néo kép thủy tinh 35kV + phụ kiện cho dây ACSR-185/24 (gồm: 8 bát cách điện; 4 móc treo chữ U; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 khánh đơn; 2 vòng treo chữ U; 2 mắt nối đơn; 1 khánh kép; 1 khóa néo hợp kim nhôm + lớp lót) | chuỗi | 27 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
13 | Chuỗi sứ đỡ đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện ACSR-185/24 (gồm: 3 bát cách điện; 1 gudong treo chuỗi; 1 vòng treo đầu tròn; 1 mắt nối đơn; 1 khóa đỡ hợp kim nhôm + lớp lót) | chuỗi | 81 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
14 | Chuỗi sứ đỡ kép thủy tinh 35kV + phụ kiện cho dây ACSR-185/24 (gồm: 6 bát cách điện; 1 gudong treo chuỗi; 1 móc treo chữ U; 1 khánh đơn; 2 vòng treo chữ U; 1 khánh kép; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 mắt nối đơn; 1 khóa đỡ hợp kim nhôm + lớp lót) | chuỗi | 9 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
15 | Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện dây AC120/19 (gồm: 4 bát cách điện; 2 móc treo chữ U; 1 vòng treo đầu tròn; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 mắt nối kép; 1 khoá néo hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 24 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
16 | Chuỗi sứ đỡ đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện dây AC120/19 (gồm: 3 bát cách điện; 1 mắt nối đơn; 1 vòng treo đầu tròn; 1 gu rông treo chuỗi; 1 khóa đỡ hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 12 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
17 | Chuỗi sứ đỡ đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện dây AC150/19 (gồm: 3 bát cách điện; 1 mắt nối đơn; 1 vòng treo đầu tròn; 1 gu rông treo chuỗi; 1 khóa đỡ hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 72 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
18 | Chuỗi sứ néo đơn thủy tinh 35kV + phụ kiện dây AC150/19 (gồm: 4 bát cách điện; 2 móc treo chữ U; 1 vòng treo đầu tròn; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 mắt nối kép; 1 khoá néo hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 345 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
19 | Chuỗi sứ néo kép thủy tinh 35kV + phụ kiện dây AC150/19 (gồm: 8 bát cách điện; 4 móc treo chữ U; 2 mắt nối đơn; 2 vòng treo chữ U; 1 mắt nối trung gian đơn; 1 khánh đơn; 1 khánh kép; 1 khóa néo hợp kim nhôm + lót nhôm) | chuỗi | 126 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
20 | Chuỗi néo dây cáp quang kiêm chống sét OPGW | chuỗi | 38 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
21 | Chuỗi đỡ dây cáp quang kiêm chống sét OPGW | chuỗi | 70 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
22 | Đầu cáp ngầm trong nhà 24kV-3x300mm2 (cho cáp đồng) | đầu | 1 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
23 | Đầu cáp ngầm trong nhà 35kV-3x400mm2 (cho cáp đồng) | đầu | 1 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
24 | Đầu cáp ngầm ngoài trời 35kV-3x400mm2 (cho cáp đồng) | đầu | 1 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
25 | Hộp nối cáp 24kV-3x400mm2 (cho cáp nhôm) | hộp | 2 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
26 | Hộp nối cáp đồng nhôm 3 pha 24kV-Cu3x300&Al3x400 | hộp | 1 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
27 | Hộp nối cáp 24kV-3x300mm2 (cho cáp đồng) | hộp | 1 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
28 | Dây chống sét kiêm cáp quang OPGW50, 24 FO sợi quang | m | 6438 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
29 | Cáp Al/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W 3x400mm -12,7/22(24)kV | m | 745 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
30 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/ PVC-FR/W-FR-20/35(40,5)kV-3x400mm2 | m | 187.5 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
31 | Dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC 240/32 XLPE4.3/HDPE | m | 81 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
32 | Dây đồng mềm Cu/PVC70 | m | 324 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
33 | Dây đồng mềm Cu/PVC50 | m | 216 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
34 | Dây nhôm lõi thép ACSR 185/24 | m | 18905 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
35 | Dây nhôm lõi thép ACSR-150/19 | m | 28877 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
36 | Dây nhôm lõi thép ACSR-120/19 | m | 1830 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
37 | Kẹp quai Al 70-120mm2 | cái | 6 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
38 | Kẹp Hotline Al 185mm2 | cái | 6 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
39 | Ghíp nhôm 3 bu lông CC185 | cái | 60 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
40 | Ghíp nhôm 3 bu lông CC150 | cái | 138 | Chương 5 - E HSMT |  | Kho Công ty Điện lực Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | 1 | 120
II | Chi phí dự phòng |  | 5%