## Mẫu số 01B. PHẠM VI CUNG CẤP HÀ
MẪU SỐ 01B. PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11A Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Hạng mục công việc | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Mô tả hàng hóa, hạng mục công việc | Yêu cầu về xuất xứ đối với hàng hóa (nếu có)
1 | I. HÀNG HÓA
1.1 | Dao cách ly 3 pha, 2 nối đất, 123kV- 1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 4 | Chương 5, E-HSMT
1.2 | Dao cách ly 3 pha, 1 nối đất, 123kV- 1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 2 | Chương 5, E-HSMT
1.3 | Dao cách ly nối đất 1 cực 72kV- 400A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.4 | Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 4x4mm2 | m | 300 | Chương 5, E-HSMT
1.5 | Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 14x1,5mm2 | m | 400 | Chương 5, E-HSMT
1.6 | Đầu cốt đồng nhị thứ M2,5 (200 cái/túi) | túi | 3 | Chương 5, E-HSMT
1.7 | Bộ khuôn mẫu đánh số và chữ | bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.8 | Ống nhựa HDPE F110/90 | m | 90 | Chương 5, E-HSMT
1.9 | Dây thít nhựa 4x200 (500 cái/ túi) | túi | 1 | Chương 5, E-HSMT
1.10 | Biển báo cáp bằng nhôm | cái | 100 | Chương 5, E-HSMT
1.11 | Băng dính cách điện cỡ to | cuộn | 5 | Chương 5, E-HSMT
2 | II. XÂY LẮP
2.1 | LẮP ĐẶT VẬT LIỆU, SỬA CHỮA
2.1.1 | Lắp đặt Dao cách ly 3 pha, 2 nối đất, 123kV- 1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.1.2 | Lắp đặt Dao cách ly 3 pha, 1 nối đất, 123kV- 1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 2 | Chương 5, E-HSMT
2.1.3 | Lắp đặt Dao cách ly nối đất 1 cực 72kV- 400A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.1.4 | Lắp đặt Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 4x4mm2 | m | 300 | Chương 5, E-HSMT
2.1.5 | Lắp đặt Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu Cu/PVC/PVC/Fr/PVC- 14x1,5mm2 | m | 400 | Chương 5, E-HSMT
2.1.6 | Lắp đặt Đầu cốt đồng nhị thứ M2,5 (200 cái/túi) | túi | 3 | Chương 5, E-HSMT
2.1.7 | Lắp đặt Bộ khuôn mẫu đánh số và chữ | bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.1.8 | Lắp đặt Ống nhựa HDPE F110/90 | m | 90 | Chương 5, E-HSMT
2.1.9 | Lắp đặt Dây thít nhựa 4x200 (500 cái/ túi) | túi | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.1.10 | Lắp đặt Biển báo cáp bằng nhôm | cái | 100 | Chương 5, E-HSMT
2.1.11 | Lắp đặt Băng dính cách điện ngoại cỡ to | cuộn | 5 | Chương 5, E-HSMT
2.2 | THÁO DỠ THU HỒI
2.2.1 | Tháo, thu hồi dao cách ly 3 pha, 2 nối đất, 123kV- 1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.2.2 | Tháo, thu hồi dao cách ly 3 pha, 1 nối đất, 123kV- 1250A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 2 | Chương 5, E-HSMT
2.2.3 | Tháo, thu hồi dao cách ly nối đất 1 cực 72kV- 400A, 31,5kA/1s, bao gồm cả trụ đỡ, kẹp cực và phụ kiện | bộ | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.2.4 | Tháo, thu hồi Cáp điều khiển các loại | m | 450 | Chương 5, E-HSMT
2.2.5 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | công | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3 | THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH
2.3.1 | PHẦN NHẤT THỨ- TBA110KV
2.3.1.1 | Thí nghiệm dao cách ly 3 pha thao tác bằng điện - U 66-110kV, tiếp đất 2 phía | bộ 3 pha | 4 | Chương 5, E-HSMT
2.3.1.2 | Thí nghiệm dao cách ly 3 pha thao tác bằng điện - U 66-110kV, tiếp đất 1 phía | bộ 3 pha | 2 | Chương 5, E-HSMT
2.3.1.3 | Thí nghiệm dao cách ly 1 pha thao tác bằng điện - U 66-110kV, tiếp đất 1 phía | bộ 1 pha | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2 | Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA
2.3.2.1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh Point-to-Point:
2.3.2.1.1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.1.2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 11 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.1.3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.1.4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 15 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.1.5 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.1.6 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 15 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 (20 Trần Nguyên Hãn)
2.3.2.2.1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.2.2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 15 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.2.3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.2.4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Output (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 15 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về TTĐKX
2.3.2.3.1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.3.2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 11 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.3.3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.3.4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 15 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh End-to-End về A1 (20 Trần Nguyên Hãn)
2.3.2.4.1 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.4.2 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Single Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 11 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.4.3 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input | tín hiệu | 1 | Chương 5, E-HSMT
2.3.2.4.4 | Kiểm tra và hiệu chỉnh các tín hiệu Double Input (từ tín hiệu thứ 2) | tín hiệu | 15 | Chương 5, E-HSMT
2.4 | VẬN CHUYỂN
2.4.1 | Vận chuyển | T.bộ | 1