## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | I- PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
1.1 | I.1- Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Móng cột MT-5 | 4 | móng
1.1.2 | Đào đất hệ tiếp địa TBA | 2 | h.thống
1.1.3 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 202 | bộ
1.2 | I.2- Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-12-190- 7.2kN | 4 | cột
1.2.2 | Hệ tiếp địa TBA | 2 | h.thống
1.2.3 | Tiếp địa RC-2 | 202 | bộ
1.2.4 | Hệ thống nối đất CSV và làm việc TBA | 103 | bộ
1.2.5 | Xà đón dây đầu trạm 22kV ngang tuyến (tim cột 2,6m): XDD-NT-2,6M | 2 | bộ
1.2.6 | Xà đỡ CSV+ cầu chì FCO (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
1.2.7 | Xà đỡ thanh cái (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
1.2.8 | Sàn đặt MBA (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
1.2.9 | Công son đỡ ghế và sàn thao tác | 2 | bộ
1.2.10 | Ghế cách điện: GCĐ | 2 | bộ
1.2.11 | Thang trèo | 2 | bộ
1.2.12 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 515 | m
1.2.13 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2163 | m
1.2.14 | Dây dẫn AC70/11-XLPE4,3/HDPE xuống thiết bị (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 588 | m
1.2.15 | Dây dẫn AC70/11-XLPE2,5/HDPE xuống thiết bị (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 237 | m
1.2.16 | Sứ đứng 22kV dòng rò ≥ 600mm- ty 150mm- TBA (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 102 | quả
1.2.17 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 962,5mm- ty mạ 150mm- TBA (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 252 | quả
1.2.18 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM70 | 558 | bộ
1.2.19 | Dây buộc cổ sứ đơn cho dây dẫn có tiết diện 50- 95mm2 | 129 | sợi
1.2.20 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 202 | bộ
1.2.21 | Ghíp nhôm 3 bu lông 50-240 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 202 | bộ
1.2.22 | Nắp chụp đầu cực cao thế MBA silicon (bộ 3 cái 3 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 103 | bộ
1.2.23 | Nắp chụp CSV silicon (bộ 3 cái 3 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 103 | bộ
1.2.24 | Nắp chụp đầu FCO silicon (bộ 6 cái 3 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 103 | bộ
1.2.25 | Nắp chụp đầu cực hạ thế MBA silicon (bộ 4 cái 4 mầu) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 103 | bộ
1.2.26 | Biển báo AT+ tên trạm | 103 | bộ
1.2.27 | Tháo, lắp máy biến áp 250kVA-22/0,4kV | 2 | máy
1.2.28 | Chống sét van 35kV-Ur: 48kV cho TBA (ĐR 31 mm/kV)- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 40 | bộ
1.2.29 | Tháo, lắp chống sét van 24kV | 2 | bộ
1.2.30 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 24KV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 11 | bộ
1.2.31 | Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO 35KV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 31 | bộ
1.2.32 | Tháo+ lắp cầu chì tự rơi 22kV | 2 | bộ
2 | II- PHẦN THU HỒI
2.1 | II.1- Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
2.1.1 | Hạ cột bê tông LT12m | 4 | cột
2.1.2 | Tháo dây dòng tiếp địa dài 5m | 206 | bộ
2.1.3 | Tháo sứ đứng VHD-22 | 102 | quả
2.1.4 | Tháo sứ đứng VHD-35 | 252 | quả
2.1.5 | Tháo dây AC-50 xuống thiết bị | 825 | m
2.1.6 | Tháo dây AV-95 | 515 | m
2.1.7 | Tháo dây AV-35 | 2163 | m
2.1.8 | Tháo xà đầu trạm ngang tuyến (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.1.9 | Tháo xà đỡ CSV+ FCO (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.1.10 | Tháo xà đỡ sứ thanh cái (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.1.11 | Tháo giá đỡ MBA (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.1.12 | Tháo GĐ+ sàn thao tác (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.1.13 | Tháo ghế cách điện TBA (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.1.14 | Tháo Thang sắt 2,6m | 2 | bộ
2.1.15 | Tháo cầu chì tự rơi 22kV | 11 | bộ
2.1.16 | Tháo cầu chì tự rơi 35kV | 31 | bộ
2.1.17 | Tháo chống sét van 35kV- TBA | 40 | bộ
2.1.18 | ghíp nhôm 3BL (25-150) | 404 | bộ
2.1.19 | dây đai khóa đai | 206 | bộ
2.1.20 | Đầu cốt đồng nhôm (AM35: 824 bộ; AM50: 558 bộ; AM70: 412 bộ) | 1794 | bộ
2.2 | II.2- Nhập vật tư thu hồi
2.2.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
3 | VI- VẬN CHUYỂN
3.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ