## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 66 | bộ
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Tiếp địa RC-2 | 66 | bộ
1.2.2 | Dây dòng tiếp địa cột 12m | 66 | bộ
1.2.3 | Đôn cột tròn đơn 3,5m: ĐCT-3,5M | 21 | bộ
1.2.4 | Dây néo DNTK50-12 | 38 | bộ
1.2.5 | Thang trèo 3m | 1 | bộ
1.2.6 | Tháo, lắp lại: XNP35-2V | 5 | bộ
1.2.7 | Tháo, lắp lại XĐΔ35-1V | 1 | bộ
1.2.8 | Tháo, lắp lại XNΔ35-1V-SC | 8 | bộ
1.2.9 | Tháo, lắp lại XNB35-1V-SC | 1 | bộ
1.2.10 | Tháo, lắp lại XRNL35-1V-SĐ | 1 | bộ
1.2.11 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 962,5mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 89 | quả
1.2.12 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 1195mm- ty mạ 150mm (vùng ô nhiễm nặng, nhiễm mặn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 576 | quả
1.2.13 | Chuỗi cách điện thuỷ tinh 35kV- 70kN (04 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 02 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 156 | chuỗi
1.2.14 | Dây dẫn ACSR70/11+ buộc cổ sứ | 0.066 | km
1.2.15 | Căng lại dây dẫn AC50 | 14.475 | km
1.2.16 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 155 | m
1.2.17 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 651 | m
1.2.18 | Đầu cốt đồng nhôm 1 lỗ AM50 | 24 | bộ
1.2.19 | Cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 4 | bộ
1.2.20 | Chống sét van 35kV cho đường dây, đường rò ≥ 25 mm/kV (Ur42kV)- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 17 | bộ
1.2.21 | Máy cắt Reclose 35kV (trọn bộ bao gồm: tủ điều khiển, kèm giá đỡ tủ điều khiển (tủ điều khiển được trang bị card RTU truyền thông giao tiếp với hệ thống Scada) - Cáp điều khiển và 06 đầu cốt kèm theo - Giá đỡ mạ kẽm nhúng nóng - 06 Chống sét van - Modem truyền thông, kèm sim 3G/4G (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | bộ
1.2.22 | Hệ thống nối đất CSV và làm việc TBA | 31 | bộ
1.2.23 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 555 | bộ
1.2.24 | Đai thép không rỉ + khóa đai | 198 | bộ
2 | PHẦN THU HỒI
2.1 | Tháo thu hồi
2.1.1 | Tháo dây néo | 38 | bộ
2.1.2 | Tháo đôn cột 3,5m | 21 | bộ
2.1.3 | Tháo Thang sắt 3m | 1 | bộ
2.1.4 | Tháo sứ đứng VHD-35 | 665 | quả
2.1.5 | Tháo chuỗi cách điện Polimer <=35kV-néo | 156 | chuỗi
2.1.6 | Ghíp nhôm 3BL (25-240) | 555 | bộ
2.1.7 | Đầu cốt đồng nhôm các loại (AM35: 248 cái, AM50: 24 cái, AM95: 124 cái) | 396 | bộ
2.1.8 | Dây AC70 (buộc cổ sứ) | 18.15 | kg
2.1.9 | Tháo cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A | 4 | bộ
2.1.10 | Tháo chống sét van 35kV- đường dây | 17 | bộ
2.1.11 | Tháo dây AV-95 xuống thiết bị | 155 | m
2.1.12 | Tháo dây AV-35 - thoát sét CSV | 651 | m
2.1.13 | Tháo Máy cắt Reclose 35kV (đã bao gồm tủ điều khiển) | 1 | bộ
2.2 | Nhập vật tư thu hồi
2.2.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
3 | LẮP ĐẶT CẤU HÌNH TRUYỀN THÔNG CHO RECLOSER
3.1 | Lắp đặt cấu hình truyền thông cho Recloser 35kV (theo DT chi tiết) | 1 | t.bộ
4 | PHẦN THÍ NGHIỆM, HIỆU CHỈNH
4.1 | Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA từ thiết bị về TTĐKX (theo DT chi tiết) | 1 | t.bộ
5 | VẬN CHUYỂN
5.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ