## Mẫu số 01A. Chi tiết hạng mục x
MẪU SỐ 01A. CHI TIẾT HẠNG MỤC XÂY LẮP (1)
Điền thông tin số thứ tự từ 1 trở đi. | Điền thông tin mô tả công việc làm thông tin cho Nhà thầu tham khảo, nhà thầu có trách nhiệm chuẩn xác hạng mục công việc phù hợp với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V.Sau khi chuẩn xác hạng mục công việc, khối lượng theo thiết kế, Nhà thầu chào giá cho từng hạng mục theo Mẫu số 11 Chương này. Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 cấp dữ liệu. | Điền thông tin khối lượng tham khảo cho mô tả công việc. | Điền thông tin đơn vị tính.
STT | Mô tả công việc(2) | Khối lượng tham khảo(3) | Đơn vị tính
1 | PHẦN ĐƯỜNG DÂY
1.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
1.1.1 | Móng cột MT-5 (thi công bằng máy đào) | 2 | móng
1.1.2 | Móng cột MT-8 (thi công bằng máy đào) | 6 | móng
1.1.3 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 10 | bộ
1.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
1.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-14-190- 9.2kN (bằng cẩu kết hợp thủ công) | 2 | cột
1.2.2 | Cột bê tông ly tâm PC.I-18-190- PC18- 11.0kN (G8m+N10m) (bằng cẩu kết hợp thủ công) | 6 | cột
1.2.3 | Tiếp địa RC-2 | 10 | bộ
1.2.4 | Xà lắp cầu dao+ xà tay cầu dao (tim cột 2,6m) | 1 | bộ
1.2.5 | Sàn Ghế thao tác cầu dao (tim cột 2,6m) | 1 | bộ
1.2.6 | Công son ghế thao tác | 1 | bộ
1.2.7 | Thang trèo (CDCL) | 1 | bộ
1.2.8 | Xà đỡ bằng 35kV cột đơn sứ đứng XĐB35-1LT-SĐ | 3 | bộ
1.2.9 | Xà đỡ Z cột đơn sứ chuỗi XĐZ35-1LT-SC | 3 | bộ
1.2.10 | Xà phụ XP-1 | 6 | bộ
1.2.11 | Xà néo bằng 35kV cột đơn sứ đứng XNB35-1LT-SĐ | 2 | bộ
1.2.12 | Xà néo bằng 35kV cột đơn sứ chuỗi XNB35-1LT-SC | 1 | bộ
1.2.13 | Xà néo Z cột đơn sứ chuỗi: XNZ35-1LT-SC | 1 | bộ
1.2.14 | Xà rẽ nhánh lệch XRNL35-1LT-SC | 1 | bộ
1.2.15 | Xà rẽ nhánh lệch 35kV cột đơn sứ đứng XRNL35-1LT-SĐ | 2 | bộ
1.2.16 | Xà đỡ kép trên cột đơn: XĐMK-35-1LT-SC | 3 | bộ
1.2.17 | Xà néo kép trên cột đơn: XNMK-35-1LT-SC | 1 | bộ
1.2.18 | Xà néo Pi 35kV sứ chuỗi: XNPI35-2LT-SC (3M) | 2 | bộ
1.2.19 | Sứ đứng 22kV dòng rò ≥ 600mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 322 | quả
1.2.20 | Sứ đứng 35kV dòng rò ≥ 962,5mm- ty mạ 150mm (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 525 | quả
1.2.21 | Chuỗi cách điện thuỷ 35kV- 70kN (03 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK đỡ (gồm 01 khóa đỡ hợp kim nhôm+ 01 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01 mắt nối đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 102 | chuỗi
1.2.22 | Chuỗi cách điện thuỷ 22kV- 70kN (03 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 01 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 352 | chuỗi
1.2.23 | Chuỗi cách điện thuỷ tinh 35kV- 70kN (04 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 01 móc treo chữ U+ 01 vòng treo đầu tròn+ 01mắt nối kép+ 01 mắt nối trung gian đơn) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 282 | chuỗi
1.2.24 | Bộ Chuỗi cách điện thuỷ tinh kép 35kV- 70kN (08 bát cách điện thuỷ tinh U70BS dòng rò 320mm)+ bộ PK néo (gồm 01 khóa néo hợp kim nhôm+ 03 móc treo chữ U+ 01 mắt nối trung gian kép+ 01 khánh đơn+ 02 vòng treo đầu tròn+ 02 mắt nối đơn+ 01 mắt nối trung gian đơn+01 khánh kép) (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 9 | chuỗi
1.2.25 | Dây dẫn AC70/11-XLPE4,3/HDPE (Vật tư A cấp) | 0.306 | km
1.2.26 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn AC70/11-XLPE4,3/HDPE | 0.3 | km
1.2.27 | Dây dẫn AC70/11-XLPE2,5/HDPE (Vật tư A cấp) | 0.612 | km
1.2.28 | Căng dây lấy độ võng, dây dẫn AC70/11-XLPE2,5/HDPE | 0.6 | km
1.2.29 | Căng lại dây dẫn AC120- thủ công kết hợp cơ giới | 23.286 | km
1.2.30 | Căng lại dây dẫn AC95- thủ công kết hợp cơ giới | 16.809 | km
1.2.31 | Căng lại dây dẫn AC70- thủ công kết hợp cơ giới | 3.516 | km
1.2.32 | Cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | bộ
1.2.33 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-150 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1332 | bộ
1.2.34 | Dây buộc cổ sứ đơn cho dây dẫn có tiết diện 50- 95mm2 | 69 | sợi
1.2.35 | Giáp nhôm níu dây bọc 70mm2 | 18 | sợi
2 | PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
2.1 | Phần công việc theo định mức xây dựng
2.1.1 | Móng cột MT-4 (thi công bằng máy đào) | 12 | móng
2.1.2 | Đào đất rãnh tiếp địa RC-2 | 6 | bộ
2.2 | Phần công việc theo định mức lắp đặt, sửa chữa
2.2.1 | Cột bê tông ly tâm PC.I-12-190- 4.3kN (bằng cẩu kết hợp thủ công) | 12 | cột
2.2.2 | Tiếp địa RC-2 | 6 | bộ
2.2.3 | Dây dòng tiếp địa cột TBA -5m | 22 | dây
2.2.4 | Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến TBA 35kV (tim cột 3m) | 1 | bộ
2.2.5 | Xà đón dây đầu trạm dọc tuyến TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.2.6 | Xà đón dây đầu trạm 22kV ngang tuyến (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
2.2.7 | Xà đón dây đầu trạm 35kV ngang tuyến (tim cột 3m) | 1 | bộ
2.2.8 | Xà lắp CSV TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
2.2.9 | Xà lắp CSV TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
2.2.10 | Xà đỡ cầu chì tự rơi TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
2.2.11 | Xà đỡ cầu chì tự rơi TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
2.2.12 | Xà lắp sứ đỡ thanh cái TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
2.2.13 | Xà lắp sứ đỡ thanh cái TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
2.2.14 | Giá lắp MBA và colie chống trượt TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
2.2.15 | Giá lắp MBA và colie chống tụt tim cột 3m | 2 | bộ
2.2.16 | Sàn ghế và sàn đi TBA 22kV | 4 | bộ
2.2.17 | Sàn ghế và sàn đi TBA 35kV | 2 | bộ
2.2.18 | Công son ghế cách điện TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
2.2.19 | Công son ghế cách điện TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
2.2.20 | Thang trèo | 6 | bộ
2.2.21 | Dây đồng mềm M95 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 55 | m
2.2.22 | Dây đồng mềm M35 (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 231 | m
2.2.23 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M35 | 88 | bộ
2.2.24 | Đầu cốt đồng 1 lỗ M95 | 44 | bộ
2.2.25 | Bu lông CT3 M10x50 | 44 | cái
2.2.26 | Ống nhựa xoắn thăng long HDPE F32/25 | 66 | m
2.2.27 | Tháo, lắp máy biến áp 50kVA-22/0,4kV | 1 | máy
2.2.28 | Tháo, lắp máy biến áp 320kVA-22/0,4kV | 1 | máy
2.2.29 | Tháo, lắp máy biến áp 400kVA-22/0,4kV | 2 | máy
2.2.30 | Tháo, lắp máy biến áp 250kVA-35/0,4kV | 1 | máy
2.2.31 | Tháo, lắp máy biến áp 630kVA-35/0,4kV | 1 | máy
2.2.32 | Chống sét van 22kV cho TBA, đường rò ≥ 25 mm/kV- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 4 | bộ
2.2.33 | Chống sét van 35kV-Ur: 48kV cho TBA (ĐR ≥25 mm/kV)- bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2 | bộ
2.2.34 | Cầu chì tự rơi FCO 24kV 100A, cách điện gốm, đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 4 | bộ
2.2.35 | Cầu chì tự rơi FCO 35KV 100A (cách điện gốm), đường rò ≥ 20 mm/kV: bộ 3 pha (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 2 | bộ
2.2.36 | Tủ 0,4kV-500V-600A 3 lộ ra: 1 At 400A+ 1 At 300A+ 1 At 150A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | tủ
2.2.37 | Tủ 0,4kV-500V-500A 3 lộ ra: 3 At 250A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | tủ
2.2.38 | Tủ 0,4kV-500V-100A 2 lộ ra: 2 At 75A (Vật tư A cấp, B lắp đặt) | 1 | tủ
2.2.39 | Tháo+ lắp tủ điện hạ thế trọn bộ | 3 | tủ
3 | PHẦN THU HỒI
3.1 | Tháo thu hồi- ĐZ trung thế
3.1.1 | Hạ cột bê tông LT12m | 12 | cột
3.1.2 | Hạ cột bê tông LT14m | 2 | cột
3.1.3 | Hạ cột bê tông LT18m | 6 | cột
3.1.4 | Tháo XF35-1LT-SĐ | 6 | bộ
3.1.5 | Tháo XNZ35-1LT-SC | 1 | bộ
3.1.6 | Tháo XĐB35-1LT-SĐ | 3 | bộ
3.1.7 | Tháo XĐZ35-1LT-SC | 3 | bộ
3.1.8 | Tháo XNB35-1LT-SĐ | 2 | bộ
3.1.9 | Tháo XNB35-1LT-SC | 1 | bộ
3.1.10 | Tháo XRNL35-1LT-SĐ | 2 | bộ
3.1.11 | Tháo XRNL35-1LT-SC | 1 | bộ
3.1.12 | Tháo XĐMK35-3T-1LT-SC | 3 | bộ
3.1.13 | Tháo XNMK35-3T-1LT-SC | 1 | bộ
3.1.14 | Tháo xà néo Pi: XNPI35-2LT-SC | 2 | bộ
3.1.15 | Tháo xà CD+ xà tay CD (tim cột 2,6M) | 1 | bộ
3.1.16 | Tháo ghế thao tác (tim 2,6m) | 1 | bộ
3.1.17 | Tháo công son ghế thao tác | 1 | bộ
3.1.18 | Tháo Thang sắt cột CD | 1 | bộ
3.1.19 | Tháo sứ đứng VHD-22 | 322 | quả
3.1.20 | Tháo sứ đứng VHD-35 | 525 | quả
3.1.21 | Tháo sứ chuỗi 35kV- đỡ (thuỷ tinh) | 6 | chuỗi
3.1.22 | Tháo chuỗi cách điện 35kV+ PK néo (thuỷ tinh) | 47 | chuỗi
3.1.23 | Tháo sứ chuỗi Polimer <=35kV-đỡ | 96 | chuỗi
3.1.24 | Tháo chuỗi cách điện Polimer <=35kV-néo | 587 | chuỗi
3.1.25 | Tháo bộ Chuỗi cách điện Polimer kép 35kV + bộ PK néo kép | 9 | bộ
3.1.26 | Tháo thu hồi dây dẫn AC70/11-XLPE4,3/HDPE | 0.3 | km
3.1.27 | Tháo thu hồi dây dẫn AC70/11-XLPE2,5/HDPE | 0.6 | km
3.1.28 | Ghíp nhôm 3BL (25-240) | 1332 | bộ
3.1.29 | Đầu cốt đồng nhôm các loại (AM35: 88 cái, AM95: 44 cái) | 132 | bộ
3.1.30 | Bu long các loại | 44 | cái
3.1.31 | Giáp níu | 18 | cái
3.1.32 | Tháo cầu dao cách ly chém ngang 35kV-630A | 1 | bộ
3.2 | Tháo thu hồi- TBA
3.2.1 | Tháo dây dòng tiếp địa dài 5m | 22 | bộ
3.2.2 | Tháo dây AV-50 | 55 | m
3.2.3 | Tháo dây AV-35 | 231 | m
3.2.4 | Tháo xà đầu trạm 35kV dọc tuyến (tim 3M) | 1 | bộ
3.2.5 | Tháo xà đầu trạm 22kV dọc tuyến (tim 2,6M) | 2 | bộ
3.2.6 | Tháo xà đầu trạm 22kV ngang tuyến (tim cột 2,6m) | 2 | bộ
3.2.7 | Tháo xà đầu trạm 35kV ngang tuyến (tim cột 3m) | 1 | bộ
3.2.8 | Tháo xà đỡ CSV TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
3.2.9 | Tháo xà đỡ CSV TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
3.2.10 | Tháo xà đỡ cầu chì FCO TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
3.2.11 | Tháo xà đỡ cầu chì FCO TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
3.2.12 | Tháo xà đỡ sứ thanh cái TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
3.2.13 | Tháo xà đỡ sứ thanh cái TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
3.2.14 | Tháo giá lắp MBA+ colie chống trượt TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
3.2.15 | Tháo giá lắp MBA+ colie chống trượt TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
3.2.16 | Tháo sàn ghế và sàn đi TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
3.2.17 | Tháo sàn ghế và sàn đi TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
3.2.18 | Tháo công son ghế cách điện TBA 35kV (tim cột 3m) | 2 | bộ
3.2.19 | Tháo công son ghế cách điện TBA 22kV (tim cột 2,6m) | 4 | bộ
3.2.20 | Tháo Thang sắt 2,5M | 6 | bộ
3.2.21 | Tháo cầu chì tự rơi 22kV | 4 | bộ
3.2.22 | Tháo cầu chì tự rơi 35kV | 2 | bộ
3.2.23 | Tháo chống sét van 24kV- TBA | 4 | bộ
3.2.24 | Tháo chống sét van 35kV- TBA | 2 | bộ
3.2.25 | Tháo tủ điện 0,4kV | 3 | tủ
3.3 | Nhập vật tư thu hồi
3.3.1 | Nhân công nhập vật tư thu hồi | 2 | công
4 | VẬN CHUYỂN
4.1 | Vận chuyển | 1 | T.bộ