Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

| TT | Nội dung đánh giá | Tiêu chí đánh giá |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Phạm vi cung cấp hàng hoá, dịch vụ |  |  |
| 1.1 | Hàng hóa, dịch vụ được cung cấp đầy đủ theo danh mục yêu cầu tại mẫu 01A, 01B-Chương IV-Biểu mẫu | X |  |
| 1.2 | Hàng hóa, dịch vụ được cung cấp không đầy đủ theo danh mục yêu cầu tại mẫu 01A, 01B- Chương IV-Biểu mẫu |  | X |
| 2 | Đặc tính kỹ thuật của hàng hoá |  |  |
| 2.1 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |  |
| 2.1.1 | Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT quy định tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. | X |  |
| 2.1.2 | Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ phù hợp không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT quy định tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. |  | X |
| 3 | Phương án tháo dỡ, lắp đặt, thí nghiệm… |  |  |
| 3.1 | Có thuyết minh phương án thiết kế, tính toán, lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm sau khi lắp đặt thiết bị đầy đủ nội dung, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống sau khi thay thế quy định tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. | X |  |
| 3.2 | Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng được đánh giá là không phù hợp hoặc không đáp ứng đối với phương án thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm sau khi lắp đặt thiết bị theo các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống sau khi thay thế quy định tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. |  | X |
| 4. | Kinh nghiệm của nhà thầu |  |  |
| 4.1 | Có kinh nghiệm thi công tháo dỡ/lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy điện hoặc trạm biến áp, thí nghiệm Scada kết nối về trung tâm điều khiển xa (có hợp đồng đã thực hiện, biên bản nghiệm thu hoàn thành để chứng minh) | X |  |
| 4.2 | Không có kinh nghiệm thi công tháo dỡ/lắp đặt, thí nghiệm, tính toán chỉnh định Hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy điện hoặc trạm biến áp, thí nghiệm Scada kết nối về trung tâm điều khiển (Không có hợp đồng đã thực hiện, biên bản nghiệm thu hoàn thành để chứng minh) |  | X |
| 5 | Tiến độ thực hiện hợp đồng |  |  |
| 5.1 | Tiến độ thực hiện hợp đồng đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT | X |  |
| 5.2 | Tiến độ thực hiện hợp đồng không đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT |  | X |
| 6 | Bảo hành |  |  |
| 6.1 | Có cam kết về thời gian bảo hành đáp ứng yêu cầu E-HSMT: 18 tháng kể từ ngày bàn giao hàng hóa hoặc 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao, tùy theo điều kiện nào đến trước. có kế hoạch, giải pháp cung cấp dịch vụ bảo hành, dịch vụ sau bán hàng đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT | X |  |
| 6.2 | Không đáp ứng yêu cầu mục 6.1 nêu trên. |  | X |
|  | Kết luận |  |  |

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.