## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa súng bắn Silo, hệ thống cung cấp nhiên liệu và hệ thống điện tự dùng

- Địa điểm cung cấp vật tư: Tại kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Thời gian thực hiện gói thầu là 100 ngày trong đó thời gian thực hiện cung cấp vật tư là 90 ngày, thời gian nghiệm thu là 10 ngày.

- Mục đích: Phục vụ công tác sửa chữa các thiết bị đo lường, điều khiển trong các hệ thống công nghệ của các tổ máy, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Bộ phân tích và hiển thị lưu lượng (gồm: màn hình hiển thị SY-3011, bo mạch phân tích 04S02234) | Model: SY-3011 Hãng: SANYUAN | x |
| 35 | Biến tần ACS880-01-169A-3+D150+K454 | Mã hiệu: ACS880-01-169A-3+D150+K454 Hãng: ABB | x |

  - Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

- Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa: Hàng hóa Nhà thầu chào phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật như sau:

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Mã hiệu nhà máy đang sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van điện từ Asco, catgno: SCG353A043, S/N: S046353, Air: 0,35-8,5 bar, Pipe:G3/4, Orf:25mm | - Áp suất: 0,35-8,5Bar, - Kết nối: G3/4, Orf:25mm - Điện áp cuộn hút: 24VDC - Công suất cuộn hút: 11W - Tiêu chuẩn: CE marking CSA - Vật liệu: Thân: Nhôm Gioăng: Cao su NBR | Mã hiệu: SCG353A043 |
| 2 | Bo mạch điều khiển Model : DMK - 3CSA - 15. Điện áp 220V AC. 24V DC | Điện áp: 220V AC/ 24V DC Output: 15 đầu ra rơ le Chức năng: Thực hiện đóng mở các van điện từ | Model : DMK - 3CSA - 15 |
| 3 | Màng van điện từ C113-443 | Vật liệu: Cao su tổng hợp (NBR) Áp suất làm việc: 0,3 - 0,8 bar Nhiệt độ làm việc: -5 đến 60 độ C Sử dụng cho van điện từ Asco, catgno: SCG353A043 |  |
| 4 | Động cơ YS7124; 1400rpm; 370W; 400V; 50Hz, (Bích gối 2: phi 200, đường kính gờ chính xác lắp ghép phi 120, kết nối 6 bu lông lỗ phi 11, khoảng cách 2 tâm bu lông 179, Trục gối 2: 2 cấp: phi 16 x L55 + phi 15 x L18 có rãnh phanh) | Công suất 370W, 1400 v/p, 380V, 1,12A, IP65. Bích gối 2: phi 200, đường kính gờ chính xác lắp ghép phi 120, kết nối 6 bu lông lỗ phi 11, khoảng cách 2 tâm bu lông 179. Trục gối 2: 2 cấp: phi 16 x L55 + phi 15 x L18 có rãnh phanh |  |
| 5 | Bộ phân tích và hiển thị lưu lượng (gồm: màn hình hiển thị SY-3011, bo mạch phân tích 04S02234) | Model: SY-3011 hoặc tương đương Power Supply: 165-265VAC/220V/+20%-15% 50HZ/60HZ; bo mạch phân tích, Type: 04S02234 |  |
| 6 | Công tắc điện từ XS118BLFAL2; 230VAC;5VA | Tiếp điểm: 1NO Điện áp định mức: 230V AC Công suất: 5VA Chiều dài cáp: 2m Khoảng cách định mức của cảm biến: 5mm | Mã hiệu: XS118BLFAL2 |
| 7 | Khối điều khiển van một chiều loại MPC-02B-05-40 | Áp suất làm việc lớn nhất: 210 kgf/cm2 (3000 PSI) Lưu lượng lớn nhất: 35 LPM (9.3 GPM) | Mã hiệu: MPC-02B-05-40; |
| 8 | Công tắc điện từ (bộ mã hóa tốc độ băng tải) loại GAK-PR12-2DP (3 dây, 24VDC) | Điện áp làm việc: 24V DC; Khoảng cách:2mm; Tiếp điểm: 1NO; 3 dây | Mã hiệu: GAK-PR12-2DP |
| 9 | Hộp công tắc của dây giật sự cố loại HFKLT2-II | Lực tác động 4-10N - Tiếp điểm: 2NO+2NC - Khả năng làm việc của tiếp điểm: 220Vac - 3A - Cấp bảo vệ: IP65 - Vật liệu: vỏ nhôm đúc. | Mã hiệu: HFKLT2-II |
| 10 | Công tắc báo giới hạn Type: TA 471-02/02Y; U cấp: 220VAC | Điện áp U = 220Vac | Mã hiệu: TA 471-02/02Y; |
| 11 | Bộ điều khiển cảm biến loại PA10-U | Có 13 chế độ hoạt động (công tắc DIP); - Đáp ứng được đầu vào tốc độ cao; - Dải thời gian cài đặt: (0-100)ms; - Chế độ mạch lật (Flip-flop) để kiểm soát mức; - Nguồn cấp: (100-240)Vac 50/60 Hz Hãng sản xuất: Autonic | Mã hiệu: PA10-U |
| 12 | Cáp thép bọc nhựa (Dây giật sự cố băng tải) | Cáp thép lụa bọc nhựa F3 |  |
| 13 | Khóa siết cáp Inox 304 cho cáp phi 6 | Khóa cáp inox304 D6 |  |
| 14 | Tay cầm điều khiển COB-64BH (8 nút) | Loại 8 nút điều khiển; Điện áp định mức 250Vac Dòng điện định mức 5A | Mã hiệu: COB-64BH (8 nút) |
| 15 | Nút dừng khẩn cấp chống nước XALJ01C | XALJ01C, chống nước |  |
| 16 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 80A; FDN36MC080GD | Khung FDN160 Loại áp tô mát 3 pha; Dòng điện định mức:80A; Điện áp cách điện định mức: Ui= 750Vac; Điện áp vận hành định mức: Ue= 690Vac; Bảo vệ: Mag Break™ Khả năng cắt ngắn mạch cực đại: 50kA ở 400/415Vac | Mã hiệu: FDN36MC080GD |
| 17 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 16A; FDN36MC020ED | Loại 3 pha; Dòng định mức 20A; Điện áp 690Vac; | Mã hiệu: FDN36MC020ED |
| 18 | Công tắc tơ CL-06A3-50A | Loại 3 pha; Dòng định mức 50A; Điện áp cuộn hút 220Vac; | Mã hiệu: CL06A300M; |
| 19 | Công tắc tơ AC-3; 400VAC-85A; 44E (4NO+4NC); cuộn hút Us = 36VAC-50Hz; 3TF49-44-OX-36V-GO | Loại 3 pha Dòng điện định mức: 85A Điện áp định mức: 400Vac Điện áp cuộn hút: 36Vac Tiếp điểm: 4NO+4NC - AC-3: Dùng đóng cắt cho tải động cơ không động bộ rotor lồng sóc, tiếp điểm chịu tải khi khởi động bằng 5-7 lần dòng định mức của độ | Mã hiệu: 3TF49-44-OX-36V-GO |
| 20 | Rơ le trung gian đi cắt RXSF1 RK271 018/220V | Loại 2 cuộn dây, tiếp điểm tự giải trừ, cờ báo hiệu giải trừ bằng tay Cuộn làm việc: 220Vdc; Cuộn giải trừ: 220Vdc Số lượng tiếp điểm: 6 NO | Mã hiệu: RXSF1 RK271 018/220V |
| 21 | Rơ le trung gian Schneider RXM4AB2P7, Ucoil 230VAC, 50Hz, 6A, 14 chân | - Số chân cắm: 14 chân loại dẹt nhỏ - Điện áp cuộn hút: 230VAC - Dòng điện đm của tiếp điểm: 6A - Nhiệt độ làm việc: -40 đến 55 °C - Cấp bảo vệ: IP40 (Bao gồm đế) | Mã hiệu: RXM4AB2P7 |
| 22 | Rơ le trung gian MK3 - 10A, 220VAC + socket | Điện áp cuộn dây: 220VAC/50Hz Cuộn dây Công Suất (W): 1,5W Dòng điện: 10A T iếp điểm:10A 250VAC/30VDC Nhiệt độ: -55 ~ + 70 °C Độ ẩm: 95% R.H.+ 40% Đế cắm: PF113A-E (MK3) | Mã hiệu: MK3 |
| 23 | Khóa lựa chọn vị trí tủ điện | Khóa thao tác khoang chứa Áp tô mát, 4 vị trí: (1) rackin, (2) rack out, (3) test, (4) cho phép kéo khay tủ ra ngoài; vật liệu nhựa tổng hợp. |  |
| 24 | Áp tô mát FE250; Ui: 750V; In=Ithe:250A; GPH3430297P347 | Loại 3 pha; Dòng định mức 250A; Điện áp 690Vac; Đặc tính bảo vệ: SMR1 Cuộn cắt: 220Vac | Mã hiệu: FEN37DA250KF |
| 25 | Áp tô mát 3 pha 3 cực C60N-C32 400V | Áp tô mát 3 pha 3 cực C60N-C32 400V | Mã hiệu: C60N-C32 400V |
| 26 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 30A; FDN36MC030ED | Khung FDN160 Loại áp tô mát 3 pha; Dòng điện định mức: 3A; Điện áp cách điện định mức: Ui= 750Vac; Điện áp vận hành định mức: Ue= 690Vac; Bảo vệ: Mag Break™ Khả năng cắt ngắn mạch cực đại: 50kA ở 400/415Vac | Mã hiệu: FDN36MC030ED |
| 27 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 50A; FDN36MC050ED | Khung FDN160 Loại áp tô mát 3 pha; Dòng điện định mức: 50A; Điện áp cách điện định mức: Ui= 750Vac; Điện áp vận hành định mức: Ue= 690Vac; Bảo vệ: Mag Break™ Khả năng cắt ngắn mạch cực đại: 50kA ở 400/415Vac | Mã hiệu: FDN36MC050ED |
| 28 | Công tắc tơ model LC1 - D205; Ith:275A; Ui = 1000V, 3 pha, 63kW - 230V; cuộn hút 220V | - Công tắc tơ 3 pha, 3 cực. - Khả năng chịu dòng tải liên tục của tiếp điểm 275A. - Ui = 1000V. - Công suất 63kW ở 220V/50Hz. - Cuộn hút 220VAC. | Mã hiệu: LC1 - D205 |
| 29 | Công tắc tơ model LC1 - D170; Ith:250A; Ui = 1000V, 3 pha, 55kW - 230V; cuộn hút 220V | - Công tắc tơ 3 pha, 3 cực. - Khả năng chịu dòng tải liên tục của tiếp điểm 250A. - Ui = 1000V. - Công suất 55kW ở 220V/50Hz. - Cuộn hút 220V AC. | Mã hiệu: LC1 - D170 |
| 30 | Bộ chia khí (cả cuộn hút, gioăng) SY5220 - 4LZD - C6; 0,1 - 0,7 Mpa | - Kiểu van: 5/2 - Nguồn cấp: 220V AC/50Hz - Công suất cuộn hút: 2,5VA - Số lượng cuộn hút: 2 - Ren kết nối: G1/8″ - Áp suất làm việc: 0,1÷0,7Mpa - Nhiệt độ môi trường: -10 ÷ 50°C - Cấp bảo vệ: IP65 - Vật liệu: Thân: Phủ nhôm Gioăng: Cao su NBR |  |
| 31 | Bộ giám sát nhiệt độ model: XMZDJ-81220, s/n:11102624; Un: 220VAC/50Hz | Nguồn: 220VAC/50Hz Số đầu vào: 6 đầu vào nhiệt độ RTD/TC Số đầu ra: 2 ngõ ra rơ le. |  |
| 32 | Công tắc báo áp lực dầu Part Number : 98612 - 130; Pmax : 0-200 Psig ; Out : 4-20mA; Un : 10-30 VDC | Công tắc báo áp lực dầu Part Number : 98612 - 130; Pmax : 0-200 Psig ; Out : 4-20mA; Un : 10-30 VDC |  |
| 33 | Module chuyển đổi tín hiệu mã hóa model: RTAC-01 | Module chuyển đổi tín hiệu mã hóa model: RTAC-01 |  |
| 34 | Bo mạch điều khiển AINT 02C REV:B sử dụng cho biến tần ACS800 | Bo mạch điều khiển AINT 02C REV:B Kết nối với bo mạch điều khiển chính của biến tần để truyền tín hiệu điều khiển tới các mạch IGBT |  |
| 35 | Biến tần ACS880-01-169A-3+D150+K454 | Model: ACS880-01-169A-3+D150+K454 hoặc tương đương - Đầu vào: 3 pha 380-415VAC - Dòng điện định mức: 169A - Công suất định mức: 90kW - Tân số ra: 0-598Hz - Tích hợp bộ Brake Chopper - Cấp báo vệ IP21 - Bo mạch được phú lớp bào vệ (Coated Board) - Tích hợp truyền thông Profibus-DP - Thuật toán điều khiển trực tiếp mô-men DTC - Màn hình điều khiển có tính năng kết nối Bluetooth cho phép cài đặt, theo dõi thông số từ thiết bị di động: điện thoại, máy tính bảng |  |

Ghi chú:

+ Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo quy định tại mục 15.8 Chương I và hướng dẫn tại mẫu 10B Chương IV.

- Tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa: E-HSDT được đánh giá là đạt về tài liệu chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu khi đáp ứng các yêu cầu sau:

b.1. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất giống với nhà sản xuất đã mô tả tại mục 1.1 Chương V và mã hiệu khác với mã hiệu đã mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất cho hàng hóa chào thầu về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt;

- Cung cấp bản vẽ kỹ thuật/tài liệu kỹ thuật hàng hóa của Nhà sản xuất phải thể hiện được các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của HSMT, bản chào và phải phù hợp với xuất xứ hàng hóa chào thầu đối với các mục hàng hóa sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Tài liệu kỹ thuật chứng minh mác mã, thông số kỹ thuật của hàng hóa kèm theo E-HSDT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Van điện từ Asco, catgno: SCG353A043, S/N: S046353, Air: 0,35-8,5 bar, Pipe:G3/4, Orf:25mm | Không yêu cầu |
| 2 | Bo mạch điều khiển Model : DMK - 3CSA - 15. Điện áp 220V AC. 24V DC | Không yêu cầu |
| 3 | Màng van điện từ C113-443 | Không yêu cầu |
| 4 | Động cơ YS7124; 1400rpm; 370W; 400V; 50Hz, (Bích gối 2: phi 200, đường kính gờ chính xác lắp ghép phi 120, kết nối 6 bu lông lỗ phi 11, khoảng cách 2 tâm bu lông 179, Trục gối 2: 2 cấp: phi 16 x L55 + phi 15 x L18 có rãnh phanh) | Không yêu cầu |
| 5 | Bộ phân tích và hiển thị lưu lượng (gồm: màn hình hiển thị SY-3011, bo mạch phân tích 04S02234) | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (trong trường hợp nhà thầu chào tương đương) |
| 6 | Công tắc điện từ XS118BLFAL2; 230VAC;5VA | Không yêu cầu |
| 7 | Khối điều khiển van một chiều loại MPC-02B-05-40 | Không yêu cầu |
| 8 | Công tắc điện từ (bộ mã hóa tốc độ băng tải) loại GAK-PR12-2DP (3 dây, 24VDC) | Không yêu cầu |
| 9 | Hộp công tắc của dây giật sự cố loại HFKLT2-II | Không yêu cầu |
| 10 | Công tắc báo giới hạn Type: TA 471-02/02Y; U cấp: 220VAC | Không yêu cầu |
| 11 | Bộ điều khiển cảm biến loại PA10-U | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 12 | Cáp thép bọc nhựa (Dây giật sự cố băng tải) | Không yêu cầu |
| 13 | Khóa siết cáp Inox 304 cho cáp phi 6 | Không yêu cầu |
| 14 | Tay cầm điều khiển COB-64BH (8 nút) | Không yêu cầu |
| 15 | Nút dừng khẩn cấp chống nước XALJ01C | Không yêu cầu |
| 16 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 80A; FDN36MC080GD | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 17 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 16A; FDN36MC020ED | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 18 | Công tắc tơ CL-06A3-50A | Không yêu cầu |
| 19 | Công tắc tơ AC-3; 400VAC-85A; 44E (4NO+4NC); cuộn hút Us = 36VAC-50Hz; 3TF49-44-OX-36V-GO | Không yêu cầu |
| 20 | Rơ le trung gian đi cắt RXSF1 RK271 018/220V | Không yêu cầu |
| 21 | Rơ le trung gian Schneider RXM4AB2P7, Ucoil 230VAC, 50Hz, 6A, 14 chân | Không yêu cầu |
| 22 | Rơ le trung gian MK3 - 10A, 220VAC + socket | Không yêu cầu |
| 23 | Khóa lựa chọn vị trí tủ điện | Không yêu cầu |
| 24 | Áp tô mát FE250; Ui: 750V; In=Ithe:250A; GPH3430297P347 | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 25 | Áp tô mát 3 pha 3 cực C60N-C32 400V | Không yêu cầu |
| 26 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 30A; FDN36MC030ED | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 27 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 50A; FDN36MC050ED | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 28 | Công tắc tơ model LC1 - D205; Ith:275A; Ui = 1000V, 3 pha, 63kW - 230V; cuộn hút 220V | Không yêu cầu |
| 29 | Công tắc tơ model LC1 - D170; Ith:250A; Ui = 1000V, 3 pha, 55kW - 230V; cuộn hút 220V | Không yêu cầu |
| 30 | Bộ chia khí (cả cuộn hút, gioăng) SY5220 - 4LZD - C6; 0,1 - 0,7 Mpa | Không yêu cầu |
| 31 | Bộ giám sát nhiệt độ model: XMZDJ-81220, s/n:11102624; Un: 220VAC/50Hz | Không yêu cầu |
| 32 | Công tắc báo áp lực dầu Part Number : 98612 - 130; Pmax : 0-200 Psig ; Out : 4-20mA; Un : 10-30 VDC | Không yêu cầu |
| 33 | Module chuyển đổi tín hiệu mã hóa model: RTAC-01 | Không yêu cầu |
| 34 | Bo mạch điều khiển AINT 02C REV:B sử dụng cho biến tần ACS800 | Không yêu cầu |
| 35 | Biến tần ACS880-01-169A-3+D150+K454 | Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (trong trường hợp nhà thầu chào tương đương) |

b.2. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu cung cấp tài liệu để Bên mời thầu đánh giá kỹ thuật đối với hàng hóa tương đương là hàng hóa thay thế.

- Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm các điểm sau: Thông số kỹ thuật đặc trưng của hàng hóa, vật tư, phụ tùng;

- Có xác nhận của ít nhất 01 đơn vị sử dụng cuối cùng hàng hóa đảm bảo về chất lượng hàng trong khoảng thời gian tương đương với tuổi thọ bình quân của vật tư/thiết bị của NSX gốc.

1.2.2. Xuất xứ hàng hóa

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa.

1.2.3. Yêu cầu về cam kết thực hiện

- Cam kết cấp hàng mới 100%, được sản xuất từ năm 2023 đến nay và hàng hóa được bảo quản theo khuyến cáo của nhà sản xuất trước khi bàn giao tại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

- Cam kết về cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản của nhà sản xuất khi giao hàng. Tài liệu cung cấp được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Nhà thầu phải có cam kết chấp nhận lấy mẫu và phân tích theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cam kết sản phẩm cung cấp đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt với hệ thống thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

- Cam kết hàng hóa cung cấp hợp pháp và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mà Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư, nếu sai nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Cam kết cấp bản gốc (bản sao công chứng hoặc chứng thực) chứng chỉ chất lượng (CQ), chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ (CO) và tờ khai hải quan đối với vật tư nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận hàng hóa đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng của hãng sản xuất (KCS) đối với vật tư trong nước. Cụ thể:

| STT | Danh mục hàng hóa | Yêu cầu về CO, CQ hoặc KCS | Yêu cầu về Tờ khai HQ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van điện từ Asco, catgno: SCG353A043, S/N: S046353, Air: 0,35-8,5 bar, Pipe:G3/4, Orf:25mm | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2 | Bo mạch điều khiển Model : DMK - 3CSA - 15. Điện áp 220V AC. 24V DC | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3 | Màng van điện từ C113-443 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 4 | Động cơ YS7124; 1400rpm; 370W; 400V; 50Hz, (Bích gối 2: phi 200, đường kính gờ chính xác lắp ghép phi 120, kết nối 6 bu lông lỗ phi 11, khoảng cách 2 tâm bu lông 179, Trục gối 2: 2 cấp: phi 16 x L55 + phi 15 x L18 có rãnh phanh) | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 5 | Bộ phân tích và hiển thị lưu lượng (gồm: màn hình hiển thị SY-3011, bo mạch phân tích 04S02234) | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 6 | Công tắc điện từ XS118BLFAL2; 230VAC;5VA | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 7 | Khối điều khiển van một chiều loại MPC-02B-05-40 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 8 | Công tắc điện từ (bộ mã hóa tốc độ băng tải) loại GAK-PR12-2DP (3 dây, 24VDC) | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 9 | Hộp công tắc của dây giật sự cố loại HFKLT2-II | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 10 | Công tắc báo giới hạn Type: TA 471-02/02Y; U cấp: 220VAC | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 11 | Bộ điều khiển cảm biến loại PA10-U | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 12 | Cáp thép bọc nhựa (Dây giật sự cố băng tải) | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 13 | Khóa siết cáp Inox 304 cho cáp phi 6 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 14 | Tay cầm điều khiển COB-64BH (8 nút) | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 15 | Nút dừng khẩn cấp chống nước XALJ01C | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 16 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 80A; FDN36MC080GD | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 17 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 16A; FDN36MC020ED | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 18 | Công tắc tơ CL-06A3-50A | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 19 | Công tắc tơ AC-3; 400VAC-85A; 44E (4NO+4NC); cuộn hút Us = 36VAC-50Hz; 3TF49-44-OX-36V-GO | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 20 | Rơ le trung gian đi cắt RXSF1 RK271 018/220V | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 21 | Rơ le trung gian Schneider RXM4AB2P7, Ucoil 230VAC, 50Hz, 6A, 14 chân | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 22 | Rơ le trung gian MK3 - 10A, 220VAC + socket | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 23 | Khóa lựa chọn vị trí tủ điện | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 24 | Áp tô mát FE250; Ui: 750V; In=Ithe:250A; GPH3430297P347 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 25 | Áp tô mát 3 pha 3 cực C60N-C32 400V | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 26 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 30A; FDN36MC030ED | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 27 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 50A; FDN36MC050ED | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 28 | Công tắc tơ model LC1 - D205; Ith:275A; Ui = 1000V, 3 pha, 63kW - 230V; cuộn hút 220V | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 29 | Công tắc tơ model LC1 - D170; Ith:250A; Ui = 1000V, 3 pha, 55kW - 230V; cuộn hút 220V | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 30 | Bộ chia khí (cả cuộn hút, gioăng) SY5220 - 4LZD - C6; 0,1 - 0,7 Mpa | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 31 | Bộ giám sát nhiệt độ model: XMZDJ-81220, s/n:11102624; Un: 220VAC/50Hz | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 32 | Công tắc báo áp lực dầu Part Number : 98612 - 130; Pmax : 0-200 Psig ; Out : 4-20mA; Un : 10-30 VDC | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 33 | Module chuyển đổi tín hiệu mã hóa model: RTAC-01 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 34 | Bo mạch điều khiển AINT 02C REV:B sử dụng cho biến tần ACS800 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 35 | Biến tần ACS880-01-169A-3+D150+K454 | Yêu cầu | Yêu cầu |

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hoá như theo yêu cầu của E.HSMT, trong trường hợp nhà thầu cung cấp hàng hoá không đảm bảo tiến độ dẫn đến ảnh hưởng tới phương thức vận hành hệ thống trong dây chuyền sản xuất qua đó ảnh hưởng tới công suất phát của tổ máy nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về thiệt hại của chủ đầu tư đối với thiệt hại về suy giảm công suất phát của Tổ máy trong thời gian thiết bị không đưa vào vận hành được theo tiến độ của hợp đồng do lỗi chậm tiến độ của nhà thầu.

- Nhà thầu cam kết trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng tiến độ cung cấp hàng hoá thì chủ đầu tư có thể mua hàng hoá của Đơn vị khác có đủ chức năng để đảm bảo tiến độ thực hiện công việc sửa chữa và chi phí do nhà thầu chi trả và chủ đầu tư có quyền đánh giá về uy tín nhà thầu và hợp đồng không hoàn thành do nhà thầu không đảm bảo các quy định của hợp đồng về tiến độ cung cấp hàng hoá và quy định khác.

1.2.4. Yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hoá

- Nhà thầu cam kết tiến độ cung cấp hàng hóa theo phạm vi chi tiết tại biểu mẫu 01A – Nhà thầu kê khai.

1.2.5. Bảo hành, bảo trì và các yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết về thời gian bảo hành là: Thời gian bảo hành là 365 ngày tính từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 545 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.

- Nhà thầu cam kết về thời gian bảo hành đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương: Thời gian bảo hành là 730 ngày tính từ khi đưa vào sử dụng nhưng không quá 1090 ngày kể từ thời điểm nghiệm thu bàn giao.

- Nhà thầu cam kết Trong vòng 02 ngày từ khi sử dụng nếu có xảy ra bất thường, Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành bằng cách thay thế hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Nhà thầu cam kết trong thời gian bảo hành sản phẩm, nếu sản phẩm bị hư hỏng, nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa thay sản phẩm mới. Trong trường hợp sản phẩm hư hỏng thời gian bảo hành được tính lại từ đầu cho sản phẩm đó.

  - Các yêu cầu khác

- Yêu cầu sản phẩm cung cấp phải đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt với hệ thống thiết bị đã lắp đặt và đang vận hành tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.

- Yêu cầu về đóng gói sản phẩm: Hàng hóa phải được đóng gói theo quy định của Nhà sản xuất. Hàng hóa phải được dán tem nhãn trên từng sản phẩm, ghi các thông tin cụ thể như: tên vật tư, ký/mã hiệu sản phẩm...

- Giao nhận, nghiệm thu hàng hóa: Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật và chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ kèm theo; các kiểm tra và thử nghiệm như yêu cầu của hợp đồng. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hóa. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu:

+ Phải khắc phục toàn bộ những tồn tại của lô hàng đó trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường nhưng không được quá ngày hết hạn thực hiện hợp đồng.

+ Sau khi khắc phục toàn bộ những tồn tại của hàng hóa như mục nêu trên, mà lô hàng vẫn không đáp ứng quy định của hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nhận lô hàng đó và chấm dứt hợp đồng và Nhà thầu chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định tại điều khoản phạt của hợp đồng.

- Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

Mục 2. Bản vẽ: không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra:

a. Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư.

b. Hồ sơ và tài liệu kèm theo hàng hóa

Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các hạng mục hàng hóa sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Hồ sơ, tài liệu đi kèm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yêu cầu tài liệu | Yêu cầu CO, CQ hoặc KCS | Yêu cầu tờ khai hải quan |
| 1 | Van điện từ Asco, catgno: SCG353A043, S/N: S046353, Air: 0,35-8,5 bar, Pipe:G3/4, Orf:25mm | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2 | Bo mạch điều khiển Model : DMK - 3CSA - 15. Điện áp 220V AC. 24V DC | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3 | Màng van điện từ C113-443 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 4 | Động cơ YS7124; 1400rpm; 370W; 400V; 50Hz, (Bích gối 2: phi 200, đường kính gờ chính xác lắp ghép phi 120, kết nối 6 bu lông lỗ phi 11, khoảng cách 2 tâm bu lông 179, Trục gối 2: 2 cấp: phi 16 x L55 + phi 15 x L18 có rãnh phanh) | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 5 | Bộ phân tích và hiển thị lưu lượng (gồm: màn hình hiển thị SY-3011, bo mạch phân tích 04S02234) | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 6 | Công tắc điện từ XS118BLFAL2; 230VAC;5VA | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 7 | Khối điều khiển van một chiều loại MPC-02B-05-40 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 8 | Công tắc điện từ (bộ mã hóa tốc độ băng tải) loại GAK-PR12-2DP (3 dây, 24VDC) | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 9 | Hộp công tắc của dây giật sự cố loại HFKLT2-II | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 10 | Công tắc báo giới hạn Type: TA 471-02/02Y; U cấp: 220VAC | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 11 | Bộ điều khiển cảm biến loại PA10-U | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 12 | Cáp thép bọc nhựa (Dây giật sự cố băng tải) | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 13 | Khóa siết cáp Inox 304 cho cáp phi 6 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 14 | Tay cầm điều khiển COB-64BH (8 nút) | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 15 | Nút dừng khẩn cấp chống nước XALJ01C | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 16 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 80A; FDN36MC080GD | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 17 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 16A; FDN36MC020ED | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 18 | Công tắc tơ CL-06A3-50A | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 19 | Công tắc tơ AC-3; 400VAC-85A; 44E (4NO+4NC); cuộn hút Us = 36VAC-50Hz; 3TF49-44-OX-36V-GO | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 20 | Rơ le trung gian đi cắt RXSF1 RK271 018/220V | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 21 | Rơ le trung gian Schneider RXM4AB2P7, Ucoil 230VAC, 50Hz, 6A, 14 chân | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 22 | Rơ le trung gian MK3 - 10A, 220VAC + socket | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 23 | Khóa lựa chọn vị trí tủ điện | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 24 | Áp tô mát FE250; Ui: 750V; In=Ithe:250A; GPH3430297P347 | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 25 | Áp tô mát 3 pha 3 cực C60N-C32 400V | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 26 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 30A; FDN36MC030ED | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 27 | Áp tô mát 3 pha dòng định mức 50A; FDN36MC050ED | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 28 | Công tắc tơ model LC1 - D205; Ith:275A; Ui = 1000V, 3 pha, 63kW - 230V; cuộn hút 220V | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 29 | Công tắc tơ model LC1 - D170; Ith:250A; Ui = 1000V, 3 pha, 55kW - 230V; cuộn hút 220V | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 30 | Bộ chia khí (cả cuộn hút, gioăng) SY5220 - 4LZD - C6; 0,1 - 0,7 Mpa | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 31 | Bộ giám sát nhiệt độ model: XMZDJ-81220, s/n:11102624; Un: 220VAC/50Hz | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 32 | Công tắc báo áp lực dầu Part Number : 98612 - 130; Pmax : 0-200 Psig ; Out : 4-20mA; Un : 10-30 VDC | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 33 | Module chuyển đổi tín hiệu mã hóa model: RTAC-01 | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 34 | Bo mạch điều khiển AINT 02C REV:B sử dụng cho biến tần ACS800 | Không yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 35 | Biến tần ACS880-01-169A-3+D150+K454 | Yêu cầu | Yêu cầu | Yêu cầu |

c. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa bao gồm:

- Mới 100% chưa qua sử dụng;

- Có mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng như quy định của hợp đồng;

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ/Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate); tờ khai hải quan theo yêu cầu của hợp đồng.

- Nhà thầu phải chấp nhận lấy mẫu và phân tích khi bên mua hàng có yêu cầu;

- Nhà thầu hoàn thoàn chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư.

d. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu kỹ thuật và thương mại.

e. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới thay thế hàng hóa không đáp ứng trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường. Khi đó, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định của hợp đồng.

3.2. Thử nghiệm:

- Khi giao nhận hàng hóa, Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.

- Trong trường hợp nghi ngờ chất lượng hàng hóa, chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm và mời đại diện của hãng sản xuất tham gia quá trình nghiệm thu hàng hóa để chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định trong hợp đồng. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm có kết quả không đúng theo hợp đồng thì Nhà thầu có trách nhiệm đổi trả. Toàn bộ chi phí thử nghiệm và các chi phí khác liên quan thuộc trách nhiệm chi trả của Nhà thầu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.