Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp linh kiện cho thiết bị y tế lần 05 năm 2025 (gồm 09 phần); 

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, TP.Hồ Chí Minh;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng;

2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên Danh mục
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bộ nâng cấp chức năng thở cho trẻ sơ sinh
	· Tương thích máy thở CARESCAPE R860

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 03 tháng kể từ ngày nghiệm thu;

· Bao gồm cả phần mềm và phần cứng.

· Đầy đủ các chế độ thở cho trẻ sơ sinh, không bao gồm nCPAP.

· Cung cấp khả năng thông khí cho bệnh nhân có cân nặng xuống đến 0.25kg.

	2
	Công tắc tay (hand switch)
	· Tương thích X-quang Fujifilm DR-XD 1000;

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu;

· Kích hoạt quá trình phát tia X từ máy X-quang di động

· Điều khiển từ xa giúp kỹ thuật viên giữ khoảng cách an toàn trong lúc chụp.

	3
	Cụm đầu nối sạc tấm DR (SE Charging Terminal Assembly)
	· Tương thích X-quang Fujifilm DR-XD 1000;

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu;

· Là bộ phận trung gian để truyền điện từ nguồn sạc đến pin của máy X-quang di động hoặc tấm cảm biến DR.

· Có thể là cổng kết nối trực tiếp hoặc dạng cradle/dock.

	4
	Giá đỡ kết nối tấm DR (Cradle adapter)
	· Tương thích tấm nhận ảnh DR-ID 1200;

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu;

· Giữ cố định và kết nối tấm nhận ảnh vào hệ thống máy X-quang.

· Tạo giao tiếp cơ học, điện và/hoặc dữ liệu giữa tấm DR và hệ thống máy chủ.

· Hỗ trợ sạc pin, truyền tín hiệu hình ảnh, hoặc định vị vị trí của tấm DR.

	5
	Màn hình hiển thị cho máy siêu âm
	· Tương thích máy siêu âm model Affiniti 50G;

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu;

· Màn hình màu, kích thước hiển thị ≥ 21.5 inch.

	6
	Bộ chất xúc tác trong hệ thống xử lý EO
	· Tương thích máy xử lý khí EO model 50AN 

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu;

· Nguyên lý hoạt động: Phản ứng oxy EO thành CO₂ và H₂O

· Hiệu suất xử lý EO ≥ 99 %.

	7
	Pin dự phòng cho máy thở
	· Tương thích máy thở Hamilton T1;

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Loại pin Lithium, dung lượng 10.8V;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

	8
	Cảm biến oxy
	· Tương thích máy thở Hamilton T1;

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Phạm vi đo oxy: 0 - 100%;

· Độ chính xác và khả năng lập lại < 1%;

· Sai số tuyến tính < 5%

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

	9
	Bộ nguồn LVPS dùng cho máy Laser eCO2 vi điểm
	· Tương thích máy Laser eCO2 vi điểm, Model AcuPulse, seri 30050

· Hàng mới 100% chưa qua sử dụng;

· Thời gian bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu;

· Tương thích máy Laser eCO2 vi điểm, Model AcuPulse, seri 30050;

· Điện áp vào:  tối đa 300 VAC;

· Điện áp ra: ± 5, ± 12, ±24 VDC…..


3. Các yêu cầu khác: Không có.
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra thử nghiệm: Theo quy định tại mục E-ĐKC 21.1 và E-ĐKC 21.2.
