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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về mặt kỹ thuật HSDT. Việc đánh giá được thực hiện cho từng mục hàng hoá của gói thầu.
Các tiêu chuẩn đánh giá tổng quát bao gồm:
	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu 
	E-HSDT phải có bảng danh mục hàng hóa nêu rõ mã, nhãn hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo của từng hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật tại điểm b khoản 1.2 Mục 1 Chương V của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	2
	Tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa
	

	2.1
	Đối với hàng hóa sản xuất trong nước
	- E-HSDT có cam kết hàng hóa mới 100%, được sản xuất trong vòng 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu, nguyên đai nguyên kiện của chính hãng sản xuất, đầy đủ bao bì, tem nhãn, tem bảo hành của nhà sản xuất;
- Giấy chứng nhận xuất xưởng, chứng nhận về chất lượng hàng hóa của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Các tài liệu chứng minh về thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Chương V của E-HSMT.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	2.2
	Đối với hàng hóa nhập khẩu
	- E-HSDT có cam kết hàng hóa mới 100%, được sản xuất trong vòng 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu, nguyên đai nguyên kiện của chính hãng sản xuất, đầy đủ bao bì, tem nhãn, tem bảo hành của nhà sản xuất;
- E-HSDT có catalogue của hàng hóa chào thầu thể hiện các thông số kỹ thuật trong catalogue phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật đề xuất của nhà thầu và có hình ảnh hàng hóa kèm theo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Chương V của E-HSMT.
- E-HSDT có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng. 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	3
	Tính hợp lý và hiệu quả của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp lắp đặt hàng hóa 
	

	3.1
	Giải pháp kỹ thuật
	- Đề xuất giải pháp lựa chọn thiết bị bảo đảm hoạt động ổn định, liên tục và phù hợp với điều kiện về khí hậu và môi trường hoạt động tại công trình.
- Đề xuất giải pháp về phầm mềm quản lý, lưu trữ và giám sát dữ liệu; giải pháp tính toán, truyền dữ liệu qua Module hiển thị dữ liệu quan trắc, sự liên kết với trang thông tin điện tử của đơn vị quản lý.
- Đề xuất giải pháp lưu trữ dữ liệu, thời gian lưu trữ dữ liệu.
	Đạt

	
	
	E-HSDT không đề xuất các yêu cầu trên hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp với yêu cầu của E-HSMT
	Không đạt

	3.2
	Biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa
	- E-HSDT có thuyết minh biện pháp cung cấp hàng hóa phù hợp với tiến độ thực hiện của gói thầu. 
- Đề xuất giải pháp về vị trí lắp đặt thiết bị tại công trình bảo đảm vận hành ổn định, phản ánh chính xác dữ liệu quan trắc.
	Đạt

	
	
	E-HSDT không có thuyết minh biện pháp cung cấp hàng hóa và đề xuất giải pháp lắp đặt phù hợp, hoặc có biện pháp cung cấp, giải pháp lắp đặt nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp
	Không đạt

	3.3
	Biện pháp vận hành thử nghiệm 
	E-HSDT có đề xuất giải pháp vận hành thử nghiệm khả thi phù hợp với biện pháp cung cấp, lắp đặt.
	Đạt

	
	
	E-HSDT không đề xuất giải pháp vận hành thử nghiệm hoặc có giải pháp vận hành thử nghiệm nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với biện pháp cung cấp, lắp đặt.
	Không đạt

	3.4
	Đào tạo và chuyển giao công nghệ
	E-HSDT có cam kết đáp ứng điểm h khoản 1.2 Mục 1 Chương V của E-HSMT
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cẩu trên
	Không đạt

	4
	Yêu cầu an toàn trong thi công lắp đặt
	E-HSDT có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
	Đạt

	
	
	E-HSDT không có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
	Không đạt

	5
	Tiến độ cung cấp, lắp đặt hàng hoá
	E-HSDT có cam kết cung cấp hàng hóa ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	6
	Bảo hành, bảo trì hàng hóa
	E-HSDT có cam kết đáp ứng điểm g khoản 1.2 Mục 1 Chương V của E-HSMT 
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu trên.
	Không đạt

	7
	Yêu cầu cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế
	E-HSDT có cam kết đáp ứng điểm a khoản 1.3 Mục 1 Chương V của E-HSMT 
	Đạt

	
	
	E-HSDT không có cam kết hoặc có nhưng không đầy đủ
	Không đạt

	8
	Cam kết bản quyền:
- Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp.
- Cam kết của nhà thầu về miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho Chủ đầu tư trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá do Nhà thầu cung cấp
	E-HSDT cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng và cam kết theo yêu cầu
	Đạt

	
	
	E-HSDT không cung cấp tài liệu chứng minh và có/hoặc không có cam kết theo yêu cầu
	Không đạt

	9
	Kinh nghiệm và uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó
	- Cam kết không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu trong thời gian 3 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu. 
- Có tối thiểu 02 hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị đo lưu lượng tương tự với gói thầu đang xét, trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu, đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành có giá trị tối thiểu 360.000.000 VND (kèm theo tài liệu thông tin về hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn GTGT).
- Nhà thầu chưa từng bị bất kỳ một đơn vị nào cấm đấu thầu trong thời gian 3 năm gần đây tính đến thời điểm đóng thầu (thông tin được đăng tải công khai trên Hệ thống Đấu thầu điện tử của Bộ Tài Chính).
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên.
	Không đạt

	Kết luận
	Đạt tất cả các nội dung trên
	Đạt

	
	Không đạt bất kỳ nội dung nào nêu trên
	Không đạt






E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.


Hồ sơ mời thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị đo lưu lượng tại các cống tưới trạm bơm Cốc Thành và Cổ Đam, cống lấy nước Cốc Thành

