Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt;

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá (Đạt/Không đạt) |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật về vật tư, vật liệu, thiết bị chính bao gồm: Gạch xây; cát xây trát; đá xanh, xi măng; thép; gạch thông gió; sơn các loại; vật tư + thiết bị điện; thiết bị cổng Inox | - Nhà thầu lập bảng kê danh sách vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng trong đó trình bày nguồn gốc, xuất xứ, hãng sản xuất (nếu có) theo đúng Mẫu quy định tại Chương V E-HSMT. - Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa là một trong các tài liệu: Catalogue/tài liệu kỹ thuật thiết bị, hàng hóa chào thầu đối với: gạch thông gió; sơn các loại; vật tư + thiết bị điện; thiết bị cổng Inox; - Nhà thầu cam kết bằng văn bản toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị chính đưa vào sử dụng là mới 100%, chưa qua sử dụng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành | Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| 1.2. Mức độ đáp ứng về khả năng cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị chính bao gồm: Gạch xây; cát xây trát; đá xanh, xi măng; thép; gạch thông gió; sơn các loại; vật tư + thiết bị điện; thiết bị cổng Inox | - Có cam kết của đơn vị cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc ký kết với đơn vị cung cấp vật tư vật liệu chính cho gói thầu. Kèm theo cam kết hoặc hợp đồng nguyên tắc là: + Giấy phép đăng ký kinh doanh; + Tài liệu chứng minh đơn vị cung cấp đã từng cung cấp loại vật liệu đó. - Trường hợp nhà thầu có chức năng sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu xây dựng thì cung cấp tài liệu chứng minh. | Đạt |
|  | Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

- Giải pháp kỹ thuật, Biện pháp tổ chức thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Tổ chức mặt bằng công trường; | Có giải pháp bố trí tổng mặt bằng thi công công trình (bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ) phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, mặt bằng hiện trạng công trình (Trong đó, nhà thầu có giải pháp bố trí đầy đủ hệ thống cổng ra vào, hàng rào, lán trại+nhà điều hành, các kho bãi tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị, giao thông đi lại, vị trí tập kết chất thải, giải pháp cấp điện, cấp nước phục vụ thi công công trình). Tổ chức mặt bằng công trường đảm bảo việc học tập và sinh hoạt của học sinh trong trường, không bố trí lán trại sinh hoạt và ăn ở trong phạm vi khuôn viên trường học. | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đáp ứng yêu cầu nêu trên | ### Không đạt |
| 2.2 Sơ đồ tổ chức của nhà thầu tại công trường gồm các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết bị, an toàn, Các tổ đội thi công | Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ và phù hợp | Đạt |
|  | Không có trình bày sơ đồ hoặc thuyết minh hoặc thiếu các bộ phận hoặc không phù hợp. | Không đạt |
| 2.3 Biện pháp thi công các hạng mục chính (Phá dỡ, vận chuyện phế thải, trắc địa, đào móng, đắp đất cát, thi công ván khuôn, bê tông, cốt thép, xây gạch trát, sơn, thi công giàn giáo, công tác thu hồi sau phá dỡ (thuyết minh + bản vẽ) | - Có giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công hợp lý, bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | ### Đạt |
|  | - Có giải pháp kỹ thuật, trình tự thi công hợp lý, bản vẽ biện pháp thi công phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, tuy nhiên 1 đến 2 công tác chi tiết chưa đảm bảo hoặc sơ sài | ### Chấp nhận được |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, bản vẽ biện pháp thi công không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Thiếu công tác | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1; 2.2; được xác định là Đạt; các tiêu chuẩn 2.3 xác định là Đạt hoặc chấp nhận được | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

3. Tiến độ thực hiện:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 90 ngày kể từ ngày khởi công | Lập tiến độ thi công không vượt quá 90 ngày kể từ ngày khởi công | ### Đạt |
|  | Lập tiến độ thi công vượt quá 90 ngày kể từ ngày khởi công | ### Không đạt |
| 3.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). | ### Không đạt |
| 3.3 Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, Biểu đồ tiến độ phải thể hiện rõ khối lượng thực hiện từng ngày. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

4. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| # 4.1. Sơ đồ quản lý chất lượng | Có sơ đồ và thuyết minh sơ đồ quản lý chất lượng công trình gồm đầy đủ các bộ phận. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. | Không đạt |
| # 4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công công trình. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| # 4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu. Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Trình bày giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Đạt |
|  | Không lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu. Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. Không trình bày giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu. | ### Không đạt |
| # 4.4. Phòng thí nghiệm chuyên ngành, kiểm định kỹ thuật an toàn vật tư, thiết bị, sản phẩm xây dựng | Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc thực hiện công việc thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu. Trong đó, phòng thí nghiệm phải được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, còn hiệu lực. (Nhà thầu cung cấp bản sao công chứng thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc với đơn vị thí nghiệm; Bản sao công chứng Giấy phép đăng kí kinh doanh; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, còn hiệu lực). | ### Đạt |
|  | Không có phòng thí nghiệm hoặc không có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc thực hiện công việc thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu hoặc phòng thí nghiệm đề xuất không hợp chuẩn. | ### Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí trên được đánh giá là đạt | ### Đạt |
|  | Có một trong các tiêu chí trên đánh giá là không đạt | ### Không đạt |

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, phòng cháy chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| 5.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| ### 5.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công như Tiếng ồn, bụi, khói, rung, kiểm soát nước thải, rác thải… | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có cam kết đổ thải đúng nơi quy định | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Không có cam kết đổ thải đúng nơi quy định. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

6. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1. Bảo hành |  |  |
| Thời gian tối thiểu là 12 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn bằng 12 tháng. | ### Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ 12 tháng | ### Không đạt |
| 6.2. Uy tín của nhà thầu |  |  |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm trở lại đây. | ### Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu (có xác nhận của chủ đầu tư tại các hợp đồng tương tự đã nêu hoặc biên bản bàn giao công trình để chứng minh). | ### Đạt |
|  | ### Không có cam kết hoặc có nhưng cam kết đó không đúng. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

#### Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.

Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5,6,7 được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo.