Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ.
- Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa, thay thế phụ kiện và bảo trì cho máy CT Scanner 16 lát cắt sử dụng tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Sửa chữa, thay thế phụ kiện cho máy CT Scanner 16 lát cắt.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ - Địa chỉ: Hương lộ 10, xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
- Quy mô dự án: Chi tiết nêu tại phạm vi cung cấp hàng hóa.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nguồn vốn thực hiện: Quỹ phát triển sự nghiệp.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
- Hàng hóa đảm bảo chất lượng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất từ năm 2024 trở về sau và ghi rõ ký mã hiệu/ nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa.

- Hàng hoá chào thầu trong E-HSDT của nhà thầu phải đáp ứng về chủng loại, số lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng tối thiểu các yêu cầu trong E-HSMT. 

- Trường hợp tại mục b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể, Chủ đầu tư yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Đấu thầu thì nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam; nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu tại mục b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại.

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Các thông số, yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, thông số phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu và cung cấp tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải lập bảng chào đặc tính, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng các thông tin theo mẫu sau:

	Stt
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa theo yêu cầu
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa chào thầu

	1
	Theo thông tin tại mục b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
	Tên hàng hóa:


Model (ký mã hiệu):


Hãng sản xuất:



Xuất xứ (Nước sản xuất):


Năm sản xuất:

Thời gian bảo hành:

Thông số kỹ thuật: 


- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, trường hợp hàng hóa cung cấp không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng, thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền mua tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hơn, mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà thầu chịu.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bóng phát tia X dùng cho máy CT scanner 16 lát cắt
	* Hàng mới 100%

* Tương thích với thiết bị đang sử dụng tại đơn vị (Máy CT Scanner 16 lát cắt)

* Năm sản xuất: 2024 trở về sau

* Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu

* Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO hoặc tương đương.

* Thông số kỹ thuật:

- Bóng phát tia X dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt.

- Điện áp bóng danh định: 140kV

- Công suất danh định đầu vào: 250W

- Công suất đầu vào Anode CT danh định:

+ Tiêu điểm nhỏ: 28kW

+ Tiêu điểm lớn: 34 kW

- Giá trị tiêu điểm danh định:

+ Tiêu điểm nhỏ: 0,8x0,4

+ Tiêu điểm lớn: 0,8x0,7

- Cơ chế làm mát của bóng : Làm mát bằng dầu

- Chất liệu của anode : rhenium, tungsteng, molybdenum.

- Chất liệu của tiêu điểm : tungsteng rhenium

- Góc anode theo tiêu chuẩn : 80

* Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại TTYT Cẩm Mỹ.

* Kỹ sư phụ trách có chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về hệ thống máy CT scanner hoặc thiết bị hàng hóa được cung cấp tại gói thầu này hoặc cùng chủng loại.

	2
	Quạt làm mát ganty (Quạt tản nhiệt khoang máy)
	- Tương thích với hệ thống Somatom Scope - Siemens 

- Hàng mới 100%

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu

- Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại TTYT Cẩm Mỹ.

- Kỹ sư phụ trách có chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về hệ thống máy CT scanner hoặc thiết bị hàng hóa được cung cấp tại gói thầu này hoặc cùng chủng loại.

	3
	Rơ le thời gian
	- Tương thích với hệ thống Somatom Scope - Siemens 

- Hàng mới 100%

- Năm sản xuất: 2024 trở về sau

- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu

- Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại TTYT Cẩm Mỹ.

- Kỹ sư phụ trách có chứng chỉ hoặc chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về hệ thống máy CT scanner hoặc thiết bị hàng hóa được cung cấp tại gói thầu này hoặc cùng chủng loại.


Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu.Các thông số, yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, thông số phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp nhà thầu chào thầu hàng hóa có các thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải thuyết minh giải trình và kèm theo tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu để Chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá.

- Đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị căn cứ vào mã hàng hóa mà nhà thầu ghi trong E-HSDT để đánh giá theo các tiêu chí đánh giá như sau:

+ Tài liệu làm căn cứ đánh giá: các tài liệu (bao gồm datasheet, nhãn hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ, catalogue, thông tin hàng hóa,…) của thiết bị đăng trên website chính thức của nhà sản xuất tại thời điểm đánh giá E-HSDT.

+ Trường hợp trên website của nhà sản xuất không có tài liệu của thiết bị dự thầu trong E-HSDT thì căn cứ theo tài liệu kèm theo E-HSDT để đánh giá

+ Trường hợp đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị trong E-HSDT có nội dung khác với đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị của tài liệu trên website của nhà sản xuất thì tài liệu trên website của nhà sản xuất là căn cứ để đánh giá thiết bị đó.

+ Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất.

+ Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất nếu không phải bằng tiếng Việt thì phải kèm bản dịch sang tiếng Việt nêu đầy đủ thông số kỹ thuật của thiết bị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch.
- Yêu cầu về “Giấy phép bán hàng” quy định tại E-CDNT 16.2 của Chương II chỉ áp dụng đối với “Bóng phát tia X dùng cho máy CT scanner 16 lát cắt”
1.3. Các yêu cầu khác

* Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt hàng hóa, biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hóa:

· Biện pháp tổ chức cung cấp lắp đặt hàng hóa, thiết bị: Có thuyết minh chi tiết, hợp lý và nêu thời gian thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện (nhập hàng, đóng gói, vận chuyển, thi công lắp đặt, sửa chữa...) đảm bảo thời gian hoàn thành tối đa là 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

· Biện pháp vận chuyển đảm bảo chất lượng:

+ Có thuyết minh phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển đến địa điểm cung cấp.

+ Có thuyết minh biện pháp bảo quản để đảm bảo về chất lượng của hàng hóa, thiết bị trong quá trình vận chuyển.

· Biện pháp kiểm tra, nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng: Có thuyết minh chi tiết, hợp lý.

* Yêu cầu về bảo hành, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng khác:

- Nhà thầu phải bảo hành toàn bộ hàng hóa do mình cung cấp. Các lỗi do quá trình sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, do chất lượng sản phẩm không đảm bảo phải được khắc phục nhanh chóng và miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.

- Cam kết bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau khi giao hàng ≥ 12 tháng.
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. 

- Cam kết thực hiện kiểm định hiệu chuẩn trang thiết bị y tế (nếu có) theo quy định.
- Giá trị bảo lãnh bảo hành: 5% giá hợp đồng.
- Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: bằng thời gian bảo hành của thiết bị + 10 ngày.

* Yêu cầu về nghiệm thu:

- Kiểm tra chủng loại, số lượng, tình trạng hàng hóa (tính nguyên đai, nguyên kiện, đồng bộ và mã hiệu so với hợp đồng, hồ sơ mời thầu và dự thầu).

- Nghiệm thu về đặc điểm, tính năng kỹ thuật.

- Vận hành thử thiết bị, nghiệm thu về an toàn.

- Kiểm tra tài liệu hồ sơ khi giao hàng: giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), tài liệu hướng dẫn sử dụng... ;

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử ngiệm hàng hoá được cung cấp để đảm bảo hàng hoá đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng việc kiểm tra thử nghiệm phải do cả bên chủ đầu tư và nhà thầu cùng chứng kiến. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

1. Kiểm tra trước khi lắp đặt.

2. Kiểm tra sau khi lắp đặt.

3. Chạy thử không tải.

4. Chạy thử có tải.
