Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

1.1.1. Tên dự án: Kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2025

1.1.2. Tên gói thầu: SCTX-2025-78 Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ xử lý sự cố DC1

1.1.3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại

1.1.4. Chi tiết nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2025

1.1.5. Địa điểm: Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại - Phường Chí Linh – Thành phố Hải Phòng

1.1.6. Quy mô gói thầu :  985.461.680 VND

1.1.7. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

1.1.8. Loại hợp đồng: Trọn gói

1.1.9. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày

1.1.10. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCTX-2025-78 Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ xử lý sự cố DC1- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” tại Quyết định số: 4129 /QĐ-PPC ngày  31/7/2025.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa.

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa /mã kỹ hiệu/thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa | Yêu cầu cam kết cấp | Ngày giao hàng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngày giao hàng sớm nhất | Ngày giao hàng muộn nhất |
| 1 | Tấm cao su gối đỡ số 3. 4 tuần hoàn (420x225x205x25) | Tấm | 8 | Tấm thép bọc cao su 420x225x205x25 |  | Bản vẽ, CO,CQ | 05 | 30 |
| 2 | Gu giông inox M12 x 90 | Cái | 16 | M12 x 90 vật liệu SUS 304 |  |  | 05 | 30 |
| 3 | Gu dông inox 304 M20 x 90mm | Bộ | 20 | 304 M20 x 90mm vật liệu SUS 304 |  |  | 05 | 30 |
| 4 | Gioăng cao su chịu dầu phi 858x818x10 (gối 2 BTH-DC1) | Cái | 1 | Cao su chịu dầu phi 858x818x10 mm |  |  | 05 | 30 |
| 5 | Gu giông inox M16x70 | Bộ | 36 | M16x70 vật liệu vật liệu SUS 304 |  |  | 05 | 30 |
| 6 | Gu giông inox M18x70 | Bộ | 18 | M18x70, vật liệu SUS 304 |  |  | 05 | 30 |
| 7 | Gioăng cao su tròn phi 25 mm | Mét | 6 | Cuộn Ф 25 mm |  |  | 05 | 30 |
| 8 | Cao su tấm chịu dầu 3 mm | Kg | 10 | Tấm 1000x1000x3 mm |  |  | 05 | 60 |
| 9 | Cao su tấm chịu dầu 4mm | Kg | 20 | Tấm 1000x1000x3 mm |  |  | 05 | 30 |
| 10 | Bu lông M24x150-Thép SUS 304 | Bộ | 76 | M24x150-Thép SUS 304 |  |  | 05 | 30 |
| 11 | Pa ra nhít-3x 1500x1500 T=250 0C, P= 4Mpa | M2 | 4.5 | 3x 1500x1500 T=250 0C, P= 4Mpa |  | CO,CQ | 05 | 30 |
| 12 | Đá mài ráp xếp phi 125 x 22 x 6mm | viên | 10 | Ф 125 x 22 x 6mm |  |  | 05 | 30 |
| 13 | Que hàn EA 395/9 phi 3.2 | Kg | 15 | EA 395/9 phi 3.2 |  | CO,CQ | 05 | 60 |
| 14 | Vải nhám mịn khổ 600 | Mét | 3 | Khổ 600 mm |  |  | 05 | 30 |
| 15 | Đá cắt 100 x 16 x 1,6mm | Cái | 20 | Ф 100 x 16 x 1,6mm |  |  | 05 | 30 |
| 16 | Vành côn nén bơm tuần hoàn gối số 3-4- thép C45 | Cái | 4 | Ф415x335x25 mm Vật liệu C45 |  | Bản vẽ, CO,CQ | 05 | 30 |
| 17 | Vành côn thép phi 415/phi 335 dầy 18mm có gờ định vị khoan 10 lỗ phi 14 tuần hoàn | Cái | 2 | Ф 517x 445x415x395x80mm Vật liệu C45 |  | Bản vẽ, CO,CQ | 05 | 30 |
| 18 | Vòng định vị dưới bơm tuần hoàn phi 55 x 470mm | Cái | 4 | Vòng côn: 470x445 x 400x55mm Vật liệu C45 |  | Bản vẽ, CO,CQ | 05 | 30 |
| 19 | Vành côn thép phi 415/phi 335 dầy 18mm khoan 10 lỗ phi 14 tuần hoàn | Cái | 2 | Vành côn 415x335x20mm, Vật liệu C45 |  | Bản vẽ, CO,CQ | 05 | 30 |
| 20 | Buồng chống xoáy nước gối số 4 bơm tuần hoàn. KT: phi 710x1150x7mm (vật liệu inox Sus 304) | Bộ | 1 | KT: Ф710x1150x7mm vật liệu Sus 304 |  | Bản vẽ, CO,CQ | 05 | 30 |
| 21 | Van Dy400, Py10-16 (Van+hộp giảm tốc+đ/cơ) | Bộ | 1 | Van truyền động điện Dy400Py10 Chiều dài van L: 600 mm |  | TLKT,CO,CQ | 05 | 60 |
| 22 | Băng tan (cao su non) | Cuộn | 10 | Cuộn cao su non |  |  | 05 | 30 |
| 23 | Sơn chống rỉ AKD | Lít | 30 | AKD |  |  | 05 | 30 |
| 24 | Sơn màu ghi AK-D32 | Lít | 40 | AK-D32 |  |  | 05 | 30 |
| 25 | Vải cách nhiệt dày 3mm, nhiệt độ ≥540 độ C | Kg | 500 | Vải cách nhiệt cuộn, sợi đan dày 3mm, chịu nhiệt độ ≥540 độ C |  |  | 05 | 30 |
| 26 | Gạch Vun ca nhít 500x170x50 | M3 | 15 | 500x170x50 Nhiệt độ giới hạn(limit temp) ≥ 500 độ C |  | CO,CQ | 05 | 60 |
| 27 | Thép V63x63x6 | Kg | 600 | Thép hình chữ V kích thước 63x63x6 mm |  |  | 05 | 60 |
| 28 | Vữa xây gạch cách nhiệt LW10 | Kg | 3,000 | LW10, Nhiệt độ làm việc cao nhất ≥ 900 độ C |  | CO,CQ | 05 | 60 |
| 29 | Xi măng | Kg | 2,000 | Xi măng PCB40, bao 50Kg/ 1 bao |  |  | 05 | 60 |

Ghi chú:

- Các mục hàng hóa là các phụ tùng để thay thế cho các thiết bị đang sử dụng của chủ đầu tư. Nhà thầu cần khảo sát thực tế để cung cấp hàng hóa đảm bảo lắp ráp đạt yêu cầu kỹ thuật với các chi tiết máy cũ đã bị mòn làm thay đổi kích thước thiết kế ban đầu.

- Đối với các mục hàng hóa số:  1, 16, 17,18,19,20 là các thiết bị, phụ tùng thay thế của bơm tuần hoàn số 4  dây chuyền 1 Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại các mục hàng hóa này được lắp với gối, trục bơm cũ đã hư mòn  nhà thầu phải thực hiện đo đặc tính toán đủ lượng dư cho việc gia công tinh để đảm bảo bảo lắp ráp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Mã ký hiệu (kích thước,vật liệu chế tạo) hàng hóa là mã ký hiệu của thiết bị hiện đang sử dụng tại các máy của Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để nhà thầu tham khảo. Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu tương đương hoặc tốt hơn thì phải có tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn.

#### - Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu hàng hóa tương hoặc tốt hơn phải có tài liệu kỹ thuật chứng minh.

#### - CO là chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá;

#### - CQ là chứng chỉ chất lượng hàng hoá hoặc giấy tờ tương đương hợp pháp khác;

- TLKT là Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Yêu cầu cấp trong E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT).

    - Yêu cầu về kỹ thuật chung:

1.2.2.1 Yêu cầu về chất lượng và các tiêu chuẩn hàng hóa chào thầu:

- Hàng hóa chào thầu phải có tên, nhãn mác, mã hiệu, hãng sản xuất rõ ràng, thông số kỹ thuật đáp ứng đúng như yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT hoặc tương đương hoặc tốt hơn.

- Đối với hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì phải có:

+ Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT;

+ Bảng so sánh  chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn của hàng hóa.

Các tài liệu này phải có đầy đủ tính pháp lý, sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt; phải được kèm theo E- HSDT. (Áp dụng cho các mục hàng hóa trong bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa)

- Hàng hóa chào thầu là hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng;

- Hàng hóa chào thầu phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia mà hàng hóa có xuất xứ và không vi phạm các điều khoản quy định về quyền sở hữu công nghiệp Quốc gia, Quốc tế;

- Hàng hoá trong E- HSDT phải đảm bảo tính đồng bộ, tương thích về công nghệ sản xuất và kích thước lắp đặt với  các thiết bị trong phạm vi gói thầu này đang sử dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

#### 1.2.2.2 Yêu cầu về số lượng hàng hóa chào thầu:

#### - Hàng hóa cung cấp phải đầy đủ số lượng của tất cả các mục hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT

#### 1.2.2.3 Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa chào thầu

#### Hàng hóa dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng. Nhà thầu phải nêu cụ thể tên hãng sản xuất và tên nước hoặc vùng lãnh thổ của hàng hóa chào thầu.

#### 1.2.2.4 Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật, các chứng chỉ kèm theo E- HSDT

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tương đương hoặc tốt hơn theo yêu cầu của E-HSMT.( Áp dụng cho các mục hàng hóa trong bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa)

- Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ (bản vẽ chế tạo và bản vẽ lắp) của hàng hoá kèm theo HSDT. Bản vẽ phải ghi đủ các chi tiết kích thước, vật liệu, dung sai lắp ghép và các ghi chú khác. (Áp dụng cho các mục hàng hóa yêu cầu bản vẽ trong bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa)

#### - Đối với hàng hóa nhà thầu chào là tương đương:

#### + Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT và chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tương đương hoặc tốt hơn theo yêu cầu của E-HSMT.

#### 1.2.2.5 Yêu cầu vềc Các cam kết trong E-HSDT

1.2.2.5.1. Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO), chứng chỉ chất lượng hàng hóa (CQ) khi giao hàng.( Áp dụng cho các mục hàng hóa trong bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa)

#### - Đối với hàng hoá Nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cấp đầy đủ các chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá (CO), chứng chỉ chất lượng hàng hoá (CQ) hoặc giấy tờ tương đương hợp quy và tờ khai hải quan. Hàng hóa do Nhà thầu trực tiếp nhập khẩu, phải cấp tờ khai hải quan bản sao có đóng dấu của nhà thầu; Hàng hóa do Nhà thầu mua thông qua các đại lý, phải nộp bản phô tô tờ khai hải quan có đóng dấu của đơn vị nhập khẩu cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.

#### -  Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ tương đương hợp quy cho các mục vật tư, thiết bị theo yêu cầu tại Bảng thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn hàng hóa.

#### -  Đối với các mục số: 1,16,17,18,19,20 (trong bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa) là các thiết bị, phụ tùng thay thế của bơm tuần hoàn số 4 dây chuyền 1 nhà thầu phải cam kết cử nhân lực kỹ thuật sãn sàng thực hiện việc gia công tinh lại các kích thước đảm bảo lắp ráp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật với gối cũ, trục cũ đã bị hư mòn. Nhà thầu phải cam kết trong thời gian bảo hành nếu có sự cố thiết bị do chất lượng hàng hóa gây ra thì nhà thầu phải bồi hoàn toàn bộ chi phí kể cả chi phí dịch vụ cho việc tháo bơm sửa chữa.

#### -  Nhà thầu phải cam kết cấp kết quả phân tích thành phần hóa học vật liệu chế tạo trước khi giao hàng khi chủ đầu tư yêu cầu. (Áp dụng cho các mục hàng hóa số: 20 trong bảng yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa)

1.2.2.5.2.  Đối với hàng hóa nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn phải kèm theo tài liệu và chứng minh trong E-HSMT. Cam kết chịu trách nhiệm về kích thước lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật khi lắp đặt;

#### 1.2.2.5.3 Nhà thầu phải cam kết đáp ứng tiến độ của ngày giao hàng muộn thất theo yêu cầu trong bảng phạm vi cung cấp của E- HSMT

#### 1.2.2.5.4 Đối với hàng hóa nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn phải kèm theo tài liệu chứng minh trong E-HSDT và phải cam kết đúng về các kích thước lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật lắp đặt khi chủ đầu tư yêu cầu.

#### 1.2.2.5.5. Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp. Cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. 		1.2.2.5.6. Nhà thầu phải cam kết đáp ứng tiến độ của ngày giao hàng muộn nhất theo yêu cầu trong bảng  yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa.

1.2.2.6 Yêu cầu về thời hạn bảo hành hàng hoá

- Nhà thầu phải cam kết và bảo hành hàng hoá tối thiểu là 18 tháng kể từ khi nhập kho hoặc tối thiểu là 12 tháng kể từ khi đưa vào sử dụng tùy theo điều kiện nào đến trước ngoại trừ phin lọc hư hỏng do vượt chênh  hoặc thay thế theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, thiết bị hư hỏng phải ngừng sửa chữa (theo trách nhiệm bảo hành) thì thời gian bảo hành được kéo dài thêm một khoảng thời gian tương ứng thời gian ngừng để khắc phục hư hỏng;

- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành (trong thời hạn 05 ngày kể từ khi chủ đầu tư yêu cầu bảo hành), chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.

- Đối với tất cả các mục hàng hóa ngoài bảo hành về chất lượng hàng hóa, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo hành về thông số kích thước, hình dạng của hàng hóa trong trường hợp lắp đặt không phù hợp với tiêu chuẩn của thiết bị.

1.2.2.7. Tiến độ cấp hàng.

Tiến độ cung cấp hàng hóa chung khi chào thầu không được vượt quá tiến độ trong E-HSMT.

1.2.2.8. Số lượng.

Hàng hóa dự thầu phải có đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

1.3.  Các yêu cầu khác:

#### 1.3.1. Yêu cầu về  giao nhận, kiểm tra

#### 1.3.1.1. Giao nhận hàng hóa

#### Công tác chuẩn bị

#### - Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, vật tư và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);

#### - Tổ chức giao nhận hàng hoá tại địa điểm giao hàng là kho vật tư Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng.

#### - Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây:

#### + Các văn bản, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết;

#### + Hóa đơn GTGT (không viết tắt);

#### - Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ toàn bộ các văn bản liên quan nêu trên của hàng hoá cung cấp cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu.

#### 1.3.1.2. Tổ chức kiểm tra chất lượng và nghiệm thu, giao nhận hàng hóa

#### - Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, mác, mã, quy cách căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hoá do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với Hồ sơ đấu thầu;

#### - Biên bản nghiệm thu hàng hóa làm căn cứ tính thời gian bảo hành và làm căn cứ cho hồ sơ thanh toán được quy định theo các điều kiện của Hợp đồng.

Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT này không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra thử nghiệm

- Trong trường hợp cần tiến hành kiểm tra thử nghiệm làm căn cứ xác định chất lượng nghiệm thu hàng hóa, nếu kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác. Chủ đầu tư từ chối không nghiệm thu hàng hoá.