## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Trung Tâm Y tế Khu vực Đức Huệ

- Tên gói thầu: Bông băng, gạc, nẹp

- Giá gói thầu: 499.897.210 đồng (Bằng chữ: bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi bảy ngàn hai trăm mười đồng) đã bao gồm VAT và các chi phí khác.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được để lại của đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lưc.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật được nêu dưới đây chi tiết là yêu cầu tối thiểu:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100%, có xuất xứ rõ ràng.

Tiêu chuẩn hàng hóa: Có tiêu chuẩn  đạt ISO, CE, TCVN, TCCS và có GPLH BYT, giấy phép nhập khẩu (nếu có)

- Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và các quy định hiện hành.

- Đóng gói, vận chuyển: theo tiêu chuẩn và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng còn lại tính từ thời điểm giao hàng hóa: Tối thiểu 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên, 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng <02 năm kể từ thời điểm giao hàng

- Tiến độ cung cấp hàng hóa phải đáp ứng giao hàng đúng thời gian (trong vòng 2 – 5 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng).

- Nhà thầu phải liệt kê đầy đủ thông tin của hàng hóa như: quy cách, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ…

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật kèm theo E-HSDT: thông số kỹ thuật trong tài liệu kỹ thuật phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật đề xuất của nhà thầu.

| STT | Mã số | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N02.01.010 | Băng bột bó các loại, các cỡ | Cuộn | 2,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 2 | N02.01.020 | Băng thun các size | Cuộn | 400 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 3 | N02.01.040 | Băng cá nhân 20mm x 60mm | Miếng | 30,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 4 | N02.01.040 | Băng cuộn 9cm x 2,5m không vô trùng | Cuộn | 1,500 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 5 | N02.02.020 | Băng keo dính lụa 2.5cm x5m | Cuộn | 2,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 6 | N03.01.010 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 50 ml/cc, (loại cho ăn) | Cái | 400 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 7 | N03.01.020. | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml, kim các cở | Cái | 400 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 8 | N03.01.060. | Bơm tiêm insulin sử dụng một lần 1ml, kim các cở | Cái | 2,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 9 | N03.01.070 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1 ml/cc, kim các cở | Cái | 10,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 10 | N03.01.070 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 10 ml/cc, kim các cở | Cái | 15,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 11 | N03.01.070 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20 ml/cc, kim các số | Cái | 10,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 12 | N03.01.070 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 3 ml/cc, kim các cở | Cái | 23,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 13 | N03.01.070 | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 5 ml/cc, kim các cở | Cái | 25,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 14 | N01.01.010 | Bông mở lót bó 10cm x 2,7m | Cuộn | 200 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 15 | N01.01.010 | Bông y tế thấm nước (Bông kg) | Gói | 50 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 16 | N01.01.010 | Bông y tế không thấm nước (Bông kg) | Gói | 10 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 17 | N05.02.030 | Chỉ Carelon số 1 (Nylon) | Tép | 48 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 18 | N05.02.030 | Chỉ Carelon số 2 (Nylon) | Tép | 400 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 19 | N05.02.030 | Chỉ Carelon số 3 (Nylon) | Tép | 1,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 20 | N05.02.030 | Chỉ Carelon số 4 (Nylon) | Tép | 150 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 21 | N05.02.050 | Chỉ Chromic các loại, các số | Tép | 200 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 22 | N05.02.050 | Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin số | Tép | 240 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 23 | N03.05.010 | Bộ dây truyền dịch | Bộ | 7,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 24 | N02.03.020 | Gạc y tế tiệt trùng 5cm x6.5cm x 12 lớp | Miếng | 400 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 25 | N02.03.020 | Gạc phẫu thuật 10x10cmx12 lớp không vô trùng | Miếng | 65,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 26 | N03.06.020. | Găng tay cao su y tế | Đôi | 40,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 27 | N03.06.050. | Găng phẫu thuật tiệt trùng | Đôi | 400 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 28 | N03.06.050. | Găng tay phẫu thuật không bột, chưa tiệt trùng | Đôi | 1,500 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 29 | N07.06.050 | ĐAI CỘT SỐNG (LOẠI 3 LƯỚI) | Cái | 20 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 30 | N07.06.050 | ĐAI DESAUTL TRÁI, PHẢI CÁC SIZE CÁC SỐ | Cái | 40 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 31 | N07.06.050 | ĐAI XƯƠNG ĐÒN CÁC SIZE CÁC SỐ | Cái | 100 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 32 | N07.06.050 | NẸP CẲNG CHÂN CÁC SIZE, CÁC CỠ | Cái | 100 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 33 | N07.06.050 | NẸP CẲNG TAY CÁC SIZE, CÁC CỞ | Cái | 150 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 34 | N07.06.050 | NẸP CHỐNG XOAY DÀI | Cái | 20 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 35 | N07.06.050 | NẸP CHỐNG XOAY NGẮN | Cái | 20 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 36 | N07.06.050 | NẸP ĐÙI DÀI (ZIMMER) | Cái | 60 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 37 | N07.06.050 | NẸP ISELIN 25CM | Cái | 50 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 38 | N07.06.050 | NẸP NGÓN TAY 03 CHÂN | Cái | 50 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 39 | N03.04.010. | Nẹp cổ cứng , nẹp cổ mềm | Cái | 10 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 40 | N03.02.030. | Kim châm cứu tiệt trùng dùng 01 lần các loại, các cỡ | Cái | 80,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 41 | N03.02.060. | Kim lấy thuốc số 18 | Chiếc | 16,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |
| 42 | N03.02.070. | Kim luồn tĩnh mạch các size, các cỡ | Cây | 9,000 | ISO, CE, TCVN, TCCS |  |