## ục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Phương pháp đánh giá: Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt:

*/ E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với các vật tư: - Tủ điều khiển tại chỗ. - Quạt làm mát. - Sứ MBA 110 kV. - Dầu biến thế. - Biến dòng các loại. - Cáp Cu/PVC/PVC/DSTA/FR/PVC-S các loại | - Có bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa quy định tại chương V của HSMT. - Có xác nhận của khách hàng về việc sử dụng thành công hàng hóa chào thầu, chứng minh hàng hoá chào thầu đã được sử dụng thành công 2 công trình tối thiểu 2 năm. - Biên bản thí nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương. - Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất còn hiệu lực hoặc tương đương. - Cam kết bằng văn bản về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cung cấp. - Có Cam kết cung cấp Biên bản kiểm tra, kiểm nghiệm xuất xưởng, chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất đối với hàng hóa sản xuất trong nước và Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) đối với hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam trong chứng từ nghiệm thu (Bản gốc hoặc bản y sao công chứng cơ quan có thẩm quyền). | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đạt | ### Không đạt |
| Đối với vật tư cong lại | - Có bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa quy định tại chương V của HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có hoặc có nhưng không đạt | ### Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

2. Giải pháp kỹ thuật:

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| - 2.1. Hiểu biết về điều kiện tự nhiên, vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng sửa chữa. | - Hiểu về điều kiện tự nhiên; vị trí của công trình; Biết về thuận lợi và khó khăn mặt bằng sửa chữa, và có các phương án phối hợp giải quyết giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu để phục vụ quá trình sửa chữa, phương án đền bù đất thi công... | - Đạt |
|  | - Không am hiểu địa bàn, không có phương án phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công, mặt bàng thi công | - Không đạt |
| - 2.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị sửa chữa, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình sửa chữa | - Có giải phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có đầy đủ kế hoạch bố trí kho bãi, làn trại trong biện pháp sửa chữa được nêu trong HSDT của nhà thầu. | - Đạt |
|  | - Không trình bày tổ chức công trường, hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đạt |
| 2.3. Sửa chữa MBA T2 Mương ngoài lưới: - Cung cấp vật tư thiết bị - Sửa chữa MBA - Thí nghiệm, hiệu chỉnh | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp sửa chữa, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Đạt |
|  | - Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ sửa chữa và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đạt |
| - 2.4. Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ (nếu cần) | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp sửa chữa, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp sửa chữa, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đạt |
| - Kết luận | - Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 được xác định là đạt . | - Đạt |
|  | - Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

3. Biện pháp tổ chức sửa chữa

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - 3.1. Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị | - Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị bố trí nhân sự đầy đủ, chi tiết và hợp lý | - Đạt |
|  | - Không nêu biện pháp bảo đảm tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị và công tác bố trí nhân sự. | - Không đạt |
| - 3.2. Biện pháp sửa chữa | - Có nêu biện pháp sửa chữa đầy đủ, chi tiết theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Có các bản vẽ thể hiện rõ các phương án thi công. | - Đạt |
|  | - Không nêu biện pháp sửa chữa các hạng mục công việc chính theo yêu cầu | - Không đạt |
| - 3.3. Địa điểm tổ chức sửa chữa | - Nhà thầu cam kết thực hiện tại chính nhà xưởng với thiết bị máy móc và phòng thử nghiệm xuất xưởng đã cam kết trong HSDT. | - Đạt |
|  | - Nhà thầu không cam kết thực hiện tại chính nhà xưởng với thiết bị máy móc và phòng thử nghiệm xuất xưởng đã cam kết trong HSDT. | - Không đạt |
| - Kết luận | - Các tiêu chuẩn chi tiết 3.1, 3.2, 3.3 được xác định là đạt. | - Đạt |
|  | - Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

4. Tiến độ:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 4.1. Thời gian sửa chữa: đảm bảo thời gian thực hiện không quá Qui định E-HSMT ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công | Đề xuất thời gian thực hiện không vượt quá ngày qui định E-HSMT có tính đến điều kiện thời tiết: Không quá 60 ngày. | ### Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thực hiện vượt quá thời gian qui định ngày trong E-HSMT: > 60 ngày. | ### Không đạt |
| 4.2. Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ sửa chữa. # b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ sửa chữa | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). Các thiết bị, nhân sự phù hợp phương án sửa chữa nhà thầu chào, phù hợp với yêu cầu tiến độ của dự án | ### Đạt |
|  | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). Bố trí nhân lực không phù hợp với tiến độ sửa chữa | ### Không đạt |
| 4.3. Biểu sửa chữa thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có Biểu tiến độ sửa chữa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | ### Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ sửa chữa hoặc có Biểu tiến độ sửa chữa nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | ### Không đạt |
| # Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 4.1, 4.2, 4.3 được xác định là đạt . | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| - Nội dung yêu cầu | - Mức độ đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
| - Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản. - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công : quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công. - Tổ chức phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm tra. - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. - Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình. | - Trình bày đầy đủ các yêu cầu về quản lý bảo đảm chất lượng trong công tác thi công đúng quy trình, quy phạm. | - Đạt |
|  | - Không nêu các biện pháp bảo đảm chất lượng trong công tác thi công ở biện pháp thi công công trình. | - Không đạt |
| - Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt . | - Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | - Không đạt |

6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đạt |
| 6.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 6.1, 6.2, 6.3 được xác định là đạt . | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

7. Kinh nghiệm và năng lực trong sửa chữa MBA cấp điện áp 110kV

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Biên bản thử nghiệm điển hình khả năng chịu ngắn mạch do tổ chức thuộc Hiệp hội phòng thử nghiệm ngắn mạch quốc tế công nhận | Có | ### Đạt |
|  | Không có | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

8. Uy tín của nhà thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu: Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ/ hàng năm của EVNNPC. | Không có hợp đồng bị đánh giá “Không đạt” hoặc không có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo” tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2024 | ### Đạt |
|  | Có hợp đồng bị đánh giá là không đạt hoặc Có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh báo. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

9. Cam kết hóa đơn

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Cam kết hóa đơn | Có cam kết trong mọi trường hợp các chứng từ, hóa đơn do nhà thầu cung cấp (hóa đơn VTTB đầu vào, hóa đơn công trình…) nhà thầu phải chịu trách nhiệm với các hóa đơn hợp pháp và không hợp pháp, thanh tra kinh tế,…Nếu vi phạm chịu mức phạt 120% giá trị hợp đồng | ### Đạt |
|  | Không có cam kết trong mọi trường hợp các chứng từ, hóa đơn do nhà thầu cung cấp (hóa đơn VTTB đầu vào, hóa đơn công trình…) nhà thầu phải chịu trách nhiệm với các hóa đơn hợp pháp và không hợp pháp, thanh tra kinh tế,…Nếu vi phạm chịu mức phạt 120% giá trị hợp đồng. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | Không thuộc các trường hợp nêu trên. | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 9) đều được đánh giá là đạt. E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là đạt thì sẽ được tiếp tục xem xét về phần tài chính.

Trường hợp E-HSDT không đạt một trong các tiêu chí tổng quát (1, 2, 3, 4, 5, và 6,7, 8)  thì được đánh giá là không đạt.

## Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Ghi chú: Tại thời điểm dự thầu, giá chào thầu của nhà thầu sẽ được hiểu là đã chào bao gồm Thuế giá trị gia tăng 8%. Việc thanh toán thuế VAT sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật tại thời điểm thanh toán.

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong các phương pháp dưới đây cho phù hợp:

### 4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.