## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 1313/QĐ-BVĐKĐA ngày 22/08/2025 của Bệnh viện đa khoa Đông Anh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm Thiết bị y tế nguồn ngân sách của Bệnh viện đa khoa Đông Anh năm 2025.

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Đông Anh - Tổ 1, Xã Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.

- Tên gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế nguồn ngân sách của Bệnh viện đa khoa Đông Anh năm 2025.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Thiết bị y tế nguồn ngân sách của Bệnh viện đa khoa Đông Anh năm 2025.

- Giá gói thầu: 6.260.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn./.). Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung

Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21D.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

| TT | Danh mục, yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Hệ thống phẫu thuật nội soi (tiêu hóa gan mật – 4K) | Hệ thống | 01 |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau. |  |  |
|  | - Chất lượng mới 100%. |  |  |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương cho hệ thống máy chính |  |  |
|  | - Xuất xứ nhóm nước G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy) cho hệ thống máy chính |  |  |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với lưới điện Việt Nam |  |  |
|  | Điều kiện môi trường làm việc: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | Hệ thống bao gồm: |  |  |
| 1 | Bộ xử lý trung tâm (máy chính): 01 bộ |  |  |
| 2 | Đầu camera: 01 bộ |  |  |
| 3 | Dây dẫn sáng: 01 chiếc |  |  |
| 4 | Nguồn sáng: 01 bộ |  |  |
| 5 | Dao mổ điện cao tần: 01 bộ |  |  |
| 6 | Máy bơm khí CO2: 01 bộ |  |  |
| 7 | Màn hình nội soi chuyên dụng 4K: 01 chiếc |  |  |
| 8 | Xe đẩy hệ thống nội soi: 01 chiếc |  |  |
| 9 | Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ |  |  |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
| 1 | Bộ xử lí hình ảnh 4K: 01 bộ |  |  |
|  | - Có thể tương thích với các công nghệ nội soi ống cứng, ống mềm, huỳnh quang và nội soi 3D vào trong một hệ thống |  |  |
|  | - Có ≥ 3 công nghệ quan sát cải tiến giúp phân biệt tổ chức |  |  |
|  | - Có khả năng nâng cấp phần mềm |  |  |
|  | Có khả năng nội soi 3D khi nâng cấp phần mềm hoặc sử dụng bộ liên kết camera thích hợp |  |  |
|  | - Có thể kết nối cùng lúc tới ≥ 2 bộ kết nối đầu camera khác nhau |  |  |
|  | - Phóng đại điện tử ≥ 2x, có thể điều chỉnh ≥ 5 mức |  |  |
|  | - Có khả năng xoay hình ảnh ≥ 180 độ |  |  |
|  | - Có khả năng lưu trữ ≥ 20 cài đặt |  |  |
|  | - Có ≥ 2 cổng USB |  |  |
|  | - Có tối thiểu cổng tín hiệu ra: 12G-SDI |  |  |
| 2 | Đầu Camera 4K |  |  |
|  | - Có thể sử dụng cho các ứng dụng huỳnh quang dưới ánh sáng cận hồng ngoại |  |  |
|  | - Có khả năng sử dụng cho cả hai tần số 50Hz và 60Hz |  |  |
|  | - Có khả năng hiển thị hình ảnh độ phân giải ≥ 3840 x 2160 pixel |  |  |
|  | - Cảm biến ảnh 4K, ≥ 1 chip CMOS |  |  |
|  | - Có ≥ 2 phím chức năng đầu camera có thể gán chương trình |  |  |
|  | Có thể điều chỉnh độ nét bằng tay hoặc tự động |  |  |
|  | - Đầu camera có thể tiệt trùng |  |  |
| 3 | Dây dẫn sáng |  |  |
|  | Có thể truyền ánh sáng trắng và ánh sáng cận hồng ngoại, chiều dài ≥ 250cm |  |  |
| 4 | Nguồn sáng lạnh nội soi: 01 bộ |  |  |
|  | - Có thể sử dụng với ≥ 2 ứng dụng cho ánh sáng trắng thông thường và ánh sáng cận hồng ngoại |  |  |
|  | - Sử dụng công nghệ đèn LED hoặc tương đương |  |  |
|  | - Có ≥ 2 bóng đèn LED có thể sử dụng cùng lúc hoặc độc lập cho các ánh sáng khác nhau |  |  |
|  | - Điều chỉnh cường độ sáng ≥ 17 bước |  |  |
|  | Có thể tự động điều khiển cường độ sáng của thiết bị |  |  |
| 5 | Dao mổ điện cao tần |  |  |
|  | Công suất tối đa: ≥ 300W |  |  |
|  | Đầu ra có ít nhất 2 ổ cắm đơn cực, 2 ổ cắm lưỡng cực |  |  |
|  | Có chức năng tự động kiểm tra khi khởi động |  |  |
|  | Có ≥ 8 chế độ dành cho cắt, đốt, cầm máu đơn cực |  |  |
|  | Có ≥ 7 chế độ dành cho cắt, đốt, cầm máu lưỡng cực |  |  |
|  | Loại bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC 60601-1: CF, Loại I hoặc tương đương |  |  |
| 6 | Máy bơm khí CO2 lưu lượng cao: 01 bộ |  |  |
|  | Điều khiển: Bằng màn hình cảm ứng hoặc phím bấm |  |  |
|  | - Có tính năng theo dõi áp lực ổ bụng trong quá trình bơm khí hoặc tương đương |  |  |
|  | - Có chế độ bơm đặc biệt cho trẻ em |  |  |
|  | - Có báo động khi xảy ra quá áp |  |  |
|  | - Lưu lượng bơm tối đa ≥ 40 lít/phút |  |  |
|  | - Áp lực bơm từ ≤ 3 mmHg đến ≥ 25 mmHg |  |  |
| 7 | Màn hình chuyên dụng 4K: 01 chiếc |  |  |
|  | Màn hình công nghệ LCD với tấm nền IPS hoặc tốt hơn |  |  |
|  | Kích thước: ≥ 32 inch |  |  |
|  | Độ phân giải: ≥ 3840 x 2160 pixel (4K) |  |  |
|  | Có khả năng hiển thị hình ảnh với các chế độ hiển thị khác nhau: PIP (Picture-in-Picture), POP(Picture-out-Picture), xoayhình |  |  |
|  | Góc nhìn: ≥87° (Phải/Trái), ≥ 87° (Lên/Xuống) |  |  |
|  | Độ sáng: ≥ 500 cd/m2 |  |  |
|  | Ngõ vào SDI: ≥ 1 cổng |  |  |
|  | Ngõ vào HDMI: ≥ 1 cổng |  |  |
| 8 | Xe đẩy hệ thống nội soi chuyên dụng |  |  |
|  | Yêu cầu có tay treo màn hình |  |  |
|  | Yêu cầu đặt hệ thống nội soi trên bánh xe có khóa hãm |  |  |
|  | Yêu cầu khung bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương |  |  |
|  | Yêu cầu xe đẩy có các khay để đặt các thiết bị của dàn nội soi |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Có đầy đủ các giấy tờ văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị rõ ràng |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 06 tháng |  |  |
|  | Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |  |  |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 08 năm. |  |  |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt |  |  |
|  | Hướng dẫn cho người vận hành về sử dụng và bảo trì thành thạo tại Bệnh viện |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
|  | Có quy trình, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |  |  |
|  | Cung cấp báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, bảo trì, bảo dưỡng sau bảo hành |  |  |
| B. | Máy xét nghiệm sinh hóa (≥ 400 test/giờ) | Hệ thống | 01 |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Máy mới 100% sản xuất năm 2024 trở về sau. |  |  |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương cho máy chính |  |  |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V, 50/60Hz |  |  |
|  | Điều kiện môi trường làm việc: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ máy tính (cây máy tính + màn hình + Máy in): 01 bộ |  |  |
|  | Hệ thống lọc nước RO + Làm mềm nước: 01 Hệ thống |  |  |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 bộ |  |  |
|  | Tài liệu HDSD (bản tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ |  |  |
|  | Dịch rửa đi kèm máy: 01 can |  |  |
|  | Hóa chất chạy thử: |  |  |
|  | Gluco: 100 test |  |  |
|  | Urea: 100 test |  |  |
|  | Creatinine: 100 test |  |  |
|  | GOT: 100 test |  |  |
|  | GPT: 100 test |  |  |
|  | Control (mức 1): 01 lọ |  |  |
|  | Control (mức 2): 01 lọ |  |  |
|  | Hóa chất Calibrator: 01 lọ |  |  |
|  | Giấy in A4: 01 Gram |  |  |
|  | Ổ cắm điện: 01 Chiếc |  |  |
|  | Phần mềm quản lý: 01 bộ |  |  |
|  | Kết nối với HIS/LIS tại bệnh viện cho tối thiểu 01 đầu máy |  |  |
|  | Bộ lọ đựng hóa chất theo tiêu chuẩn máy: 300 Lọ/mỗi loại |  |  |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Thiết bị phân tích tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên. |  |  |
|  | Tốc độ xét nghiệm: ≥ 400 xét nghiệm sinh hóa/ giờ |  |  |
|  | Tối thiểu phải bao gồm các phương pháp xét nghiệm: đo quang, đo độ đục |  |  |
|  | Số vị trí mẫu STAT ≥ 22 vị trí mẫu |  |  |
|  | Tối thiểu phải phân tích được các loại mẫu sau: huyết tương/huyết thanh/nước tiểu/máu toàn phần/dịch não tủy |  |  |
|  | Có chức năng đọc mã vạch cho mẫu, thuốc thử |  |  |
|  | Có bộ phận nạp mẫu liên tục và tự động hoàn toàn |  |  |
|  | Số vị trí mẫu: ≥ 102 vị trí mẫu |  |  |
|  | Thể tích hút mẫu : |  |  |
|  | Tối thiểu ≤ 1µl |  |  |
|  | Tối đa ≤ 25µl hoặc tốt hơn |  |  |
|  | Thể tích hút thuốc thử: |  |  |
|  | Tối thiểu ≤ 10µl |  |  |
|  | Tối đa ≤ 250µl hoặc tốt hơn |  |  |
|  | Tổng thể tích phản ứng: |  |  |
|  | Tối thiểu ≤ 90µl |  |  |
|  | Tối đa: ≤ 350µl hoặc tốt hơn |  |  |
|  | Có chức năng pha loãng mẫu tự động |  |  |
|  | Kim hút mẫu có chức năng cảm biến mức chất lỏng, cảm biến va chạm, tắc nghẽn |  |  |
|  | Số vị trí thuốc thử: ≥ 76 vị trí, có thể giữ lạnh thuốc thử |  |  |
|  | Nhiệt độ băng chuyền thuốc thử từ: |  |  |
|  | Tối thiểu từ ≥ 2°C đến ≤ 4°C , |  |  |
|  | Tối đa ≤ 12°C hoặc tốt hơn |  |  |
|  | Kim hút thuốc thử có chức năng phát hiện mức chất lỏng, phát hiện va chạm |  |  |
|  | Tối thiểu có các phương pháp phân tích: điểm cuối, động học |  |  |
|  | Tương thích với các thuốc thử từ nhiều nhà sản xuất khác nhau |  |  |
|  | Kim hút thuốc thử và kim hút mẫu bệnh phẩm riêng biệt |  |  |
|  | Công suất khay phản ứng: ≥ 88 cuvette |  |  |
|  | Cuvette thủy tinh với quang lộ: ≤ 5mm |  |  |
|  | Nhiệt độ ủ: 37°C |  |  |
|  | Bộ khuấy trộn ≥ 6 thanh khuấy |  |  |
|  | Có chức năng tự động vệ sinh cuvette |  |  |
|  | Lượng nước tiêu thụ: ≤ 45 L/H |  |  |
|  | Phạm vi hấp thụ: 0 - ≥ 3.0 Abs |  |  |
|  | Nguồn sáng: đèn halogen |  |  |
|  | Bước sóng: ≥ 12 bước sóng, từ ≤ 340nm đến ≥ 800nm |  |  |
|  | Khả năng lưu trữ dữ liệu ≥ 100.000 mẫu |  |  |
|  | Có chức năng chạy lại mẫu |  |  |
|  | Có khả năng kết nối với LIS |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Có đầy đủ các giấy tờ văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị rõ ràng |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 06 tháng |  |  |
|  | Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |  |  |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 08 năm. |  |  |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt |  |  |
|  | Hướng dẫn cho người vận hành về sử dụng và bảo trì thành thạo tại Bệnh viện |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
|  | Có quy trình, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |  |  |
|  | Cung cấp báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, bảo trì, bảo dưỡng sau bảo hành |  |  |
| C. | Máy xét nghiệm đông máu tự động | Máy | 01 |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Máy mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau |  |  |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương cho máy chính |  |  |
|  | Điện nguồn sử dụng: 220VAC, 50Hz |  |  |
|  | Điều kiện môi trường làm việc: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |  |
|  | Máy chính và bộ phụ kiệm tiêu chuẩn: 01 bộ |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ hóa chất chạy thử: 01 bộ |  |  |
|  | Bộ lưu điện online ≥ 2KVA: 01 bộ |  |  |
|  | Kết nối với HIS/LIS tại bệnh viện cho tối thiểu 01 đầu máy |  |  |
| III | YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Máy xét nghiệm đông máu hoàn toàn tự động, có chức năng chạy mẫu khẩn cấp. |  |  |
|  | - Phương pháp xét nghiệm: |  |  |
|  | + Tối thiểu có đo màu. |  |  |
|  | + Tương thích nhiều bước sóng cho các xét nghiệm khác nhau. |  |  |
|  | Tối thiểu phải đo được các thông số: PT, APTT, FIB, TT, D-dimer |  |  |
|  | Thể tích hút mẫu : |  |  |
|  | Tối thiểu: ≤ 25 µl |  |  |
|  | Tối đa : ≤ 250µl hoặc tốt hơn |  |  |
|  | Vị trí mẫu: ≥ 20 vị trí, hỗ trợ chạy mẫu khẩn cấp |  |  |
|  | Số vị trí đặt thuốc thử: ≥ 15 vị trí |  |  |
|  | Số cuvette: ≥ 90 cuvette |  |  |
|  | Có chức năng kiểm tra lại xét nghiệm |  |  |
|  | Nhận dạng mẫu thử: có thể kết nối với máy quét mã vạch bên ngoài. |  |  |
|  | Kết nối: Tối thiểu có |  |  |
|  | + RS232 hoặc RJ45, USB hoặc tương đương |  |  |
|  | + Hỗ trợ kết nối LIS |  |  |
|  | + Kết nối được với máy tính, máy in ngoài, máy quét mã vạch cầm tay |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Có đầy đủ các giấy tờ văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị rõ ràng |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: 12 tháng |  |  |
|  | Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 06 tháng |  |  |
|  | Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm |  |  |
|  | Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo |  |  |
|  | Khi có sự cố xảy ra kỹ sư sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết |  |  |
|  | Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 08 năm. |  |  |
|  | Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt |  |  |
|  | Hướng dẫn cho người vận hành về sử dụng và bảo trì thành thạo tại Bệnh viện |  |  |
|  | Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lý hợp pháp tại Việt Nam |  |  |
|  | Có quy trình, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất |  |  |
|  | Cung cấp báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, bảo trì, bảo dưỡng sau bảo hành |  |  |

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu thiết bị y tế nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt  hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.

“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng, công nghệ sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.

1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Kiểm tra sự nguyên vẹn, niêm phong của hàng hóa, tính hợp lệ của chứng từ, hoá đơn kèm theo. Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V của E-HSMT.

Cách thức: Trước khi giao hàng, Bên bán phải thực hiện kiểm tra tình trạng hàng hoá trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. Khi hàng hóa được chuyển đến, Bên bán thông báo cho Bên mua cùng kiểm tra, đối chiếu hàng hoá sau khi nhận hàng. Ngoài ra, trong quá trình lắp đặt, sử dụng, trường hợp hàng hoá không phù hợp hay không đáp ứng đúng yêu cầu thì bên mua sẽ thông báo cho bên bán, bên bán phải có nghĩa vụ xem xét, hướng dẫn và giải quyết đến khi nào bên mua có thể sử dụng được sản phẩm đã mua hay bên bán sẽ thay thế sản phẩm khác cho phù hợp với nhu cầu trên cơ sở hai bên cùng tiến hành thương thảo.

Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU

(Gói thầu:.......................................... )

Tên Nhà thầu:.............................................................

| STT | Tên nhà thầu | Tên nhà thầu liên danh (nếu có) | Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia | Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động | Năm thành lập công ty | Số đăng ký kinh doanh | Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT | Mã số thuế | Tài khoản ngân hàng | Tại Ngân hàng | Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu | Họ và tên người đại diện hợp pháp | Chức vụ | Số điện thoại /fax | Email-công ty | Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu | Email liên hệ quá trình đấu thầu | Số điện thoại đặt hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ... |  |  | vn010512690… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.

Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)

BẢNG TỔNG HỢP HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Tên nhà thầu:                  [ghi tên đầy đủ của nhà thầu]

Thông tin tổng hợp giá trị các hợp đồng tương tự:

| STT | Tên và số ký hiệu hợp đồng | Số Quyết định trúng thầu | Ngày ký hợp đồng | Ngày hoàn thành | Tên dự án | Tên chủ đầu tư | Mã HS của hàng hóa theo hợp đồng | Tên hàng hóa cung cấp theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | STT của hàng hóa theo phụ lục danh mục hàng hóa của hợp đồng | Giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |

Ghi chú:

- Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu cần điền thông tin chung theo Hợp đồng;

- Cột (7), (8), (9), (10): Nhà thầu cần điền thông tin mỗi hàng hóa cung cấp mã HS vào mỗi hàng tương ứng theo các Hợp đồng;

- Cột (11): Nhà thầu cần điền giá trị thực hiện của hàng hóa theo Hợp đồng (Giá trị thực hiện trong biên bản nghiệm thu hoặc giá trị trong biên bản thanh lý hợp đồng, kèm theo phụ lục danh mục hàng hóa chi tiết).

Mẫu số 21C (File excel và Scan đính kèm)

BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT

Tên Nhà thầu: .............................................................

- Thông tin chung về kỹ thuật:

| STT | Nội dung | Thông tin chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 2 | Tên thương mại | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 3 | Phân loại trang thiết bị bị y tế (A, B, C, D) | Nhà thầu kê khai tại đây (1) |
| 4 | Số ký hiệu văn bản ban hành phân loại TBYT | Nhà thầu kê khai tại đây (2) |
| 5 | Đường link bảng phân loại trên hệ thống của bộ y tế | Nhà thầu kê khai tại đây (3) |
| 6 | Số đăng ký lưu hành/ Số GPNK /Số phiếu tiếp nhận hoặc tương đương | Nhà thầu kê khai tại đây (4) |
| 7 | Model hoặc mã hàng hóa | Nhà thầu kê khai tại đây (5) |
| 8 | Hãng - Nước chủ sở hữu | Nhà thầu kê khai tại đây (6) |
| 9 | Hãng - Nước sản xuất | Nhà thầu kê khai tại đây (7) |
| 10 | Xuất xứ | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 11 | Đơn vị tính | Nhà thầu kê khai tại đây |
| 12 | Số lượng dự thầu | Nhà thầu kê khai tại đây |

Ghi chú:

- (1) : Số văn bản phân loại TTBYT

- (3): Đường link bảng phân loại trên hệ thống của Bộ y tế https://dmec.moh.gov.vn/ theo nghị định 98/2021/NĐ-CP. Nếu không phải trang thiết bị y tế ghi 0

- (4): Với trang thiết bị y tế theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu: Điền số giấy phép nhập khẩu, với trang thiết bị theo quy định phải có giấy phép lưu hành: Điền số đăng ký lưu hành; Với trang thiết bị loại A, B: Điền số phiếu tiếp nhận công bố. không phải trang thiết bị y tế: ghi 0

- (5): Điền model hoặc mã hàng hóa dự thầu.

(6): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước chủ sở hữu cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…)..

- (7): Yêu cầu ghi rõ Hãng - Nước sản xuất cụ thể (không ghi chung chung như: G7, châu Âu…) .

- Đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật chi tiết

| STT | Yêu cầu đặc tính kỹ thuật Trong E-HSMT | Đặc tính kỹ thuật trong E-HSDT | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT ( số trang…) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại: …. Model: …. Hãng - nước chủ sở hữu: ….. Hãng – nước sản xuất: …. | Đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu tham thiếu (bao gồm nội dung đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT, vị trí của trang catalog thể hiện). |
| 3 | - Yêu cầu chung ….. - Yêu cầu cấu hình ….. - Yêu cầu kỹ thuật ….. | 1. Đáp ứng yêu cầu chung ….. 2. Đáp ứng yêu cầu cấu hình …. 3. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật …… |  |
| …. |  |  |  |

……..., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

(Nhà thầu lưu vào file excel mẫu 21C này nộp cùng E-HSDT)

Mẫu số 21D (File Scan đính kèm)

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: ………………………………………………………......................

Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………

Nhà thầu tham dự Gói thầu ......... của Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Bên mời thầu đáp ứng những điều kiện sau:

I. Về E-HSDT:

Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.

Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Nhà thầu cam kết Mẫu 10B: Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo E-HSMT được kê khai theo đúng năng lực hàng hóa dự thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.

Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT.

II. Về điều kiện sản xuất hoặc mua bán thiết bị y tế:

Nhà thầu cam kết có đủ điều kiện sản xuất/ mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP (có Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế hoặc Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế  đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế).

III. Về kết quả thực hiện hợp đồng:

Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có một trong các vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;

- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

IV. Về cung ứng hàng hoá:

1. Hàng hoá cung ứng phải đảm bảo đúng theo E-HSDT, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và phụ lục đính kèm hợp đồng. Khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin đã chào thầu (Cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, model/ mã ký hiệu, giá kê khai, giá niêm yết….. ) thì Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét.

2. Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023; đối với các hàng hóa khác tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành), có nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn chứng từ đầy đủ.

3. Nhà thầu thực hiện niêm yết giá, kê khai giá và thực hiện các chính sách về giá hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Tất cả các hàng hoá cung ứng đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. Hàng hoá cung ứng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi chưa sử dụng, hàng hóa khi giao nhận đều còn phải nguyên bao bì đóng gói của nhà sản xuất.

5. Nhà thầu cam kết hàng hoá được giao đầy đủ số lượng theo yêu cầu của bên mua theo đúng tiến độ cung cấp hàng hóa ≤ 06 tháng.

6. Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ tài chính; Phiếu xuất kho (Có đầy đủ các thông tin theo yêu cầu: Mã trúng thầu, tên hàng hóa, model/ký mã hiệu của hàng hóa, chi tiết về kích cỡ, hãng sản xuất, nước sản xuất; QĐ phê duyệt KQLCNT, ĐVT, đơn giá cung ứng, số lượng, số lô, hạn dùng, mã kê khai và giá kê khai đối với hàng hóa có kê khai giá hoặc phải kê khai giá theo quy định khi xuất bán lần đầu cho Bệnh viện hoặc khi có thay đổi việc kê khai giá hàng hóa).

7. Cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Tờ khai hải quan, Vận đơn (Bill of landing), Hóa đơn (Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing list)….), phiếu kiểm nghiệm lô sản xuất hàng hoá và các giấy tờ khác theo quy định nếu có khi Chủ đầu tư có yêu cầu.

8. Nhà thầu cam kết bảo hành: ≥ 12 tháng đối với thiết bị yêu cầu bảo hành được quy định tại chương V – Yêu cầu kỹ thuật hoặc theo quy định của nhà sản xuất; Có quy trình, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất; Bảo trì: Theo quy định của nhà sản xuất; Thời gian có mặt để xử lý các sự cố hỏng hóc, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như đơn vị sử dụng.

9. Nhà thầu cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao ít nhất 08 năm. Cung cấp báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế, bảo trì, bảo dưỡng sau bảo hành.

10. Nhà thầu cam kết lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm; Hướng dẫn cho người vận hành về sử dụng và bảo trì thành thạo tại Bệnh viện; Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt.

11. Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa (nếu có) khi cung ứng cho Chủ đầu tư phải thống nhất với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalogue kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc Cơ quan có thẩm quyền) cấp phép và tài liệu đã cung cấp trong E-HSDT. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

12. Cam kết thực hiện đổi hàng tương ứng cùng loại theo hợp đồng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất và chịu hoàn toàn mọi chi phí liên quan nếu hàng hóa kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ, hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng do lỗi của nhà thầu) hoặc khi có yêu cầu thu hồi lô hàng.

13. Cam kết thực hiện thu hồi hàng hóa trong trường hợp có hàng hóa không đảm bảo chất lượng do lỗi của nhà sản xuất/nhà thầu hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm gây ra những biến cố bất lợi trong quá trình sử dụng.

14. Nhà thầu cam kết bảo hành tất cả hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất khi Chủ đấu tư yêu cầu (trừ trường hợp thiết bị y tế  sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế  hoặc có tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành).

15. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp có ý kiến của Cơ quan có thẩm quyền về giá hàng hóa hoặc các trường hợp khác có ảnh hưởng đến giá, các bên sẽ thương lượng để xem xét điều chỉnh lại giá.

Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ___, ngày __ tháng __ năm__ Người cam kết ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |