## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Trung Tâm Y tế Khu vực Đức Huệ

- Tên gói thầu: Mua sắm phim X- Quang kỹ thuận số và vật tư y tế tiêu hao khác

- Giá gói thầu: 498.085.710 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu không trăm tám mươi lăm ngàn bảy trăm mười đồng) đã bao gồm VAT và các chi phí khác.

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được để lại của đơn vị.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lưc.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật được nêu dưới đây chi tiết là yêu cầu tối thiểu:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100%, có xuất xứ rõ ràng.

Tiêu chuẩn hàng hóa: Có tiêu chuẩn  đạt ISO, CE, TCVN, TCCS và có GPLH BYT, giấy phép nhập khẩu (nếu có)

- Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và các quy định hiện hành.

- Đóng gói, vận chuyển: theo tiêu chuẩn và khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Hạn sử dụng còn lại tính từ thời điểm giao hàng hóa: Tối thiểu 12 tháng đối với hàng hóa có hạn dùng từ 02 năm trở lên, 1/2 hạn dùng đối với hàng hóa có hạn dùng <02 năm kể từ thời điểm giao hàng

- Tiến độ cung cấp hàng hóa phải đáp ứng giao hàng đúng thời gian (trong vòng 2 – 5 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng).

- Nhà thầu phải liệt kê đầy đủ thông tin của hàng hóa như: quy cách, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ…

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật kèm theo E-HSDT: thông số kỹ thuật trong tài liệu kỹ thuật phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật đề xuất của nhà thầu.

| Stt | Mã số theoThông tư số 04/2017/TT-BYT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn kỹ thuật | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N08.00.030 | Băng keo chỉ thị nhiệt ( hấp ướt) | Cuộn | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 2 | N08.00.030 | Chỉ thị hóa học đa thông số | Test | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,300 |  |
| 3 | N08.00.070 | Bao đo huyết áp cơ | cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 4 | N04.02.010 | Bộ rửa dạ dày các size | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 200 |  |
| 5 | N09.00.010 | Bóng đèn hồng ngoại | Chiếc | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 6 | N01.01.020 | Que lấy mẫu bệnh phẩm | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,000 |  |
| 7 | N04.01.010 | Airway các số | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 8 | N00.00.000. | Giấy siêu âm | Cuộn | ISO, CE, TCVN, TCCS | 50 |  |
| 9 | N00.00.000 | Bo + van huyết áp | Bộ | ISO, CE, TCVN, TCCS | 20 |  |
| 10 | N00.00.000 | Bộ điều kinh Karman NP | Bộ | ISO, CE, TCVN, TCCS | 200 |  |
| 11 | N00.00.000 | Bóng Ampu người lớn | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 5 |  |
| 12 | N00.00.000 | Bóng Ampu trẻ em | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 5 |  |
| 13 | N00.00.000 | Gel Siêu Âm | Can | ISO, CE, TCVN, TCCS | 20 |  |
| 14 | N00.00.000 | Giấy y tế ( 40x25cm) | Kg | ISO, CE, TCVN, TCCS | 120 |  |
| 15 | N00.00.000 | Máy huyết áp OMRON 8712 | Bộ | ISO, CE, TCVN, TCCS | 6 |  |
| 16 | N00.00.000 | Nhiệt kế thủy Ngân | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 48 |  |
| 17 | N00.00.000 | Ống Hct ( 100 / lọ) | Lọ | ISO, CE, TCVN, TCCS | 5 |  |
| 18 | N00.00.000 | Tạp dề y tế | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 200 |  |
| 19 | N00.00.000 | Vòng Tránh thai Cu380A | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 500 |  |
| 20 | N00.00.000 | Vớ phẫu thuật cao cổ | Đôi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 21 | N00.00.000 | Săng mổ 40cm x 60cm khoét lỗ | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 22 | N00.00.000 | Săng mổ 40cm x 60cm | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 23 | N00.00.000. | Đầu col vàng có khía | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 2,600 |  |
| 24 | N00.00.000. | Đầu col xanh có khía | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,300 |  |
| 25 | N00.00.000. | Dây garo | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 200 |  |
| 26 | N00.00.000. | Gel bôi trơn KY | Tuýp | ISO, CE, TCVN, TCCS | 20 |  |
| 27 | N00.00.000. | Giấy điện tim 110mm x 140mm x 200 tờ | Xấp | ISO, CE, TCVN, TCCS | 50 |  |
| 28 | N00.00.000. | Giấy điện tim 3 cần ECG6330 | Cuộn | ISO, CE, TCVN, TCCS | 120 |  |
| 29 | N00.00.000. | Giấy điện tim 80mm x 20m | Cuộn | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,000 |  |
| 30 | N00.00.000. | Giấy in máy sinh hóa và monitor theo dõi bệnh nhân 50mm x 20m | cuộn | ISO, CE, TCVN, TCCS | 20 |  |
| 31 | N00.00.000. | Giấy in nhiệt | cuộn | ISO, CE, TCVN, TCCS | 50 |  |
| 32 | N00.00.000. | Giấy monitor sản khoa 152mmx 90mm x 150 tờ | Xấp | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 33 | N00.00.000. | Lam kính 7102 | miếng | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 34 | N00.00.000. | Lam kính 7105 | miếng | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 35 | N00.00.000. | Máy đo huyết áp người lớn | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 36 | N03.05.020. | Dây máy thở/gây mê | Sợi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 37 | N03.05.020. | Dây nối oxy | Sợi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 38 | N08.00.240 | Que đè lưỡi gỗ | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 40 |  |
| 39 | N01.02.040 | Acid Acetic 3% 500ml | Chai | ISO, CE, TCVN, TCCS | 10 |  |
| 40 | N01.02.040 | Lugol 1% | Chai | ISO, CE, TCVN, TCCS | 3 |  |
| 41 | N03.02.030. | Kim Lancet lấy máu | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 200 |  |
| 42 | N05.03.080 | Lưỡi dao mổ các số | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,000 |  |
| 43 | N08.00.310. | Mask phun khí dung trẻ em | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 44 | N08.00.310. | Mask phun khí dung người lớn | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,000 |  |
| 45 | N08.00.310. | Mask thở oxy có túi người lớn, trẻ em | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 300 |  |
| 46 | N08.00.250 | Miếng dán điện cực tim | Cặp | ISO, CE, TCVN, TCCS | 50 |  |
| 47 | N04.02.020 | Ống thông dạ dày các size | Sợi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 48 | N04.01.080. | Dây oxy 2 nhánh | Sợi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 500 |  |
| 49 | N04.02.050 | Ống điều kinh các số | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,000 |  |
| 50 | N04.01.030 | Ống đặt nội khí quản các số | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 70 |  |
| 51 | N04.03.090. | Dây nối bơm tiêm (75cm) | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 250 |  |
| 52 | N04.03.090. | Khóa 3 ngã có dây (25cm) | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 50 |  |
| 53 | N04.04.010 | Ống thông tiểu 1 nhánh (Nelaton) các số | Sợi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 60 |  |
| 54 | N04.04.010 | Ống thông tiểu 2 nhánh Foley các số | Sợi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 300 |  |
| 55 | N04.04.010 | Thông hậu môn Rectal các zise | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 56 | N03.07.010 | Dây cho ăn các loại, các cỡ | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 200 |  |
| 57 | N04.02.060 | Dây hút nhớt có khóa | Sợi | ISO, CE, TCVN, TCCS | 250 |  |
| 58 | N07.01.500 | Phim X Quang DI-HL 20X25cm | Hộp | ISO, CE, TCVN, TCCS | 100 |  |
| 59 | N03.07.020 | Túi đo lượng máu sau sinh | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 200 |  |
| 60 | N03.07.070 | Ống nghiệm Citrate 2ml | Ống | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,300 |  |
| 61 | N03.07.070 | Ống nghiệm EDTA K2 2ml | Ống | ISO, CE, TCVN, TCCS | 13,000 |  |
| 62 | N03.07.070 | Ống nghiệm Glucose 2ml | Ống | ISO, CE, TCVN, TCCS | 8,000 |  |
| 63 | N03.07.070 | Ống nghiệm Heparin 2ml | Ống | ISO, CE, TCVN, TCCS | 6,000 |  |
| 64 | N03.07.070 | Ống nghiệm Serum 2ml | Ống | ISO, CE, TCVN, TCCS | 1,000 |  |
| 65 | N03.07.070 | Túi nước tiểu | Cái | ISO, CE, TCVN, TCCS | 300 |  |
| 66 | N03.07.070. | Lọ nhựa đựng mẫu PS tiệt trùng nắp đỏ, có nhãn | Lọ | ISO, CE, TCVN, TCCS | 6,000 |  |