## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

Bên mời thầu: Trường Trung học phổ thông Hoa Lư A tỉnh Ninh Bình

Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước.

Mục tiêu đầu tư: Mua sắm tính để bàn, máy điều hòa nhiệt độ.

Thông tin về gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm tính để bàn, máy điều hòa nhiệt độ năm 2025.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Yêu cầu về hàng hóa: Hàng hóa được cung cấp phải đảm bảo mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện, đáp ứng đủ số lượng, chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT.

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung học phổ thông Hoa Lư A tỉnh Ninh Bình

- Thời hạn thực hiện gói thầu: 07 ngày.

Tất cả các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (không bao gồm catalogue) nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp hoặc bản dịch tiếng Việt được đóng dấu xác nhận của nhà sản xuất, nhà đăng ký, nhà nhập khẩu, nhà phân phối được ủy quyền từ chính hãng sản xuất. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này.

- Cách thức thực hiện: Bên mời thầu sẽ ký hợp đồng mua sắm với Nhà thầu được lựa chọn cung cấp tài sản và quy định mẫu hợp đồng mua sắm tài sản, biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản làm cơ sở ký hợp đồng mua sắm với nhà cung cấp theo mẫu tại E-HSMT theo đúng quy định tại Điều 34 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy tính để bàn | Máy tính đồng bộ để bàn - Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® Gold G7400 Processor 3.7 GHz, 6MB Cache, 2 Core 4 Thread, Socket FCLGA1700 (Alder Lake) - Bảng mạch chủ: Intel® H610 Chipset - Cổng kết nối (I/O) + Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors* + Bộ nhớ mở rộng: Supports Dual Channel DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2666/ 2933/ 3200 Non-ECC 2 x DDR4 DIMM Memory Slot, Max. Supports up to 64GB Memory, + Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0 x16 Slot, 1 x PCIe x1 Slot + Cổng kết nối phía sau: 2 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x LAN (RJ45), 3 x Audio jack(s) + Cổng kết nối bên trong: 4 x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 (M Key) Socket, 1 x M.2 Socket Wi-Fi & Bluetooth, supports 2 x USB 3.2, supports 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x TPM, 1 x Front Panel Audio, 1 x System Panel (Power, Led), 2 x System Fan, 1 x Clear CMOS - Bộ nhớ trong (Ram): 8GB DDR4 Bus 3200Mhz - Ổ cứng SSD: SSD 256GB M.2 - Giao tiếp mạng: Realtek 10/100/1000 Mbs - Cạc màn hình (Onboard): Intel® UHD Graphics 710 - Cạc âm thanh (Onboard): Realtek® ALC897 - Vỏ máy & Nguồn: Nguồn ATX550W + Cổng kết nối mặt case: 2 cổng âm thanh vào - ra, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 + Kiểu dáng: Có tay xách di động - Bàn phím: Cổng USB: Bố cục Windows 104 phím mở rộng (tổng 123 phím & con lăn tăng giảm âm lượng), độ dài dây kết nối 1,8m. + Phím nóng: 19 phím nóng Internet và đa phương tiện + Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím, Tắt nguồn bằng cách nhấn giữ 3s nút nguồn trên bàn phím + Phím Copilot gọi nhanh trợ lý AI trong Windows 11 Pro hoặc các ứng dụng của Microsoft + Hub USB tích hợp bao gồm: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out - Chuột: Cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính) - Màn hình: Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA. Độ phân giải: Full HD, 1920*1080@100Hz. Hỗ trợ màu: 16.7M. Tích hợp loa: công suất 6W. Cổng kết nối: VGA, HDMI, audio out. Tính năng đồng bộ: FreeSync. (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính) - Hệ điều hành: Windows 11 Pro (Bản quyền) - Có tài liệu chứng minh bản quyền Windows được cung cấp từ chính hãng Microsoft cho chính thương hiệu máy tính. - Bảo hành: 24 tháng. * Tiêu chuẩn chất lượng: - Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi Máy tính được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt tiêu chuẩn: + Chứng nhận Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 + Chứng nhận Hệ thống QLMT ISO 14001:2015 + Chứng nhận Hệ thống QL An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp ISO 45001:2018 + Chứng nhận Hệ thống QL An toàn Thông tin ISO/IEC 27001:2022 + Chứng nhận Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2017 + Công bố Hợp quy QCVN 118:2018; QCVN 132:2022; + Máy tính đạt chuẩn HSNL TCVN 13371:2021 và 11847:2017; Màn hình đạt chuẩn HSNL TCVN 9508:2012. |
| 2 | Điều hòa nhiệt độ | - Loại máy: Điều hòa 1 chiều 12000 BTU - Kiểu máy: Treo tường - Công suất nhiệt (làm lạnh) (W): 3517 - Công nghệ Inverter: Có - Dòng điện (A): 5.13 - Công suất điện (W): 1120 - Nhãn năng lượng: 5 sao (Hiệu suất năng lượng 4.89) - Tiện ích: Chức năng tự chẩn đoán lỗi, Chức năng tự làm sạch, Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh, Sleep Mode, Tự khởi động lại khi có điện - Công nghệ tiết kiệm điện: ECO, Inverter - Công nghệ làm lạnh nhanh: Turbo - Chế độ gió: Điều khiển lên xuống, trái phải bằng tay - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm được phủ lớp Golden Fin - Môi chất lạnh: R32 - Chiều dài lắp đặt ống đồng: Công bố của hãng - Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh: Công bố của hãng - Bảo hành: 12 tháng. - Hàng hóa là hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi * Phụ kiện đi kèm: - Ống đồng bảo ôn (05 mét) - Ống nước phi 21 (05 mét) - Dây điện 2x2,5 (15 mét) - Vít nở băng cuốn (01 bộ) - Giá treo cục nóng (01 chiếc) - Attomat (01 chiếc) - Công lắp đặt (01 máy) |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết :

+ Có phụ tùng, linh kiện để cung cấp, thay thế trong thời gian ít nhất 03 năm kể từ ngày bàn giao nghiệm thu.

+ Các thiết bị do nhà thầu cung cấp phải được lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư trước khi nghiệm thu, bàn giao

+ Nhà thầu cam kết về việc hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như: lắp đặt, cài đặt, hướng dẫn thực hành thí nghiệm, bảo hành, bảo trì, xử lý lỗi kỹ thuật của hàng hóa phát sinh trong quá trình sử dụng.

+ Cung cấp đầy đủ các tài liệu sau khi bàn giao hàng hóa: Giấy chứng nhận xuất xưởng (hoặc tương đương) đối với hàng hóa sản xuất trong nước; tài liệu chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ (CO, CQ) của hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Nhà thầu phải cung cấp trong E-HSDT Bảng đề xuất kỹ thuật thể hiện toàn bộ các thông số kỹ thuật theo yêu quy định tại E-HSMT và catalogue hoặc xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc đại lý bán hàng của hàng hóa được chào tại E-HSDT.

- Nhà thầu có cam kết chỉ yêu cầu thanh toán tiền mua sắm tài sản sau khi nhà thầu đã bàn giao hàng hóa và cung cấp đầy đủ các tài liệu phục vụ cho việc thanh toán như: hợp đồng mua sắm tài sản, biên bản nghiệm thu, bàn giao, thanh lý tài sản, hóa đơn bán hàng, … cho đơn vị;

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Khi nhà thầu bàn giao hàng hóa tại đơn vụ sử dụng thuộc phạm vi cung cấp nêu trong E-HSMT, bên nhận thiết bị có quyền kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách của hàng hóa đảm bảo hàng hóa bàn giao đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT, các nội dung do nhà thầu chào trong E-HSDT của nhà thầu và các nội dung quy định tại hợp đồng mua sắm đã ký giữa nhà thầu với bên mời thầu trước khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản.