`Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu ra được nêu tại Chương V.

| Mục | Nội dung đánh giá | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Yêu cầu về nhà xưởng huy động thực hiện gói thầu |  |  |
| 1 | - Có tối thiểu 01 xưởng giặt là phục vụ công việc giặt là: (Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của nhà thầu đối với xưởng giặt thực hiện gói thầu.) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | - Nhà xưởng được thiết kế luồng di chuyển 1 chiều, tách 02 khu vực riêng biệt; bao gồm: + Khu vực dành cho việc nhận đồ vải bẩn, phân loại và giặt; + Khu vực dành cho việc sấy khô, là, gấp, đóng gói và lưu giữ đồ vải sạch. (Nhà thầu cung cấp Tài liệu về quy mô, sơ đồ thiết kế, phân chia khu vực của nhà xưởng giặt là) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | - Khu xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; - Nhà thầu cung cấp một trong các tài liệu sau: + Bản kế hoạch bảo vệ môi trường (Tùy vào quy mô, tính chất của xưởng giặt là đề xuất trong E-HSDT, nhà thầu cung cấp các tài liệu phù hợp/tương ứng: Bản kê khai các hoạt động sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường; đề án bảo vệ môi trường được xác nhận; đề án bảo vệ môi trường đơn giản; bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; bản cam kết bảo vệ môi trường và bản kế hoạch bảo vệ môi trường) đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận/chấp thuận; hoặc + Đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. - Nhà thầu cung cấp đầy đủ Hồ sơ pháp lý về khu xả thải của xưởng giặt nêu trong E-HSDT theo quy định của pháp luật: Giấy phép môi trường hoặc giấy phép xả thải (giấy phép môi trường thành phần) nếu thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc tài liệu khác tương đương liên quan đến việc xả thải của xưởng giặt theo quy định của pháp luật. - Nhà thầu có cam kết bằng văn bản về việc: + Công suất giặt nhà thầu nêu tại E-HSDT vẫn đảm bảo trong lưu lượng nước được cho phép xả thải theo quy định của pháp luật + Thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | - Có đầy đủ trang thiết bị chủ yếu đảm bảo giặt là mọi đồ vải y tế của bệnh viện phát sinh trong ngày (nhà thầu tự đề xuất danh mục thiết bị), có phương tiện vận chuyển chuyên dụng, riêng biệt cho đồ vải bẩn và đồ vải sạch, có phương tiện đóng gói chuyên dụng riêng biệt với đồ vải bẩn. Nhà thầu có cam kết các trang thiết bị của nhà thầu là tài sản hợp pháp, đảm bảo hoạt động không ảnh hưởng đến môi trường - .Nhà thầu có cam kết các trang thiết bị của nhà thầu là tài sản hợp pháp, đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục không ảnh hưởng đến môi trường, và tiến độ của gói thầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Nhà thầu cung cấp Phương án phòng cháy chữa cháy phục vụ hoạt động của xưởng giặt là do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | Hoá chất giặt là đồ vải y tế |  |  |
|  | - Có danh mục hóa chất giặt (hóa chất làm sạch và khử khuẩn) nêu nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Nhà thầu cam kết các hóa chất giặt khi đưa vào sử dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng phải đảm bảo chất lượng và còn hạn sử dụng. - Hướng dẫn sử dụng và quy định rõ liều lượng sử dụng của từng loại, từng mẻ/kg đồ vải giặt - Bản chỉ dẫn an toàn hóa chất theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Nhà thầu có bảng tiêu chuẩn cơ sở của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất - Nhà thầu cung cấp Hợp đồng nguyên tắc cung cấp hóa chất giặt đồ vải còn thời hạn đến thời điểm đóng thầu (chi tiết theo Phần II mục 4Chương V của E-HSMT). | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | Biện pháp bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động |  |  |
|  | - Có phương án trang bị bảo hộ lao động cho công nhân và phương án vệ sinh nhà xưởng phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư tại điểm Phần II mục 5 -Chương V của E-HSMT - Cam kết đảm bảo các biện pháp bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động đã nêu trong E-HSDT trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu). - Nhà thầu cung cấp: + Phương án trang bị bảo hộ lao động cho công nhân + Cam kết đảm bảo các biện pháp bảo hộ lao động, vệ sinh và an toàn lao động đã nêu trong E-HSDT trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ; Biện pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ, biện pháp quản lý, kiểm tra và hậu kiểm thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm. |  |  |
|  | - Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ (nêu cụ thể quy trình giặt cho từng loại đồ vải, quy trình từng bước từ khi nhận đồ vải, làm sạch,.. đến khi bàn giao đồ sạch). - Sơ đồ bố trí nhân sự phù hợp với giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch nhà thầu đề xuất. - Có biện pháp quản lý, kiểm tra và hậu kiểm thích hợp nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng sản phẩm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| V | Cam kết đảm bảo chất lượng, số lượng và quy cách đóng gói phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | Cam kết đảm bảo chất lượng, số lượng và quy cách đóng gói phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư tại Phần II mục 3 Chương V E-HSMT và giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ đã đề xuất tại E-HSDT. Có cam kết về thời gian giao nhận đồ vải bẩn, đồ vải sạch, Cam kết đảm bảo chất lượng, số lượng và quy cách đóng gói phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư theo quy định cụ thể tại Phần II mục 3 chương V. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| VI | Tiến độ thực hiện |  |  |
|  | - Có biện pháp và đảm bảo cung cấp dịch vụ đúng tiến độ, liên tục và ổn định, không gián đoạn làm ảnh hưởng đến công tác khám và chữa bệnh của Bên mời thầu. - Nhà thầu đề xuất biện pháp xử lý sự cố trong trường hợp xưởng giặt mất điện và/hoặc mất nước và/hoặc sự cố khác để không ảnh hưởng tới tiến độ. Đảm bảo thời gian bàn giao đồ vài sạch trong vòng 24h tính từ thời điểm nhận đồ vải bẩn. Có cam kết về thời gian giao nhận đồ vải bẩn và giao đồ vải sạch theo quy định cụ thể tại phần II mục 7 chương V. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| VIII | Uy tín, kinh nghiệm của xưởng giặt |  |  |
| 1 | Vi phạm của xưởng giặt từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm đóng thầu |  |  |
|  | Tại thời điểm đóng thầu, xưởng giặt của nhà thầu đề xuất trong E- HSDT không bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kết luận vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến môi trường trong quá trình kinh doanh, cung cấp dịch vụ giặt là. Trường hợp có vi phạm mà đã chấp hành hình thức xử phạt (bao gồm cả hình phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả) và không làm ảnh hưởng tới tiến độ chất lượng gói thầu, Nhà thầu phải bổ sung các tài liệu chứng minh. (Yêu cầu Nhà thầu cam kết và bổ sung các tài liệu chứng minh (nếu có)) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Cam kết chung |  |  |
|  | Nhà thầu có trách nhiệm cam kết các nội dung đã nêu trong Mẫu cam kết tại chương V. Yêu cầu kỹ thuật. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| Kết luận |  | Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên | Có một nội dung không đạt |