# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị điện nước phục vụ sửa chữa.

- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí từ hoạt động thu sự nghiệp, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và nguồn tài chính hợp pháp được sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Khối Đại Sơn, Phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

- Nhà thầu tham dự thầu tiến hành cung cấp thiết bị điện nước phục vụ sửa chữa. Nội dung công việc theo khối lượng mời thầu quy định chi tiết tại mục 1.2, Chương V. Yêu cầu kĩ thuật.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Tất cả các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp theo Hợp đồng có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, được phép lưu hành và nhập khẩu vào Việt Nam.

- Hàng hóa cung cấp là sản phẩm chính hãng, mới 100% chưa qua sử dụng, sản phẩm phải còn đầy đủ bao bì, nguyên đai nguyên kiện, tem nhãn, tem bảo hành của nhà sản xuất. Được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Hàng hoá cung cấp phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. THIẾT BỊ SỬA CHỮA |  |  |  |  |
| 1 | Băng tan vàng | Cuộn 10m Chất liệu cao su chống thấm Màu sắc: Trắng | Cuộn | 100 |
| 2 | Bánh xe phi 150 có điều hướng | Màu sắc: Đen Chất liệu: Cao su Tải trọng tối đa 370 kg, Phi 150 | Cái | 4 |
| 3 | Bánh xe phi 150 không có điều hướng | Màu sắc: Đen Chất liệu: Cao su Tải trọng tối đa 370 kg, Phi 150 | Cái | 4 |
| 4 | Bộ cờ lê vòng miệng đủ size | Chất liệu thép hợp kim cao cấp Kích thước 8mm đến 32mm | Bộ | 1 |
| 5 | Bút thử điện | Tay cầm bằng nhựa ABS Đầu tiếp điện bằng thép C45 Loại 100-500V AC 66-120 | Cái | 5 |
| 6 | Chổi quét sơn 3cm | Diện tích đầu chổi 3cm Cán nhựa màu vàng nâu | Cái | 15 |
| 7 | Đầu Mũi bắn vít mái tôn | Chất liệu thép Chiều dài vít: 30mm | Cái | 10 |
| 8 | Dây xoắn thông cống 7m | Dài 7m Chất liệu Thép hợp kim hoặc thép không gỉ | Cái | 1 |
| 9 | Đinh 3p đóng gỗ | Chất liệu sắt, Chiều dài: 3cm | Kg | 1 |
| 10 | Đinh hạt nổ | Đường kính 7.3mm Chiều dài đinh 42mm Chất liệu: Thép | Cái | 100 |
| 11 | Đinh vít Gỗ 2P, 3P | Chất liệu thép Size: 2cm và 3cm | Kg | 2 |
| 12 | Đinh vít khoan sắt 1P, 2P | Chất liệu thép Size: 1cm và 2cm | Kg | 2 |
| 13 | Giấy decal phản quang đỏ | Màu sắc: Đỏ Chất liệu Phản quang nhựa Khổ 50cm | Mét | 5 |
| 14 | Giấy decal phản quang trắng | Màu sắc: Đỏ Chất liệu Phản quang nhựa Khổ 50cm | Mét | 5 |
| 15 | Keo Dán đa năng xây dựng | Dùng để dán kim loại, gạch, bê tông. Dạng chai 296ml | Chai | 10 |
| 16 | Khoá cửa chuỳ | Chất liệu inox 304 hoặc tương đương, Đường kính 38mm | Bộ | 5 |
| 17 | Khoá treo | Không bấm Màu sắc: Đen, Chất liệu gang Độ rộng khoảng 52mm, Cao 66mm, Móc khoá: Phi 8mm Khối lượng: 280g Số chìa: 2 -3 chìa | Cái | 5 |
| 18 | Kìm cá sấu | Chất liệu thép hợp kim - Độ mở hàm: 25mm. Chiều dài: 207mm. - Khối lượng: 260g. | Cái | 1 |
| 19 | Kìm cắt | Kích thước 100mm Chất liệu Thép Cán kìm bọc cao su | Cái | 1 |
| 20 | Kìm nhọn | Kích thước 150mm Chất liệu Thép Cán kìm bọc cao su | Cái | 1 |
| 21 | Kìm vuông | Kích thước 160mm Chất liệu Thép Cán kìm bọc cao su | Cái | 1 |
| 22 | Kính hàn điện tử | Cảm biến tự động, nhỏ gọn Chât liệu nhựa PP Trọng lượng 100g Kích thước vùng quan sát 98x34mm | Cái | 1 |
| 23 | Lõi khoá cửa gỗ | 1 đầu chìa, 1 núm đầu núm xoay Kích thước: Ngang 7cm, mặt trc cao 3m | Cái | 10 |
| 24 | Lưỡi đá mài | Dùng cho Máy cầm tay Đường kính 150mm | Cái | 5 |
| 25 | Lưỡi đánh rỉ | Dùng cho Máy cầm tay Chất liệu sợi thép kim loại | Cái | 5 |
| 26 | Máy cắt bàn | 2500w, đường kính lưỡi cắt 355mm | Cái | 1 |
| 27 | Mũi khoan Bê tông | Kích thước 8mm Chất liệu Thép hợp kim | Cái | 10 |
| 28 | Mũi khoan Bê tông rút lõi | Phi 34,42,60 Chất liệu Thép hợp kim | Cái | 3 |
| 29 | Nở 3 | 100con/túi Chất liệu Nhựa, Kích thước: 3cm | Túi | 3 |
| 30 | Nở 4 | 100con/túi Chất liệu Nhựa, Kích thước: 3cm | Túi | 3 |
| 31 | Que hàn Sắt | Đường kính que hàn: phi 2,5mm Trọng lượng bó: 1kg | Bó | 5 |
| 32 | Sắt buộc | Màu sắc: Trắng sáng Nhúng kẽm dày 2 ly | Kg | 3 |
| 33 | Sơn Phun | Dung tích: 400ml Màu sắc: Bạc Thời gian khô bề mặt: 5 - 10 phút Thời gian khô hoàn toàn: ≤ 1 giờ | Lọ | 8 |
| 34 | Súng bắn đinh hạt nổ | Thân máy làm từ thép không gỉ Công suất tối đa 335J Kích thước (LxWxH): 475 x 69 x 190 mm Trọng lượng: 3.37 kg Nạp vật tư liên kết: Đơn | Cái | 1 |
| 35 | Thang nhôm chữ A | Chất liệu Hợp kim Nhôm hoặc tương đương Chiều cao 2,6m , Tải trọng 120kg | Cái | 1 |
| 36 | Thiếc hàn | Trọng lượng: 250g, Cuộn 0,8mm | Cuộn | 5 |
| 37 | Vít bắn tôn 2,5P | Chất liệu Thép, Đầu chốt: Lục giác Độ dài 25mm | Kg | 2 |
| 38 | Vít bắn tôn 3P | Chất liệu Thép, Đầu chốt: Lục giác Độ dài 30mm | Kg | 2 |
| 39 | Vít các loại (3,4,5) | Chất liệu Thép Chiều dài: 3cm, 4cm, 5cm | Kg | 3 |
| B. THIẾT BỊ ĐIỆN |  |  |  |  |
| 1 | Attomat 20A 1P | Số cực: 1 cực Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy Dòng điện định mức: 20A Dòng đóng cắt 6kA | Cái | 30 |
| 2 | Attomat 25A 1P | Số cực: 1 cực Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy Dòng điện định mức: 25A Dòng đóng cắt 6kA | Cái | 10 |
| 3 | Attomat 25A 2P | Số cực: 2 cực Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy Dòng điện định mức: 25A Dòng đóng cắt 10kA | Cái | 15 |
| 4 | Attomat 32A 2P | Số cực: 2 cực Chất liệu Nhựa ABS hoặc tương đương, chống cháy Dòng điện định mức: 32A Dòng đóng cắt 10kA | Cái | 10 |
| 5 | Băng dính điện | Màu đen - Chất liệu: PVC, Special PVC film. - Chiều rộng: 17mm. - Độ Dày: 0.18mm. - Chịu Lực: ≧32N/cm. - Độ giãn: 150% ~ 220% | Cuộn | 150 |
| 6 | Bình xịt chống rỉ đa dụng | Công dụng: Chống rỉ sét và bôi trơn Đóng gói: Dạng chai, dung tích 300g | Chai | 8 |
| 7 | Bóng led 10w | Công suất 10W, đui xoáy. Điện áp: 220V/50-60Hz Tuổi thọ: 25.000 giờ | Cái | 20 |
| 8 | Bóng led 20w | Công suất 20W, đui xoáy Điện áp: 220V/50Hz Tuổi thọ: 30.000 giờ | Cái | 20 |
| 9 | Bóng led 50W | Công suất 50W, đui xoáy Điện áp: 220V/50Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ | Cái | 70 |
| 10 | Bóng tuýp LED 0,6m | Công suất: 10w. Điện áp: 220V/50-60Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ | Cái | 500 |
| 11 | Bóng tuýp LED 1,2m | Công suất: 20w. Điện áp: 220V/50-60Hz Tuổi thọ: 20.000 giờ | Cái | 400 |
| 12 | Dây điện 2x0,75mm | - Loại dây: Dây đôi dẹt. - Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Cấp điện áp: 300/ 500V. - Kích thước lõi: 0.75mm | Mét | 300 |
| 13 | Dây điện 2x1,0mm | - Loại dây: Dây đôi dẹt. - Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Cấp điện áp: 300/ 500V. Kích thước lõi: 1mm | Mét | 200 |
| 14 | Dây điện 2x1,5mm | - Loại dây: Dây đôi dẹt. - Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Cấp điện áp: 300/ 500V. Kích thước lõi: 1,5mm | Mét | 100 |
| 15 | Dây điện 2x2,5mm | - Loại dây: Dây đôi dẹt. - Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Cấp điện áp: 300/ 500V. Kích thước lõi: 2,5mm | Mét | 150 |
| 16 | Dây điện 2x4mm | - Loại dây: Dây đôi dẹt. - Quy cách dây: Ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC. - Cấp điện áp: 300/ 500V. Kích thước lõi: 4mm | Mét | 100 |
| 17 | Đế nổi ổ cắm | Quy cách: Đơn Kích thước: 120x70x35mm Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, chịu nhiệt, chống cháy, chống va đập Màu sắc: Trắng | Cái | 50 |
| 18 | Đèn đường năng lượng mặt trời | Công suất: 300w | Cái | 10 |
| 19 | Đèn panel siêu mỏng 75w | - Công Suất : 75w. - Nguồn Điện : 220V/50Hz Kích thước 600x1200mm | Cái | 4 |
| 20 | Động cơ Tuốc năng quạt | 220V-240V, Tần số 50-60Hz | Cái | 60 |
| 21 | Hạt công tắc | - Nắp và đế: nhựa Polycarbonate chịu nhiệt, chống cháy và chống va đập. - Tiếp điểm: Sử dụng hợp kim bạc và Oxit Cadimi (AgCdO12) để đảm bảo độ dẫn điện và độ bền. - Vít kết nối: Đồng đầu tròn để tránh làm đứt dây khi siết chặt. | Cái | 30 |
| 22 | Mặt 2 công tắc 1 ổ cắm | - Chất liệu: Nhựa PC (Polycarbonate) chịu nhiệt và chống cháy. - Lõi/tiếp điểm: đồng hợp kim có độ đàn hồi cao để đảm bảo tiếp xúc chắc chắn và chống mô-ve. Nguồn điện: AC 175-250V, tần số 50-60Hz Kích thước: 86x89mm. | Cái | 10 |
| 23 | Mặt 2 ổ cắm | - Dòng điện và điện áp định mức: - Dòng điện định mức 16A (Ampere). Điện áp định mức là 220V-240V (50Hz). - Chất liệu Nhựa PC (Polycarbonate) chịu nhiệt và chống cháy - Tiếp điểm bên trong được làm từ đồng hợp kim, đảm bảo độ đàn hồi cao và tiếp xúc chắc chắn. - Kích thước: 86x89mm. - Màu sắc: Trắng | Cái | 20 |
| 24 | Mặt 2 ổ cắm 3 chấu | Chất liệu Nhựa PC (Polycarbonate) chịu nhiệt và chống cháy Kích thước: 70mm x 120mm Màu sắc: Trắng | Cái | 20 |
| 25 | Nguồn led 12V | Điện áp 12V Chất liệu mạch: đồng Vỏ nhôm hoặc tương đương mạ cách điện | Cái | 20 |
| 26 | Ổ cắm lioa 4 cửa | Số lượng ổ cắm: 4 Chiều dài dây: 5m, Điện áp 220V Vỏ ổ cắm làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt hoặc tương đương, lỗ cắm bằng đồng nguyên chất để tiếp xúc tốt và an toàn | Cái | 15 |
| 27 | Ổ cắm lioa 6 cửa | Số lượng ổ cắm: 6 Chiều dài dây: 5m, Điện áp 220V Vỏ ổ cắm làm bằng nhựa ABS chịu nhiệt hoặc tương đương, lỗ cắm bằng đồng nguyên chất để tiếp xúc tốt và an toàn | Cái | 15 |
| 28 | Ốc giữ lồng quạt | Màu sắc: Đen hoặc ghi, Chất liệu nhựa Trọng lượng: 10g | Cái | 100 |
| 29 | Phích cắm | Chất liệu chân cắm: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: PVC chống vỡ Màu sắc: Trắng | Cái | 65 |
| 30 | Phích cắm âm | Lõi cắm: Đồng nguyên chất Chất liệu vỏ: PVC chống vỡ Màu sắc: Trắng | Cái | 35 |
| 31 | Quạt cây | - Công suất: Khoảng 44W - 48W. - Điện áp: 220V/50Hz. - Sải cánh: Khoảng 400mm. - Số cấp độ gió: 3 tốc độ. | Cái | 10 |
| 32 | Quạt treo tường | - Nguồn điện áp: 220V/50Hz - Số cánh quạt: 3 cánh - Chất liệu cánh quạt: Nhựa - Chất liệu lồng quạt: Kim loại, hợp kim - Số cấp tốc độ gió: Thường là 3 cấp độ - Chế độ hoạt động: Có thể có gió thoảng, gió tự nhiên, hoặc gió ru ngủ - Chất liệu động cơ: Có cả động cơ bạc thau và đồng bền bỉ tùy model | Cái | 95 |
| 33 | Đui xoáy bóng đèn | Chất liệu: Nhựa cứng, Điện áp: 220V, Công suất 1W-100W Màu sắc: Trắng | Cái | 50 |
| C. THIẾT BỊ NƯỚC |  |  |  |  |
| 1 | Bộ sen tắm nóng lạnh | Chất liệu đồng thau mạ crom Bộ bao gồm: Củ Sen Nóng Lạnh + Tay Sen Nhựa ABS Mạ Crom Có Chỉnh Chế Độ Nước+ Phụ Kiện Đi Kèm | Bộ | 10 |
| 2 | Chõ máy bơm DN150 | Phi 100, chất liệu gang | Cái | 2 |
| 3 | Dây + vòi (xịt vệ sinh) | Chất liệu: Nhựa mạ niken-crom | Bộ | 80 |
| 4 | Dây cấp nóng lạnh 40P | Chiều dài 40cm, Chất liệu: Nhựa | Đôi | 100 |
| 5 | Kép Inox 15 | Chất liệu: Inox 304 | Cái | 20 |
| 6 | Vòi đồng phi 15 | Bước ren D15, chất liệu bằng đồng | Cái | 30 |
| 7 | Van khống chế | Phi 12, chất liệu đồng | Cái | 5 |
| 8 | Van chặn gang mặt bích | Phi 100, chất liệu gang | Cái | 2 |
| 9 | Van phao cơ đồng phi 15 | Phi 15, Thân van: chất liệu đồng Phao:Chất liệu Nhựa PVC | Cái | 4 |
| 10 | Van phao điện | Dùng cho máy bơm nước Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương | Cái | 5 |
| 11 | Xi phông chậu rửa rút | Chất liệu nhựa ABS Màu sắc: Trắng | Cái | 50 |
| 12 | Dây chống giật bình nóng lạnh | Điện áp hoạt động 1100V-250V Tần số 50Hz Số cực 2P 1L+1N, Màu sắc: Trắng | Cái | 15 |
| 13 | Vòi nhựa phi 15 | Chất liệu nhựa PVC Màu sắc: Trắng, Kết nối: Ren | Cái | 10 |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT