Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

| STT | ###### Các tiêu chuẩn đánh giá | Mức đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| ## I | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: |  |  |  |
| 1 | ### Tổ chức hiện trường: Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, trong quá trình thi công |  |  |  |
|  | Tổ chức hiện trường không hợp lý, không phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |  |  | X |
|  | Tổ chức hiện trường hợp lý, phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | X |  |  |
| 2 | Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công: |  |  |  |
|  | Không có hoặc có trình bày các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công nhưng không hợp lý, thiếu tính khả thi, nội dung sơ sài. |  |  | X |
|  | Trình bày chi tiết, hợp lý giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công mạng lưới tuyến ống cấp nước, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | X |  |  |
| II | Bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông an toàn cho các công trình ngầm, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường thi công: |  |  |  |
|  | Không có hoặc có nhưng trình bày các biện pháp sơ sài, chưa đầy đủ, chưa hợp lý. |  |  | X |
|  | Trình bày chi tiết, hợp lý biện pháp Phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông | X |  |  |
| III | Kế hoạch huy động vật tư, thiết bị, vật liệu, nhân lực, trang thiết bị thi công: |  |  |  |
| ### 1 | Vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng: |  |  |  |
|  | Có bảng kê chủng loại vật tư, thiết bị, vật liệu. Có các tài liệu như nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sản xuất, chứng chỉ chất lượng, catalogue… đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu tại chương V – yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT | X |  |  |
|  | Có trình bày tương đối đầy đủ, đáp ứng cơ bản yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của vật tư chính: ống và phụ tùng gang cầu, van, đồng hồ điện từ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu tại chương V – yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT nhưng còn thiếu sót các vật tư vật liệu phụ. |  | X |  |
|  | Không trình bày các phần nêu trên hoặc có nhưng không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của vật tư chính |  |  | X |
| ### 2 | Kế hoạch huy động thiết bị thi công: |  |  |  |
|  | Không có hoặc có trình bày kế hoạch huy động số lượng, chủng loại, chất lượng của các thiết bị thi công chủ yếu và các tài liệu chứng minh thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê nhưng không đầy đủ, không hợp lý. |  |  | X |
|  | Trình bày kế hoạch huy động số lượng, chủng loại, chất lượng của các thiết bị thi công chủ yếu và các tài liệu chứng minh thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê đầy đủ, hợp lý | X |  |  |
| ### 3 | Nhân lực huy động thi công |  |  |  |
|  | Không có hoặc có trình bày biểu đồ nhân lực (sơ đồ ngang), kế hoạch huy động, số lượng công nhân theo cấp bậc, cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công nhưng không đầy đủ, không hợp lý. |  |  | X |
|  | Trình bày biểu đồ nhân lực (sơ đồ ngang), kế hoạch huy động, số lượng công nhân theo cấp bậc, cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công đầy đủ hợp lý. | X |  |  |
| IV | Biện pháp đảm bảo chất lượng: |  |  |  |
|  | Không có hoặc có nhưng trình bày sơ sài, chưa đầy đủ, chưa hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất biện pháp thi công. |  |  | X |
|  | Trình bày chi tiết, hợp lý việc Quản lý chất lượng: Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công , sửa chữa hư hỏng Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán | X |  |  |
| V | Tiến độ thi công: |  |  |  |
| 1 | Bảng tổng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực, kèm theo thuyết minh: |  |  |  |
|  | Không có bảng tổng tiến độ thi công kèm theo thuyết minh hoặc có nhưng quá sơ sài không phù hợp với biện pháp thi công |  |  | X |
|  | Có bảng tổng tiến độ thi công (sơ đồ ngang), kèm theo thuyết minh chi tiết phù hợp với biện pháp thi công | X |  |  |
| 2 | Tiến độ thi công: |  |  |  |
|  | Không đảm bảo tiến độ theo chương V – Yêu cầu về xây lắp trong HSMT |  |  | X |
|  | Đảm bảo, rút ngắn tiến độ theo chương V – Yêu cầu về xây lắp trong HSMT | X |  |  |
| VI | Bảo hành công trình: |  |  |  |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng. |  |  | X |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa công trình vào sử dụng. | ### X |  |  |
| VII | Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu (hợp đồng hoàn thành từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm đóng thầu) |  |  |  |
|  | Không có bản cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. |  |  | ### X |
|  | Nhà thầu có cam kết không bị kết luận vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. | ### X |  |  |