Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu

- Dự toán: Sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất Trường Tiểu học Cẩm Phúc
- Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Cẩm Phúc

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất Trường Tiểu học Cẩm Phúc
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Nội dung và quy mô gói thầu: Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trường học  mới 100%.
2. Yêu cầu về kỹ thuật

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
	STT
	Nội dung
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Trám vá khu nhà lớp học 14 phòng (Nhà C), 2 phòng tổ chuyên môn và mặt ngoài Khu hiệu bộ (Nhà B). 

+Dóc trát một số phần hư hỏng của tường xung quanh trong và ngoài phòng học. Dùng trà sát bề mặt tường, trám vá chân tường và các chỗ hư hỏng. 

Nhà C

+Vệ sinh và quét vôi ve khu nhà nhà lớp học, tổ chuyên môn và khu hiệu bộ. (bao gồm 1 lớp vôi trắng, 2 lớp ve vàng và tạo màu những điểm nhấn):

* Khu nhà lớp học 14 phòng và 2 phòng tổ chuyên môn (Nhà C)

-Tường trong phòng 14 lớp học: (7,8+5,4)m x2x3,6 x 5 phòng

 = 475,2m2.

-Trần phòng học: 7,8mx5,4mx5 phòng = 210,6m2

- Tường hai phòng tổ chuyên môn: (3+5,4)m x2x3,6x 2 phòng

 = 120,9m2

- Trần hai phòng tổ chuyên môn

3mx5,4mx2 = 32,4m2 

- Tường phía trước lớp học: 138,6mx3,6m = 498,9m2

- Trần hành lang và hiên cửa 138,6mx1,8m=249,4m2

- Trần sảnh cầu thang:

 8,9mx6,5mx2 = 115,7m2; 

 5mx6,5mx2 = 65m2

- Tường khu cầu thang: 

18,5mx9,5mx2 = 351,5m2

14,4mx9,5mx2 = 273,6m2

- Cột:0,8mx3,4mx56 =152,3m2
- Hành lang 2mx50m=100m2

* Khu nhà Hiệu bộ (Nhà B)

- Tường khu hiệu bộ: 

36,7mx3,7mx2 = 271,5m2

- Trần khu Hiệu bộ: 

40mx2,1mx2 = 168m2

- Cột: 0,8mx3,5mx32 = 89,6m2

Ban công và lan can phía ngoài. 40mx3m =120m2
*Vôi ve nhà ăn
KT:
- Tường 5mx20m =100m2
- Tường nhà 5mx10m =50m2
	TCVN 2231:2016

	2
	Trám vá khu mặt tiền nhà lớp học 3 tầng.

+Dóc trát một số phần hư hỏng của tường. Dùng trà sát bề mặt tường, trám vá chân tường và các chỗ hư hỏng. 

+Vệ sinh, bả và sơn lại mặt tiền, trần hành lang. Gồm:

-Tường tầng 1: 

50,4mx3,5m = 176,4m2

-Tường tầng 2 và 3:

50,4mx3,47mx2 = 349,8m2

-Trần hiên: 59mx2,2mx3 = 389,4m2

- Mặt cột phía trong: 

1,4mx10mx16 cột = 224m2

-Ban công phía trong: 

33mx1,2mx3 = 118,8m2

-Cột phía ngoài:

7mx0,9mx16 = 100,8m2

-Ban công phía ngoài

50,4mx1,3mx3= 196,6m2

-Trần nhỏ và vách chắn sân  thượng tầng 3: 59mx1,1m = 64,9m2
	TCVN 2231:2016

	3
	Mái tôn phòng bán đa năng.

KT: 35mx8m 

Kết cấu: Mái được chia thành 12 vỉ kèo, kèo được làm bằng sắt 4x8 và 3x6 mạ kẽm ghép đôi hàn liên kết với nhau bằng sắt 3x6, các cột chống bằng thép phi 110, chân đế đổ bê tông, kích thước hố bê tông 40x40x50cm; phía trên là xà gồ bằng sắt hộp 30mmx60mm, mái trên lợp tôn mạ màu xanh rêu liên doanh.  
	TCVN 7571-15:2006

	4
	Bưng tôn mặt sau nhà bán đa năng, KT: 35mx3m. Kết cấu khung sắt hộp mạ kẽm 30x60mm, bưng tôn màu xanh rêu liên doanh.
	TCVN 7571-15:2006

	5
	Phá dỡ nhà xe, tường bao khu bồn hoa nhà xe học sinh, phá dỡ ban công khu nhà C (dùng thủ công phá dỡ và vận chuyển gạch vỡ, cát, đất,…đến nơi tập kết
	NC4/7

	6
	Tháo dỡ tôn, nhà xe KT mái:6,5mx15m, 4mx25m (tận dụng tôn cũ và thêm sắt mới làm kèo và đòn tay) làm thành nhà xe, KT (5,3m + 9,3m)x25m:2
	NC4/7

	7
	Dùng máy đầm tạo mặt phẳng, láng xi măng + mạt đá khu sảnh nhà C, KT 4,5mx1,5m=6,75m2
Khu nhà xe KT 0,9x26=23,4m2 
Độ dày nền 6cm
Nền nhà bán đa năng 2,5mx11m=27,5m2
2mx20m=40m2
6,07mx5m=30,35m2 
	TCVN 4087 : 2012

	8
	Làm hàng rào 2 bên khu thư viện tầng 2. KT: (2,72+2,37)mx1,2=6,1
Chất liệu: xương thép hộp mạ kẽm 2x2cm, hàn chia làm các ô vuông, sơn màu ghi nhũ
	TCVN 7571-15:2006

	9
	Hàn chắn lối học sinh không lên cầu thang xương cá khu nhà B. KT: 50cmx15cmx350cm
Chất liệu khung sắt bưng tôn
	TCVN 7571-15:2006

	10
	Ốp tường khu phòng khách, KT: (5,7x4x3,3)m-(3 cửa sổ và 1 cửa chính)=75,24-3,712-5,0808=66,4m2
KT cửa chính 1,6x2,32=3,712m2
KT 3 cửa sổ 1,16x1,46x3=5,0808m2
Chất liệu bên dưới được ốp tấm nan sóng màu vân gỗ, có kèm xương sắt hộp, ở giữa dán đèn LED tạo khe đèn, phần giữa ốp tấm nano vân gỗ nhạt kèm tấm vân đá, có phào chỉ trang trí.
	TCVN 9377-3:2012

	11
	Biển cổng trường. KT: 4mx0,6m, chất liệu: khung sắt hộp mạ kẽm, nền Alumax màu xanh, chữ Alu gương vàng hộp nổi, xung quanh viền ke nhôm
	TCVN 13065-3:2020



	12
	Mặt sau biển cổng trường. KT: 4mx0,6m, chất liệu: khung sắt hộp mạ kẽm, nền Alumax màu xanh, chữ Alu màu đỏ chân hộp nổi, xung quanh viền ke nhôm. Khẩu hiệu: Học, học nữa, học mãi
	TCVN 13065-3:2020



	13
	Khẩu hiệu nước Cộng hòa. KT:9,95mx0,5m, chất liệu khung sắt, nền Alu màu đỏ, chữ fomec màu vàng
	TCVN 13065-3:2020



	14
	Cánh gà 2 bên sân khấu. KT 3,34mx1,80m, chất liệu khung sắt mặt bạt đế ghi in phun
	TCVN 7571-15:2006

	15
	Phông sân khấu. KT: 6,1mx3,2m, chất liệu mặt bạt đế ghi được bắt vào trục tời lên xuống, có tay quay điều khiển
	TCVN 8836:2011

	16
	Phông phòng truyền thống. KT: 5,95mx2,95m, chất liệu khung sắt hộp hàn hộp nổi 2 bên cạnh ốp thanh nan sóng và tấm nano màu vân gỗ, ở giữa hàn khung sắt ốp tấm Acoret màu đỏ có hình lá cờ tổ quốc và ngôi sao vàng 5 cánh, Alu gương vàng, có gắn bộ chữ “Trường Tiểu học Cẩm Phúc trong quá trình xây dựng và phát triển.” và hình ảnh Bác Hồ giơ tay chào, KT 60x90cm
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020



	17
	Khẩu hiệu nước Cộng hòa phòng truyền thống. KT: 5,75mx0,45m. Chất liệu: Khung sắt hộp, nền Alu màu vân gỗ, chữ Alu gương vàng hộp nổi
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020



	18
	Ốp mặt sau phòng truyền thống. KT: 4mx2,9m, chất liệu: tấm nhựa vân giả đá ốp trên nền vách Panen
	TCVN 9377-3:2012

	19
	Tủ để bằng khen, giấy khen. KT: 0,8mx2,4mx0,2m, chất liệu gỗ nhựa liên doanh, phía sau chia làm 5 tầng bâng Alu màu vân gỗ
	TCVN 9377-3:2012

	20
	Bộ giá trống. KT: 0,8mx1,4mx0,3m, chất liệu khung sắt hộp mạ kẽm, ốp Alumax chia làm 2 tầng, có giá để cắm cờ và để trống.
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	21
	Bảng hình ảnh giới thiệu lịch sử phát triển nhà trường và các thế hệ lãnh đạo. KT: 80x120cm, chất liệu: khung sắt, nền Alumax, dán decan in phun phủ bóng
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	22
	Bảng trang trí phòng Đoàn-Đội, KT: 3x3,3m, chất liệu khung sắt, mặt Alumax, dán chữ Vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng!
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	23
	Bảng hình ảnh các hoạt động của thầy và trò. KT: 1mx2m, chất liệu: khung sắt, nền Alumax, dán decan in phun phủ bóng
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	24
	Bảng hình ảnh hoạt động thể thao nhà bán đa năng. KT: 3mx2m, chất liệu: khung sắt hộp mạ kẽm, nền tôn, mặt bạt đế ghi in phun
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	25
	Biển các hình ảnh và vận động viên tiêu biểu trong nước và quốc tế. KT: 3mx1,5m, chất liệu: khung sắt hộp mạ kẽm, mặt bạt in phun 
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	26
	Bảng và khẩu hiệu hình ảnh hoạt động thể thao. KT: 4mx1m, chất liệu: khung sắt hộp mạ kẽm, mặt bạt in phun
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	27
	Bảng hình ảnh và khẩu hiệu “Mời các bạn đến với thư viện thân thiện Trường Tiểu học Cẩm Phúc.” KT: 2,3x3,4m, chất liệu khung sắt hộp mạ kẽm, nền tôn, mặt bạt in phun
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	28
	Bảng các bước rửa tay. KT: 90x160cm, chất liệu tôn đề can
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	29
	Bảng hình ảnh phòng hoạt động khoa học công nghệ và khoa học tự nhiên, KT: 1,2x2,4m, chất liệu: khung sắt hộp mạ kẽm, mặt bạt in phun
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	30
	Biển phòng, KT: 38cmx17cm, chất liệu mica gương dán decan 2 lớp, gắn khu nhà hiệu bộ 13 cái
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	31
	LOA JBL 715
Mã Hàng: STX 715

Kiểu loa: Thụ động

Cấu tạo: 2 loa, 2 đường tiếng

Loa bass: 40cm

Loa treble: 1 loa JBL 2431H 7.5cm neodymiummagnet nén

Công suất RMS 800W

Công suất Max/Program 1600W

Công suất Peak 3200W

Vỏ loa: Hình thang, dày 18 mm

Cường độ phát âm cực đại: 131 dB SPL cao điểm

Tần số đáp tuyến: 8Ω

Góc phủ âm (Ngang x Dọc) 75° x 50°

Tần số đáp tuyến: 53 Hz – 20 kHz

Độ nhạy (1w/1m)
96 dB SPL 

Kết nối Neutrik ® Speakon ® NL-4 (x2)

Kiểu Dáng: Loa Đứng

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) 439 x 711 x 406 mm

Trọng lượng
 22 kg/ loa
	TCVN 5699-2-3:2010

	32
	LOA ACNOS HN450
Màu đen, bọc gỗ quai xanh,

Lưới xám, 2 loa 6.5 + 3 tweeter

Pin sạc 12.8 V – 6A 

Công suất ra: 150 W / 750 W 

Kích thước Loa: 465 x 255 x 260 mm

Cân nặng: 13 kg


	TCVN 5699-2-3:2010

	33
	Máy in Canon -  MF241D (Đảo | Scan | photo) - chính hãng
	TCVN 5699-2-3:2010

	34
	Tủ tài liệu. KT: 1,8mx0,4mx0,8m chia 2 buồng cánh sắt (được chia làm 4 tầng), tủ sơn tĩnh điện màu ghi 
	TCVN 5639:1991



	35
	Ghế phòng Hiệu trưởng. KT: Rộng 53cmxsâu 58cmxcao (114:119)cm, chất liệu Lưng và đẹm ghế: Da PU Cao cấp, Tay ghế nhựa PP bọc da PU cao cấp, chân ghế làm từ thép cường lực không gỉ
	TCVN 5639:1991



	36
	Bàn để máy in. KT: 0.3mx0.7mx0.9m, chất liệu gỗ công nghiệp, phun màu cánh gián, có các tầng để giấy in và tài liệu
	TCVN 5639:1991



	37
	Bàn phòng Phó Hiệu trưởng. KT: 0.6x1.2x0.45m, chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp sơn màu trắng đen, có ngăn kéo, bên trên có mặt kính
	TCVN 5639:1991



	38
	Chức danh lãnh đạo, chất liệu chân đế gỗ, mặt đồng
	TCVN 5639:1991



	39
	Thiết kế và thay mặt bạt các bảng biểu khu cầu thang và các biển bảng trong các phòng chức năng, tổ chuyên môn
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	40
	Sửa chữa và di chuyển 2 bộ đồ chơi vận động ngoài trời (bao gồm dỡ bộ đồ chơi liên hoàn, tách làm 2 bộ thêm trụ chân chống và sơn phủ 2 lớp, vận chuyển đến địa điểm phù hợp)
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	41
	Cổng thư viện thân thiện, KT: 1,5x1mx2 mặt, chất liệu mặt Alumax, dán chữ fomec nổi và các hình hoa văn họa tiết
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020

	42
	Bảng hình ảnh cổng trường an toàn giao thông. KT: 1,2x2,4m, chất liệu khung sắt hộp mạ kẽm, nền tôn, dán decan in phun
	TCVN 7571-15:2006
TCVN 13065-3:2020


1

