## PL1
Phụ lục 1 - Yêu cầu thông số kỹ thuật Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu Mua sắm vật tư, hóa chất của máy xét nghiệm huyết học MEK-7300 và máy xét nghiệm miễn dịch Access2 phục vụ chuyên môn của Trung tâm Y tế Yên Thế giai đoạn 2025-2027
STT theo E-HSMT | Tên hàng hoá | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật
1 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Lít | 1764 | Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium chloride: 0,44%, Sodium sulphate andydrous: 0,97 %
2 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | mL | 17000 | Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: nhẹ Độ pH: 4 đến 7 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Muối Amoni bậc 4: 3,7%
3 | Dung dịch ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | mL | 12000 | Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.5 đến 9.5 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium alkyl ether sulphate: 0,11 %
4 | Hóa chất rửa máy | Lít | 20 | Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: xanh lá Mùi: nhẹ Độ pH: 7,7 đến 8,3 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Polyoxyethylene tridecylether: 0,049%
5 | Hóa chất rửa máy đậm đặc | Lít | 25 | Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Mùi: khó chịu (clo) Độ pH: 10 đến 13 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Sodium hypoclorite 1,3%
6 | Chất chuẩn máy huyết học 3 mức ( thấp - trung bình - cao) | mL | 24 | Thuốc thử chẩn đoán bao gồm hồng cầu của người, bạch cầu mô phỏng, tiểu cầu của động vật có vú lơ lửng trong huyết tương như chất lỏng với chất bảo quản
7 | Chất chuẩn Total T3 | mL | 72 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm Total T3
8 | Định lượng Total T3 | Test | 1700 | Dùng cho xét nghiệm định lượng total T3. Dải đo ≤0,1ng/mL đến ≥8 ng/mL
9 | Chất chuẩn AFP | mL | 35 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm AFP
10 | Định lượng AFP | Test | 700 | Dùng cho xét nghiệm định lượng AFP. Dải đo ≤0,5 ng/mL đến ≥3000 ng/mL
11 | Chất chuẩn Free T4 | mL | 60 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm Free T4
12 | Định lượng Free T4 | Test | 3100 | Dùng cho xét nghiệm định lượng Free T4. Dải đo ≤0,25 ng/dL đến ≥6,0 ng/dL
13 | Chất chuẩn CEA | mL | 30 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm CEA
14 | Định lượng CEA | Test | 700 | Dùng cho xét nghiệm định lượng CEA. Dải đo ≤0,1ng/mL đến ≥1000 ng/mL
15 | Chất chuẩn Total βhCG (5th IS) | mL | 48 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm Total βhCG
16 | Định lượng total βhCG | Test | 400 | Dùng cho xét nghiệm định lượng Total βhCG. Dải đo ≤0,5 mIU/mL đến ≥1350 mIU/mL
17 | Định lượng Free T3 | Test | 1500 | Dùng cho xét nghiệm định lượng Free T3. Dải đo ≤0,88 pg/mL đến ≥30 pg/mL
18 | Chất chuẩn Free T3 | mL | 60 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm Free T3
19 | Định lượng total PSA | Test | 600 | Dùng cho xét nghiệm định lượng total PSA. Dải đo ≤0,008ng/mL đến ≥150 ng/mL
20 | Chất chuẩn total PSA | mL | 30 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm total PSA
21 | Định lượng CA 125 | Test | 400 | Dùng cho xét nghiệm định lượng CA 125. Dải đo ≤0,5 U/mL đến ≥5000 U/mL
22 | Chất chuẩn CA 125 | mL | 30 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm CA 125
23 | Định lượng hsTnI | Test | 5000 | Dùng cho xét nghiệm định lượng hsTnI. Dải đo ≤2,3 pg/mL đến ≥27027 pg/mL
24 | Chất chuẩn hsTnI | mL | 30 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm hsTnI
25 | Định lượng TSH (3rd IS) | Test | 3200 | Dùng cho xét nghiệm định lượng TSH. Dải đo ≤0,005μIU/mL đến ≥50,0 μIU/mL
26 | Chất chuẩn TSH (3rd IS) | mL | 60 | Hóa chất chuẩn phù hợp với hóa chất xét nghiệm TSH
27 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | mL | 10 | Dùng để kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1
28 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | mL | 10 | Dùng để kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3
29 | Dung dịch kiểm tra máy | mL | 96 | Phosphatase kiềm, albumin huyết thanh bò (BSA), ProClin, natri azit
30 | Cơ chất phát quang | mL | 7280 | Cơ chất phát quang sử dụng trong xét nghiệm miễn dịch. Gồm tối thiểu dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt
31 | Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 | mL | 569400 | Thành phần chính: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, natri azit, khối lượng phản ứng: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one và 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (3:1)
32 | Dung dịch kiềm rửa máy hàng ngày | mL | 1000 | Thành phần chính: KOH 1 – 5%
33 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Bình | 1 | Thành phần chính: Acid hữu cơ
34 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch dòng Access | Chiếc | 2000 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch; Chất liệu: Polystyrene; Dung tích 2mL; Đáy hình nón
35 | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 | Chiếc | 67424 | Giếng phản ứng sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch dòng Access; Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL
36 | Dây bơm to dùng cho máy miễn dịch | Túi | 4 | Đường kính trong 2.79mm, bằng cao su
37 | Dây bơm nhỏ dùng cho máy miễn dịch | Túi | 4 | Đường kính trong 1.29mm, bằng cao su
38 | Túi thải máy miễn dịch | Túi | 2 | Chất liệu: nhựa