# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

1. Thông tin công trình

1.1. Người phê duyệt:  Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.

1.2. Tên công trình: Hồ Bản Phủ, thuộc dự án cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên.

1.3. Mã số thông tin công trình: 7856139

1.4. Loại, cấp công trình:

- Cấp công trình (Theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT): Công trình đầu
mối hồ Bản Phủ, cấp II; hệ thống dẫn nước tưới và các công trình phụ
trợ cấp IV.

-  Cấp công trình phục vụ quản lý hoạt động xây dựng: Cấp III.

1.5. Tên dự án: Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên.

1.6. Địa điểm xây dựng: Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nay là xã Tuần Giáo, xã Pú Nhung, tỉnh Điện Biên).

1.7. Nhà thầu khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng: Liên danh Viện Thuỷ công và Viện Sinh thái và bảo vệ công trình.

1.8. Nhà thầu thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng:

- Thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công: Công ty Cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng Sao Mai.

- Thẩm tra dự toán: Công ty CP Đầu tư phát triển khoa học công nghệ MT.

1.9. Quy mô đầu tư

a) Đập đất: Cao trình đỉnh đập 650,5m, chiều dài đỉnh 225m, bề rộng đỉnh đập 6m, chiều cao lớn nhất Hmax=35,1m; kết cấu đập đất nhiều khối: khối chống thấm thượng lưu K≥0,97, ktk ≥1,62T/m3, , hệ số thấm KT≤1.10-5cm/s; khối đắp gia tải hạ lưu K≥0,97, ktk ≥1,63T/m3, bố trí 02 cơ ở thượng lưu cao trình +638,0m và +626m, chiều rộng cơ là 3m; Thoát nước thân đập: Bố trí hệ thống tiêu nước dạng ống khói giữa khối chống thấm và khối gia tải hạ lưu bằng cát, dẫn nước từ đáy ống khói tiêu nước về lăng trụ đá hạ lưu bằng các ống lọc có kết cấu ở giữa là lớp đá dăm, bọc xung quanh là dăm và cát lọc; Đống đá tiêu nước hạ lưu dạng lăng trụ có đỉnh ở cao trình +619,0m, đỉnh rộng 3,0m, mái thượng lưu m=1,5, mái hạ lưu m=2,0; đáy và mái thượng lưu lăng trụ đá bố trí lớp chuyển tiếp bằng dăm lọc và cát lọc. Xử lý thấm nền bằng khoan phụt vữa xi măng sét chống thấm.

b) Tràn xả lũ: Bố trí ở bờ trái đập chính, hình thức tràn có cửa, ngưỡng tràn thực dụng, nối tiếp dốc nước, tiêu năng đáy. Lưu lượng xả lũ thiết kế QP1%=171,94 m3/s; lưu lượng xả lũ kiểm tra QP0,2%=258,48 m3/s; cao trình ngưỡng tràn +644,0m.

c) Cống lấy nước: Bố trí ở bên bờ phải đập chính, hình thức cống chảy có áp, lưu lượng thiết kế QTK=0,543m3/s (trong đó: lưu lượng phục vụ tưới 0,453 m3/s; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp Q=0,068 m3/s; lưu lượng xả môi trường Q=0,022 m3/s), đoạn trước nhà tháp van hình hộp BxH=(1,2x1,6)m kết cấu bằng bê tông cốt thép, đoạn sau nhà tháp van bằng ống thép D=800mm bọc bê tông cốt thép. Cuối cống lấy nước bố trí 01 cửa lấy nước vào đường ống.

d) Hệ thống đường ống:

+ Ống chính Bắc (điểm đầu sau cống lấy nước): Chiều dài khoảng L=11,354km, lưu lượng thiết kế đầu ống Qtk=0,543 m3/s; kích thước D=(90÷710)mm; kết cấu ống HDPE.

+ Ống chính Nam (điểm đầu tại K0+242 thuộc ống chính Bắc): Chiều dài khoảng L =3,083km, lưu lượng thiết kế đầu ống Qtk=0,061 m3/s; kích thước D=(90÷315)mm; kết cấu ống HDPE.

+ Các tuyến ống nhánh: Gồm 21 tuyến, tổng chiều dài khoảng 31,753km, kích thước D=(90÷250)mm, kết cấu ống HDPE.

- Phụ kiện gồm: Van xả khí, van xả cặn, van điều tiết, mặt bích, đồng hồ đo lưu lượng, v.v..

- Công trình trên đường ống gồm: Hố van cấp nước, hố van xả cặn, hố van xả khí, ống luồn qua đường, ống thép vượt suối, xi phông, mố néo, v.v..

e) Hệ thống cơ, điện, quan trắc:

- Cơ khí tràn xả lũ: Cửa van bằng thép, kích thước nx(BxH) = 3x(5,0x4,8)m, vận hành bằng tời điện kết hợp quay tay; bố trí 01 bộ phai sửa chữa bằng thép, kích thước nx(BxH)=4x(5,0x1,3)m, vận hành bằng Pa lăng điện để lắp đặt.

- Cơ khí cống lấy nước, gồm: lưới chắn rác, ống thép thân cống D=800mm, cửa van sửa chữa phía thượng lưu bằng thép BxH=(1,2x1,6)m đóng mở bằng bằng vít me, lực kéo 20 tấn; Pa lăng điện 3 tấn để lắp đặt, sửa chữa; cửa vận hành phía hạ lưu bằng van chặn D800.

- Đường dây 35KV từ điểm đấu nối đến nhà quản lý dài 0,53 km, trạm biến áp 100KVA đặt tại khu đầu mối. Hệ thống chiếu sáng, nối đất, chống sét.

- Thiết bị quan trắc: Gồm các loại quan trắc chuyển vị, thấm, áp lực kẽ rỗng...

- Hệ thống điều khiển, giám sát tự động (Scada) phục vụ công tác quản lý vận hành; hệ thống cảnh báo lũ hạ du.

f) Công trình phục vụ thi công và quản lý vận hành:

- Công trình phục vụ thi công và quản lý.

+ Đường thi công kết hợp quản lý gồm 02 tuyến với tổng chiều dài 2.357,24m, đường giao thông nông thôn loại A, nền đường rộng Bn=6m; mặt đường rộng Bm = 3,5m; Kết cấu áo đường mềm. Bố trí rãnh thoát nước dọc (đường, các cơ, mái); công trình trên đường gồm 04 cống tiêu; bố trí hệ thống biển báo đường bộ theo quy định.

+ Khu quản lý công trình đầu mối: Bố trí phía vai trái đập chính, diện tích khuôn viên 870m2, nhà quản lý có diện tích xây dựng khoảng 167,3m2; chỉnh trang mặt bằng công trình tạo cảnh quan.

g) Tổ chức thi công:

- Tần suất dẫn dòng thi công: P=10%.

- Năm thứ nhất: Mùa khô dẫn dòng qua lòng suối tự nhiên, thi công các hạng mục xử lý nền, thi công tràn, cống; mùa mưa lũ từ tháng V – X: Dẫn dòng qua lòng suối tự nhiên, thi công tràn xả lũ, cống lấy nước.

- Năm thứ hai: Mùa khô: Đắp đê quai thượng, hạ lưu, dẫn dòng qua cống lấy nước, thi công xong cống lấy nước, tràn xả lũ; thi công hoàn thiện đập. Mùa mưa lũ từ tháng V – X: Dẫn dòng qua cống lấy nước và tràn xả lũ.

* Các công trình phục vụ thi công:

- Công trình phục vụ thi công công trình đầu mối: Đê quai thượng lưu; Đê quai hạ lưu; Đường thi công nội bộ công trình; Điện phục vụ thi công: Sử dụng đường dây trong phần hệ thống điện và thiết bị điện.

- Công trình phục vụ thi công đường ống: San gạt mặt bằng để tạo 3 tuyến đường thi công với tổng chiều dài L=2,492km.

h) Xử lý mối:

- Phạm vi thực hiện gồm nền đập, môi trường xung quanh đập với phạm vi cách viền chân đập thiết kế 100m; diện tích bãi vật liệu đã được khoanh vùng.

1.10. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình:

- Công trình đầu mối và hồ chứa: 50 năm;

- Hệ thống đường ống: 20 năm.

1.11. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 309.458.107.000 đồng

1.12. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng

- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình thủy lợi, Phòng chống thiên tai - Phần I. Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;

- QCVN 04-02:2018/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi;

- TCVN 12846:2020: Công trình thủy lợi - Thành phần, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;

- TCVN 10778: 2024: Hồ chứa - Xác định các mực nước đặc trưng;

- TCVN 9845:2013: Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ;

- TCVN 13615:2022: Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế;

- TCVN 8412: 2020: Quy trình vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi;

- TCVN 8216:2018: Công trình thủy lợi - Thiết kế đập đất đầm nén;

- TCVN 9137:2023: Công trình thủy lợi – Đập bê tông và bê tông cốt thép- Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 9147-2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn;

- TCVN 9151-2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu;

- TCVN 5575-2024: Thiết kế kết cấu thép;

- TCVN 8218-2009: Bê tông thủy công- Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 8215-2021: Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí thiết bị quan trắc cụm công trình đầu mối;

- TCVN 8422-2010: Công trình thủy lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình thủy công;

- TCVN 11652:2016: Công trình thủy lợi - Thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trên mái dốc;

- TCVN 8297:2018 - Công trình thủy lợi đập đất đầm nén - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4118:2021: Công trình thủy lợi: Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 13606:2023: Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 8298: 2009: Yêu cầu kỹ thuật trong chế tạo và lắp ráp thiết bị cơ khí, kết cấu thép;

- TCVN 8299: 2009: Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van và khe van bằng thép;

- TCVN 170:2022: Kết cấu thép – Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4055:2012: Công trình xây dựng - Tổ chức thi công;

- TCVN 4447:2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

- TCVN 9377:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8636 : 2011: Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép -Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt;

- TCVN 8227:2009: Mối gây hại công trình đê, đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học và đánh giá mức độ gây hại;

- TCVN 8479:2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu kỹ thuật khảo sát mối, một số ẩn họa và xử lý mối gây hại;

- TCVN 8480:2010: Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại;

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác liên quan.

1.13. Các nội dung khác

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Chuẩn bị dự án: 2020 - 2023

+ Thực hiện dự án: 2023 - 2027

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn NSNN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý.

- Hình thức quản lý: Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tổ chức quản lý dự án theo quy định hiện hành.

1.14. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 35/2025/TV-BP Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 34/2025/XL-BP.

- Dự toán gói thầu: 2.545.077.364 đồng.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN do Bộ Nông Nghiệp và PTNT( nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quản lý.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

### - Thời gian thực hiện hợp đồng: 25 tháng.

2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

### Nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư để thực hiện gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Gói thầu số 35/2025/TV-BP Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 34/2025/XL-BP hồ Bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện:

1.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu:

Thực hiện Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu Gói thầu số 35/2025/TV-BP Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gói thầu 34/2025/XL-BP hồ Bản Phủ thuộc dự án Cụm hồ Bản Phủ - Nậm Là, tỉnh Điện Biên theo quy mô nêu trên. Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát về chất lượng, khối lượng, giá thành, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây lắp. Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo theo quy định tại Khoản 1, Điều 120 Luật Xây dựng; Khoản 1 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy định của khác có liên quan.

1.2. Nguồn vốn: Vốn NSNN do Bộ Nông Nghiệp và PTNT quản lý.

1.3. Chủ đầu tư: Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên.

1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện: 25 tháng.

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

Trong suốt quá trình thi công xây lắp công trình, nhà thầu tư vấn giám sát phải thực hiện công tác giám sát về chất lượng, khối lượng, giá thành, tiến độ, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình. Nội dung công việc cụ thể của giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo theo quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Xây dựng; Khoản 1 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và các quy định của khác có liên quan, bao gồm:

a) Bố trí nhân sự đủ năng lực cần thiết của từng vị trí theo điều kiện năng lực của tổ chức cá nhân trong hoạt động xây dựng tuân thủ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ;

b) Lập đề cương chi tiết thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát thiết bị công trình. Nội dung đề cương giám sát thi công xây dựng công trình, giám sát thiết bị công trình bao gồm: Sơ đồ tổ chức hệ thống giám sát thi công; văn phòng giám sát tại hiện trường; nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung công việc thực hiện của mỗi chức danh giám sát; hệ thống quản lý chất lượng và kế hoạch, quy trình kiểm soát chất lượng; quy trình kiểm tra, nghiệm thu, phương pháp quản lý các tài liệu, hồ sơ. Nội dung đề cương chi tiết phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ hợp đồng và phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình;

c) Bố trí các văn phòng giám sát tại hiện trường đảm bảo có đủ diện tích làm việc, đủ thiết bị văn phòng, bàn ghế, tủ, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác giám sát thi công xây dựng và giám sát thiết bị công trình; trang bị đồng phục và đầy đủ các dụng cụ bảo hộ, an toàn lao động trong thời gian thực hiện nhiệm vụ (ghi rõ tên nhà thầu tư vấn giám sát, người giám sát thi công xây dựng). Lập hồ sơ theo dõi công tác giám sát thi công hàng ngày cho từng văn phòng và vị trí giám sát để làm cơ sở theo dõi, đánh giá thực hiện và đối chiếu với nhật ký thi công khi cần thiết;

d) Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

đ) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng;

e) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

f) Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;

g) Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

h) Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

i) Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;

j) Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

k) Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

l) Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

m) Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

n) Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 06/2021/NĐ-CP (nếu có);

o) Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

p) Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Không quá 07 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

- Báo cáo tình hình thực hiện: Báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư;

- Báo cáo đánh giá về sự cố: Ngay sau khi có sự cố sảy ra trong quá trình thi công xây dựng;

- Báo cáo đột xuất, báo cáo tiến độ thực hiện dự án: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Theo yêu cầu của phần đánh giá kỹ thuật.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cử cán bộ hỗ trợ nhà thầu.

- Liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để công tác thu thập tài liệu được thực hiện thuận lợi.

- Cung cấp thông tin, tư liệu (nếu có) cho nhà thầu tư vấn khi nhà thầu yêu cầu trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Tổ chức các cuộc họp để đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ triển khai.

- Cùng nhà thầu báo cáo, trình duyệt kết quả lên cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

- Ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán đối với công việc dịch vụ tư vấn do nhà thầu thực hiện.

- Và một số nội dung cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tư vấn của nhà thầu.