Phần 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên dự án: Công trình: Lắp đặt mái che cụm lắng, lọc dây chuyền 16.000m3/ngđ, cầu thang đi bộ trên không liên thông 2 KXL và xây dựng kho chứa vật tư ngoài trời và lắp đặt hàng rào thép gai khuôn viên KXL nước tại NMN Đồng Mây.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh.

- Nguồn vốn: Vốn khấu hao.

- Địa điểm: phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Quy mô đầu tư:

+ Lắp dựng mái che cụm lắng, lọc dây chuyền 16.000m3/ngđ có diện tích khoảng S= 500m2.

+ Cầu thang bộ liên thông 2 khu xử lý có kích thước L=65m, B=1,2m.

+ Kho chứa vật tư ngoài trời có diện tích khoảng S= 160m2.

+ Lắp đặt hàng rào thép gai cho toàn bộ tường rào bao quanh khuôn viên khu xử lý nước tại NMN Đồng Mây, chiều dài L= 535m.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Thời gian thực hiện hoàn chỉnh gói thầu là: 60 ngày

- Thời gian thi công tính từ ngày được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho đến ngày nghiệm thu công trình (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).

- Nhà thầu phải thi công xây dựng công trình sau khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.

- Trong HSDT, Nhà thầu phải lập tiến độ thi công công trình + thuyết minh.

Thuyết minh tổng tiến độ, nội dung cần nêu rõ:

+ Căn cứ lập tổng thể tiến độ;

+ Các mốc thời gian chính;

+ Đánh giá chung về tính khả thi và điều kiện để thi công đúng tiến độ;

+ Dự báo khả năng rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ.

III. Yêu cầu về kỹ thuật

Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải cam kết chấp hành các văn bản pháp lý về luật xây dựng, các quy chuẩn, các tiêu chuẩn xây dựng và các quy trình - quy phạm chuyên ngành của Việt Nam liên quan đến việc thực hiện gói thầu. Chuẩn bị lán trại tạm, nguồn điện nước phục vụ thi công.

Trước khi triển khai thi công, đơn vị thi công phải kiểm tra lại mặt bằng của công trình so với hồ sơ thiết kế.

Bố trí các bãi vật liệu phù hợp với khối lượng công tác và tiến độ thi công của đơn vị, phải có biện pháp bảo vệ chất lượng của vật liệu đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thi công sau này.

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;.

- Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ

- Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành:

+ TCXDVN 4055-2012: Tổ chức thi công.

+ TCXDVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng.

+ TCXDVN 9398-2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung.

+ TCXDVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

+ TCXDVN: 4516-1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

+ TCXDVN 5640-1991: Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản.

+ TCVN 8790:2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu

+ TCXDVN 170: 2007 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật

+ TCXDVN 296-2004: Dàn giáo - Các yêu cầu về an toàn.

+ TCVN 4519:1988: Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

+ TCVN 9208:2012: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.

+ TCVN 5639:1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản.

+ QCVN 12:2014 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công trình công cộng

+ QCVN 01:2008 An toàn điện

+ TCVN 3254:1989: An toàn cháy. Yêu cầu chung

+ TCVN 3255:1986: An toàn nổ. Yêu cầu chung.

+ Quy phạm trang bị điện 2016

+ Quy trình an toàn điện 2014

Lưu ý: Trong mọi trường hợp nếu tiêu chuẩn kỹ thuật không tương ứng với nhau hoặc đã có tiêu chuẩn kỹ thuật mới thay thế, thì phiên bản mới nhất sẽ được áp dụng.

Một số tiêu chuẩn không được liệt kê nhà thầu đề xuất theo các tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành có liên quan đến công tác xây lắp trong hồ sơ.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

- Tuân thủ Nghị định số 175/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Tuân thủ thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

- Biện pháp thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình (gồm bản vẽ và thuyết minh).

- Sơ đồ tổ chức thi công, sơ đồ tổ chức quản lý, giám sát thi chất lượng, an toàn lao động.

- Căn cứ vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đơn vị thi công phải trình cán bộ giám sát thi công của Chủ đầu tư chứng chỉ vật liệu và công tác kiểm tra chất lượng từng hạng mục công trình.

- Trong quá trình thi công nếu có thay đổi thiết kế phải báo cáo Chủ đầu tư xem xét chấp thuận.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

- Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng

-  Tất cả các chủng loại vật tư vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các Nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp.

-  Nguồn cung cấp vật tư vật liệu cho công trình Nhà thầu có thể khai thác từ nguồn cung cấp nào có lợi và phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của thiết kế và E-HSMT.

-  Vật liệu khác: Phải đảm bảo đúng kích thước, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế và theo Tiêu chuẩn quy chuẩn xây dựng Việt Nam, phù hợp và đồng bộ với vật liệu chính do nhà sản xuất cung cấp.

Bảng kê danh mục vật tư, thiết bị dưới đây nhà thầu cần đề xuất đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật: Tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật. Đề xuất đầy đủ chủng loại, xuất xứ của hàng hóa, vật liệu, vật tư thiết bị đưa vào công trình.

* Yêu cầu đối với vật liệu, vật tư, phụ kiện, thiết bị chính

Yêu cầu kỹ thuật của một số vật tư, vật liệu chính:

| TT | Tên vật liệu, vật tư, phụ kiện | Tiêu chuẩn, quy cách/ Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| I | Vật liệu xây dựng |  |
| 1 | Xi măng PCB30, PCB40 | Xi măng pooc lăng TCVN 2682:2020 TCVN 6260:2020 |
| 2 | Thép xây dựng các loại | Thép tròn trơn TCVN 1651-1:2018, mác thép tối thiểu CB240T hoặc tương đương Thép vằn TCVN 1651-2:2018, mác thép tối thiểu CB300V hoặc tương đương |
| 3 | Cát xây, trát (Cát hạt nhỏ) | TCVN 7570:2006 |
| 4 | Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012 |
| 5 | Đá dăm các loại | TCVN 7570:2006 |
| 6 | Thép hình các loại | TCVN 7571-1:2019; TCVN 3783-1983; ASTMA36, A53; JIS3101;G3192. Chủng loại, cường độ và quy cách theo thiết kế |
| 7 | Gạch không nung | TCVN 6477:2016 |
| 8 | Bê tông trộn sẵn | TCVN 9340:2012 |
| 9 | Tôn lợp mái | Tiêu chuẩn TCVN 8053:2009 về tấm lợp dạng sóng - yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt Tôn múi dày theo thiết kế |
| 10 | Tấm lợp nhựa polycarbonate | TCVN 10103:2013 Độ dày tối thiểu 10mm. |

* Yêu cầu về máy móc, thiết bị thi công.

- Máy móc, thiết bị thi công đảm bảo đủ số lượng như quy định

- Bảng liệt kê chi tiết danh mục máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp có ghi rõ xuất xứ, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật cơ bản, tên hãng, quốc gia sản xuất.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;

- Theo bảng tiến độ chi tiết

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;

- Trong quá trình thi công cũng như vận hành thử nghiệm, đề phòng trường hợp gây mất an toàn cho con người và các công trình lân cận phải có giải pháp cụ thể để bảo vệ và được kiểm tra trong quá trình thực hiện.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);

- An toàn nổ theo TCVN 3255-1989.

- An toàn cháy theo TCVN 3254-1989.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Cán bộ công nhân được học tập để có kiến thức an toàn lao động, có ý thức vệ sinh môi trường, hạn chế gây ồn, gây bụi, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng lưu thông. Người công nhân được trang bị quần áo, dụng cụ bảo hộ và có quy định trách nhiệm rõ ràng.

- Phương tiện vận chuyển có che chắn thích hợp khi vận chuyển đất thừa hoặc vật liệu xây dựng gây bụi.

8. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa của nhà nước ban hành.

- Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động theo TCVN 5308-1991, QCVN 18:2014/BXD.

- Phương tiện bảo vệ người lao động theo TCVN 2291-1978.

- Quy phạm an toàn trong xây dựng theo TCVN 5308-1991.

- Quá trình sản xuất: Yêu cầu chung về an toàn theo TCVN 2289, 1978.

- Thiết bị sản xuất: Yêu cầu chung về an toàn theo TCVN 2290, 1978.

- Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng Thiết bị nâng theo TCVN 4244- 2005.

- Phải kiểm tra sức khoẻ cho những công nhân làm việc trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

- Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn, dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, khi có mưa, sương mù hoặc có gió từ cấp 5 trở lên.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi sử dụng. Kiểm tra kỹ các dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

- Nhà thầu phải đơn phương chịu trách nhiệm việc thi công ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của các công trình xung quanh cũng như các công trình ngầm. Nếu có sự cố nào xảy ra, Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường khi cơ quan thẩm quyền ra lệnh ngừng toàn bộ công trình do vi phạm an toàn thì Nhà thầu không được thanh toán chi phí và gia hạn thêm thời gian thi công.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhân lực được huy động cho công trình xây dựng hợp lý và đảm bảo nhân sự về kỹ thuật, chuyên môn và thợ lành nghề thường theo hồ sơ dự thầu.

- Các loại thiết bị phục vụ thi công phải đáp ứng các yêu cầu xây lắp công trình, đủ về số lượng, phải có lý lịch máy rõ ràng, cụ thể về nơi sản xuất, năm sản xuất, đặc tính kỹ thuật phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc trong E-HSMT, có chứng nhận đang trong thời gian được phép hoạt động của cơ quan kiểm định.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

* Yêu cầu chung

Yêu cầu chung:

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng, biện pháp thi công và tiến độ thi công trên cơ sở đã nêu trong hồ sơ dự thầu, để thông qua đại diện Chủ đầu tư làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra việc thực hiện.

- Thuyết minh và các bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công như kho bãi, lán trại, phương án điện, nước thi công.

- Yêu cầu tổ chức thi công phải đảm bảo cho công trình thi công, không ảnh hưởng đến các khu vực dân cư và các công trình xung quanh:

+ Thuyết minh và bản vẽ các biện pháp thi công hạng mục chính.

+ Bảng kê thiết bị, vật tư thi công phù hợp với biện pháp thi công.

+ Biện pháp tổ chức bảo đảm chất lượng xây dựng công trình, chất lượng vật tư trước khi đưa vào sử dụng, quy trình tự kiểm tra và nghiệm thu của Nhà thầu.

+ Biện pháp tổ chức bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng công trình, trong điều kiện khó khăn: Mất điện, nước, mưa kéo dài, nước ngầm…

+ Biện pháp bảo đảm  an toàn, vệ sinh môi trường khu vực.

+ Bố trí cán bộ chủ chốt điều hành thi công tại công trường.

+ Lán trại thi công phải có bản vẽ thiết kế chi tiết.

Nhà thầu có đủ các bộ phận để quản lý tiến độ, khối lượng thi công xây dựng công trình. Quản lý an toàn lao động trên công trình xây dựng, quản lý môi trường xây dựng.

# 10.1. Công tác chuẩn bị thi công.

* Trên hiện trường:

+ Khi nhận bàn giao mặt bằng công trình, Nhà thầu thực hiện công tác trắc địa với công trình theo các nội dung sau:

- Định vị công trình theo hồ sơ thiết kế.

- Kiểm tra, khống chế cao độ, góc theo các phương của các bộ phận công trình.

- Các mốc quan trắc, thiết bị quan trắc Nhà thầu quản lý và xử lý trên công trình có sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Thiết bị đo được kiểm định, hiệu chỉnh.

- Cán bộ phận phụ trách công tác trắc địa có chuyên môn vững vàng.

- Công tác trắc địa, định vị công trình tuân theo tiêu chuẩn TCVN 309:2004.

+ Việc định vị, trắc địa các cột đèn, tủ điện sẽ có sự kết hợp đồng nhất giữa Nhà thầu với Tư vấn giám sát, chính quyền địa phương,... mới được thi công móng cột.

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương họp bàn thống nhất để chuẩn bị mặt bằng thi công cũng như trong suốt quá trình thi công không gây mất an toàn, không gây ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và đi lại của dân cư trong khu vực thi công.

*  Bố trí lực lượng xây lắp và phương tiện máy móc thi công:

- Nhà thầu sẽ tự liên hệ và xin giấy phép để vận chuyển các vật tư, thiết bị, máy móc đến công trình. Các thiết bị máy móc được tập kết trước khi tiến hành thi công.

10.2. Biện pháp tổ chức thi công chi tiết:

10.2.1 Công tác trắc đạc.

Nhà thầu phải thực hiện công tác trắc đạc với công trình theo các nội dung sau:

- Định vị công trình theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu.

- Công tác trắc đạc phải tuân thủ theo TCVN 9398-2012.

- Công tác trắc đạc phải tiến hành có hệ thống, chặt chẽ, đồng bộ với tiến độ thi công đảm bảo được vị trí, kích thước, cao độ của đối tượng xây lắp.

- Máy móc sử dụng trong đo đạc phải đảm bảo tốt, được kiểm tra định kỳ và căn chỉnh trước khi sử dụng.

- Vị trí đánh dấu các mốc phải được bảo vệ ổn định, không bị mờ hoặc mất trong quá trình thi công.

10.2.2 Công tác đất

- Các công tác đào, đắp đất, đào phá nhà thầu phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 4447-2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- Nhà thầu lập sơ đồ và biện pháp quy trình đào, đắp đất. Trong biện pháp đào móng, ngoài trình tự thi công và các biện pháp thi công phải đề xuất thiết bị thi công đào (đào máy hay đào thủ công), thiết bị vận chuyển và đề xuất được bãi đổ (bãi tập kết) vật liệu thải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép.

10.2.3 Công tác bê tông

- Áp dụng theo quy phạm thi công và nghiệm thu - TCVN 4453 : 1995.

- Thành phần của bê tông phải thoả mãn yêu cầu, về chất lượng và mác thiết kế.

- Nhà thầu phải có các thí nghiệm cấp phối, thiết kế mác bê tông. Trong quá trình đổ bê tông phải lấy mẫu thử theo qui định. Mẫu thử phải được cơ quan giám định chất lượng Nhà nước kiểm định, Nhà thầu phải trình kết quả kiểm định cho Chủ đầu tư.

- Các công tác vận chuyển, đổ đầm, bảo dưỡng theo quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 4453 : 1995.

- Đối với các cấu kiện nhỏ (khối lượng<3m3), sử dụng bê tông trộn bằng máy, đổ bằng thu công.

- Đối với các cấu kiện lớn (khối lượng >=3m3), sử dụng bê tông thương phẩm.

Trong quá trình dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ các cấu kiện dùng bê tông đổ bằng thủ công, cấu kiện dùng bê tông thương phẩm

10.2.4. Cốt thép

- Áp dụng theo quy phạm thi công và nghiệm thu - TCVN: 4453-1995.

- Cốt thép đưa vào sử dụng trong công trình phải đúng chủng loại theo hồ sơ kết quả đấu thầu đã được duyệt và phải có chứng chỉ thí nghiệm mẫu thử về tính năng cơ lý và cường độ (kéo, nén). Không đưa vào công trình các loại cốt thép có khuyết tật, đã qua sử dụng, không đúng chủng loại, han rỉ.

- Khi lắp đặt cốt thép việc xử lý theo thực tế Nhà thầu phải báo cho giám sát kiểm tra, chấp thuận, trước khi triển khai thi công.

- Nhà thầu phải có bản vẽ thi công lắp đặt cốt thép và phải có các trích dẫn, thuyết minh kỹ thuật chi tiết.

Kết cấu thép

Tay nghề và công tác hoàn thiện sẽ là loại một hay tương đương với quy trình kỹ thuật mới nhất của các xưởng chế tạo và xưởng cơ khí. Công tác cắt sẽ được thực hiện chính xác và tất cả các phần việc sẽ được hoàn thiện gọn gàng. Các góc phải vuông và chính xác trừ khi được thể hiện khác đi trên Bản vẽ. Trừ các chi tiết nhỏ, các đoạn uốn sẽ được thực hiện bằng máy cán uốn. Khi cần gia nhiệt, cần chú ý tránh làm nóng quá kim loại và được phép làm mát sao cho không làm hỏng đặc tính gốc của kim loại. Thép có mối hàn sẽ không được chấp nhận trừ khi việc hàn được thể hiện rõ trên các Bản vẽ. Toàn bộ bulông, đai ốc và đinh vít phải được siết chặt. Trừ khi được cho phép khác đi, độ lệch kích thước của bất cứ kết cấu nào được chế tạo bằng kết cấu thép sẽ vào nằm trong khoảng 3mm so với các kích thước thể hiện trên Bản vẽ. Toàn bộ công tác thép sẽ được lắp ghép và lắp đặt thẳng hàng và đúng vị trí thể hiện trên Bản vẽ hay theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát. Chúng sẽ được neo chặt với móng hay kết cấu bê tông. Không sử dụng các mối nối chưa hoàn thiện cho các kết cấu sẽ chịu áp lực

10.2.5. Công tác ván khuôn

- Áp dụng theo quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN: 4453-1995.

- Tuân thủ các yêu cầu chung, yêu cầu kiểm tra và các sai lệch cho phép đối với cốp pha theo tiêu chuẩn xây dựng hiện hành, các yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng và tháo dỡ.

- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu phải có bản vẽ biện pháp thi công cốp pha cho các hạng mục. Biện pháp kiểm tra của Nhà thầu và phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu của Chủ đầu tư. Trong bản vẽ phải có đầy đủ trích dẫn và thuyết minh kỹ thuật.

10.2.6. Công tác  trát

- Trước khi trát phải gắn lên bề mặt kết cấu các điểm mốc định vị, cần chèn kín các lỗ hở lớn, xử lý cho phẳng bề mặt nền trát, bề mặt nền trát khô cần tiến hành tưới nước để tạo độ dính kết trước khi trát. Khi trát tường, trát trần với diện tích lớn, nên phân thành những khu vực nhỏ hơn có khe co dãn hoặc phải có những giải pháp kỹ thuật để tránh cho lớp trát không bị nứt do hiện tượng co ngót.

- Nếu bề mặt nền trát không đủ độ nhám cho lớp vữa trát bám dính trên bề mặt, trước khi trát phải xử lý tạo nhám bằng cách phun cát, vẩy hoặc phun hồ xi măng cát, đục nhám… và các biện pháp tạo khả năng bám dính khác.

- Ở những vị trí tiếp giáp giữa hai kết cấu bằng vật liệu khác nhau, trước khi trát phải được gắn một lớp lưới thép phủ kín chiều dầy mạch ghép và phải trùm về hai bên ít nhất một đoạn từ 15 cm đến 20 cm. Kích thước của ô lưới thép không lớn hơn 3 cm.

- Trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc khô hanh, sau khi trát 24h cần tiến hành phun ẩm để bảo dưỡng và phòng tránh hiện tượng rạn nứt trên mặt trát.

- Lớp vữa trát  phải dính chắc với kết cấu, không bị bong bộp, kiểm tra độ bám dính thực hiện bằng cách gõ nhẹ lên mặt trát, tất cả những chỗ bộp phải phá ra trát lại.

10.2.7. Công tác sơn

- Phạm vi công tác: Bao gồm tất cả các công tác liên quan đến sơn.

- Tuân thủ các tiêu chuẩn trong bảng quy trình, quy phạm thi công nghiệm thu mục “công tác sơn phủ bề mặt”. Bất kỳ yêu cầu mô tả đặc biệt nào mô tả dưới đây mà khác với các qui phạm thì các yêu cầu này phải được ưu tiên thực hiện trên qui phạm.

10.3. Yêu cầu hồ sơ hoàn công.

- Sau khi thi công hoàn thành, trong thời gian đối đa 30 ngày nhà thầu phải gửi ngay Hồ sơ hoàn công cho bên A.

- Trong thời gian hoàn thiện công trình gần xong, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị Hồ sơ hoàn công toàn bộ công trình. Khi công trình hoàn thành được bàn giao, trong vòng tối đa 15 ngày Nhà thầu phải trình Hồ sơ hoàn công của tất cả các phần việc Nhà thầu đã ký hợp đồng với bên A được chấp nhận nghiệm thu kỹ thuật và các phần việc phát sinh liên quan khác.

- Hồ sơ hoàn công được lập thành 07 bộ:

Gồm có:

+ Danh mục của Hồ sơ.

+ Tài liệu Hồ sơ bản vẽ hoàn công.

+ Các tài liệu liên quan khác.

+ Các phiếu bảo hành, phiếu vật liệu…

+ Các biên bản làm việc tại công trường.

+ Các biên bản nghiệm thu giai đoạn.

+ Các biên bản bàn giao và hướng dẫn sử dụng thiết bị.

+ Sổ nhật ký công trường … đến khi hoàn thành công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra bảo hành…

+ Các tài liệu khác theo quy định hiện hành của Nhà nước.

(Tất cả được đóng tập hoàn chỉnh.)

10.4. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Nhà thầu phải thực hiện tự giám sát, kiểm tra công việc thi công để đảm bảo chất lượng theo + Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Chất lượng công trình theo TCVN 5637-1991.

+ Đánh giá chất lượng công tác xây lắp theo TCVN 5638-1991.

Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng thi công xây lắp, phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng của mình (KCS), có trình độ chuyên môn, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Nhà thầu phải trang bị đủ thiết bị, dụng cụ  kiểm tra chất lượng thi công, không có đủ máy móc thiết bị thi công và thí nghiệm có chất lượng thì không được thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào, ở đâu phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu ở phụ lục máy móc thiết bị và phải thực hiện đúng như vậy.

KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm thi công của Nhà thầu theo đúng qui trình thi công và nghiệm thu hiện hành. Mọi thí nghiệm và kiểm tra nghiệm thu phải lập biên bản đầy đủ, chính xác và phải trình giám sát A của Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của đại diện Chủ đầu tư, giám sát A và Chủ nhiệm đồ án (hoặc người được uỷ quyền) theo qui chế hiện hành của Nhà nước.

Việc quản lý chất lượng, giám sát thi công của giám sát A, giám sát tác giả của Chủ nhiệm đồ án, không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu đối với các sai sót của mình về các vấn đề sai so với hồ sơ thiết kế hoặc qui trình qui phạm hiện hành của Nhà nước đã qui định, trừ khi lỗi do đại diện Chủ đầu tư hay giám sát A có văn bản bắt buộc không làm đúng như vậy.

Trong trường hợp đại diện Chủ đầu tư, giám sát A hay Chủ nhiệm đồ án thiết kế có các chỉ dẫn kỹ thuật sai với qui phạm hiện hành, thì người điều hành thi công của Nhà thầu, phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình, gửi cho Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư  một bản trước khi thực hiện.

Nhà thầu chỉ thực hiện những chỉ dẫn không đúng sau khi đã gửi văn bản cho Chủ đầu tư và đại diện Chủ đầu tư sau 24 giờ mà không được chấp thuận.

Một trong những nội dung giám sát thường xuyên của giám sát A là kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị, chất lượng và số lượng máy móc thiết bị thi công, công nhân lao động và tổ chức sản xuất, công nghệ thi công tại hiện trường, chất lượng sản phẩm.

Kết quả kiểm tra được giám sát A ghi vào nhật ký công trình. Nếu có sai phạm sẽ lập biên bản, có biện pháp xử lý với người phụ trách điều hành của Nhà thầu. Giám sát A có quyền yêu cầu Nhà thầu đưa ra khỏi công trình những vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng, cán bộ, kỹ sư điều hành và công nhân có sai phạm lớn về kỹ thuật, chất lượng thi công.

11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu

11.1. Kiểm tra, nghiệm thu bộ phận bị che khuất.

Khi thi công bộ phận bị che khuất Nhà thầu phải có phiếu yêu cầu nghiêm thu trước 24 giờ cho đại diện Chủ đầu tư biết để cùng thiết kế (nếu phần quan trọng) tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận che khuất trước khi bị che lấp, chuyển giai đoạn thi công.

Phải có biên bản kiểm tra, nghiệm thu chất lượng phần che khuất mới được chuyển bước thi công.

Trường hợp Nhà thầu không báo cho Đại diện chủ đầu tư đến kiểm tra và nghiệm thu bộ phận che khuất mà tuỳ tiện che lấp thì Đại diện chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu tháo dỡ phần che lấp để kiểm tra, Nhà thầu chịu chi phí thí nghiệm và tháo dỡ đó, mặc dù kết quả kiểm tra cho thấy chất lượng thi công đạt hay không đạt.

11.2. Khắc phục các vi phạm về chất lượng, giải quyết sự cố.

TVGS phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu nhưng có khả năng khắc phục thì Nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa triệt để và kịp thời, thống nhất với TVGS cách giải quyết, lập biên bản đầy đủ về biện pháp sửa chữa về chất lượng, khối lượng công việc đã làm. Chi phí sửa chữa do Nhà thầu chịu.

Khi xảy ra sự cố, Nhà thầu không được xoá bỏ hiện trường mà phải báo ngay cho Đại diện chủ đầu tư cùng phối hợp giải quyết, lập biên bản hiện trường. Nguyên nhân gây nên sự cố do bên nào thì bên ấy chịu trách nhiệm bồi thường.

11.3. Thay đổi thiết kế.

Nhà thầu không được tự ý làm khác với hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

Chỉ người có thẩm quyền của đơn vị thiết kế hoặc chủ nhiệm đồ án mới có quyền sửa đổi hoặc chấp nhận các đề nghị sửa đổi cục bộ không trái với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt sau khi trao đổi thống nhất với Đại diện chủ đầu tư. Việc thay đổi đó không làm giảm chất lượng công trình và tăng kinh phí xây dựng quá lớn.

Trong trường hợp bắt buộc phải thay đổi thiết kế hoặc bổ sung khối lượng làm tăng kinh phí là cần thiết thì đơn vị thiết kế  lập hồ sơ thiết kế bổ sung để trình cấp có thẩm quyền duyệt. Chủ đầu tư phải chi trả kinh phí thi công phát sinh và xét gia tăng thời gian thi công cho Nhà thầu.

11.4. Kiểm tra, thanh tra của Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Chủ đầu tư, tư vấn giám sát  hoặc tổ chức giám định, cơ quan quản lý Nhà nước được quyền đi thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất tại công trình thi công, tại các nơi sản xuất chế tạo hoặc tại kho bãi của Nhà thầu.

Nhà thầu phải cộng tác và cung cấp hồ sơ kỹ thuật, nhân lực, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra theo yêu cầu của các tổ chức nói trên.

*  Nội dung kiểm tra, thanh tra.

Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra của Nhà thầu qua các phiếu thí nghiệm, biên bản nhiệm thu, sổ nhật ký công trình.

Kiểm tra xác suất việc đo đạc thí nghiệm, đối chứng với số liệu của Nhà thầu để đánh giá độ tin cậy việc tự kiểm tra của Nhà thầu đối với vật liệu bán thành phẩm, thành phẩm công trình hoặc tổ chức sản xuất.

Nếu kiểm tra đối chứng cho kết quả tự kiểm tra của Nhà thầu là sai sót, không trung thực thì Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí thí nghiệm, đồng thời khắc phục sai sót trên bằng biện pháp hợp lý nhất được đại diện Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế chấp nhận.

11.5. Chi phí thí nghiệm.

Thí nghiệm do Nhà thầu tự thực hiện: Các thí nghiệm cho việc nghiệm thu sản phẩm theo quy định, Nhà thầu phải tự lo. Mẫu thí nghiệm phải có sự Giám sát CĐT  trong điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn. Nhà thầu phải hợp đồng thuê các cơ quan có đủ chức năng hành nghề để làm công tác thí nghiệm. Chi phí cho công tác thí nghiệm Nhà thầu tự lo (chi phí này xem như đã tính trong giá dự thầu).

Thí nghiệm theo yêu cầu Chủ đầu tư: Các thí nghiệm do yêu cầu của Chủ đầu tư, tổ chức giám định, cơ quan quản lý Nhà nước để kiểm tra xác suất. Kiểm tra đối chứng cho thấy chất lượng không đạt thì Nhà thầu chịu chi phí, thí nghiệm đạt yêu cầu thì Chủ đầu tư chịu chi phí.

12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Nhà thầu có bộ phận quản lý, giám sát tại công trình để giám sát, quản lý chất lượng công trình theo:

+ Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Chất lượng công trình theo TCVN 5637-1991.

+ Đánh giá chất lượng công tác xây lắp theo TCVN 5638-1991.

13. Yêu cầu về bảo hành công trình:

- Tuân theo quy định tại điều 125, điều 126 - Luật Xây dựng.

- Tuân theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Các điều kiện hậu mãi, sửa chữa hư hỏng, Bảo hành công trình và bảo quản công trình:

+ Các sai số trong quá trình thi công vượt quá sai số cho phép trong các tiêu chuẩn hiện hành và yêu cầu của thiết kế sẽ không được chấp thuận. Nhà thầu phải có phương án hiệu chỉnh để đảm bảo đúng theo các yêu cầu kỹ thuật.

+ Nhà thầu sẽ chịu kinh phí khi tiến hành sửa chữa những hư hỏng và bồi hoàn mọi thiệt hại do thi công gây ra cho Chủ đầu tư. Việc sửa chữa hư hỏng do nhà thầu tiến hành không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

+ Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng;

+ Nhà thầu phải cung cấp danh sách phụ tùng thay thế sau thời gian bảo hành.

+ Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về bảo quản công trình, vật liệu, thiết bị kể từ ngày khởi công tới ngày tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ công trình.

+  Nếu Nhà thầu đã nhận chứng chỉ bàn giao từng bộ phận công trình thì sẽ được giải phóng khỏi trách nhiệm bảo quản kể từ ngày bàn giao.

IV. Các bản vẽ:

Có tệp tin bản vẽ đính kèm E-HSMT