## phạm vi cung cấp
MẪU SỐ 01B. PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
(Kèm theo E-HSMT)
Stt | Mã phần (lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa |  |  | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có) | Địa điểm dự án | Tiến độ cung cấp hàng hóa
|  |  |  | Mã hàng hóa | Phân nhóm
1 | PP2500415625 | Bơm tiêm dùng trong can thiệp mạch máu, cỡ 1ml, 3ml, 10ml | Bơm tiêm dùng trong can thiệp mạch máu, cỡ 1ml, 3ml, 10ml | - | - | Cái | 2000 | Bơm tiêm dùng trong can thiệp mạch máu - Chất liệu bằng Polycarbonate - Đầu luer lock - Có tối thiểu cỡ 1ml, 3ml, 10ml Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
2 | PP2500415626 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính bóng 12 → 14mm, dài 20 → 60mm | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên, đường kính bóng 12 → 14mm, dài 20 → 60mm | - | - | Cái | 75 | Bóng nong can thiệp mạch máu ngoại biên - Chất liệu bóng: Co-Extruded, phủ ái nước - Đường kính bóng có tối thiểu các cỡ 12mm, 14mm. - Chiều dài bóng có tối thiểu các cỡ 20mm, 40mm, 60mm. - Chiều dài trục thân có tối thiểu cỡ 75cm, 120cm - Tương thích dây dẫn 0.035" - Áp suất tối đa ≤ 8atm - Hệ thống loại OTW Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
3 | PP2500415627 | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn chẩn đoán ái nước, dài ≥ 80cm | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn chẩn đoán ái nước, dài ≥ 80cm | - | - | Cái | 2000 | Dây dẫn hoặc vi dây dẫn chẩn đoán ái nước - Chất liệu lõi bằng Nitinol, lớp áo Polyurethane và lớp ái nước - Kích cỡ có tối thiểu các cỡ 0.035", 0.038", 0.025", 0.018" - Chiều dài có tối thiểu các cỡ 80cm, 150cm, 180cm, 220cm, 260cm - Dạng đầu: đầu thẳng và đầu cong Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) và tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
4 | PP2500415628 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng phương pháp kẹp, 14Fr và 18Fr | Dụng cụ đóng mạch máu bằng phương pháp kẹp, 14Fr và 18Fr | - | - | Bộ | 100 | Dụng cụ đóng mạch máu bằng phương pháp kẹp - Chất liệu: lớp ngoài bằng Collagen và lớp trong bằng Poly Lactic-co-Glycolic Acid có khả năng hấp thụ sinh học - Kích thước 14Fr và 18Fr - Đặc điểm: đóng mạch cho lỗ cannula tuần hoàn ngoài cơ thể tới 25Fr, thời gian tự tiêu hoàn toàn sau 90 ngày - Gồm: + Dụng cụ đóng mạch + Dụng cụ mở đường + Thanh thăm dò Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
5 | PP2500415629 | Stent graft động mạch chủ ngực bằng hợp kim Nitinol | Stent graft động mạch chủ ngực bằng hợp kim Nitinol | - | - | Bộ | 5 | Stent graft động mạch chủ ngực - Khung (stent) bằng hợp kim Nitinol. - Màng (graft) bằng polyester - Đường kính có tối thiểu các cỡ 24.0mm, 26.0mm, 28.0mm, 30.0mm, 36.0mm, 40.0mm, 44.0mm, 46.0mm - Chiều dài trong khoảng: 100 - 250mm - Tương thích dụng cụ mở đường 19 - 22Fr Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
6 | PP2500415630 | Stent graft động mạch chủ ngực, loại bổ sung, bằng hợp kim Nitinol | Stent graft động mạch chủ ngực, loại bổ sung, bằng hợp kim Nitinol | - | - | Cái | 8 | Stent graft động mạch chủ ngực, loại bổ sung - Khung (stent) bằng hợp kim Nitinol - Màng (graft) bằng polyester - Đường kính có tối thiểu các cỡ 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 36mm, 40mm, 44mm, 46mm - Chiều dài trong khoảng: 100 - 250mm - Tương thích dụng cụ mở đường 22 - 26Fr Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
7 | PP2500415631 | Catheter động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trẻ sơ sinh | Catheter động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trẻ sơ sinh | - | - | Cái | 270 | Catheter động mạch, tĩnh mạch dưới đòn trẻ sơ sinh dùng đo huyết áp động mạch, truyền dịch, truyền thuốc - Chất liệu bằng polyurethane - Gồm 1 catheter đường kính 2Fr, chiều dài khoảng 4 - 8cm; 1 kim dẫn đường cỡ 22G, chiều dài 42 ± 1mm; 1 guidewire 23 ± 1cm, đường kính 0.45 - 0.47mm - Tốc độ truyền dịch 17 ml/phút - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
8 | PP2500415632 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2, cỡ 105 x 18 mm (± 05%) | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2, cỡ 105 x 18 mm (± 05%) | - | - | Que | 44400 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H2O2 - Chỉ thị hóa học chuyển màu đúng theo hướng dẫn và phân biệt được chỉ thị hóa học trước - sau tiệt khuẩn - Kích thước: 105 x 18 mm (± 05%) - Không chứa kim loại nặng - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc MDR | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
9 | PP2500415633 | Dây cáp đo huyết áp động mạch xâm lấn, tương thích máy EV1000 | Dây cáp đo huyết áp động mạch xâm lấn, tương thích máy EV1000 | - | - | Bộ | 315 | Dây cáp đo huyết áp động mạch xâm lấn - Gồm bộ cảm biến đo áp lực, ống xả, bộ dẫn truyền tĩnh mạch, dây dẫn 48inch và 12inch, 2 khóa 3 ngã - Tương thích máy EV1000 của Bệnh viện | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
10 | PP2500415634 | Găng tay tiệt khuẩn sử dụng hút đàm, bằng Polyethylen | Găng tay tiệt khuẩn sử dụng hút đàm, bằng Polyethylen | - | - | Cái | 100000 | Găng tay sử dụng hút đàm - Chất liệu: bằng Polyethylen, trong suốt - Kích cỡ: S, 1 chiếc - Chiều dài từ đầu ngón giữa đến cổ tay: 290mm ± 10mm. Chiều rộng cổ tay: 136mm ± 3mm - Độ dày khoảng 0.008 - 0.04mm - Đặc điểm: các ngón thẳng, phù hợp với người thuận tay trái hoặc tay phải, các mép đảm bảo kín - Tiệt khuẩn từng cái - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
11 | PP2500415635 | Miếng dán điện cực, hình chữ nhật, cỡ 3.6 x (4.5 - 5.0) cm | Miếng dán điện cực, hình chữ nhật, cỡ 3.6 x (4.5 - 5.0) cm | - | - | cái | 140000 | Miếng dán điện cực dùng trong đo ECG, Holter, theo dõi điện tim của người bệnh qua monitor - Chất liệu: nút điện cực bằng thép không gỉ, lớp nền xốp phủ gel dính keo Acrylate - Kích cỡ: 3.6 x (4.5 - 5.0) cm - Đặc tính: hình chữ nhật, góc bo tròn - Chứng nhận: CE (Châu Âu) và Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
12 | PP2500415636 | Ống cho ăn, bằng 100% silicone, cỡ từ 6 → 20Fr | Ống cho ăn, bằng 100% silicone, cỡ từ 6 → 20Fr | - | - | Cái | 2500 | Ống cho ăn thông mũi dạ dày lưu dài ngày - Chất liệu: 100% silicone - Kích cỡ: 6 - 20Fr, (tối thiểu 8 kích cỡ), đường kính trong: 1 - 4.5 mm - Chiều dài ống 50 - 96cm - Đặc tính: đầu ống bo tròn, có tối thiểu 04 lỗ trên ống, có đường cản quang, đầu típ cản quang, có vạch đánh dấu chiều dài trên ống, có phễu và nắp (đầu típ đóng) - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: CE (Châu Âu) hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
13 | PP2500415637 | Ống nội khí quản cổng miệng có bóng chèn hình oval, cỡ 5.0 → 8. 5 | Ống nội khí quản cổng miệng có bóng chèn hình oval, cỡ 5.0 → 8. 5 | - | - | Bộ | 10000 | Ống nội khí quản có bóng chèn hình oval -Chất liệu bằng nhựa Polyvinylclorua (PVC) mềm dẻo, cảm ứng nhiệt, không chứa Latex. +Đầu ống tù +Thân ống có đường cản quang +Bóng chèn hình oval, loại áp lực thấp - Kích cỡ: số 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.5 - Đường kính bóng chèn từ 11 đến 28mm - Chiều dài ống từ 220 đến 330mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc CE (tiêu chuẩn Châu Âu) - Yêu cầu khi sử dụng: ống mềm dẻo, hạn chế bị gãy gập | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
14 | PP2500415638 | Ống thông tiểu 2 nhánh, 100% silicone, cỡ 12 → 26Fr | Ống thông tiểu 2 nhánh, 100% silicone, cỡ 12 → 26Fr | - | - | Cái | 2500 | Ống thông tiểu 2 nhánh - Chất liệu: 100% silicone, thành bóng mỏng, kích thước bóng khi bơm có hình cầu hoặc hình tròn - Kích cỡ: 12 → 26Fr (tối thiểu 8 cỡ) - Đường kính trong 2.5 - 5.5mm, chiều dài ống 40 - 43cm - Đặc điểm: Dung tích bóng chèn 10ml, lòng ống rộng, đầu típ cản quang, trên ống có đường cản quang, van bơm luer lock bằng nhựa ABS, phân biệt kích cỡ theo mã màu - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
15 | PP2500415639 | Bộ dây dẫn đường dùng cho ống soi khí phế quản siêu âm, dùng 1 lần | Bộ dây dẫn đường dùng cho ống soi khí phế quản siêu âm, dùng 1 lần | - | - | Bộ | 100 | Bộ dây dẫn đường dùng cho ống soi khí phế quản siêu âm, dùng 1 lần - Chức năng: dẫn hướng nhằm hỗ trợ khả năng chẩn đoán nội soi khí phế quản - Chất liệu ống dẫn: nhựa Fluororesin - Chất liệu thân kìm sinh thiết: thép không gỉ - Đường kính ngoài vỏ dẫn: khoảng 1.9 - 2.0mm, chiều dài làm việc 1050mm - Có nút chặn, có thể kết hợp với đầu dò và thao tác dưới huỳnh quang - Bộ phận đi kèm: + 01 kim sinh thiết, dùng 1 lần: ngàm oval, có thể xoay được, phù hợp kênh làm việc có đường kính 2.0mm, chiều dài làm việc 1150mm + ET stopper, US Stopper - Tương thích với ống soi khí phế quản BF-P190 (Hệ thống nội soi khí phế quản siêu âm của Bệnh viện) - Chứng nhận CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
16 | PP2500415640 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, dùng với ống soi khí phế quản siêu âm, cỡ 21G, 22G | Kim sinh thiết dùng 1 lần, dùng với ống soi khí phế quản siêu âm, cỡ 21G, 22G | - | - | Cái | 180 | Kim sinh thiết dùng 1 lần, dùng với ống soi khí phế quản siêu âm để chọc hút lấy sinh thiết dưới chế độ siêu âm - Cỡ kim: 21G, 22G - Chiều dài kim: 20 - 40mm - Tay cầm điều chỉnh 2 chiều - Dụng cụ kèm theo: bơm tiêm 20ml có nút chặn; 1 van nối kênh sinh thiết - Tương thích với kênh dụng cụ có đường kính 2.0mm và chiều dài làm việc 700mm - Tương thích với ống soi khí phế quản BF-UC190F (Hệ thống nội soi khí phế quản siêu âm của Bệnh viện) - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và chứng nhận CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
17 | PP2500415641 | Gạc xốp (foam), 10 x 10cm (±05%) | Gạc xốp (foam), 10 x 10cm (±05%) | - | - | Miếng | 230 | Gạc xốp (foam), không dính - Chất liệu: polyurethane có độ thấm hút cao và lớp film polyurethane bán thấm phủ ngoài - Kích thước: 10 x 10cm (±05%), dày 5 - 6mm - Đặc tính: Ngăn chặn quá trình hình thành vảy và giảm thiểu tối đa quá trình hình thành sẹo - Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 0.7 g/cm²/ngày, hấp thụ dịch ≥ 0.5 g/cm²/ngày - Thời gian lưu: có thể lưu tới 7 ngày tùy thuộc vào lượng dịch tiết và tình trạng vết thương - Tiệt khuẩn từng miếng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
18 | PP2500415642 | Gạc xốp (foam), 15 x 15cm (±05%) | Gạc xốp (foam), 15 x 15cm (±05%) | - | - | Miếng | 380 | Gạc xốp (foam), không dính - Chất liệu: polyurethane có độ thấm hút cao và lớp film polyurethane bán thấm phủ ngoài - Kích thước: 15 x 15cm (±05%), dày 5-6mm - Đặc tính: Ngăn chặn quá trình hình thành vảy và giảm thiểu tối đa quá trình hình thành sẹo - Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 0.7 g/cm²/ngày, hấp thụ dịch ≥ 0.5 g/cm²/ngày - Thời gian lưu: có thể lưu tới 7 ngày tùy thuộc vào lượng dịch tiết và tình trạng vết thương - Tiệt khuẩn từng miếng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
19 | PP2500415643 | Gạc xốp (foam), 15 x 15cm (±05%), tự dính | Gạc xốp (foam), 15 x 15cm (±05%), tự dính | - | - | Miếng | 100 | Gạc xốp (foam), tự dính - Chất liệu: miếng xốp polyurethane có độ thấm hút cao và lớp film polyurethane bán thấm phủ ngoài, lớp dính được bọc bởi 1 màng film. - Kích thước: 15 x 15cm (±05%), dày 4-5mm - Đặc tính: có độ thấm hút cao, có khả năng tự bám dính vào bề mặt vết thương - Thời gian lưu: có thể lưu tới 7 ngày tùy thuộc vào lượng dịch tiết và tình trạng vết thương. - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
20 | PP2500415644 | Băng xốp Polyurethane, lớp băng dính phủ silicone, trong suốt, cỡ 7.5 x 7.5cm (±05%) | Băng xốp Polyurethane, lớp băng dính phủ silicone, trong suốt, cỡ 7.5 x 7.5cm (±05%) | - | - | Miếng | 500 | Băng xốp Polyurethane, lớp băng dính phủ silicone, 3 lớp + Lớp bảo vệ (viền bám dính phủ film silicone đục lỗ tự dính): Màng film P.U bán thấm phủ ngoài chống thấm nước + Lớp hấp thụ (polyurethane foam thấm hút, phủ silicone tự dính): chứa Sodium Alginate khoảng 0.9%, hấp thụ gấp 15-20 lần trọng lượng của băng. + Lớp tiếp xúc chống dính vết thương: Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 15 - 55µm. - Kích thước băng: 7.5 x 7.5cm (±05%) - Kích thước lớp foam: (5 x 5 x 0.2) cm (±5%) - Tốc độ thoát hơi ẩm: ≥ 1.550g/m2/ngày. - Khả năng thấm hút dịch: ≥ 3.100g/m2/ngày. - Thời gian lưu băng lên tới 7 ngày - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
21 | PP2500415645 | Băng xốp Polyurethane, lớp băng dính phủ silicone, trong suốt, cỡ 10 x 10cm (±05%) | Băng xốp Polyurethane, lớp băng dính phủ silicone, trong suốt, cỡ 10 x 10cm (±05%) | - | - | Miếng | 500 | Băng xốp Polyurethane, lớp băng dính phủ silicone 3 lớp + Lớp bảo vệ (viền bám dính phủ film silicone đục lỗ tự dính): Màng film P.U bán thấm phủ ngoài chống thấm nước + Lớp hấp thụ (polyurethane foam thấm hút, phủ silicone tự dính): chứa Sodium Alginate khoảng 0.9%, hấp thụ gấp 15-20 lần trọng lượng của băng. + Lớp tiếp xúc chống dính vết thương: Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 15 - 55µm. - Kích thước: 10 x 10cm (±05%) - Kích thước lớp foam: 6.5 x 6.5 x 0.2 cm (±05%) - Tốc độ thoát hơi ẩm: ≥ 1.550g/m2/ngày - Khả năng thấm hút dịch: ≥ 3.100g/m2/ngày - Thời gian lưu băng lên tới 7 ngày - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
22 | PP2500415646 | Băng xốp Polyurethane, cỡ 10 x 10cm (±05%), tự dính | Băng xốp Polyurethane, cỡ 10 x 10cm (±05%), tự dính | - | - | Miếng | 500 | Băng xốp Polyurethane 3 lớp + Lớp bảo vệ: Màng film P.U bán thấm phủ ngoài chống thấm nước, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn. + Lớp hấp thụ (polyurethane foam thấm hút): chứa Sodium Alginate 0.9%, hấp thụ gấp 15-20 lần trọng lượng của băng. + Lớp tiếp xúc chống dính vết thương (phủ film silicone đục lỗ tự dính): Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương 15 - 55µm. - Kích thước: 10 x 10 x 0.2 cm (±05%) - Tốc độ thoát hơi ẩm: ≥ 1.400g/m2/ngày - Khả năng thấm hút dịch: ≥ 5.600g/m2/ngày - Thời gian lưu băng lên tới 7 ngày - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) - Chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
23 | PP2500415647 | Gạc xốp (foam) 5 lớp, cỡ 12 x 12 cm (± 0.5) | Gạc xốp (foam) 5 lớp, cỡ 12 x 12 cm (± 0.5) | - | - | Cái | 300 | Gạc xốp (foam) hút dịch tiết thấm hút dịch tiết cao, dùng cho các vết thương phẫu thuật - Thành phần: Silicone, polyurethane, polymer - 5 lớp gồm: + Lớp bảo vệ bên ngoài, chống nước, chống vi trùng + Lớp sợi polymer siêu thấm hút + Lớp phân tán dịch tiết, tăng thoát hơi + Xốp Polyurethane thấm hút + Lớp OptiSil Silicone tự dính - Kích thước: 12 x 12 cm (± 0.5) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
24 | PP2500415648 | Bộ xi măng tạo hình thân đốt sống có giá đỡ nâng đốt sống | Bộ xi măng tạo hình thân đốt sống có giá đỡ nâng đốt sống | - | - | Bộ | 20 | Bộ xi măng tạo hình thân đốt sống có giá đỡ nâng đốt sống 1. Xi măng gồm: + Dung dịch 9.2g: Methyl methacrylate 99.3%, N, N dimethyl-p-toluidine 0.7%, Hydroquinone 75 ppm. + Bột xi măng 25.8g: Poly methyl methacrylate 54.6%, Benzoyl peroxide 0.4%, Zirconium dioxide 45.0%. 2. Giá đỡ nâng đốt sống có 3 chấu - Chất liệu Ti-6Al-4V - Đường kính có tối thiểu cỡ 5.0 mm - Chiều dài trong khoảng 25-26 mm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
25 | PP2500415649 | Lọ lấy đàm tiệt khuẩn, các cỡ | Lọ lấy đàm tiệt khuẩn, các cỡ | - | - | Cái | 3000 | Lọ lấy mẫu đàm trong phế quản - Lọ chứa đàm bằng PVC, có vạch đo, thể tích chứa 20 - 25ml - Nắp đậy bằng nhựa, trên nắp có 2 dây hút bằng nhựa PVC mềm trong: 1 dây hút đàm, có 2 lỗ hút mặt bên và 1 dây nối có van kiểm soát - Kích cỡ dây hút đàm 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr (tối thiểu có 4 cỡ) - Chiều dài dây hút đàm: ≥ 32cm (cỡ trẻ em 6Fr, 8Fr, 10Fr) - Chiều dài dây hút đàm: ≥ 55cm (cỡ người lớn 12Fr, 14Fr) - Chiều dài dây nối ≥ 45cm - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: CE (Châu Âu) hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
26 | PP2500415650 | Mạch máu nhân tạo thẳng bằng Polyester tẩm Gelatin, đường kính 8 → 32mm, dài 20 → 30cm | Mạch máu nhân tạo thẳng bằng Polyester tẩm Gelatin, đường kính 8 → 32mm, dài 20 → 30cm | - | - | Cái | 46 | Mạch máu nhân tạo thẳng dùng trong phẫu thuật tim mạch - Chất liệu bằng Polyester, tẩm Gelatin - Đường kính trong khoảng 8mm - 32mm, có tối thiểu các cỡ 10mm, 12mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm - Chiều dài trong khoảng 20 - 30cm Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
27 | PP2500415651 | Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp quang học trong lòng mạch | Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp quang học trong lòng mạch | - | - | Cái | 125 | Ống thông chẩn đoán hình ảnh chụp cắt lớp quang học trong lòng mạch - Chất liệu phủ lớp ái nước Hydrophilic - Đường kính ngoài đoạn xa khoảng 2.7 - 2.8F - Chiều dài 135 - 140cm - Điểm đánh dấu đoạn xa tới típ cách 3mm - Điểm đánh dấu thấu kinh tới điểm đánh dấu đoạn xa cách 20mm - Điểm đánh dầu đoạn gần tới điểm đánh dấu thấu kinh cách 82mm - Dạng: Rapid Exchange - Tương thích dây dẫn 0.014 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
28 | PP2500415652 | Gạc gắn với băng dính trong suốt, cỡ 7 x 10cm (±05%) | Gạc gắn với băng dính trong suốt, cỡ 7 x 10cm (±05%) | - | - | Miếng | 12000 | Gạc gắn băng dính trong suốt dùng trong băng vết thương, vết mổ < 7cm - Nền băng: lớp màng trong suốt, bán thấm, bằng Polyurethane, phủ lớp keo Acrylic 30 ± 3 g/m², kích thước nền băng 7 x 10cm (±05%) - Lớp gạc ở giữa: bằng vải viscose và polyester, kích thước gạc (3-4) x 7cm, lớp chống dính HDPE - Mức thấm hơi nước: ≥ 500 g/m²/24 giờ - Lực dính: ≥1N/cm - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: CE (Châu Âu) hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
29 | PP2500415653 | Túi chứa nước tiểu, có bộ đo thể tích, 2000ml | Túi chứa nước tiểu, có bộ đo thể tích, 2000ml | - | - | Cái | 3200 | Túi chứa nước tiểu, có bộ đo thể tích - Chất liệu: PP, PVC, TPR, PE, SAN, ABS, Acrylic Co-polymer, MB - Kích thước: khoang chứa 500ml, túi chứa 2000ml - Ống dẫn nước tiểu dài 120 - 125cm - Có 4 ngăn đo: ngăn đo đầu tiên ≥ 50ml có vạch chia ≤ 1ml; 3 ngăn đo còn lại với vạch chia ≤ 5ml. - Có van chống trào ngược, màng lọc khuẩn 5 µm; có kẹp và van xả chữ T, có cổng lấy mẫu không cần kim - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: CE (Tiêu chuẩn Châu Âu) hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
30 | PP2500415654 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 25 x 15 x 1.6cm (±05%), có chức năng tưới rửa | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, xốp bằng polyurethane ether, cỡ 25 x 15 x 1.6cm (±05%), có chức năng tưới rửa | - | - | Bộ | 75 | Vật liệu sử dụng trong điều trị tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm, có chức năng tưới rửa gồm: - 2 miếng xốp bằng Polyurethane ether, kích thước lỗ 400 - 600µm, kích thước miếng xốp 25 x 15 x 1.6cm (±05%) - 2 dây dẫn và đầu nối (dây dẫn nước và dây hút), đầu hút có các cảm biến phản hồi áp suất và thực hiện điều chỉnh áp suất đầu ra của bơm - Băng dán cố định trong suốt - 2 gói chứa dung dịch phòng ngừa tổn thương da do dịch tiết - Thước đo - Điều chỉnh được lượng dung dịch rửa và thời gian tưới ngâm rửa vết thương. - Tiêt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc Chứng nhận CE (Châu Âu) - Chứng nhận: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
31 | PP2500415655 | Bao chi đùi, phòng ngừa huyết khối, size M | Bao chi đùi, phòng ngừa huyết khối, size M | - | - | Đôi | 44 | Bao chi đùi, phòng ngừa huyết khối, size M - Chất liệu: airflow light - Chỉ số thoáng khí: 12.5 - 13.0 m2 Pa/W - Chỉ số giảm nhiệt TOG: 0.80 - 0.90 - Kích thước: ≤ 71 cm, dạng 1 khoang - Lực nén: 40 - 65 mmHg/ 12 giây trong chu kỳ 60 giây - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
32 | PP2500415656 | Hệ thống dây dẫn trong lọc máu 5 trong 1 | Hệ thống dây dẫn trong lọc máu 5 trong 1 | - | - | Bộ | 6000 | Hệ thống dây dẫn trong lọc máu 5 trong 1 - Chất liệu PVC mềm, chống xoắn, không chứa DEHP - Bao gồm: 01 bộ dây lọc máu, 2 cái tranducer protector, dây truyền dịch, túi xả 2 lít - Đường kính dây bơm: 8 x 12mm, dài 350mm hoặc 420mm - Bầu nhỏ giọt đường kính 20mm hoặc 22mm, có màng lọc; có dây kết nối chữ T hoặc chữ Y (hoặc hình dạng 3 chạc) - Tổng chiều dài dây động mạch: 4000 ± 20mm, tổng chiều dài dây tĩnh mạch 3220 ± 20mm. - Trọng lượng dây động mạch: 130 ± 10g, trọng lượng dây tĩnh mạch: 89 ± 10g - Tiệt khuẩn - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc chứng nhận CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
33 | PP2500415657 | Nẹp dọc uốn sẵn, đường kính 5.5mm, dài 30 - 300 mm | Nẹp dọc uốn sẵn, đường kính 5.5mm, dài 30 - 300 mm | - | - | Cái | 75 | Nẹp dọc uốn sẵn dùng phẫu thuật cột sống xâm lấn tối thiểu - Chất liệu Ti-6Al-4V ELI - Đường kính có tối thiểu cỡ 5.5mm - Dài trong khoảng 30 - 50mm với bước tăng 5mm, 50 - 300mm với bước tăng 10mm - Đầu nẹp có thiết kế hình viên đạn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu) | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
34 | PP2500415658 | Pin sạc dùng cho dao siêu âm không dây | Pin sạc dùng cho dao siêu âm không dây | - | - | cái | 4 | Pin sạc dùng cho dao siêu âm không dây - Có thể tái sử dụng lên đến 100 lần - Thời gian chờ lên đến 7 tiếng sau khi sạc đầy - Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
35 | PP2500415659 | Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho trẻ em, người lớn | Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho trẻ em, người lớn | - | - | Cái | 3500 | Mặt nạ (mask) khí dung dùng cho trẻ em, người lớn. Bao gồm: - 01 mặt nạ: bằng nhựa PVC, không latex, trên mặt nạ có kẹp mũi và đính kèm dây cố định mặt nạ vào mặt người bệnh, đường kính 2 lỗ bên khoảng 2cm - Kích cỡ người lớn: 8 x (13 ± 1)cm - Kích cỡ trẻ em: 7 x (11 ± 1)cm - Bầu chứa thuốc 8ml, đường kính 17 ± 0.5mm, bầu thẳng đứng, giảm tồn đọng thuốc sau khi phun, kích thước hạt 3 - 7 µm - 01 dây nối dài khoảng 2m, tương thích với máy phun khí dung tại Bệnh viện - Tiệt khuẩn - Chứng nhận: CE (Châu Âu) hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | - | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 2: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 3: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
|  |  |  | - | -