Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:

1. Tên dự án: Di dân khẩn cấp xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình Di dân khẩn cấp xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

3. Địa điểm xây dựng: Xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai.

4. Quy mô xây dựng.

4.1. Quy mô xây dựng:

Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu tái định cư, bao gồm các hạng mục: San tạo mặt bằng, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải với diện tích 4,91ha.

4.2. Giải pháp thiết kế.

4.2.1. San tạo mặt bằng khu tái định cư:

- San tạo mặt bằng và xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư trên khu đất có diện tích mặt bằng S = 49.133,8m2, (Diện tích giải phóng S=48.320,8m2). Trong đó bao gồm: Đất ở phân lô 28.760,0 m2; đất nhà văn hóa 690,0 m2; đất cây xanh 672,5 m2; Đất ở hiện trạng 813,0 m2 (Không thu hồi); Đất công trình giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật 18.198,3 m2. Đường giao thông kết nối vào khu tái định cư có diện tích 7.211,0 m2, tuyến đường có chiều dài 317,05m:

- Số lô đất dự kiến: 80 lô đất ở và 01 lô nhà văn hoá.

- Trong phạm vi mặt bằng, được đắp đất đạt độ chặt K=0,90. Các lô đất tái định cư được kết nối với nhau bằng các tuyến đường nội bộ; độ dốc dọc của mặt bằng các lô đất tái định cư được thiết kế giật cấp phù hợp, đảm bảo thoát nước với độ dốc I = 1%; độ dốc ngang thiết kế của mặt bằng các lô đất tái định cư là I = 0,5% thoát nước về phía mặt đường giao thông.

4.2.2. Đường vào mặt bằng khu tái định cư:

Xây dựng mới tuyến đường giao thông vào mặt bằng tái định cư theo quy
hoạch đã được phê duyệt, với chiều dài L = 317,05m. Điểm đầu tuyến tại cọc 1
(lý trình Km0+00), khu vực ngã 3 giao với đường bê tông liên thôn, điểm cuối
tuyến nối vào điểm đầu của tuyến đường nội bộ trong khu tái định cư tại cọc
TD4 trùng với cọc TC3 (lý trình Km0+317,05); quy mô mặt cắt ngang: Bn=
6,5m; Bm= 3,5m; Bvh= 2x1,5m; độ dốc dọc thiết kế lớn nhất Imax = 12,12%
(Thiết kế châm trước); độ dốc ngang mặt đường thiết kế Imặt = 2%.

Kết cấu áo đường của tuyến đường là kết cấu áo đường cứng với mặt
đường bằng bê tông xi măng thông thường có bố trí khe co và khe giãn theo
TCCS 39:2022/TCĐBVN Thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông thường có
khe nối trong xây dựng công trình giao thông, gồm các lớp từ trên xuống dưới
như sau:

+ Lớp mặt đường BTXM M250 dày 18cm.

+ Lớp ngăn cách bằng giấy dầu.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II chiều dày h=15cm.

+ Lớp đất dưới đáy kết cấu áo đường xáo xới đầm lèn lại đặt độ chặt
K=0,95 chiều dày 30cm đối với nền đường đào; đầm lèn đạt độ chặt K=0,95
chiều dày 30 cm đối với nền đường đắp.

4.2.3. Đường giao thông nội bộ:

Chiều dài L=718,31m. Điểm đầu đấu nối với cọc TD4 (lý trình
Km0+0,00) trùng với cọc TC3 (lý trình Km0+317,05) của tuyến đường vào mặt
bằng khu tái định cư; điểm cuối tuyến đường nội bộ nối với đường bê tông liên
thôn tại cọc 51 (lý trình Km0+718,31); quy mô mặt cắt ngang: Bn= 12,0m; Bm=
6,0m; Bvh= 2x3m; độ dốc dọc thiết kế lớn nhất Imax = 10,18%; độ dốc ngang mặt đường thiết kế Imặt = 2%.

- Về Kết cấu áo đường: Kết cấu áo đường của các tuyến trục đường nội
bộ được thiết kế theo TCCS 39: 2022/TCĐBVN: Thiết kế mặt đường bê tông xi
măng thông thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông. Kết cấu áo
đường gồm các lớp kết cấu từ trên xuống dưới như sau :

+ Lớp bê tông M250, chiều dày 18 cm.

+ Lớp ngăn cách bằng giấy dầu.

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II, chiều dày 15 cm.

Lớp đất nền đường dưới đáy kết cấu áo đường xáo xới đầm lèn lại đạt độ
chặt K=0,95 chiều dày h=30cm đối với nền đường đào; đầm lèn đạt độ chặt
K=0,95 chiều dày 30 cm đối với nền đường đắp.

4.2.4. Thoát nước mặt:

- Rãnh dọc hai bên tuyến vào mặt bằng được thiết kế rãnh đào trần có tiết
diện thoát nước hình thang, kích thước (1,2x0,4x0,4)m. Gia cố thành và đáy
rãnh bằng bê tông xi măng M200, chiều dày 10cm tại những đoạn có độ dốc dọc
I ≥ 6,0%. Vị trí qua đường thiết kế cống thoát nước ngang với tải trọng thiết kế
H13-X60. Tại cọc P1 (lý trình Km0+9,85m) bố trí 01 cống bản có khẩu độ thoát
nước Lo = 60cm, chiều dài cống L=19,0m. Thành cống, đáy cống bằng bê tông
xi măng M200, dày 30cm; xà mũ cống bằng bê tông cốt thép M200; tấm bản
đậy cống bằng bê tông cốt thép M250, dày 15cm; tường đầu, tường cánh, móng tường cánh, sân cống bằng bê tông xi măng M200, dày 30cm.

- Rãnh dọc hai bên tuyến trục đường nội bộ được thiết kế với khẩu độ thoát nước Lo=60cm. Thiết kế lắp đặt tấm đan đậy rãnh hoàn chỉnh (tấm đan đậy rãnh bằng bê tông cốt thép M250, chiều dày 10cm). Đáy rãnh, thành rãnh bằng bê tông xi măng M200, dày 15cm. Trung bình 20m theo chiều dài rãnh dọc bố trí một hố thu nước mặt đường, trên miệng hố thu nước được đậy tấm chắn rác bằng tấm ghi gang đúc có kích thước (80x40)cm. Vị trí qua đường sử dụng cống bản với khẩu độ thoát nước L0 = 60cm, tải trọng H13-X60, sau đó kết nối với hệ thống cống trên vỉa hè dẫn nước đồng bộ.

4.2.5 Vỉa hè, bó vỉa, rãnh tam giác và cây xanh, đường dân sinh và
mương thủy lợi:

- Thiết kế lát gạch giả đá vỉa hè các tuyến đường nội bộ kích thước
(40x40x3)cm, trên lớp vữa xi măng đệm M100 chiều dày H=2cm và lớp bê tông
móng M150, dày H=5cm trên lớp đất nền đầm chặt. Độ dốc ngang vỉa hè thiết
kế i=2% dốc ra phía mặt đường.

- Viên bó vỉa bằng bê tông xi măng M250, đặt trên lớp vữa đệm M100
dày 2cm trên nền đất đầm chặt.

- Trên vỉa hè các tuyến trục đường nội bộ thiết kế các hố trồng cây kích
thước (1,2x1,2)m, xây bo bằng gạch bê tông M75, chiều dày 0,22cm.

- Mương thủy lợi: Lắp đặt ống dẫn nước bằng cống bê tông cốt thép D500
ngang qua khu tái định cư tại cọc 27+11,7m (lý trình Km0+225,49m), chiều dài
L = 56,0m.

- Đường dân sinh: Thiết kế 03 đường dân sinh có chiều dài L=30m với bề
rộng nền đường Bn=2,0+2x0,5; Bm=2,0m; Bl=0,5m. Mặt đường đổ bê tông
M200, dày 10cm trên đệm cát dày 3cm.

- Dọc hành lang phía sau các lô đất trong khu tái định cư bố trí đường
chăn thả gia súc và rãnh thu nước thải chăn nuôi có kích thước tiết diện
(30x40)cm; đậy rãnh bằng tấm đan BTCT M250, dày 10cm.

4.2.6. Hệ thống cấp nước sinh hoạt:

Nguồn nước được đấu nối với tuyến đường ống cấp nước sạch đã có, trực
tiếp đấu nối dẫn nước bằng ống HDPE D76 tại điểm van nước bố trí tại điểm
đầu tuyến nội bộ. Hệ thống đường ống dẫn nước chính có tổng chiều dài
L=1.153m. Toàn bộ ống được chôn sâu dưới mặt đất tư (0,4÷0,6)m, trên tuyến
đường ống gồm 07 hố van kỹ thuật.

4.2.7. Hệ thống xử lý nước thải:

- Dự án thiết kế trạm xử lý nước thải sinh hoạt với công suất thiết kế
40m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải được thu gom bằng ống HDPE D250 với
tổng chiều dài L=1.367m dẫn về trạm xử lý nước thải. Dọc tuyến đường ống thu
gom nước thải với mỗi khoảng cách từ (20-30)m xây dựng hố thu nước thải
bằng bê tông cốt thép M200 dày 15cm, lắp đặt tấm đan trên mặt hố thu bằng bê
tông cốt thép M200 dày 10cm.

4.2.8. Hệ thống an toàn giao thông:

- Hệ thống an toàn giao thông: Biển báo thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

4.2.9 Hệ thống đường điện:

a) Đường dây trung áp

Tổng chiều dài xây dựng mới L=369m.

-  Kiểu đường dây: Đường dây trên không, dây trần 3 pha 3 dây.

-  Điện áp: 35kV.

- Dây dẫn: Sử dụng dây nhôm lõi thép trần AC-70/11.

- Cách điện đỡ: Sứ đứng (SĐ-35).

- Cách điện néo: Chuỗi néo thủy tinh (CN-35).

- Nối đất: Đảm bảo theo quy phạm hiện hành, các bộ tiếp địa được mạ kẽm nhúng nóng phần các chi tiết nối từ cọc tia lên cột và xà giá.

- Xà, giá, dây néo: Thép mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN.

- Cột điện bằng bê tông cốt thép li tâm không dự ứng lực trước nhóm 1 theo tiêu chuẩn 5847-2016 chiều cao 18m.

- Móng cột: Bê tông khối đúc tại mác M150, ký hiệu MTK-18.

b) Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 180KVA:

- Kiểu trạm: Trạm 3 pha kiểu trạm treo ngoài trời.

- Điện áp sơ cấp và thứ cấp: 35/0,4kV cho TBA 3 pha.

- Máy biến áp: Sử dụng máy biến áp loại 3 pha 2 cuộn dây, làm mát bằng dầu tuần hoàn.

- Tiếp địa trạm: Tiếp địa kiểu cọc tia hỗn hợp, các chi tiết nổi trên mặt đất được mạ kẽm nhúng nóng theo đúng TCVN, điện trở đảm bảo theo quy phạm hiện hành.

-  Xà, giá các loại: chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN.

- Cột trạm: Sử dụng cột bê tông ly tâm.

- Móng cột trạm: Bê tông cốt thép mác 150 đúc tại chỗ; ký hiệu 2MT4.

- Tủ điện sử dụng tủ: 300A- 400V. Đóng cắt và bảo vệ dùng Áptômát 3 pha 300A đối với MBA 180kVA.

c) Đường dây hạ áp

Tổng chiều dài xây dựng mới L= 1153 m.

-  Kiểu đường dây: Đường dây trên không 3 pha 4 dây.

-  Điện áp: 0,4kV.

- Dây dẫn: Sử dụng cáp văn xoắn AVX 4x95.

- Nối đất: Nối đất dùng loại cọc tia hỗn hợp RC-2 gồm 3 cọc thép góc L63x6 dài 1,5m. Tia nối đất được chôn sâu dưới mặt đất tự nhiên là 0,8m.

- Xà, giá: Thép hình mạ kẽm nhúng nóng.

- Cột điện bằng cột cột bê tông ly tâm, LT 10m.

- Móng cột: Bê tông mác M150 đúc tại chỗ, ký hiệu MLT-2(BL), MLTĐ-2(BL).

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 300 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ theo đúng các quy định quy phạm  hiện hành như sau:

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |
| 1 | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 2 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252:2012 |
| 3 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308:1991 |
| 4 | Tiếng ồn - Mức độ cho phép tại các vị trí lao động | TCVN 3985 :1999 |
| II | Công tác trắc địa |  |
| 1 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung | TCVN 9398: 2012 |
| 2 | Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình | TCVN 9401:2012 |
| III | Công tác thi công đất, nền |  |
| 1 | Công tác đất - Qui phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 2 | Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9361:2012 |
| 3 | Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường | TCVN9350:2012 |
| 4 | Đất xây dựng - Các phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng thí nghiệm. | TCVN 4195 đến 4202:2012 |
| IV | Bê tông cốt thép toàn khối |  |
| 1 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu. | TCVN 4453:1995 |
| 2 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu | TCVN 5724:1993 |
| 3 | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| 4 | Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết | TCVN 9338:2012 |
| 5 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
| 6 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì | TCVN 9343:2012 |
| 7 | Bê tông kiểm tra và đánh giá độ bền. Qui định chung. | TCVN 5440 : 1991 |
| V | Cốt liệu bê tông |  |
| 1 | Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng. | TCXD 127 : 1985 |
| 2 | Cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570:2006 |
| 3 | Xi măng Poóc lăng | TCVN 2682:2020 |
| 4 | Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| VI | Đường điện |  |
| 1 | An toàn điện trong xây dựng | QCVN 01-2020/BCT |
| 2 | Biển báo về an toàn điện. | TCVN 2572 : 1978 |
| VII | Mặt đường bê tông |  |
| 1 | Mặt đường bê tông xi măng –Vật liệu chèn khe | TCVN 11414-1:2016 đến TCVN 11414-6:2016 |
| 2 | Kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng công trình giao thông | Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2012 |
| IX | An toàn trong thi công xây dựng |  |
|  | Quy định chung |  |
| 1 | Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn. | TCVN 3146:1986 |
| 2 | An toàn cháy. Yêu cầu chung | TCVN 3254:1989 |
| 3 | An toàn nổ. Yêu cầu chung. | TCVN 3255:1986 |
| 4 | Tiếng ồn - Mức độ cho phép tại các vị trí lao động | TCVN 3985 – 85 |
| 5 | Phương tiện bảo vệ cá nhân. Phân loại | TCVN 7547 - 2005 |
| 6 | Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng | TCVN 5308:1991 |

Ngoài các tiêu chuẩn đã liệt kê, nhà thầu cần phải tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn khác có liên quan đến công tác thi công xây dựng trong công trình hiện hành của nhà nước tại thời điểm thi công, Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.1. Nhà xưởng và trang thiết bị

Các yêu cầu chung:

- Văn phòng của nhà thầu, phòng thí nghiệm của cán bộ giám sát phải được xây dựng tạm hoặc thuê tại vị trí và theo quy hoạch của hiện trường.

- Khu nhà làm kho chứa vật liệu phải được cách nhiệt một cách phù hợp để tránh sự xuống cấp của vật liệu lưu kho.

- Các khu nhà này có thể được xây dựng tại hiện trường hoặc làm sẵn tùy theo ý kiến của nhà thầu.

- Văn phòng tạm thời tại hiện trường và nhà kho phải được xây dựng trên những khu đất riêng biệt.

- Văn phòng của nhà thầu cũng là nơi Cán bộ Ban quản lý dự án hoặc Kỹ sư giám sát hiện trường quan hệ công việc tại hiện trường.

Tất cả các chi phí nhà xưởng, và thiết bị quy định tại phần này do nhà thầu tự thu xếp.

2.2. Vận chuyển và bốc dỡ

- Trường hợp phải trung chuyển vật tư trước khi vào công trình, Nhà thầu phải sắp xếp vị trí để vật liệu bên ngoài hành lang bảo vệ đường và phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến việc trung chuyển.

- Nhà thầu phải được Kỹ sư giám sát chấp thuận nơi để vật liệu, trong phạm vi công trình.

- Mọi sắp xếp vật liệu phải được ngăn nắp và đồng đều.

- Trường hợp Nhà thầu có nhu cầu để vật liệu bên ngoài phạm vi công trình phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phải chịu tất cả các chi phí liên quan.

2.3. Đảm bảo giao thông

- Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép và chịu các lệ phí (nếu có) để mở các lối ra vào tạm công trường.

- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể cả các công trình lân cận khỏi các hư hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra.

- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được áp dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong thời tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù sửa chữa (nếu có) các công trình giao thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe máy của mình đi lại trên đó gây ra.

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do họ gây nên về người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công trình ngầm.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

- Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; có phiếu chứng chỉ chất lượng xuất xưởng và kiểm định chất lượng của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kèm theo mẫu kiểm chứng cho từng lô sản phẩm.

- Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành, vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho công trình, trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào công trình xây dựng.

Bảng yêu cầu về thương hiệu, mã hiệu, đặc tính kỹ thuật

của vật tư, vật liệu chính dùng cho gói thầu

| Số TT | Tên vật liệu + tiêu chí |  | Đơn vị tính | Yêu cầu nêu rõ | Nơi mua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần xây dựng |  |  |  |  |
| 2 | Sắt, thép các loại |  | Tấn | - Thương hiệu: |  |
|  |  |  |  | - Cơ sở sản xuất: |  |
| 3 | Cát bê tông |  | m3 | - Cơ sở sản xuất: |  |
|  |  |  |  | - Tên cơ sở khai thác |  |
| 4 | Xi măng |  | Kg | - Thương hiệu: |  |
|  |  |  |  | - Nơi sản xuất: |  |
| 5 | Đá các loại |  | m3 | - Tên cơ sở khai thác |  |
| 6 | Cột điện các loại |  | Cột | Tên cơ sở sản xuất |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

Nhà thầu tập kết vật liệu theo tiến độ thi công. Nếu chủng loại và chất lượng vật liệu giao đến hiện trường không phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì phần vật liệu đó sẽ phải mang đi khỏi hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ.

Các vật tư thiết bị này trong quá trình thi công không được phép thay đổi nếu chưa được phép của chủ đầu tư.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

- Nhà thầu phải thi công đúng trình tự theo quy trình, quy phạm. Nhà thầu không được tự ý làm khác với hồ sơ thiết kế kỹ thuật (hoặc hồ sơ Bản vẽ thi công) được duyệt hoặc thuộc bản quyền tác giả thiết kế. Nếu phát hiện có sự không thống nhất giữa hồ sơ thiết kế kỹ thuật (hoặc hồ sơ Bản vẽ thi công) với hiện trường hoặc các sai sót về chi tiết kỹ thuật phải báo cáo ngay với Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và trình cấp có thẩm quyền xem xét và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về những phát hiện đó.

- Trước khi khởi công công trình, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu thông qua Chủ đầu tư, tư vấn QLDA và Tư vấn Giám sát để làm căn cứ triển khai thi công và kiểm tra thực hiện.

- Trước khi thi công một hạng mục công trình hoặc một bộ phận công trình quan trọng, có kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết trình tư vấn Giám sát chấp nhận thì mới được triển khai thực hiện. Sự chấp nhận của tư vấn Giám sát không làm giảm bất kỳ một trách nhiệm nào của Nhà thầu theo hợp đồng và không làm tăng giá trị công trình.

4.1. Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau:

- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường.

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan.

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công.

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá trình thi công.

4.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính:

- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa vào Tập bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính.

4.3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công:

- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý  theo các tiêu chuẩn áp dụng cho từng nội dung công việc

- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công hợp lý.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

- Phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải cung cấp tất cả các trang thiết bị ban đầu, vật liệu, công trình, lao động, dịch vụ và các khoản mục cần thiết khác để thực hiện công việc thử nghiệm sẽ do nhà thầu thực hiện dưới sự chỉ đạo và giám sát của Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư. Các yêu cầu đối với thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm, nếu nhà thầu không bảo đảm được phòng thí nghiệm thì có thể thuê cơ quan, đơn vị có đủ thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm:

+ Cán bộ thí nghiệm: Theo các dữ liệu nói trên, trình một danh sách cùng với lý lịch với tất cả cán bộ kỹ sư giám sát thi công của nhà thầu đảm nhận công việc thử nghiệm trong hợp đồng này.

+ Lịch thí nghiệm: Chuẩn bị một lịch tổng quát cho tất cả các danh mục cần phải thử nghiệm phối hợp với lịch xây dựng để dự kiến thời gian sẽ tiến hành các thí nghiệm này.

+ Các mẫu biểu thử nghiệm: Trong vòng 15 ngày kể từ khi Chủ đầu tư ra lệnh khởi công bằng văn bản, nhà thầu phải đệ trình các mẫu biểu tiêu chuẩn thử nghiệm sẽ được sử dụng trong hợp đồng cho các thí nghiệm theo quy định được Kỹ sư giám sát thông qua.

- Thực hiện thí nghiệm:

+ Quy trình và tiêu chuẩn: công việc thí nghiệm phải được thí nghiệm một cách chặt chẽ, chính xác theo quy định và tiêu chuẩn đề ra.

+ Nhân sự: người làm thí nghiệm phải đủ kinh nghiệm, có giấy chứng nhận thí nghiệm viên, thông thạo kỹ thuật.

+ Mẫu: đối với các thử nghiệm thực tế và báo cáo các kết quả thử nghiệm thì chỉ những mẫu thử nghiệm nào được Kỹ sư giám sát chấp thuận trước mới được chấp thuận.

+ Thông báo: để Kỹ sư giám sát hoặc đại diện của Kỹ sư giám sát làm nhân chứng cho bất kỳ thí nghiệm không thường kỳ nào thì thông báo thời gian thử nghiệm dự kiến ít nhất 1 giờ trước khi thực hiện.

+ Phân phát: các báo cáo thí nghiệm phải được xử lý nhanh chóng và chuyển đi ngay để đảm bảo rằng các thí nghiệm lại, thay thế vật liệu, hoặc việc đầm nén lại vật liệu nêu được yêu cầu thì có thể được thực hiện mà ít gây chậm trễ nhất cho công việc.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

6.1. Đối với công tác phòng chống cháy nổ:

Nhà thầu cần phải tổ chức mặt bằng công trình khoa học, đảm bảo thuận tiện cho xe chữa cháy và xe cứu thương ra vào khi có sự cố cháy nổ xảy ra;

Có nguồn nước cứu hoả đúng quy định; Nhà thầu cần có cán bộ chịu trách nhiệm về công tác PCCC trên công trường. Ban chỉ huy công trường cần đề ra một số phương án chữa cháy cơ bản, định kỳ tập luyện; đề ra các phương án phối hợp với lực lượng chữa cháy của công an PCCC khi xẩy ra cháy nổ.

- Không được dùng các vật liệu dễ cháy nổ để thi công công trình

- Các chất dễ cháy như xăng dầu, mỡ cho thiết bị thi công cần phải được bố trí kho riêng cách xa vị trí thi công, các nguồn gây cháy với các nội quy, biển báo được niêm yết công khai rõ ràng tại vị trí dễ thấy và được bảo quản một cách đặc biệt.

- Các thiết bị thi công sử dụng xăng dầu đều phải được trang bị bình bọt chống cháy, các đường ống tuy ô và các bộ phận thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo không rò rỉ hoặc sự cố nứt vỡ trong quá trình thi công.

- Khi đóng mở các nắp thùng phuy xăng dầu phải dùng các dụng cụ chuyên dụng tuyệt đối không dùng gạch đá hoặc các dụng cụ sắt thép.

- Các vật liệu dễ cháy cần được bảo quản đặc biệt, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, có nội qui cụ thể. Xăng dầu và các vật liệu trên được đáp ứng theo nguyên tắc sử dụng đến đâu đưa về đến đó vừa đủ đáp ứng tiến độ thi công.

- Hệ thống điện cho thi công được thiết kế hợp lý có các hệ thống cầu dao, aptomat bảo vệ quá tải hoặc sự cố. Cấp điện chiếu sáng phục vụ thi công phải được thiết kế đúng, đủ công suất và phải dùng loại cáp bọc không đứt gẫy, phải được treo cao trên các cột tạm chắc chắn. Tại các vị trí đấu nối và vị trí đầu vào phụ tải thiết bị đều phải được dùng băng keo cách điện bọc kín. Tại kho xăng dầu phải dùng hệ thống chiếu sáng chống nổ có chụp bảo vệ.

- Tại vị trí lán trại BCH công trường, nơi ở công nhân phải được trang bị các dụng cụ phòng cứu hoả như bình bọt, bể nước, bể cát.

- Nghiêm cấm việc đun nấu, sử dụng điện và dùng điện đun nấu tại hiện trường.

- Các nội quy, quy định, các biển báo phải được thiết lập và niêm yết tại các vị trí dễ thấy và dễ gây nên sự cố.

- Nhà thầu có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra an toàn, kiểm tra các dụng cụ, phương tiện PCCC được trang bị.

6.2. Đối với công tác an ninh khu vực:

Nhà thầu cần xây dưng các nội quy, quy định về an ninh trật tự trong công trường, có các bảng, biển nội quy rõ ràng, thưởng phạt nghiêm minh. Tất cả cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình đều phải được phổ biến và nghiêm túc và tuân thủ tốt nội quy, quy định của công trường;

CBCNV của các đơn vị thi công của nhà thầu tại công trường đều phải có lý lịch rõ ràng và phải đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương. Trong quá trình thi công nhà thầu phải có trách nhiệm khai báo tạm trú và tạm vắng đầy đủ;

Nhà thầu phải có kế hoạch quản lý theo dõi quân số một cách chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực xã hội như mất an ninh trật tự, cờ bạc, ma tuý, mại dâm và bạo lực khác trên công trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

7.1. Tổng quát: Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiểu tối đa gây ô nhiểm môi trường nước, không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; phải có biện pháp xử lý chất thải trong quá trình thi công, phải có nhà vệ sinh tại công trường; có rào che chắn công trường, công trình; Cam kết thực hiện tuân thủ các quy định tại quyết định phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường dự án được duyệt: Bố trí khu vực rửa xe trước khi lưu thông ngoài công trình;phương án dẫn dòng khi có mưa lớn…)

7.2. Trong khi thi công, nhà thầu phải:

- Thường xuyên thu dọn để đảm bảo cho công trình, các kết cấu, nhà làm việc và các khu nhà tạm không bị ứ đọng các đống phế thải, rác và các mảnh vụn do các hoạt động thi công ở hiện trường gây ra, giữ gìn công trình luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

- Đảm bảo cho hệ thống thoát nước không có các mảnh đá hay các vật liệu rời lấp kín và luôn ở trạng thái làm việc.

- Khi cần thiết phải tiến hành tưới nước cho các vật liệu khô và rác để chúng khỏi bị gió thổi bay đi.

- Cung cấp các thùng chứa phế thải, rác và các mảnh vụn trong khi chờ di chuyển ra khỏi công trường.

- Nếu nhà thầu nhận thấy các rãnh thoát nước và các công trình thoát nước khác bị xử lý để thoát bất kỳ thứ gì không phải là nước mặt thì phải báo cáo ngay cho Kỹ sư giám sát biết và làm theo các chỉ dẫn của Kỹ sư giám sát để ngăn ngừa không xảy ra ô nhiễm sau này.

Nhà thầu sẽ không được:

- Đổ các vật liệu thải, mảnh vụn và rác ra khỏi khu vực đổ rác đã được chỉ định và phải tuân theo các điều lệ bảo vệ môi trường của Chính quyền sở tại quy định.

- Chôn rác, các vật liệu phế thải trong phạm vi công trường nếu không được Kỹ sư giám sát chấp thuận.

- Đổ các phế thải dễ bay hơi như cồn, khoáng sản, dầu hoặc sơn vào các rãnh nước mưa hoặc rãnh vệ sinh.

8. Yêu cầu về an toàn lao động

- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT.

- Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14; Nghị định 06/2021/NĐ-CP, QCVN:18: 2021/BXD; QCVN 01:2020/BCT.

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý.

Quanh công trường phải có hàng rào chắn vật liệu rơi. Có phương pháp chống bụi, các phế thải phải được thu gom sạch sẽ gọn gàng, đúng nơi quy định.

Nhà thầu thi công đề xuất phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng lán trại, khu vệ sinh cho công nhân tham gia thi công.

Nhà thầu thi công phải lập kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động (Mẫu theo phụ lục III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ).

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Tất cả các hạng mục của gói thầu xây lắp phải được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước.

10.1. Tiến độ thi công tổng thể và tiến độ thi công chi tiết

Căn cứ vào tiến độ mà nhà thầu đề xuất, nhà thầu lập tiến độ tổng thể cho công trình và tiến độ chi tiết cho hạng mục, công việc.

10.2. Các yêu cầu về quản lý vật tư, thiết bị

Phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại vật tư thiết bị theo yêu cầu của thiết kế trong hồ sơ mời thầu, tất cả các vật tư, thiết bị đều phải được thông qua và được sự đồng ý bằng văn bản của bên mời thầu.

Tất cả các vật tư, thiết bị phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam.

Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.

Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầu tư.

Những mặt hàng nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ.

10.3. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường

10.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Nhà thầu: Thể hiện mối liên hệ giữa Nhà thầu - Ban chỉ huy công trường, Nhà thầu với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, kèm theo thuyết minh sơ đồ trong đó rõ: Mối quan hệ giữa Nhà thầu và công trường, Nhà thầu với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; Trách nhiệm của Nhà thầu, ban chỉ huy công trường; Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường của Nhà thầu.

10.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối liên hệ giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ...

10.4. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau:

10.4.1. Công tác chuẩn bị khởi công

- Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật: Nêu đầy đủ các hồ sơ kỹ thuật sẽ được chuẩn bị trước khi khởi công như: Hồ sơ bản vẽ, Dự toán trúng thầu, ...

- Chuẩn bị điều kiện kỹ thuật thống nhất: Xây dựng bộ tiêu chuẩn quy phạm thống nhất cho thi công và nghiệm thu; thống nhất một số nguyên tắc xử lý điều kiện kỹ thuật khi phát sinh.

- Thủ tục khởi công: Nêu rõ và đầy đủ thủ tục pháp lý sẽ được tiến hành để khởi công xây dựng.

- Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng.

10.4.2. Công tác thi công các hạng mục

- Trích dẫn tiêu chuẩn quy phạm thi công.

- Mô tả phương án thi công chính.

- Quy trình và thủ tục nghiệm thu.

- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công trong việc quản lý chất lượng công trình

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

- Kiểm soát các sản phẩm không phù hợp.

- Bảo quản vật tư, vật liệu thi công trong mùa mưa bão.

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình.

- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường.

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình hoàn thành.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BVMT | Bản vẽ mời thầu | Tháng 9 năm 2025 |