## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch LCNT các gói thầu mua sắm TSCĐ sử dụng nguồn vốn Đầu tư phát triển năm 2025;

- Tên gói thầu: số 3MSHH-ĐTPT-2025 Cung cấp máy phân tích các loại

- Quy mô gói thầu: Cung cấp máy phân tích các loại;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Địa điểm cung cấp: Tại kho vật tư - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu Cung cấp máy phân tích các loại cho nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh;  Cung cấp máy phân tích các loại máy tương ứng tại bảng sau:

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Máy phân tích nhiệt trị | Mã hiệu: 6400 - hãng sản xuất Parr | x |
| 2 | Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến | Mã hiệu: DR6000 - hãng sản xuất Hach | x |
| 3 | Tủ hút độc phòng Thí nghiệm | Mã hiệu: BLH16 - Hãng sản xuất Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Phượng Hải | x |
| 4 | Máy phân tích nguyên tố Cacbon, Hydro, Nito | Model: CHN828-MC Hãng: LECO |  |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Cấp hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trước khi bàn giao;

- Hàng hóa đảm bảo đúng mã hiệu, nhãn hiệu, còn nguyên tem, nhãn mác, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng (nếu có);

- Cam kết hàng hóa cung cấp hợp pháp và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mà Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư;

- Cung cấp tài liệu của nhà sản xuất khi giao hàng. Tài liệu cung cấp được thể hiện bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp, nếu sai nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;

- Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí;

- Nhà thầu có thể khảo sát các mục hàng hóa lắp đặt trên hệ thống thiết bị của chủ đầu tư để đảm bảo hàng hóa cung cấp lắp đặt phù hợp về công nghệ của chủ đầu tư.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1 Thông số kỹ thuật:

- Hàng hóa cung cấp phải đáp ứng thông số kỹ thuật như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” và phải có đầy đủ mã hiệu, nhãn hiệu (nếu có).

b.2. Xuất xứ hàng hóa:

Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa.

b.3 Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất giống với mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật của Nhà sản xuất trong quá trình nghiệm thu để chứng minh chất lượng của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa nhà thầu chào có nhà sản xuất giống với nhà sản xuất đã mô tả tại mục 1.1 Chương V và mã hiệu khác với mã hiệu đã mô tả tại mục 1.1 Chương V: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất cho hàng hóa chào thầu về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt;

Ghi chú: Bản vẽ kỹ thuật/tài liệu kỹ thuật hàng hóa phải thể hiện đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo bản chào.

b.4. Đối với hàng hóa nhà thầu chào tương đương:

- Hàng hóa chào tương đương bao gồm:

+ Hàng hóa nhà thầu chào khác mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất đối với các mục được đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V.

+ Hàng hóa không đánh dấu (X) tại cột (4) tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu chủ đầu tư đã, đang sử dụng” thuộc Mục 1.1 của Chương V nhưng nhà thầu chào khác với mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất  như mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 dưới đây: Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa mô tả tại “Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa” mục b.4 này.

- Nội dung chứng minh tương đương gồm:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tính đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo.

(ii) Nhà thầu cam kết chịu toàn bộ chi phí bồi thường các thiệt hại gây ra do sự không tương thích hoặc do lỗi hàng hóa nhà thầu cung cấp gây ra cho các thiết bị/hệ thống của chủ đầu tư sau khi thay thế vật tư, lắp đặt, vận hành chạy thử và trong thời gian bảo hành.

(iii) Nhà thầu phải cam kết phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thay thế, lắp đặt. Trong quá trình thực hiện thay thế lắp đặt các hàng hóa, nhà thầu phối hợp, tư vấn hỗ trợ cho chủ đầu tư kiểm tra, lắp đặt, cấu hình, chạy thử thiết bị để đảm bảo tính tương đương của hàng hóa chào thầu.

(iv) Đối với mục hàng hóa số thứ tự: 1,2,4. Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

Bảng thông số kỹ thuật của hàng hóa

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân tích nhiệt trị | Mã hiệu: 6400 - hãng sản xuất Parr (hoặc tương đương) sử dụng nguồn điện 220-240V; Phụ kiện cung cấp kèm theo bao gồm: - Bình đốt oxy1138, vật liệu: hợp kim 20. - Van điều chỉnh khí Ôxy. - Van điều áp khí Ni tơ. - Máy in. - Bộ rửa bình đốt. - Bộ kit bảo trì bình đốt sau 500 lần đốt. |
| 2 | Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến | Mã hiệu: DR6000 - hãng sản xuất Hach (hoặc tương đương) Phụ kiện cung cấp kèm theo bao gồm: 1x Power Cord (US, EU); 1x Universal-Adapter; 1x Dust Cover Matched pair of 1 inch glass sample cells |
| 3 | Tủ hút độc phòng Thí nghiệm | Mã hiệu: BLH16 - Hãng sản xuất Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Phượng Hải (hoặc tương đương) Phụ kiện cung cấp kèm theo: Tủ hút lắp đặt đồng bộ quạt, bồn rửa, vòi rửa và bộ van điều chỉnh nước bên ngoài tủ |
| 4 | Máy phân tích nguyên tố Cacbon, Hydro, Nito | Model: CHN828-MC, Hãng: LECO (hoặc tương đương).Hệ thống máy phân tích hàm lượng nguyên tố C, H, N với bộ tải mẫu tự động bao gồm: - Đầu dò hồng ngoại cho nguyên tố Cacbon - Đầu dò hồng ngoại cho nguyên tố Hydro - Đầu dò nhiệt dẫn cho nguyên tố Nitơ - Bình thu hồi khí Ballasttank - Bộ trích ly khí Aliquot - Bộ tải mẫu 30 vị trí - Màn hình cảm ứng Phụ kiện cung cấp kèm theo bao gồm: - Hệ thống máy tính với phần mềm Cornerstone của hãng nhà thầu chào điều khiển thiết bị trên nền Window bản quyền (hoặc tương đương) - Van điều chỉnh khí: 03 cái - Hóa chất loại nước: 01 lọ - Hóa chất loại CO2: 01 lọ - Hóa chất lò nung Chất chuẩn chạy máy cung cấp kèm theo: - Chất chuẩn EDTA: 01 lọ - Chất chuẩn than hàm lượng thấp: 01 lọ - Chất chuẩn than hàm lượng trung bình: 01 lọ. - Vật tư tiêu hao kèm theo sử dụng cho phân tích 1000 mẫu: 01 bộ |

Ghi chú: Nhà thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất theo quy định tại mục 15.8 Chương I và hướng dẫn tại mẫu 10B Chương IV.

1.3. yêu cầu khác

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

- Nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt toàn bộ hàng hóa tại vị trí yêu cầu của Chủ đầu tư, riêng đối với mục hàng hóa số thứ tự 04 Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo chuyển giao công nghệ bởi kỹ sư của hãng cung cấp thiết bị cho Chủ đầu tư.

1.4. Tiến độ cung cấp hàng hóa:

- Thời gian thực hiện gói thầu là 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tiến độ cung cấp: Tiến độ quy định tại mẫu số 01A webform trên Hệ thống là tiến độ cung cấp tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.5. Bảo hành:

Tất cả hàng hóa phải được bảo hành không nhỏ hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu kỹ thuật.

### Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra:

a. Khi giao nhận hàng hóa, Nhà thầu có trách nhiệm cử đại điện có đủ năng lực, kinh nghiệm về hàng hóa đến địa điểm giao hàng của Chủ đầu tư.

b. Hồ sơ và tài liệu kèm theo hàng hóa

Khi giao hàng, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các hạng mục hàng hóa sau:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Tài liệu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy phân tích nhiệt trị | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 2 | Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 3 | Tủ hút độc phòng Thí nghiệm | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |
| 4 | MÁY PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ CACBON, HYDRO, NITƠ | Chứng chỉ C/O, Chứng chỉ chất lượng của nhà chế tạo (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực. Tờ khai hải quan. Catalog, Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất |

c. Hai bên cùng kiểm tra về chứng từ, số lượng, chủng loại, xuất xứ, quy cách của hàng hóa bao gồm:

- Mới 100% chưa qua sử dụng;

- Có Mác mã, thông số kỹ thuật rõ ràng như quy định của hợp đồng;

- Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); Chứng nhận chất lượng hàng hóa  (CQ)/ hoặc Giấy chứng nhận phân tích của hãng sản xuất (COA - Certificate of Analysis)/hoặc Giấy chứng nhận kiểm tra, Giấy chứng nhận tuân thủ /Giấy chứng nhận sản xuất và phù hợp (Test Certificate, Certificate of Compliance/Conformance and Manufacture’s Certificate), là bản gốc hoặc bản công chứng/chứng thực; tờ khai hải quan theo yêu cầu của hợp đồng;

- Nhà thầu hoàn thoàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu do nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư.

d. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì nhà thầu, đại diện có thẩm quyền của hai bên lập và ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu kỹ thuật và thương mại.

e. Nếu kết quả kiểm tra chứng tỏ hàng hóa không phù hợp với văn bản của Hợp đồng, phụ lục của hợp đồng, hồ sơ dự thầu thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp hàng hóa mới thay thế hàng hóa không đáp ứng trong thời gian nhanh nhất kể từ ngày hai bên lập biên bản hiện trường. Khi đó, Nhà thầu phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận gây ra và bị phạt theo quy định của hợp đồng.

3.2. Thử nghiệm:

- Khi giao nhận hàng hóa, Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu;

- Lắp đặt, hiệu chỉnh: Nhà thầu hoàn thành việc lắp đặt và hiệu chỉnh, chạy thử các máy phân tích trước khi bàn giao máy đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư. Đối với mục hàng hóa thứ tự số 01 Nhà thầu khi chạy thử phải cung cấp các vật tư tiêu hao bao gồm: Cuộn dây mồi lửa (4", 10g, 1000 sợi), Lọ Axit Benzoic gồm 100 viên, mỗi viên 1gram.

- Trong trường hợp nghi ngờ chất lượng hàng hóa, chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm và mời đại diện của hãng sản xuất tham gia quá trình nghiệm thu hàng hóa để chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định trong hợp đồng. Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm có kết quả không đúng theo hợp đồng thì Nhà thầu có trách nhiệm đổi trả. Toàn bộ chi phí thử nghiệm và các chi phí khác liên quan thuộc trách nhiệm chi trả của Nhà thầu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.