## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Thay thế linh kiện điện tử và sửa chữa máy móc, vật tư trang thiết bị y tế hỏng hóc tại các khoa năm 2025 thuộc Trung tâm Y tế Yên Mô.

- Tên Gói thầu: Thay thế linh kiện điện tử và sửa chữa máy móc, vật tư trang thiết bị y tế hỏng hóc tại các khoa năm 2025 thuộc Trung tâm Y tế Yên Mô.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Yên Mô.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển sự nghiệp của đơn vị

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9/2025;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Trung tâm Y tê Yên Mô, xã Yên Mô, phố Hưng Thượng, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Nhà thầu cam kết hàng hoá cung cấp đảm bảo mới 100%, được đóng gói và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

- Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

- Yêu cầu về khả năng đáp ứng về danh mục, số lượng/khối lượng và tiến độ cung cấp:

+ Nhà thầu đề xuất danh mục, số lượng/khối lượng mặt hàng dự thầu tại Mẫu số 10B đáp ứng được yêu cầu về danh mục hàng hóa, số lượng/khối lượng tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống).

+ Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp hàng hóa tại Mẫu số 10A đáp ứng được yêu cầu về tiến độ cung cấp tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống).

- Yêu cầu về tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:

Nhà thầu cam kết hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hoá đơn chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nhà thầu cam kết cung cấp Phiếu xuất kho (nếu có) đối với hàng hoá sản xuất trong nước; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hàng hoá nhập khẩu) và các giấy tờ khác theo quy định của Pháp luật khi giao hàng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Yêu cầu về khả năng bảo hành hàng hóa: Nhà thầu cam kết về khả năng bảo hành hàng hóa như sau:

+ Cơ chế bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

+ Thời gian bảo hành: 06 tháng từ ngày nghiệm thu bàn giao.

+ Địa điểm bảo hành: Trung tâm Y tê Yên Mô, xã Yên Mô, phố Hưng Thượng, xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

+ Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.

- Yêu cầu về khả năng khắc phục khi có sự cố: Nhà thầu cam kết thời gian xử lý khắc phục sự cố: ≤ 72 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo, nhân viên kỹ thuật của nhà thầu phải có mặt tại Trung tâm Y tê Yên Mô để tiếp nhận và xử lý.

- Yêu cầu về khả năng đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa mời thầu:

Hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật cơ bản về tính năng, công dụng của hàng hóa mời thầu.

+ Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa mời thầu tại bảng dưới đây.

| Stt | Tên thiết bị/Mô tả kỹ thuật | Đơn vị tính | ### Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Máy Monitor theo dõi bệnh nhân Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: - Dây và Bao đo huyết áp - Dây SpO2 - Bảo dưỡng, xử lý ẩm. Vệ sinh máy - Sau khi thay thế sửa chữa máy được kiểm định độc lập của đơn vị được cấp phép | Cái | 03 |  |
| 2 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Máy theo dõi bệnh nhân Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: - Bao đo huyết áp - Thay thế linh kiện main board - Bảng mạch điều khiển PVM Digital - Bảo dưỡng, xử lý ẩm. Vệ sinh máy - Sau khi thay thế sửa chữa máy được kiểm định độc lập của đơn vị được cấp phép | Cái | 01 |  |
| 3 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Máy điện tim Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: - Dây tín hiệu điện tim: 01 cái - Bảo dưỡng, xử lý ẩm. Vệ sinh máy - Sau khi thay thế sửa chữa máy được kiểm định độc lập của đơn vị được cấp phép | Cái | 03 |  |
| 4 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Máy điện tim 6 cần; Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: -Dây tín hiệu điện tim: 01 cái -Điện cực ngực: 06 quả -Điện cực chi: 04 cái - Sau khi thay thế sửa chữa máy được kiểm định độc lập của đơn vị được cấp phép | cái | 02 |  |
| 5 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Dao mổ điện Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: -Thay điện cực mass cao su - Nút chuyển tần số - Sửa bảng mạch - Sau khi thay thế sửa chữa máy được kiểm định độc lập của đơn vị được cấp phép | Cái | 02 |  |
| 6 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Bơm tiêm điện Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: -Thay linh kiện cho bảng mạch, Sửa bảng mạch - Sau khi thay thế sửa chữa máy được kiểm định độc lập của đơn vị được cấp phép | Cái | 04 |  |
| 7 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Máy xông khí dung Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: -Thay động cơ hút, nén - Gia cố dây cắm ống với dây xông bệnh nhân | Cái | 03 |  |
| 8 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Đèn chiếu vàng da Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: Bóng đèn vàng da Bộ điện tử điều khiển và chấn lưu: 5 bộ | cái | 01 |  |
| 9 | Thay thế linh kiện, sửa chữa và bảo dưỡng cho Đèn mổ Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: -Biến thế 24/15A - Bóng đèn:24 V | cái | 02 |  |
| 10 | Thay thế linh kiện, bảo dưỡng cho Máy Monitor theo dõi bệnh nhân Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: - Dây và Bao đo huyết áp - Bảo dưỡng, xử lý ẩm. Vệ sinh máy - Sau khi thay thế sửa chữa máy được kiểm định độc lập của đơn vị được cấp phép | Cái | 06 |  |
| 11 | Thay thế linh kiện, bảo dưỡng cho Hệ thống nọi soi tai mũi họng Nội dung thay thế, sửa chữa và bảo dưỡng: - Bộ xử lý camera. - Bộ dây xử lý ảnh. - Màn hình hiển thị: 2 cái - Bộ ngâm Optic 4 vị trí - Bảo dưỡng, xử lý ẩm. Vệ sinh máy | Bộ | 01 |  |

* Ghi chú: Đặc tính, tính năng kỹ thuật tại có tính tham khảo cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu nêu rõ thông tin về tên hàng hóa dự thầu; ký mã hiệu; nhãn hiệu; năm sản xuất; xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ); hãng sản xuất; cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản đầy đủ vào Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo Webform trên Hệ thống.

+ Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

+ Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột “Ký mã hiệu”.

+ Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

- Nhà thầu cung cấp Catalogue, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu dựa trên các thông tin nhà thầu đã kê khai tại Mẫu số 10B Webform trên Hệ thống để chứng minh cấu hình, tính năng kỹ thuật dự thầu đáp ứng cơ bản yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật của hàng hóa mời thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra thử nghiệm: Theo quy định tại mục E-ĐKC 21.1 và E-ĐKC 21.2.

Mẫu số 21

| Tên nhà thầu: | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ____, ngày____tháng ____năm____ |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

Kính gửi: BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN

Nhà thầu_ [Ghi tên nhà thầu], tham dự Gói thầu số 05: Mua sắm hàng hóa linh kiện thay thế cho Hệ thống chụp Xquang chụp nhũ kỹ thuật số cắt lớp. Chúng tôi xin cam kết về các yêu cầu kỹ thuật (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư như sau:

- Cam kết hàng hoá cung cấp:

Đảm bảo mới 100%, được đóng gói và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Đáp ứng được yêu cầu về tiến độ cung cấp tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống).

- Cam kết về tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu:

Nhà thầu cam kết hàng hoá có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có hoá đơn chứng từ đầy đủ theo quy định của pháp luật. Nhà thầu cam kết cung cấp Phiếu xuất kho (nếu có) đối với hàng hoá sản xuất trong nước; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với hàng hoá nhập khẩu) và các giấy tờ khác theo quy định của Pháp luật khi giao hàng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết về khả năng bảo hành hàng hóa:

Nhà thầu cam kết có khả năng bảo hành hàng hóa như sau:

- Cơ chế bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

- Địa điểm bảo hành: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - Địa chỉ: Km 456 - Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: 24/24; 7 ngày/tuần.

4. Cam kết về khả năng khắc phục sự cố:

Nhà thầu cam kết thời gian xử lý khắc phục sự cố: ≤ 72 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo, nhân viên kỹ thuật của nhà thầu phải có mặt tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An để tiếp nhận và xử lý.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | NGƯỜI CAM KẾT ĐẠI DIỆN CÔNG TY [Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu] |
| --- | --- |