## Dự toán 2023 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ DỰ TOÁN | [12 empty] | VIET INSTRUMENTS |  |  |  |  | Trung Sơn |  |  | Nam Anh
Stt | MVT | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Đơn giá (Đồng) | Thành tiền (Đồng) | Thời gian giao hàng |  | Tham khảo đơn giá theo | Ghi chú |  | Đơn giá (Đồng) | Thành tiền (Đồng) |  | Thời gian giao hàng | Đơn giá (Đồng) | Thành tiền (Đồng) | Thời gian giao hàng | Đơn giá (Đồng) | Thành tiền (Đồng) | Thời gian giao hàng
[9 empty] | Tháng 8/2023 | Tháng 1/2024
I. HOÁ CHẤT DÙNG CHO MÁY ĐO ONLINE
1 | 16126755 | Thuốc thử Silica máy Swan (không bao gồm Sulfuric acid 25%) 1 mã đặt hàng bao gồm 6 bộ, mỗi bộ bao gồm các hóa chất như sau: 1/COPRA Silica / Phosphate Reagent 1a 2/COPRA Silica Reagent 1b 3/COPRA Silica Reagent 3 4/COPRA Silica / Phosphate Reagent 4a 5/COPRA Silica Reagent 4b | A-85.420.131 | 1 | Bộ | Swan-Thụy Sỹ | 123518910 | 123518910 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | - Cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng thương mại hoặc công nghiệp của quốc gia sản xuất hoặc xuất khẩu hoặc Nhà sản xuất cấp: cung cấp bản gốc - Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. Bản gốc hoặc Bản sao y công chứng - MSDS | 120000000 | 108000000 | 108000000 | 120000000 | 12-14 tuần | 134644730 | 134644730 | đặt 12-14 tuần | 127912000 | 127912000
2 | 16106721 | Sulfuric acid 25% for analysis EMSURE®; 1Lít/chai | 1007161000 | 16 | Chai | Merck-Đức | 7337500 | 117400000 | 6 | 10 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 6875000 | 6187500 | 99000000 | 110000000 | 20-24 tuần | 7725000 | 123600000 | đặt trên 14 tuần | 8100000 | 129600000
3 | 16166729 | Silica Standard Solution, 50 mg/L as SiO2 (NIST), 200 mL | 111729 | 2 | Chai | Hach-Mỹ | 7963266.6667 | 15926533.3333 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 7432500 | 6689250 | 13378500 | 14865000 | 20-24 tuần | 8550550 | 17101100 | đặt trên 14 tuần | 8650000 | 17300000
4 | 16166613 | Dung dịch chuẩn Silica máy Swan 100ppm: 100ml/chai, có liên kết chuẩn | A-85.142.400 | 2 | Chai | Swan-Thụy Sỹ | 5707953.3333 | 11415906.6667 | 2 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 6615400 | 5953860 | 11907720 | 13230800 | 12-14 tuần | 5728000 | 11456000 | đặt 12-14 tuần | 5442000 | 10884000
5 |  | Silica standard solution 100ppb, stabilised, bottle with 250ml | A-85.142.500 | 2 | Chai | Swan-Thụy Sỹ | 4708463.3333 | 9416926.6667 | 2 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 5457100 | 4911390 | 9822780 | 10914200 | 12-14 tuần | 4725000 | 9450000 | đặt 12-14 tuần | 4489000 | 8978000
6 |  | Reagent set Oxycon On-line Silitrace 1 mã đặt hàng gồm 3 bộ Oxycon On-line Silitrace sử dụng trong 3 tháng bao gồm: Thuốc thử 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b | A-85.420.860 | 4 | Bộ | Swan-Thụy Sỹ | 63175666.6667 | 252702666.6667 | 2 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | - Cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng thương mại hoặc công nghiệp của quốc gia sản xuất hoặc xuất khẩu hoặc Nhà sản xuất cấp: cung cấp bản gốc - Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. Bản gốc hoặc Bản sao y công chứng - MSDS | 66500000 | 59850000 | 239400000 | 266000000 | 12-14 tuần | 65826000 | 263304000 | đặt 12-14 tuần | 63851000 | 255404000
7 | 16166530 | Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide)traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (25°C) Certipur® | 1094091000 | 5 | Chai | Merck-Đức | 1956506.6667 | 9782533.3333 | 3 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 2252800 | 2027520 | 10137600 | 11264000 | có sẵn | 1950000 | 9750000 | có sẵn | 1892000 | 9460000
8 | 16166509 | Buffer solution (potassium dihydrogen phosphate/disodium hydrogen phosphate)traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur® | 1094071000 | 5 | Chai | Merck-Đức | 1956506.6667 | 9782533.3333 | 3 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 2252800 | 2027520 | 10137600 | 11264000 | có sẵn | 1950000 | 9750000 | có sẵn | 1892000 | 9460000
9 | 16166504 | Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur® | 1094351000 | 5 | Chai | Merck-Đức | 765013.3333 | 3825066.6667 | 3 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 875600 | 788040 | 3940200 | 4378000 | có sẵn | 765000 | 3825000 | có sẵn | 742000 | 3710000
10 | Chưa có MVT | Reagecon 5 µS/cm Conductivity Standard at 25°C, 500ml. Độ chính xác cao 5 µS/cm ± 1% ở 25 ° C, NIST traceable. Pack Size 500ml | CSKC5 | 2 | Chai | Reagecon-Ireland | 6799093.3333 | 13598186.6667 | 1 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 7779200 | 7001280 | 14002560 | 15558400 | 20-24 tuần | 6800000 | 13600000 | đặt trên 14 tuần | 6596000 | 13192000
11 | Chưa có MVT | Calibration solution CLY11-B,149,6 uS/cm 500 ml, reference temperature 25 °C, Traceable to SRM from NIST | CLY11-B | 2 | Chai | Endress Hauser-Đức | 10031553.3333 | 20063106.6667 | 1 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 11477400 | 10329660 | 20659320 | 22954800 | 12-14 tuần | 10033000 | 20066000 | đặt 12-14 tuần | 9732000 | 19464000
12 | 16166009 | Chuẩn độ dẫn CLY11-C, 1.406 mS/cm, 500 ml, Traceable to SRM from NIST | CLY11-C | 2 | Chai | Endress Hauser-Đức | 10019593.3333 | 20039186.6667 | 1 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 11464200 | 10317780 | 20635560 | 22928400 | 12-14 tuần | 10021000 | 20042000 | đặt 12-14 tuần | 9720000 | 19440000
13 | 16166012 | Chuẩn độ dẫn CLY11-D, 12.64 mS/cm , 500 ml, Traceable to SRM from NIST | CLY11-D | 2 | Chai | Endress Hauser-Đức | 10019593.3333 | 20039186.6667 | 1 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 11464200 | 10317780 | 20635560 | 22928400 | 12-14 tuần | 10021000 | 20042000 | đặt 12-14 tuần | 9720000 | 19440000
14 | 16166013 | Chuẩn độ dẫn CLY11-E, 107.00 mS/cm , 500 ml, Traceable to SRM from NIST | CLY11-E | 2 | Chai | Endress Hauser-Đức | 10019593.3333 | 20039186.6667 | 1 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 11464200 | 10317780 | 20635560 | 22928400 | 12-14 tuần | 10021000 | 20042000 | đặt 12-14 tuần | 9720000 | 19440000
II. HOÁ CHẤT DÙNG CHO THIẾT BỊ ĐO PHỤC VỤ TRẠM QUAN TRẮC
15 | 16166750 | Chemical Oxygen Demand (COD) 50 mg/L (NIST); 1chai/500ml | Q-11357-I-50 | 4 | Chai | NSI- Mỹ | 5887253.3333 | 23549013.3333 | 0 | 4 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 6736400 | 6062760 | 24251040 | 26945600 | có sẵn | 5888000 | 23552000 | có sẵn | 5711000 | 22844000
16 | 16166550 | Total Suspended Solids; 50 mg/L; 1chai/500ml | Q-11356-I-50 | 4 | Chai | NSI- Mỹ | 9755170 | 39020680 | 0 | 4 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 11273900 | 10146510 | 40586040 | 45095600 | có sẵn | 9855000 | 39420000 | có sẵn | 9264000 | 37056000
17 | 16166110 | Oil (Phenol equiv) in Water (NIST); 10 mg/L; 1chai/500ml | Q-11365-I-10 | 4 | Chai | NSI- Mỹ | 36265626.6667 | 145062506.6667 | 0 | 4 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | - Cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng thương mại hoặc công nghiệp của quốc gia sản xuất hoặc xuất khẩu hoặc Nhà sản xuất cấp: cung cấp bản gốc - Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. Bản gốc hoặc Bản sao y công chứng - MSDS | 41912200 | 37720980 | 150883920 | 167648800 | 20-24 tuần | 36636900 | 146547600 | đặt trên 14 tuần | 34439000 | 137756000
18 | 16166910 | Ammonium as Nitrogen (N) 10 mg/L (NIST); 1chai/500ml | Q-11359-I-10 | 4 | Chai | NSI- Mỹ | 12007423.3333 | 48029693.3333 | 0 | 4 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 14050300 | 12645270 | 50581080 | 56201200 | có sẵn | 12050000 | 48200000 | có sẵn | 11327000 | 45308000
19 | 16166187 | Total Residual Chlorine Concentrate CRM 1.00 mg/L; hộp 24 ống x 1,5ml | QCI-187 | 1 | Hộp | NSI- Mỹ | 5215546.6667 | 5215546.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 6102800 | 5492520 | 5492520 | 6102800 | có sẵn | 5234120 | 5234120 | có sẵn | 4920000 | 4920000
III. HÓA CHẤT THÍ NGHIỆM | [13 empty] | 0 | 0
20 | 16116947 | DPD Free Chlorine Reagent; 100/pkg | 2105569 | 2 | bịch | Hach-Mỹ | 4098400 | 8196800 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4796000 | 4316400 | 8632800 | 9592000 | 20-24 tuần | 4112800 | 8225600 | đặt trên 14 tuần | 3866000 | 7732000
21 | 16101961 | Total Hardness Cell Test, (bộ/25test) 5–215 mg/l Ca | 1009610001 | 2 | Bộ | Merck-Đức | 4085576.6667 | 8171153.3333 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4780600 | 4302540 | 8605080 | 9561200 | 8-10 tuần | 4100190 | 8200380 | đặt 6-8 tuần | 3854000 | 7708000
22 | 16101113 | Mercuric Thiocyanate Method Method 8113 (0.1 to 25.0 mg/L Cl–) bao gồm: - 2212242: Ferric Ion Solution - 2212129: Mercuric Thiocyanate Solution | 2319800 | 1 | Bộ | Hach-Mỹ | 3554396.6667 | 3554396.6667 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4159100 | 3743190 | 3743190 | 4159100 | 20-24 tuần | 3567000 | 3567000 | đặt trên 14 tuần | 3353000 | 3353000
23 | 16101827 | Nitrogen (Total) TNTplus Vial Test, HR (5-40 mg/L N), 25 Tests | TNT827 | 1 | hộp | Hach-Mỹ | 12294870 | 12294870 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 14386900 | 12948210 | 12948210 | 14386900 | 20-24 tuần | 12338400 | 12338400 | đặt trên 14 tuần | 11598000 | 11598000
24 | 17187052 | High Range Phosphorus, Reactive, Reagent Set, Amino Acid , 0.23 - 30.00 mg/L PO4, Set 100 tests | 2244100 | 1 | bộ | Hach-Mỹ | 2084680 | 2084680 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 2424400 | 2181960 | 2181960 | 2424400 | 20-24 tuần | 2099080 | 2099080 | đặt trên 14 tuần | 1973000 | 1973000
25 | 16166617 | Thuốc thử Silica ULR: Silica Reagent ULR (100 tests) Mỗi bộ gồm các thành phần sau: 1.Molybdate 3 Reagent Solution; 100mL/chai, mã 199532; 2. Citric Acid Reagent Solution; 100mL/chai, mã 2254232; 3. Amino Acid F Reagent; 100mL/chai, mã 2386442. | 2553500 | 6 | Bộ | Hach-Mỹ | 6427016.6667 | 38562100 | 3 | 3 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 7474500 | 6727050 | 40362300 | 44847000 | 20-24 tuần | 6471000 | 38826000 | đặt trên 14 tuần | 6083000 | 36498000
26 | 16166620 | Thuốc thử Silica LR: Silica Reagent LR 10ML | 2459300 | 1 | Bộ | Hach-Mỹ | 7485586.6667 | 7485586.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 8705400 | 7834860 | 7834860 | 8705400 | 20-24 tuần | 7536900 | 7536900 | đặt trên 14 tuần | 7085000 | 7085000
27 | 16101475 | Amino Acid F Reagent Solution (100mL) | 2386442 | 6 | Chai | Hach-Mỹ | 8584653.3333 | 51507920 | 3 | 3 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 9904400 | 8913960 | 53483760 | 59426400 | 20-24 tuần | 8575000 | 51450000 | đặt trên 14 tuần | 8265000 | 49590000
28 | 16100028 | Ca/Mg Hardness Reagent, Calmagite Colorimetric (100 tests) | 2319900 | 2 | Bộ | Hach-Mỹ | 4053166.6667 | 8106333.3333 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4698100 | 4228290 | 8456580 | 9396200 | 20-24 tuần | 4067210 | 8134420 | đặt trên 14 tuần | 3864000 | 7728000
29 |  | HydraVer® 2 Hydrazine Reagent, 100 mL | 179032 | 2 | Chai | Hach-Mỹ | 1216726.6667 | 2433453.3333 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 1410200 | 1269180 | 2538360 | 2820400 | 20-24 tuần | 1221000 | 2442000 | đặt trên 14 tuần | 1160000 | 2320000
30 | 16100026 | Hardness (ULR) Reagent (100 tests) | 2603100 | 1 | Bộ | Hach-Mỹ | 15318196.6667 | 15318196.6667 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 17755100 | 15979590 | 15979590 | 17755100 | 20-24 tuần | 15372000 | 15372000 | đặt trên 14 tuần | 14603000 | 14603000
31 | Chưa có MVT | Phosphorus (Total) TNT Reagent Set, Low Range 0.06 - 3.50 mg/L PO₄. Bộ chứa: Ống nghiệm cuvette, Gối bột Kalipersulfate (2084766), Gối bột PhosVer 3 (2106046), Dung dịch natrihydroxyde 1.54 N (2743042), Dung dịch axit sunfuric 1.37 N (2742900) | 2742645 | 1 | Hộp | Hach-Mỹ | 4060736.6667 | 4060736.6667 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4706900 | 4236210 | 4236210 | 4706900 | 20-24 tuần | 4075000 | 4075000 | đặt trên 14 tuần | 3871000 | 3871000
32 | Chưa có MVT | Phosphorus (Reactive and Total) TNTplus Vial Test, LR (0,05 - 1,5 mg/L PO₄-P; 0,15 - 4,5 mg/L PO₄), 25 Tests | TNT843 | 4 | Hộp | Hach-Mỹ | 3019726.6667 | 12078906.6667 | 2 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 3500200 | 3150180 | 12600720 | 14000800 | 20-24 tuần | 3030000 | 12120000 | đặt trên 14 tuần | 2879000 | 11516000
33 | 16101040 | Copper Reagent Set, Porphyrin 10ML | 26033-00 | 1 | Bộ | Hach-Mỹ | 10854906.6667 | 10854906.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 12581800 | 11323620 | 11323620 | 12581800 | 20-24 tuần | 10893100 | 10893100 | đặt trên 14 tuần | 10348000 | 10348000
34 | 16101265 | Manganese Reagent Set, LR, PAN, 10 mL 0.006 - 0.700 mg/L | 26517-00 | 1 | Bộ | Hach-Mỹ | 3184863.3333 | 3184863.3333 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 3691600 | 3322440 | 3322440 | 3691600 | 20-24 tuần | 3196150 | 3196150 | đặt trên 14 tuần | 3036000 | 3036000
35 | 16166654 | Nickel Reagent Set 10ML | 26516-00 | 1 | Bộ | Hach-Mỹ | 8003226.6667 | 8003226.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 9159700 | 8243730 | 8243730 | 9159700 | 20-24 tuần | 8084950 | 8084950 | đặt trên 14 tuần | 7681000 | 7681000
36 | 16101135 | Nitraver 5 Pwd Plws 10ml Pk/100 | 21061-69 | 2 | Bộ | Hach-Mỹ | 4480466.6667 | 8960933.3333 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 5128200 | 4615380 | 9230760 | 10256400 | 20-24 tuần | 4526020 | 9052040 | đặt trên 14 tuần | 4300000 | 8600000
37 | 16101423 | Nitriver 3 Pwd Plw 10ml Pk/100 | 21071-69 | 2 | Bộ | Hach-Mỹ | 4173066.6667 | 8346133.3333 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4666200 | 4199580 | 8399160 | 9332400 | 20-24 tuần | 4118620 | 8237240 | đặt trên 14 tuần | 4201000 | 8402000
38 | 16126135 | Sulfaver 4, Sulfate Rgt Pk/100 | 21067-69 | 2 | Bộ | Hach-Mỹ | 1670673.3333 | 3341346.6667 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 1867800 | 1681020 | 3362040 | 3735600 | 20-24 tuần | 1649000 | 3298000 | đặt trên 14 tuần | 1682000 | 3364000
39 | 16100079 | Sulfide Reagent Set (100 tests) | 22445-00 | 2 | Bộ | Hach-Mỹ | 3201903.3333 | 6403806.6667 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 3580500 | 3222450 | 6444900 | 7161000 | 20-24 tuần | 3160260 | 6320520 | đặt trên 14 tuần | 3223000 | 6446000
40 | 17187053 | Chemical Oxygen Demand (COD) TNTplus Vial Test, LR (3-150 mg/L COD), 25 Tests | TNT821 | 4 | Hộp | Hach-Mỹ | 2862633.3333 | 11450533.3333 | 2 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 3201000 | 2880900 | 11523600 | 12804000 | 20-24 tuần | 2825000 | 11300000 | đặt trên 14 tuần | 2882000 | 11528000
41 | 17187054 | Chemical Oxygen Demand (COD) TNTplus Vial Test, HR (20-1500 mg/L COD), 25 Tests | TNT822 | 4 | Hộp | Hach-Mỹ | 2862633.3333 | 11450533.3333 | 2 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 3201000 | 2880900 | 11523600 | 12804000 | 20-24 tuần | 2825000 | 11300000 | đặt trên 14 tuần | 2882000 | 11528000
42 | 16101245 | Total Nitrogen Reagent Set, LR 0,5 - 25,0 mg/L N, TNT (hộp /50 vials) Bộ gồm 2 hộp: 26717-45 và 26721-45 - 26717-45 = TN Hydroxide dye (2671745), Persulfate Powder Pillows (2671846) - 26721-45 = TN Acid dye C (2672145), Bisulfitreagent A Powder Pillows (2671946), Thuốc thử chỉ thị B Powder Pillows (2672046) 27242 Water, Deionized, 100 mL | 2672245 | 2 | Bộ | Hach-Mỹ | 7803350 | 15606700 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 8574500 | 7717050 | 15434100 | 17149000 | 20-24 tuần | 7568000 | 15136000 | đặt trên 14 tuần | 8125000 | 16250000
43 | Chưa có MVT | Potassium dichromate (for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur) chai nhựa 500g | 1048640500 | 1 | Chai | Merck-Đức | 3918636.6667 | 3918636.6667 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4409900 | 3968910 | 3968910 | 4409900 | có sẵn | 3855000 | 3855000 | có sẵn | 3932000 | 3932000
44 | 16101276 | Total Organic Carbon Direct Method Low Range 0,3 - 20,0 mg/L C, 50 vials/hộp | 27603-45 | 1 | Hộp | Hach-Mỹ | 19711166.6667 | 19711166.6667 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 22935000 | 20641500 | 20641500 | 22935000 | 20-24 tuần | 20048000 | 20048000 | đặt trên 14 tuần | 18444000 | 18444000
IV. DUNG DỊCH CHUẨN CHO CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ MÁY TB PTN NƯỚC VÀ DẦU
45 | 16166351 | Dung dịch điện ly; Solution electrolyte cho đầu dò E-Cl2 leakage gas chlorine sensor U-94212(5008); 20 ml/chai | W3T173163 | 5 | Chai | Evoqua | 21793426.6667 | 108967133.3333 | 0 | 5 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 25269200 | 22742280 | 113711400 | 126346000 | 8-10 tuần | 22088000 | 110440000 | đặt 8-10 tuần | 20550000 | 102750000
46 | 16127760 | Dung dịch bảo quản điện cực pH; 500mL/chai | 2756549 | 2 | Chai | Hach-Mỹ | 3757683.3333 | 7515366.6667 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4372500 | 3935250 | 7870500 | 8745000 | 20-24 tuần | 3821800 | 7643600 | đặt trên 14 tuần | 3516000 | 7032000
47 | Chưa có MVT | Electrolyte solution c(KCl) = 3 mol/L, (250 mL) (for Ag/AgCl reference systems) (Dùng cho điện cực máy pH Metrohm) | 62308020 | 1 | Chai | Metrohm- Thụy Sĩ | 2098933.3333 | 2098933.3333 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 2442000 | 2197800 | 2197800 | 2442000 | 20-24 tuần | 2135000 | 2135000 | đặt trên 14 tuần | 1964000 | 1964000
48 | Chưa có MVT | Dung dịch hiệu chuẩn độ đục AMCO CLEAR 4000 NTU, HACH 2100N/AN INSTRUMENTS, AMCO CLEAR TURBIDITY STANDARD/ Mục 8110, Mã hàng: 85251/ Package 250 ML | C841B92 Mfr. No.85251 Pkg. Size250mL DescriptionTurbidity Standard, 4000 NTU for Hach 2100N/AN Instruments, 250ML | 2 | Chai | GFS Chemical – Mỹ | 4876646.6667 | 9753293.3333 | 2 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 5616600 | 5054940 | 10109880 | 11233200 | 20-24 tuần | 4910000 | 9820000 | đặt trên 14 tuần | 4665000 | 9330000
49 | 16156551 | Dung môi Hydrant-coulomat AG; 1Lít/chai | 34836-1L-R | 4 | chai | Fluka Honeywell-Đức | 22274696.6667 | 89098786.6667 | 2 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 25547500 | 22992750 | 91971000 | 102190000 | có sẵn | 22331340 | 89325360 | có sẵn | 21500000 | 86000000
50 | 16156554 | Dung môi Hydrant coulomat CG:Hộp/10 Ống; 5mL/Ống | 34840-50ml | 4 | Hộp | Fluka Honeywell-Đức | 10152600 | 40610400 | 2 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 11576400 | 10418760 | 41675040 | 46305600 | có sẵn | 10119040 | 40476160 | có sẵn | 9920000 | 39680000
51 | 16166348 | HYDRANAL™ - Water Standard 0.1 (có liên kết chuẩn NIST) | 34847-40ml | 3 | Hộp | Fluka Honeywell-Đức | 7971103.3333 | 23913310 | 2 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 9181700 | 8263530 | 24790590 | 27545100 | có sẵn | 8025780 | 24077340 | có sẵn | 7624000 | 22872000
52 | 16166482 | HYDRANAL-Water Standard 1.0, 10x4ml (có liên kết chuẩn NIST) | 34828-40ml | 3 | Hộp | Fluka Honeywell-Đức | 8023903.3333 | 24071710 | 2 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 9357700 | 8421930 | 25265790 | 28073100 | có sẵn | 8025780 | 24077340 | có sẵn | 7624000 | 22872000
53 | 16166017 | Reagecon Total Acid Number (TAN) Non Aqueous Titrant 0.1M (0.1N) Potassium Hydroxide in Propan-2-ol for ASTM D664 | KOH01F | 4 | Lít | Reagecon-Ireland | 12064696.6667 | 48258786.6667 | 2 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 14070100 | 12663090 | 50652360 | 56280400 | 20-24 tuần | 12067000 | 48268000 | đặt trên 14 tuần | 11464000 | 45856000
54 | 16166018 | Reagecon Total Acid Number (TAN) Titration Solvent 500mls Toluene, 495mls Propan-2-ol, 5mls Water per litre for ASTM D664 | TANSOLVF | 6 | Lít | Reagecon-Ireland | 18782066.6667 | 112692400 | 2 | 4 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 21868000 | 19681200 | 118087200 | 131208000 | 20-24 tuần | 18755000 | 112530000 | đặt trên 14 tuần | 17910000 | 107460000
55 |  | Chuẩn lưu huỳnh, chi tiết: (Có liên kết chuẩn)
55.1 | 16106612 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel Conostan, Blank, 100g | 150-410-012 | 1 | Chai | SCP Science - Canada | 5616896.6667 | 5616896.6667 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 6550500 | 5895450 | 5895450 | 6550500 | 12-14 tuần | 5618240 | 5618240 | đặt 12-14 tuần | 5337000 | 5337000
55.2 | 16106315 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, 500ppm, 100g | 150-410-010 | 1 | Chai | SCP Science - Canada | 6953050 | 6953050 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 7913400 | 7122060 | 7122060 | 7913400 | 12-14 tuần | 6787090 | 6787090 | đặt 12-14 tuần | 6950000 | 6950000
55.3 | 16166003 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, 1000ppm, 100g | 150-410-003 | 1 | Chai | SCP Science - Canada | 6953050 | 6953050 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 7913400 | 7122060 | 7122060 | 7913400 | 12-14 tuần | 6787090 | 6787090 | đặt 12-14 tuần | 6950000 | 6950000
55.4 | 16166410 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, 5000ppm, 100g | 150-410-011 | 1 | Chai | SCP Science - Canada | 7343660 | 7343660 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 8564600 | 7708140 | 7708140 | 8564600 | 12-14 tuần | 7344840 | 7344840 | đặt 12-14 tuần | 6978000 | 6978000
55.5 | 16166414 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, 10000ppm, 100g | 150-410-004 | 1 | Chai | SCP Science - Canada | 6785716.6667 | 6785716.6667 | 1 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 7913400 | 7122060 | 7122060 | 7913400 | 12-14 tuần | 6787090 | 6787090 | đặt 12-14 tuần | 6448000 | 6448000
56 | Chưa có MVT | Flash point reference materials FPRM2D, 200ml/chai (ASTM D92 163°C, ASTM D93 155°C) | 9727-A30 | 3 | Chai | Cannon - Mỹ | 13305450 | 39916350 | 2 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 15251500 | 13726350 | 41179050 | 45754500 | 20-24 tuần | 13080000 | 39240000 | đặt trên 14 tuần | 13110000 | 39330000
57 | 16101497 | Flash point reference materials FPRM4D, 200ml/chai (ASTM D92 224°C, ASTM D93 218°C) | 9727-A35 | 3 | Chai | Cannon - Mỹ | 13305450 | 39916350 | 2 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 15251500 | 13726350 | 41179050 | 45754500 | 20-24 tuần | 13080000 | 39240000 | đặt trên 14 tuần | 13110000 | 39330000
58 |  | TAN standard (có liên kết chuẩn) chi tiết:
58.1 | 16166800 | Dung dịch chuẩn TAN 0.1 mg KOH/g, 75g | CON-150-800-011 | 1 | hộp | SCP Science - Canada | 9465170 | 9465170 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 10963700 | 9867330 | 9867330 | 10963700 | 12-14 tuần | 9403180 | 9403180 | đặt 12-14 tuần | 9125000 | 9125000
58.2 | 16166801 | Dung dịch chuẩn TAN 1 mg KOH/g, 75 g | CON-150-800-101 | 1 | hộp | SCP Science - Canada | 9644210 | 9644210 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 11269500 | 10142550 | 10142550 | 11269500 | 12-14 tuần | 9665080 | 9665080 | đặt 12-14 tuần | 9125000 | 9125000
59 | 16166119 | Calcium standard solution 1000 mg/l, traceable to SRM from NIST Ca(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Ca Certipur | 1197780100 | 1 | Chai | Merck-Đức | 1047166.6667 | 1047166.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 1221000 | 1098900 | 1098900 | 1221000 | 8-10 tuần | 1047600 | 1047600 | đặt 6-8 tuần | 995000 | 995000
60 | 16166078 | Magnesium standard solution 1000 mg/l, traceable to SRM from NIST Mg(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Mg Certipur | 1197880100 | 1 | Chai | Merck-Đức | 1036936.6667 | 1036936.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 1186900 | 1068210 | 1068210 | 1186900 | 8-10 tuần | 1047600 | 1047600 | đặt 6-8 tuần | 995000 | 995000
61 | 16117000 | Iron Standard Solution, 100 mg/L as Fe (NIST), 100 mL | 14175-42 | 1 | Chai | Hach-Mỹ | 2127793.3333 | 2127793.3333 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 2435400 | 2191860 | 2191860 | 2435400 | 20-24 tuần | 2149520 | 2149520 | đặt trên 14 tuần | 2042000 | 2042000
62 | 16166032 | Chuẩn độ nhớt IVG 32 (có liên kết chuẩn) tiêu chuẩn độ nhớt N44 | 9727-C38.016 | 1 | chai | Cannon - Mỹ | 12455700 | 12455700 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 14256000 | 12830400 | 12830400 | 14256000 | 20-24 tuần | 12582700 | 12582700 | đặt trên 14 tuần | 11954000 | 11954000
63 | 16166046 | Chuẩn độ nhớt IVG 46 (có liên kết chuẩn) tiêu chuẩn độ nhớt S60 | 9727-C40.016 | 1 | chai | Cannon - Mỹ | 12644366.6667 | 12644366.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 14256000 | 12830400 | 12830400 | 14256000 | 20-24 tuần | 12582700 | 12582700 | đặt trên 14 tuần | 12520000 | 12520000
64 | 16166068 | Chuẩn độ nhớt IVG 68 (có liên kết chuẩn) tiêu chuẩn độ nhớt N75 | 9727-C41.016 | 1 | chai | Cannon - Mỹ | 12644366.6667 | 12644366.6667 | 0 | 1 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 14256000 | 12830400 | 12830400 | 14256000 | 20-24 tuần | 12582700 | 12582700 | đặt trên 14 tuần | 12520000 | 12520000
65 | 16116100 | Toluen for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, Độ tinh khiết (GC) ≥ 99,9 %, chai 1 lít | 1083251000 | 2 | Chai | Merck-Đức | 458736.6667 | 917473.3333 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 526900 | 474210 | 948420 | 1053800 | có sẵn | 465000 | 930000 | có sẵn | 437000 | 874000
66 | 16117433 | Sulfuric acid c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. USP | 1090741000 | 2 | Chai | Merck-Đức | 1741273.3333 | 3482546.6667 | 2 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 1999800 | 1799820 | 3599640 | 3999600 | 20-24 tuần | 1765000 | 3530000 | đặt trên 14 tuần | 1659000 | 3318000
67 | 16101241 | Bộ test để kiểm tra hệ thống BOD (Hộp/10 viên) | 2418328 | 2 | Hộp | Lovibond Đức | 7373783.3333 | 14747566.6667 | 0 | 2 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 8761500 | 7885350 | 15770700 | 17523000 | 12-14 tuần | 7105000 | 14210000 | đặt 12-14 tuần | 7131000 | 14262000
68 | 16101034 | Lovibond Potassium Hydroxide Solution 45%, 50ml/chai | 2418634 | 2 | Chai | Lovibond Đức | 2705053.3333 | 5410106.6667 | 2 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 3146000 | 2831400 | 5662800 | 6292000 | có sẵn | 2723760 | 5447520 | có sẵn | 2560000 | 5120000
69 | 16101035 | Lovibond Nitrification Inhibitor, 50ml/chai | 2418642 | 2 | Chai | Lovibond Đức | 4208156.6667 | 8416313.3333 | 2 | 0 | Trung bình từng hạng mục của 03 báo giá | -Cung cấp bản gốc/bản sao y công chứng/bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp. | 4893900 | 4404510 | 8809020 | 9787800 | có sẵn | 4236960 | 8473920 | có sẵn | 3983000 | 7966000
Tổng giá trị trước thuế là: | [7 empty] | 1868020200 | [6 empty] | 1870419600 |  |  |  | 1898984000 |  |  | 1834657000
Thuế GTGT 10% là: | [7 empty] | 186802020 | [6 empty] | 187041960 |  |  |  | 189898400 |  |  | 183465700
Tổng giá trị dự toán đã bao gồm thuế GTGT 10% là: | [7 empty] | 2054822220 | [6 empty] | 2057461560 |  |  |  | 2088882400 |  |  | 2018122700
Lập bảng |  |  |  | Kiểm tra | [10 empty] | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  | 1
|  |  |  | PXVH1 |  |  | P.KHVT |  |  |  | P.TCKT
Trần Văn Tình | [23 empty] | 4945130400
494513040
5439643440

## PVCC
BẢNG 01. PHẠM VI CUNG CẤP Gói thầu “Mua hóa chất thí nghiệm”
Stt | MVT | Tên vật tư | Thông số kỹ thuật | Thông số kỹ thuật |  | Số lượng | Đơn vị | Nhà sản xuất | Xuất xứ | Đơn giá (Đồng) | Thành tiền (Đồng) | Thời gian giao hàng | Ghi chú
1 | 16106721 | Sulfuric acid 25% for analysis EMSURE® | Mã: 1007161000 Đóng gói: chai 1 lít | Mã: 1007161000 Đóng gói: chai 1 lít Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 4 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày
2 | 16166729 | Silica Standard Solution 50 mg/L as SiO2 Traceable to NIST) | Mã: 1117-29 Đóng gói: chai 200ml | Mã: 1117-29 Đóng gói: chai 200ml Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 3 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
3 | 16166613 | Silica standard solution 100ppb | Mã: A-85.142.500 Đóng gói: chai 250ml | Mã: A-85.142.500 Đóng gói: chai 250ml Nhà sản xuất: Swan hoặc tương đương | Swan | 5 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
4 | 16166142 | Reagent set Oxycon On-line Silitrace | Mã: A-85.420.860 1 mã đặt hàng gồm 3 bộ Oxycon On-line Silitrace sử dụng trong 3 tháng bao gồm: Thuốc thử 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b | Mã: A-85.420.860 1 mã đặt hàng gồm 3 bộ Oxycon On-line Silitrace sử dụng trong 3 tháng bao gồm: Thuốc thử 1a, 1b, 2, 3, 4a, 4b Nhà sản xuất: Swan hoặc tương đương | Swan | 10 | Hộp |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
5 | 16166530 | Buffer solution pH 7.00; Traceable to SRM from NIST | Mã: 1.09407.1000 Đóng gói: chai 1 lít | Mã: 1.09407.1000 Đóng gói: chai 1 lít Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 4 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
6 | 16166211 | Conductivity Standard 5µS/cm, Traceable to SRM from NIST | Mã: CON5-25-500ML Đóng gói: chai 500ml | Mã: CON5-25-500ML Đóng gói: chai 500ml Nhà sản xuất: Inorganic Ventures hoặc tương đương | Inorganic Ventures | 2 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
7 | 16166013 | Custom Oil in water standard 10 mg/L (Traceable to NIST) | Mã: Q-11365-I-10 Đóng gói: chai 500ml | Mã: Q-11365-I-10 Đóng gói: chai 500ml Nhà sản xuất: NSI hoặc tương đương | NSI | 4 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
8 | 16166750 | Custom Ammonium as N standard 10 mg/L (Traceable to NIST) | Mã: Q-11359-I-10 Đóng gói: chai 500ml | Mã: Q-11359-I-10 Đóng gói: chai 500ml Nhà sản xuất: NSI hoặc tương đương | NSI | 4 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
9 | 16166550 | Total Residual Chlorine Concentrate CRM 1.00 mg/L (Traceable to NIST) | Mã: QCI-187 Đóng gói: hộp 24 ống x 1,5ml | Mã: QCI-187 Đóng gói: hộp 24 ống x 1,5ml Nhà sản xuất: NSI hoặc tương đương | NSI | 2 | Hộp |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
10 | 16166110 | DPD Free Chlorine Reagent Powder Pillows (100/pkg) | Cat No. 21055-69 | Cat No. 21055-69 Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 3 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
11 | 16166910 | HydraVer® 2 Hydrazine Reagent | Cat No. 1790-32 chai 100 mL | Cat No. 1790-32 chai 100 mL Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 4 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày
12 | 16101041 | High Range Reactive Phosphorus Reagent Set | Cat No. 22441-00 Đóng gói: Set 100 tests | Cat No. 22441-00 Đóng gói: Set 100 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
13 | 16101113 | Amino Acid F Reagent Solution | Cat No. 23864-42 Đóng gói: chai 100mL Hạn sử dụng phải > 5 tháng tính từ ngày giao | Cat No. 23864-42 Đóng gói: chai 100mL Hạn sử dụng phải > 5 tháng tính từ ngày giao Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 10 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày cho đợt 1 giao 5 chai, đợt 2 giao 5 chai cách đợt 1 là 6 tháng | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
14 | 16101827 | FerroZine® Iron Reagent Solution Pillows | Cat No. 2301-66 Đóng gói: 50/pkg | Cat No. 2301-66 Đóng gói: 50/pkg Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 30 | Hộp |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
15 | Chưa có MVT | Hardness Reagent Set | Cat No. 23199-00 Đóng gói: set 100 tests | Cat No. 23199-00 Đóng gói: set 100 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 3 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
16 | 17187052 | Copper Reagent Set | Cat No. 26033-00 Đóng gói: set 100 tests | Cat No. 26033-00 Đóng gói: set 100 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp;
17 | 16166617 | Manganese Reagent Set | Cat No. 26517-00 Đóng gói: set 50 tests | Cat No. 26517-00 Đóng gói: set 50 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
18 | 16166620 | Nickel Reagent Set | Cat No. 26516-00 Đóng gói: set 50 tests | Cat No. 26516-00 Đóng gói: set 50 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp;
19 | 16101475 | NitraVer® 5 Nitrate Reagent Powder Pillows | Cat No. 21061-69 Đóng gói: 100/pkg | Cat No. 21061-69 Đóng gói: 100/pkg Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 2 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
20 | 16100028 | NitriVer® 3 Nitrite Reagent Powder Pillows | Cat No. 21071-69 Đóng gói: 100/pkg | Cat No. 21071-69 Đóng gói: 100/pkg Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
21 | 16166651 | SulfaVer® 4 Reagent Powder Pillows | Cat No. 21067-69 Đóng gói: 100/pkg | Cat No. 21067-69 Đóng gói: 100/pkg Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
22 | 16126678 | Sulfide Reagent Set | Cat No. 22445-00 Đóng gói: set 100 tests | Cat No. 22445-00 Đóng gói: set 100 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
23 | Chưa có MVT | Nitrogen-Ammonia Reagent Set | Cat No. 24582-00 Đóng gói: set 250 tests | Cat No. 24582-00 Đóng gói: set 250 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 2 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp;
24 | 16101265 | Chemical Oxygen Demand (COD) TNTplus Vial Test | Mã: TNT821 Đóng gói: set 25 tests | Mã: TNT821 Đóng gói: set 25 tests Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày
25 | 16101423 | Total Nitrogen Reagent Set, LR, TNT | Cat No. 26722-45 Đóng gói: hộp 50 vials | Cat No. 26722-45 Đóng gói: hộp 50 vials Nhà sản xuất: Hach hoặc tương đương | Hach | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp;
26 |  | Potassium chloride for analysis EMSURE® | Mã: 1049361000 Đóng gói: 1kg/hộp | Mã: 1049361000 Đóng gói: 1kg/hộp Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày
27 | 16166308 | AMCO CLEAR TURBIDITY STANDARD, 0-4000NTU | Mã: GFS 8215 Đóng gói: 250 ML/chai gồm chuẩn <0,1; 20, 200, 1000, 4000 NTU | Mã: GFS 8215 Đóng gói: 250 ML/chai gồm chuẩn <0,1; 20, 200, 1000, 4000 NTU Nhà sản xuất: GFS hoặc tương đương | GFS | 1 | Bộ |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
28 | 16106315 | Non Aqueous Titrant 0.1M (0.1N) Potassium Hydroxide in 2 Propanol | Mã: KOH01F Đóng gói: Chai 1 lít | Mã: KOH01F Đóng gói: Chai 1 lít Nhà sản xuất: Reagecon hoặc tương đương | Reagecon | 2 | Lít |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
29 | 16166410 | TAN Titration Solvent, ASTM D664 | Mã: TANSOLVF Chai 1 lít | Mã: TANSOLVF Chai 1 lít Nhà sản xuất: Reagecon hoặc tương đương | Reagecon | 4 | Lít |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
30 | 16166414 | Flash point reference materials FPRM2D | Mã: 9727-A30 Đóng gói: chai 200ml | Mã: 9727-A30 Đóng gói: chai 200ml Nhà sản xuất: Cannon hoặc tương đương | Cannon | 3 | chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
31 | 16101497 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, Blank/blanc | Mã: 150-410-012 Đóng gói: chai 100g | Mã: 150-410-012 Đóng gói: chai 100g Nhà sản xuất: SCP Science-Analytichem hoặc tương đương | SCP Science-Analytichem | 1 | hộp |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
32 | 16166800 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, 500ppm | Mã: 150-410-010 Đóng gói: chai 100g | Mã: 150-410-010 Đóng gói: chai 100g Nhà sản xuất: SCP Science-Analytichem hoặc tương đương | SCP Science-Analytichem | 1 | hộp |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
33 | 16166032 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, 1000ppm | Mã: 150-410-003 Đóng gói: chai 100g | Mã: 150-410-003 Đóng gói: chai 100g Nhà sản xuất: SCP Science-Analytichem hoặc tương đương | SCP Science-Analytichem | 1 | hộp |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
34 | 16166046 | Dung dịch chuẩn S trong nhiên liệu Diesel, Conostan, 5000ppm | Mã:150-410-011 Đóng gói: chai 100g | Mã:150-410-011 Đóng gói: chai 100g Nhà sản xuất: SCP Science-Analytichem hoặc tương đương | SCP Science-Analytichem | 1 | hộp |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
35 | 16101034 | Dung dịch chuẩn TAN 0,1 mg KOH/g | Mã: 150-800-011 Đóng gói: chai 75g | Mã: 150-800-011 Đóng gói: chai 75g Nhà sản xuất: SCP Science-Analytichem hoặc tương đương | SCP Science-Analytichem | 1 | hộp |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
36 |  | Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® | Mã: 1099730001 | Mã: 1099730001 Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 4 | Ống |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
37 |  | Lovibond Potassium Hydroxide Solution 45% | Mã: 2418634 Đóng gói: chai 50ml | Mã: 2418634 Đóng gói: chai 50ml Nhà sản xuất: Lovibond hoặc tương đương | Lovibond | 2 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày
38 |  | Lovibond Nitrification Inhibitor | Mã: 2418642 Đóng gói: chai 50ml | Mã: 2418642 Đóng gói: chai 50ml Nhà sản xuất: Lovibond hoặc tương đương | Lovibond | 3 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày
39 |  | Sodium Chloride khan | Mã: 1064041000 Sodium chloride for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, chai 1kg | Mã: 1064041000 Sodium chloride for analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, chai 1kg Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
40 |  | Phenolphthalein indicator | Mã: 1072330100 ACS, Reag. Ph Eur Đóng gói: chai 100g | Mã: 1072330100 ACS, Reag. Ph Eur Đóng gói: chai 100g Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
41 |  | 1-Naphtholbenzein indicator | Mã: 1062020005 Reag. Ph Eur Đóng gói: chai 5g | Mã: 1062020005 Reag. Ph Eur Đóng gói: chai 5g Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 2 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
42 |  | Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1N) Titrisol® | Mã: 1099590001 | Mã: 1099590001 Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 4 | Ống |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
43 |  | Titriplex® III solution for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l Titrisol® | Mã: 1084460001 | Mã: 1084460001 Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 4 | Ống |  |  |  |  | 180 ngày | Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử: Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do nhà sản xuất cấp.
44 |  | Sodium Thiosulfate Pentanhydrate | Cat No: 1065160500 Na2S.5H2O for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Đóng gói: chai 500g | Cat No: 1065160500 Na2S.5H2O for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Đóng gói: chai 500g Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày
45 |  | Ammonia solution | Mã: 1054321000 (NH4OH) 25% for analysis EMSURE® Đóng gói: chai 1 Lít | Mã: 1054321000 (NH4OH) 25% for analysis EMSURE® Đóng gói: chai 1 Lít Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày
46 |  | Salting compound | Mã: OF 06.20.06/ 10000904 Đóng gói: Chai 1kg | Mã: OF 06.20.06/ 10000904 Đóng gói: Chai 1kg Nhà sản xuất: Dr.Thiedig hoặc tương đương | Dr.Thiedig | 4 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
47 |  | Calcium carbonate | Mã: 1024100050 volumetric standard, Secondary reference material for complexometry traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP. Đóng gói: chai 50g | Mã: 1024100050 volumetric standard, Secondary reference material for complexometry traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP. Đóng gói: chai 50g Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
48 |  | Potassium hydrogen phthalate | Mã: 1024000080 Volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Đóng gói: chai 80g | Mã: 1024000080 Volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Đóng gói: chai 80g Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
49 |  | Methyl red (C.I. 13020) indicator | Mã: 1060760025 ACS,Reag. Ph Eur, Đóng gói: chai 25g | Mã: 1060760025 ACS,Reag. Ph Eur, Đóng gói: chai 25g Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 1 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
50 |  | Murexide (ammonium purpurate) metal indicator ACS | Mã: 1061610025 Đóng gói: chai 25g | Mã: 1061610025 Đóng gói: chai 25g Nhà sản xuất: Merck hoặc tương đương | Merck | 2 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
51 |  | Eriochrome Blue-Black R | Mã: 202440250 Cas: 2538-85-4 Đóng gói: chai 25g | Mã: 202440250 Cas: 2538-85-4 Đóng gói: chai 25g Nhà sản xuất: ACROS hoặc tương đương | ACROS | 2 | Chai |  |  |  |  | 180 ngày | - Cung cấp bản gốc/ bản điện tử giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do phòng Thương mại và Công nghiệp của quốc gia sản xuất/ xuất khẩu cấp. Trường hợp là CO điện tử, nhà thầu phải cung cấp đường link truy cập - Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng hoặc bản điện tử Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc Giấy chứng nhận phân tích (CoA) do Nhà sản xuất/ văn phòng đại diện Nhà sản xuất cấp; - MSDS
Tổng giá trị trước thuế GTGT là:
Thuế GTGT là:
Tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT là:
Ghi chú:
- Nhà thầu chào đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại bảng trên.
- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ CO, CQ, CoA khi giao hàng.
- Khái niệm “tương đương” nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ là tương đương với các hàng hóa đã nêu. Trường hợp Nhà thầu chào hàng hóa tương đương, Nhà thầu phải nộp kèm theo tài liệu chứng minh sự tương đương đó.
(i) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết mua sắm và sử dụng nhưng đã được kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy bởi doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 06 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 100% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc;
(ii) Với hàng hóa tương đương chưa được Tổng công ty/ Đơn vị trực thuộc/ Công ty con/ Công ty liên kết và doanh nghiệp khác trong nước hoạt động trong cùng lĩnh vực kiểm chứng bảo đảm đủ độ tin cậy thì cần yêu cầu thời gian bảo hành tăng thêm 12 tháng và giá trị bảo hành tăng thêm 300% so với hàng hóa của nhà sản xuất gốc.
(Nhà thầu cung cấp 01 hợp đồng đã hoàn thành trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (bao gồm hợp đồng và hóa đơn) về việc cung cấp hàng hóa tương đương cho đơn vị sử dụng là nhà máy công nghiệp).
- Nhà thầu lập kế hoạch tổng thể về thời gian thực hiện theo phạm vi cung cấp đảm bảo chất lượng, đảm bảo không bị gián đoạn/ không bị chậm trễ và không phát sinh chi phí.