## GOI 3
PHỤ LỤC I: DANH MỤC HÀNG HÓA
GÓI 3: VẬT LIỆU NẸP VÍT PHẪU THUẬT HÀM MẶT
STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa | Yêu cầu kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | PP2500435928 | Cán tuốc nơ vít mini | Cán tuốc nơ vít nối với thân tuốc nơ vít, dùng để bắt vít. Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | cái | 14
2 | PP2500435929 | Thân tuốc nơ vít | Thân tuốc nơ vít nối với cán tuốc nơ vít, dùng để bắt vít, dài 110.0mm. Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | Cái | 5
3 | PP2500435930 | Mesh xương sọ não 74*50mm, dày 0.6mm | Miếng vá khuyết sọ cứng, dạng lưới, dày 0.6mm, kích cỡ 74x50mm. Chất liệu: Titanium. Tương thích với vít có đường kính 1.6mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 3
4 | PP2500435931 | Mesh xương sọ não 99*74mm, dày 0.2mm | Miếng vá khuyết sọ cứng, dạng lưới, dày 0.2mm, kích cỡ 99x74mm. Chất liệu: Titanium. Tương thích với vít có đường kính 1.2mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 3
5 | PP2500435932 | Mũi khoan maxi ngắn, dài | Dùng để khoan dẫn đường cho vít có đường kính 2.4mm, độ dài mũi khoan 64mm và 105mm, độ dài xoắn ren 12.0mm Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | cái | 70
6 | PP2500435933 | Mũi khoan mid ngắn, dài | Dùng để khoan dẫn đường cho vít có đường kính 1.6mm, độ dài mũi khoan 46mm và 71.4mm, độ dài xoắn ren 6.0mm. Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | cái | 120
7 | PP2500435934 | Mũi khoan mini ngắn, dài | Dùng để khoan dẫn đường cho vít có đường kính 2.0mm, độ dài mũi khoan 54.8mm, 60mm và 105mm, độ dài xoắn ren 5mm và 15mm. Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | cái | 400
8 | PP2500435935 | Mũi khoan Micro tự dừng | Dùng để khoan dẫn đường cho vít có đường kính 1.2mm, độ dài mũi khoan 71.4mm, độ dài xoắn ren 12mm. Chất liệu: thép không gỉ. Tiêu chuẩn chất lượng ISO. | cái | 4
9 | PP2500435936 | Nẹp maxi 4 lỗ tròn | Nẹp Maxi thẳng 4 lỗ tròn, dày 1.3mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.4mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | cái | 10
10 | PP2500435937 | Nẹp maxi 6 lỗ tròn, dày 1,3mm; rộng 4,5mm | Nẹp Maxi thẳng 6 lỗ tròn, dày 1.3mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.4mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 20
11 | PP2500435938 | Nẹp maxi giữ chỗ 15 lỗ (trái, phải) | Nẹp Maxi giữ chỗ 15 lỗ quay trái, quay phải, dày 2.5mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.4mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 4
12 | PP2500435939 | Nẹp tái tạo maxi thẳng 15 lỗ | Nẹp tái tạo Maxi thẳng 15 lỗ, dày 2.5mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.4mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 24
13 | PP2500435940 | Nẹp tái tạo maxi thẳng 25 lỗ | Nẹp tái tạo Maxi thẳng 25 lỗ, dày 2.5mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.4mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 40
14 | PP2500435941 | Nẹp tái tạo đa chức năng 25 lỗ | Nẹp Maxi tái tạo đa chức năng 25 lỗ, hình chữ U, dày 2.5mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.4mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 2
15 | PP2500435942 | Nẹp mid thẳng 12 lỗ | Nẹp thẳng 12 lỗ, dày 0.6mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 1.6mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 110
16 | PP2500435943 | Nẹp mini chữ L 4 lỗ quay trái, phải | Nẹp chữ L 4 lỗ, bắc cầu dài, quay trái, quay phải, 90 độ và 110 độ, dày 1.0mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.0mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 160
17 | PP2500435944 | Nẹp mini tạo hình cằm 4 lỗ các size | Nẹp xương cằm 4 lỗ, 4mm, 6mm, 8mm, dày 0.6mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.0mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 50
18 | PP2500435945 | Nẹp mini thẳng 18 lỗ | Nẹp thẳng 18 lỗ, dày 1.0mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.0mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | cái | 240
19 | PP2500435946 | Nẹp mini thẳng 20 lỗ | Nẹp thẳng 20 lỗ, dày 1.0mm. Chất liệu Titanium. Tương thích với vít có đường kính 2.0mm. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | cái | 2510
20 | PP2500435947 | Vít dùng trong chỉnh nha, đường kính 1.6x6, 8, 10 mm | Vít mỏ neo dùng trong chỉnh nha. Chiều cao mũ vít 2.5mm. Đầu vít hình lục giác, có rãnh hình chữ thập để xuyên dây. Cổ vít có lỗ đường kính 0.9mm và có khe cho dây đi qua. Đường kính thân vít 1.6mm, chiều dài 6-12mm. Tự khoan, tự taro. Chất liệu Titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA | Cái | 2600
21 | PP2500435948 | Vít xương maxi đường kính 2.4 dài 8mm, 10mm, 12mm | Vít hàm mặt, đường kính thân 2.4mm, dài 8-12mm, bước ren 1.2mm. Chất liệu Titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | cái | 1440
22 | PP2500435949 | Vít xương maxi đường kính 2.4 dài 14mm, 16mm, 20mm | Vít hàm mặt, đường kính thân 2.4mm, dài 14-20mm, bước ren 1.2mm. Chất liệu Titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | cái | 2600
23 | PP2500435950 | Vít xương micro đường kính 1.2mm; dài 10-12mm | Vít hàm mặt, đường kính thân 1.2mm, dài 10-12mm, bước ren 0.5mm. Chất liệu Titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | cái | 50
24 | PP2500435951 | Vít xương mid 1.5mm hoặc 1.6mm, dài 6-12mm | Vít hàm mặt, đường kính thân 1.6mm, dài 6-12mm, bước ren 0.7mm. Chất liệu Titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | cái | 1050
25 | PP2500435952 | Vít xương Mini đường kính 2.0mm, dài 6mm→12mm | Vít hàm mặt, đường kính thân 2.0mm, dài 6-12mm, bước ren 1.0mm. Chất liệu Titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 42000
26 | PP2500435953 | Vít xương J- Tac | Vít cố định màng xương, chiều dài 3mm và 4 mm. Vít có hình tròn vòm đầu và ngạnh trên chốt để giữ ổn định màng xương được sử dụng với thân tuốc nơ vít có nắp silicon. Chất liệu Titanium. Tiêu chuẩn chất lượng ISO và FDA. | Cái | 70