# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh từ nguồn kinh phí không tự chủ của Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí năm 2025;

- Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh từ nguồn kinh phí không tự chủ của Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí năm 2025;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí, Địa chỉ: Tổ 28, khu 8, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2025;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III-IV/2025

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Bảo hành: Theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Máy siêu âm tổng quát (4D có 3 đầu dò) |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thiết bị phải đạt tiêu chuẩn: FDA (CFG) hoặc EU hoặc EC hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, Packing list, các giấy tờ hải quan… | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thiết bị mới 100%, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản; | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Ðịnh kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Điện nguồn sử dụng: 220VAC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số 50Hz hoặc 60Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Nhiệt độ vận hành tối đa: ≥ 30 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | + 01 Máy chính có bánh xe liền màn hình mầu, kích thước tối thiểu ≥ 21 inches, có ≥ 3 cổng đầu dò | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • 01 Đầu dò Convex đa tần số | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • 01 Đầu dò Linear đa tần số | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • 01 Đầu dò Tim đa tần số | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Phần mềm cơ bản: |  |  |
|  | • 01 Gói phần mềm tối ưu hóa hình ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • 01 Gói phần mềm triệt tiêu nhiễu ảnh màu tự động hoặc tính năng giảm hoặc nén nhiễu màu hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Phụ kiện: |  |  |
|  | • Máy tính nguyên bộ: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • UPS online ≥ 1KVA: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • Máy in phun màu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • Máy in nhiệt đen trắng : 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • Máy hút ẩm: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | • Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Ứng dụng: |  |  |
|  | - Sản khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phụ khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ổ bụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần nông | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tuyến vú | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tim mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cơ xương khớp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Thông số: |  |  |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh: |  |  |
|  | - B-mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - M-mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - PW Doppler - Doppler xung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Color Doppler Mode - Doppler màu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Power Doppler - Doppler năng lượng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Triplex mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Màn hình: |  |  |
|  | - Màn hình phẳng phân giải cao LED hoặc LCD | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ lớn màn hình phân giải cao: ≥ 21" | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ phân giải: ≥ 1920 x 1080 pixels | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Màn hình cảm ứng: |  |  |
|  | - Kích thước: ≥ 10 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Bộ phận tạo hình: |  |  |
|  | - Số kênh tạo hình số hóa: ≥ 4.000.000 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 265 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Mức thang xám: ≥ 256 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ sâu tạo hình: ≤ 1 – ≥ 33 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đảo hình trái/phải | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | B-Mode : |  |  |
|  | - Công suất âm: ≤ 0.5 – ≥ 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số khung hình: ≥ 1400 hình /s | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khoảng điều chỉnh độ khếch đại: ≥ 30dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bản đồ màu hoặc màu hóa: ≥ 9 bản đồ (loại) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Mật độ dòng: ≥ 5 bước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | M Mode |  |  |
|  | - Bản đồ màu hoặc màu hóa: ≥ 9 mức (loại) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ khuếch đại khoảng từ ≤ -20 đến ≥ 20 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Doppler phổ: |  |  |
|  | - Tần số lặp xung: PW Doppler: ≤ 0.3 – ≥ 27.9 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ quét: ≥ 8 lựa chọn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ dài thể tích mẫu: ≤ 1 mm – ≥ 16 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khoảng điều chỉnh độ khếch đại: ≥ 30 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bản đồ mầu hoặc màu hóa ≥ 6 bản đồ (loại) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Phổ màu CF-Mode: |  |  |
|  | - Bản đồ mầu (bao gồm cả bản đồ vận tốc): ≥ 6 bản đồ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số lặp xung CFM: ≤ 100 Hz tới ≥ 25 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Doppler năng lượng: |  |  |
|  | - Tần số lặp xung: ≤ 100 Hz tới ≥ 25 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Các phần mềm đo đạc và tính toán |  |  |
|  | - Có chương trình tính toán cho B mode, M mode như các siêu âm thông thường | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chương trình tính toán Ổ bụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chương trình tính toán Tuyến vú | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chương trình tính toán sản khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chương trình tính toán tim mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chương trình tính toán mạch máu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chương trình tính toán Phụ Khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chương trình tính toán Nhi Khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Đầu dò |  |  |
|  | Đầu dò Convex băng tần rộng |  |  |
|  | - Ứng dụng: ổ bụng, Sản khoa, phụ khoa … | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ rộng băng tần: từ ≤ 2 tới ≥ 5.0 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vùng quan sát: ≥ 58 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Đầu dò Linear băng tần rộng. |  |  |
|  | - Ứng dụng: phần nông, mạch máu, cơ xương khớp… | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ rộng băng tần: từ ≤ 4.0 tới ≥ 12.0 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Đầu dò Tim băng tần rộng. |  |  |
|  | - Ứng dụng thăm khám: Tim người lớn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ rộng băng tần tối đa: từ ≤ 1.7 tới ≥ 4.0 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số chấn tử: ≥ 64 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Vùng quan sát: ≥ 90° | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Máy in ảnh siêu âm đen trắng |  |  |
|  | - Loại in nhiệt; Độ phân giải ≥ 325 dpi; Tốc độ in ảnh ≤ 2 giây/ảnh; Kết nối USB | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng bất kỳ nội dung nào |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian cung cấp: Tối đa 90 ngày | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng chỉ xuất xứ hàng hoá (CO), tờ khai hải quan, Invoice, Packing list kèm theo khi bàn giao thiết bị. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết Lắp thử, chạy thử và hướng dẫn sử dụng thiết bị thành thạo tại Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc giấy uỷ quyền bán hàng của đại lý phân phối tại Việt Nam | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế chào giá dịch vụ sau bảo hành | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Máy điện tim |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đáp ứng yêu cầu điều kiện môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ: ≥ 40°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ ẩm: ≥ 95% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp: 220 - 240 V ±10%, 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước có trong tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế ( OECD) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cáp bệnh nhân: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện cực kẹp: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điện cực ngực: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giấy ghi điện tim: 01 tệp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây nguồn: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về thông số kỹ thuật |  |  |
|  | - Kênh ghi: ≥ 6 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đo lường và giải thích ECG cho trẻ em, người lớn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình LCD màu: ≥ 7" | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kết nối hệ thống: PACS | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cổng truyền dữ liệu: USB, Ethernet LAN hoặc nhiều hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể kết nối với mã vạch hoặc đầu đọc thẻ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn phím số và chữ cái hoặc bàn phím cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ghi in: Giấy gấp chữ Z hoặc cuộn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phát hiện cảnh báo lỗi thiếu có: Ngắt điện cực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đạo trình: 12 đạo trình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kênh ghi: ≥ 6 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ thống ghi: Đầu máy in nhiệt ≥ 8 chấm/mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giấy ghi nhiệt: ≥ 110mm x ≥ 20m | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ nhạy: 5, 10, 20 mm/mV hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ ghi: 10, 12.5, 25, 50 mm/s hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hiển thị: màn hình màu ≥ 7" LCD, Điểm ảnh ≥ 800 x 480 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lựa chọn dữ liệu ECG: Đồng thời ≥ 12 đạo trình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ (tỷ lệ) lấy mẫu A/D: ≥ 8,000 mẫu/giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - CMRR: ≥ 100dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đáp ứng tần số: ≤ 0.05 - ≥ 150Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ lọc kỹ thuật số: |  |  |
|  | + Bộ lọc cơ: 25, 35 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bộ lọc AC: 50, 60Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bộ lọc tần số cao: 40, 100, 150 Hz hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Pin sạc tích hợp hoặc Ắc quy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Quản lý dữ liệu: Lưu, truyền dữ liệu hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - An toàn điện: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lớp I | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tuân thủ: IEC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian cung cấp: 90 ngày | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng (CQ) và chứng chỉ xuất xứ hàng hoá (CO), tờ khai hải quan, Invoice, Packing list kèm theo khi bàn giao thiết bị. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết Lắp thử, chạy thử và hướng dẫn sử dụng thiết bị thành thạo tại Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết có giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc giấy uỷ quyền bán hàng của đại lý phân phối tại Việt Nam. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng ≥ 08 năm sau khi bàn giao nghiệm thu thiết bị. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế giá dịch vụ sau bảo hành. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | Ðạt (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”) | Không đạt (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đáp ứng”) |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] |  | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan |  | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.