Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

| Yêu cầu kỹ thuật | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đạt | Không đạt |
| I. Yêu cầu chung |  |  |
| 1. Nhà thầu dự thầu: Nhà thầu phải đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế (trong trường hợp hàng hóa dự thầu của nhà thầu là thiết bị y tế loại B, C, D). Tài liệu chứng minh: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế hoặc văn bản công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 2. Hàng hóa dự thầu 2. 1 Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế - Đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B: Cung cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng. - Đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D: Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. - Tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định pháp luật hiện hành. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 2.2 Hàng hóa dự thầu không phải là thiết bị y tế Tài liệu lưu hành hàng hoá tại Việt Nam: Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/ Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu khác tương đương(*) | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| II. Yêu cầu cụ thể |  |  |
| Hàng hóa dự thầu có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo từng danh mục tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| III. Các yêu cầu khác: có cam kết đáp ứng Mục III. Các yêu cầu khác thuộc Chương V. Yêu cầu kỹ thuật | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| IV. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp và đáp ứng yêu cầu tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| ### Kết luận: Nhà thầu được kết luận “ĐẠT” khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu có ít nhất 01 tiêu chí được đánh giá không đạt thì sẽ kết luận “KHÔNG ĐẠT” và sẽ không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT |  |
| (*) Đối với tiêu chí này, Chủ đầu tư giải thích thêm rằng nếu nhà thầu chỉ cung cấp catalogue sản phẩm mà không cung cấp được một trong các tài liệu nêu trên thì E-HSDT sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt, kể cả trong trường hợp nhà thầu giải thích rằng do hàng hóa chưa nhập khẩu về Việt Nam nên chưa thể xuất trình tờ khai hải quan. |  |  |