Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về công trình và gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin.

- Tên gói thầu: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị vận tải giếng, trạm biến áp 110KV và dụng cụ an toàn điện kỳ II năm 2025

- Mục tiêu của công trình: Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đã đến kỳ thí nghiệm hiệu chỉnh để đảm bảo an toàn hoạt động cho các thiết bị cơ điện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nguồn vốn: Vốn sản xuất, kinh doanh của Công ty

- Thời gian thực hiện công trình: 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu bàn giao

- Địa điểm thực hiện công trình: Khai trường Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin (bao gồm cả trong hầm lò)

2. Mục tiêu công việc

- Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện đã đến kỳ thí nghiệm hiệu chỉnh để đảm bảo tính chính xác an toàn hoạt động sản xuất của Công ty.

3. Yêu cầu về kỹ thuật

- Đảm bảo các tiêu chuẩn thí nghiệm thiết bị điện theo các Quy trình, quy định Nhà nước hiện hành.

- Các trang thiết bị, dụng cụ, máy móc phục vụ thí nghiệm phải là các thiết bị tiêu chuẩn, được các cơ quan có chức năng kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ.

- Đánh giá được tình trạng làm việc của thiết bị, phát hiện các hư hỏng, sai lệch thông số, nguy cơ sự cố của thiết bị.

- Hiệu chỉnh mạch bảo vệ, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, chỉnh định các rơ le bảo vệ của các thiết bị điện trong quá trình thí nghiệm định kỳ.

- Kết quả công việc thực hiện được thể hiện bằng biên bản, phiếu, tem kiểm tra...

- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp và biện pháp tổ chức thi công thí nghiệm hiệu chỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định hiện hành của Bộ công thương; của ngành điện và của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam trong lĩnh vực thí nghiệm điện mặt bằng, hầm lò.

- Nhà thầu phải chuẩn bị giải pháp, biện pháp tổ chức thi công và các bản cảm kết theo yêu cầu tại Mục 3 [Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật] Chương III đính kèm lên hệ thống.

4. Giải pháp, biện pháp thi công.

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, biện pháp thi công và đính kèm lên hệ thống khi chào thầu. Trình bày đủ rõ ràng, hợp lý, thuyết minh về biện pháp thí nghiệm, trình tự thí nghiệm, huy động thiết bị, huy động nhân lực, biện pháp đảm bảo kỹ thuật an toàn...

5. Yêu cầu nhân sự

- Trên cơ sở phạm vi của gói thầu, nhà thầu tính toán, đề xuất và phải có cam kết bố trí đủ nhân sự thực hiện gói thầu. Nhân sự thực hiện gói thầu phải có chứng chỉ thí nghiệm điện; Phải được huấn luyện An toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Kỹ năng nghề quốc gia (nhóm III) theo nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24/3/2015 (Đối với nhân sự làm việc trong hầm lò); Thẻ, xếp bậc an toàn điện theo thông tư Luật điện lực 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024. Nhà thầu phải kê khai thông tin nhân sự phục vụ gói thầu theo mẫu sau và đính kèm lên hệ thống mạng cùng E-HSDT.

| STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Bậc thợ (nếu có) | Chứng chỉ /bằng chuyên môn.. (Số …., ngày tháng cấp) | Vị trí công việc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động các nhân sự trên trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu được mời vào thương thảo hợp đồng). Nhân sự có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.