Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu.

1.1. Giới thiệu chung về dự án.

- Tên gói thầu: Xử lý tường, trần bị bong tróc và thấm dột, ẩm mốc các dãy nhà; lát nền tầng 1 nhà C, nhà A, sơn kẻ đường chỉ dẫn và sửa chữa một số vị trí khác tại Bệnh viện K – cơ sở Tam Hiệp.

- Địa điểm xây dựng: Ngõ 304 đường Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp.

1.2. Giới thiệu chung về gói thầu.

- Tên gói thầu: Xử lý tường, trần bị bong tróc và thấm dột, ẩm mốc các dãy nhà; lát nền tầng 1 nhà C, nhà A, sơn kẻ đường chỉ dẫn và sửa chữa một số vị trí khác tại Bệnh viện K – cơ sở Tam Hiệp..

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời hạn hoàn thành: ≤ 90 ngày kể từ ngày thông báo khởi công.

- Nội dung công việc chính của gói thầu:

* Tại các vị trí công cộng: Lan can tầng 2 nhà E; Đầu hồi nhà C (chỗ giáp với trạm xử lý nước thải); hành lang tầng 1 nhà B; hành lang tầng 1 nhà A; Hành lang trước cửa phòng vật tư; hành lang tầng 1 nhà D; hành lang tầng 1 từ nhà E đến H; Đầu hồi nhà B và phía sau nhà B; Cầu thang bộ nhà H; Cầu thang bộ nhà B và nhà C.

* Tại các vị trí buồng bệnh như sau: Phòng tính liều tầng 2 nhà K; buồng bệnh 4, 6, 7 tầng 2 nhà E; Buồng thủ thuật tầng 1 nhà B; Buồng bệnh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và buồng hậu phẫu khoa ngoại Tam Hiệp; phòng siêu âm tầng 1 nhà E; Trước cửa phòng vệ sinh tầng 1 nhà B; buồng bệnh 9 tầng 2 nhà B và một số chỗ khác bị bong tróc.

* Tại các nhà vệ sinh công cộng: nhà vệ sinh công cộng tầng 1, tầng 2 nhà D, nhà vệ sinh công cộng tầng 1 nhà F.

Tại các vị trí nêu trên: Phá dỡ lớp trát do phồng rộp, bong tróc quá nhiều, cạo bỏ toàn bộ các vị trí ẩm mốc, ngả màu lem nhem, ốp và trát lại tại một số khu vệ sinh. Đồng thời cải tạo một số khu vực khác bị bong tróc, sau đó sơn bả và gắn vá toàn bộ.

* Xử lý các mối nối đường ống thoát nước các dãy nhà.

* Lát nền toàn bộ hành lang khu vực tầng 1 nhà A và nhà C, sảnh tầng 1 nhà B.

* Sơn kẻ đường chỉ dẫn toàn bệnh viện

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện.

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: ≤ 90 ngày.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;

- TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công;

- Tiêu chuẩn TCVN 4470: 2012  Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế.

- QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Các tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng: Theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy phạm hiện hành khác.

- TCVN 7239:2014 - Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

- TCVN9404:2012 - Sơn xây dựng – Tiêu chuẩn nghiệm thu sơn nước

- TCVN 8652:2012 - sơn tường dạng nhũ tương - yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 9346:2012 - Tiêu chuẩn nghiệm thu công trình xây dựng.

- TCVN 8264:2009 - Quy định quy phạm thi công và nghiệm thu gạch ốp lát

- TCVN 13113:2020 - Định nghĩa, phân loại.

- TCVN 6415:2016 - Tiêu chuẩn gạch ốp lát dùng trong xây dựng.

- TCVN 5718: 1993 - Mái và sân bê tông cốt thép trong xây dựng yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Trong quá trình triển khai xây dựng, công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của các bên liên quan phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Hoạt động thi công xây dựng phải đảm bảo an toàn cho các hoạt động thường xuyên của Chủ đầu tư.

3. Yêu cầu về giải pháp tổ chức thi công

Nhà thầu phải lập giải pháp tổ chức thi công phù hợp với nội dung công việc và hiện trạng công trình xây dựng:

- Giải pháp cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị và giải pháp vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị ngoài nhà (để không làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và điều trị nội ngoại trú trong Bệnh viện).

-  Giải pháp tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, công tác thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp điện, nước cho công trường, đảm bảo an toàn giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

- Giải pháp thi công: Có biện pháp thi công để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh bình thường của Bệnh viện, thi công phải an toàn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc:

+ Không làm ảnh hưởng đến các công trình xung quanh;

+ Không làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường của Bệnh viện;

+ Các khu vực thi công phải có che chắn chống bụi và biển báo cảnh giới khu vực đang thi công;

+ Các khu vực cần đục phá gây tiếng ồn cao cần nên thi công vào ngày thứ 7 và chủ nhật, tập kết vật liệu và vận chuyển phế thải nên làm vào buổi tối.

- Đảm bảo an toàn lao động và an ninh trật tự trong Bệnh viện.

- Sơ đồ tổ chức thi công được thi công theo phương pháp cuốn chiếu, chia thành từng khu vực để thi công, khi hoàn thành và bàn giao khu vực trước xong mới thực hiện thi công khu vực tiếp theo.

- Việc phân chia khu vực thi công đảm bảo tính hợp lý, vị trí tiếp giáp giữa các khu vực sao cho đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ chung.

- Quá trình thi công luôn có cán bộ an toàn lao động giám sát công tác an toàn lao động, có hệ thống giáo đảm bảo chất lượng để thực hiện công việc, công nhân leo cao luôn phải có dây an toàn, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

4. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục.

4.1 Biện pháp tổ chức thi công:

Yêu cầu nhà thầu phải lập biện pháp thi công tổng thể cho toàn bộ công trình và biện pháp thi công chi tiết cho các công tác xây lắp chủ yếu được nêu tại Chương này của E-HSMT và biện pháp thi công không làm ảnh hưởng đến hoạt động tại các phòng bệnh của Bệnh viện trong suốt quá trình thi công (bao gồm cả biện pháp vận chuyển vật tư vật liệu ngoài nhà).

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mục, phần việc có liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết kế thông qua).

Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra. Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công đã được chấp thuận.

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi công công trình tại hiện trường.

4.2. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công đối với tất cả các công tác thi công quy định trong E-HSMT và các công tác thi công khác mà nhà thầu thấy cần thiết. Biện pháp thi công cần mô tả chi tiết công nghệ thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật các công việc.

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại E-HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

Hàng ngày người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, thí nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải giao cho Chủ đầu tư. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký. Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi.

Thiết bị phục vụ thi công: Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi công công trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện pháp thi công và khả năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước.

Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự.

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ thể).

Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường.

Có đầy đủ các bộ phận: Quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công.

5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng của nhà thầu.

Nhà thầu phải có sơ đồ và thuyết minh tổ chức nhân sự tại công trường với các bộ phận: Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình; Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình; Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình; Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng trong thi công xây dựng công trình; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; Quản lý các nội dung khác theo quy định của thiết kế xây dựng.

Kế hoạch về quản lý chất lượng: Nhà thầu cung cấp cho kỹ sư giám sát kế hoạch quản lý chất lượng theo các quy định sau đây:

- Nhà thầu nộp cho Chủ đầu tư, kỹ sư giám sát kế hoạch quản lý chất lượng thi công để thông qua trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được lệnh khởi công. Kế hoạch quản lý chất lượng sẽ mô tả chi tiết các trình tự công việc, các hướng dẫn và báo cáo sẽ được dùng để đảm bảo các quy định trong hợp đồng được tuân theo, sự từ chối của kỹ sư giám sát sẽ không được coi là nguyên nhân khiếu nại của nhà thầu.

- Nhân sự: Tên và trình độ của các cán bộ phụ trách công tác chất lượng sẽ được đệ trình cho Chủ đầu tư.

Các công việc chuẩn bị trước khi thông qua kế hoạch quản lý chất lượng:

- Công tác duy nhất mà Nhà thầu được phép tiến hành trước khi thông qua kế hoạch quản lý chất lượng là việc khảo sát vị trí các công trình tạm, huy động Ban chỉ huy công trường, máy móc và trang thiết bị nhưng không bao gồm công tác khảo sát cho các công việc xây dựng các công trình thuộc gói thầu này.

- Các thay đổi về kế hoạch quản lý chất lượng:

Bất kỳ thay đổi nào của kế hoạch quản lý chất lượng sẽ phải được đệ trình lên Kỹ sư giám sát để xem xét và thông qua. Tài liệu trình nộp này sẽ phải nêu rõ các phần công việc bị ảnh hưởng do sự thay đổi của kế hoạch và ngày áp dụng các thay đổi này.

Trình nộp: Tất cả các tài liệu trình nộp sẽ được Nhà thầu xem xét lại và chứng nhận phù hợp với bản vẽ và quy định kỹ thuật. Bản copy của các tài liệu trình nộp với các chứng nhận của Nhà thầu sau đó sẽ được nộp cho Kỹ sư giám sát để xem xét và thông qua trong vòng 03 ngày kể từ ngày Nhà thầu hoàn tất việc chứng nhận của mình.

Báo cáo thí nghiệm: Trước khi giao các vật liệu và thiết bị đến công trình, bản copy của các báo cáo của tất cả các thí nghiệm sẽ phải được nộp và thông qua, các thí nghiệm được tiến hành trong phòng thí nghiệm theo yêu cầu. Các báo cáo thí nghiệm phải có chứng chỉ nhà sản xuất rằng các thiết bị và vật liệu sẽ được cung cấp cùng chủng loại và chất lượng như đã được thí nghiệm.

Thí nghiệm: Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các thí nghiệm được yêu cầu trong hợp đồng.

Chủ đầu tư chấp thuận các phòng thí nghiệm: Tất cả các thí nghiệm tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm bao gồm nhưng không hạn chế trong công tác: công tác đất, công tác bê tông cốt thép và tất cả các thí nghiệm theo hợp đồng được thực hiện tại các phòng thí nghiệm độc lập do Nhà thầu thuê sẽ phải được Chủ đầu tư xem xét và thông qua. Các điều kiện sẽ thông qua bao gồm:

Trình nộp: Trước khi thông qua tất cả các phòng thí nghiệm sẽ phải nộp: Các chứng chỉ cho tất cả các thí nghiệm được tiến hành theo quy định kỹ thuật đinh kỹ thuật.

- Danh mục các thiết bị thí nghiệm đề xuất cho từng loại thí nghiệm gồm cả các số liệu điều chỉnh mới nhất và các trình tự để điều chỉnh lại một cách định kỳ.

- Tên và trình độ của những người thực tế sẽ tiến hành các thí nghiệm. Các thay đổi về nhân sự sẽ phải được Kỹ sư giám sát thông qua bắt đầu công việc theo hợp đồng. Tên và trình độ của những người phụ trách phòng thí nghiệm.

- Kết quả thí nghiệm: Kết quả thí nghiệm bao gồm các quy định trong hợp đồng, kết quả thí nghiệm thực tế, trình tự công tác thí nghiệm và phân tích số liệu và nêu rõ các kết quả thí nghiệm thoả mãn hay không thoả mãn các quy định kỹ thuật.

Báo cáo và các biểu mẫu: Nhà thầu sẽ nộp các báo cáo giám định chất lượng hàng ngày cho Kỹ sư giám sát trong đó mô tả loại vật liệu đã dùng điều kiện thời tiết, các thí nghịêm được tiến hành, kết quả các thí nghiệm, bản chất của các sai sót, nguyên nhân dẫn đến sự không chấp thuận các công tác khắc phục đã được thực hiện. Dưới báo cáo nhà thầu phải có cam kết "Đại diện cho Nhà thầu tôi xác nhận rằng báo cáo này là hoàn chỉnh và chính xác, tất cả các thiết bị và vật liệu dùng cho công trình và công tác được tiến hành trong thời gian báo cáo đã tuân theo các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và quy định kỹ thuật Chứng nhận này sẽ phải được người chịu trách nhiệm quản lý chất lượng của Nhà thầu ký như quy định ở trên. Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐCP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

6. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử).

6.1 Yêu cầu chung.

Trong E-HSDT của mình, nhà thầu phải quy định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”.

- Tất cả các vật tư phải được chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình.

- Những vật tư nào không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng, mẫu mã..., đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24 giờ. Trong trường hợp Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát phát hiện vật tư - thiết bị đưa vào công trình không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn cung cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư... Nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư - thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.

- Các thông số kỹ thuật cơ bản, đối với từng loại thiết bị chào thầu nhà thầu cần ghi rõ chi tiết thông số và những ưu điểm vượt trội hơn để bên mời thầu xem xét, đánh giá.

- Nhà thầu phải có tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn vật tư, thiết bị, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại vật liệu, vật tư, thiết bị (có thỏa thuận hoặc hợp đồng hoặc chỉ ra được nguồn cung cấp đáp ứng yêu cầu).

- Khi có yêu cầu, nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình.

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải phù hợp chủng loại, số lượng với các thông số và chỉ tiêu kĩ thuật phải tương đương hoặc cao hơn yêu cầu của E-HSMT, HSTK, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành. Trong trường hợp E-HSMT hoặc tài liệu chỉ dẫn thiết kế có thông số kỹ thuật, xuất xứ hoặc kí hiệu của một hàng sản xuất nào đó thì chỉ là ví dụ tham khảo về tiêu chí chất lượng. Nhà thầu có thể lựa chọn các loại vật tư, vật liệu có tiêu chí kỹ thuật và chất lượng tương đương hoặc tốt hơn. Tuy nhiên không được làm thay đổi giải pháp thiết kế chính và chất lượng của sản phẩm.

Các vật liệu, vật tư, thiết bị không liệt kê trong E-HSMT thực hiện theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và thuyết minh thiết kế.

- Nhà thầu phải có bảng kê khai chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị, hàng hóa sẽ dùng cho gói thầu trong E-HSDT để xác định chính xác chất lượng nguyên vật liệu mà nhà thầu sử dụng.

- Vật liệu trước khi chuyển đến để sử dụng cho công trình phải được kiểm tra, thí nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng theo quy định. Khi thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu phải thí nghiệm lại đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định.

- Toàn bộ các biên bản lấy mẫu vật liệu, phiếu đo đạc kiểm tra, chứng chỉ thí nghiệm của nhà thầu đều phải được Chủ đầu tư ký xác nhận.

6.2 Yêu cầu cụ thể

Yêu cầu kỹ thuật về vật tư, vật liệu chính dùng cho xây dựng công trình như sau:

| Stt | Loại vật tư, vật liệu | Yêu cầu kỹthuật/tiêu chuẩn áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cát xây, trát, đổ bê tông | - Cát vàng, cát xây dựng theo TCVN 7572:2006; - Mô đun độ lớn: + Từ 0,7mm-1,5mm cho vữa mác ≤M5 + Từ 1,5mm-2mm cho vữa mác M7,5 + Từ 0,14mm-5mm cho cát đổ bê tông |
| 2 | Xi măng | - Xi măng Pooclăng hỗn hợp PCB>=30, - Có chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy. |
| 3 | Gạch Granite | - Kích thước: 600x600mm; - Độ hút nước ≤ 0,5 (%); độ bền uốn > 32 (N/mm2); độ cứng bề mặt ≥ 5 (Mohs); - Độ chịu mài mòn Cấp ≥IV; Hệ số dãn nở nhiệt dài ≤ 9 (10-6/℃). |
| 4 | Gạch xây tường | - Loại gạch không nung, Mác gạch M75, cường độ nén toàn viên (N/mm2) ≥ 7,5, độ hút nước (%) ≤ 12; |
| 5 | Ống nhựa cấp, thoát nước | - Chất liệu: nhựa PPR chịu nhiệt, PN ≥10 - Chất liệu: nhựa PVC class 2 |
| 6 | Sơn lót trong và ngoài nhà | Chủng loại - Sơn lót gốc nhũ tương Acrylic, hệ nước. - Phân loại: - Sơn lót trong nhà: dùng cho bề mặt tường, trần nội thất, có khả năng kháng kiềm, chống nấm mốc. - Sản phẩm phải của hãng có uy tín, được phép lưu hành tại Việt Nam, Có chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy đối với sơn. Yêu cầu kỹ thuật - Độ phủ lý thuyết: ≥ 8–10 m²/lít/lớp (tùy màu, theo công bố nhà sản xuất). - Thời gian khô bề mặt: ≤ 30 phút; khô hoàn toàn ≤ 2 giờ (ở 25°C, độ ẩm 50%). |
| 7 | Sơn ngoài nhà | Chủng loại - Sơn phủ ngoài trời gốc nhũ tương Acrylic hoặc tương đương, hệ nước. - Sản phẩm có uy tín, được phép lưu hành tại Việt Nam, có chứng chỉ xuất xứ (CO), Có chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy đối với sơn. Yêu cầu kỹ thuật - Độ phủ lý thuyết: ≥ 8–10 m²/lít/lớp (tùy màu, theo công bố nhà sản xuất). - Thời gian khô bề mặt: ≤ 30 phút; khô hoàn toàn ≤ 2 giờ (ở 25°C, độ ẩm 50%). |
| 8 | Sơn trong nhà | Chủng loại - Sơn nước trong nhà gốc Acrylic, hệ nước. - Sơn phải là sản phẩm của hãng có uy tín, được phép lưu hành tại Việt Nam, Có chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy đối với sơn. Yêu cầu kỹ thuật - Độ phủ lý thuyết: ≥ 8–10 m²/lít/lớp (tùy màu, theo công bố nhà sản xuất). - Thời gian khô bề mặt: ≤ 30 phút; khô hoàn toàn ≤ 2 giờ (ở 25°C, độ ẩm 50%). |
| 9 | Sơn Epoxy | Chủng loại - Sơn Epoxy 2 thành phần (gồm sơn và chất đóng rắn). - Gốc dung môi, có độ bám dính cao trên nền gạch ,chống mài mòn tốt. - Nhà sản xuất uy tín, Có chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy đối với sơn. Yêu cầu kỹ thuật - Độ bền va đập của màng sơn theo TCVN 2100-2: 2013 ≥mm - Độ bền hóa chất: chịu được dung dịch kiềm NaoH5 5%; Axit H2S04 5%, Nacl theo tiêu chuẩn 9014:2011 - Thời gian khô bề mặt: ≤ 3h30 phút |

Nhà thầu phải soạn một bảng tương tự để chứng minh các loại vật tư, vật liệu chính của gói thầu do nhà thầu chào tuân thủ với hồ sơ thiết kế và E-HSMT như sau:

| Stt | Tên vật tư, vật liệu | Nguồn gốc/ Xuất xứ | Mã hiệu sản phẩm | Yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng | Catalogue, tài liệu (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  | … |  |
| 2 | …. |  |  | … |  |
| … |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Cột tên vật tư, vật liệu yêu cầu nêu rõ chủng loại, nơi cung cấp, sản xuất (không ghi tương đương hoặc dùng dấu” ...”), cột xuất xứ ghi rõ tên quốc gia sản xuất (không ghi tương đương hoặc dùng dấu” ...”).

|  | ......., ngày tháng năm … Đại diện hợp pháp của nhà thầu (Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

7. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.

Trình tự thi công, an toàn các vật tư của công trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy định. Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp  đặt vận hành thử nghiệm của nhà sản xuất.

Nhà thầu phải trình các biện pháp chi tiết trước khi thực hiện công việc của một hạng mục công trình đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước, không gây nguy hại đến các phần đã thi công trước.

Cung cấp các bản vẽ biện pháp kỹ thuật thi công các công việc trong đó thể hiện rõ các chi tiết đặc biệt.

Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: Các biện pháp thi công được lựa chọn, đặc biệt chú ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lạnh, mưa, bão...); Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Mặt bằng thi công; Sơ đồ công nghệ thi công các công việc chủ yếu.

Nhà thầu thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước về chất lượng cũng như an toàn.

8. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

| Stt | Nội dung | Số hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về an toàn điện. | QCVN 01:2008/BCT |
| 2 | Nhà ở và công trình công cộng – An toàn sinh mạng và sức khoẻ. | QCXDVN 05:2008/BXD |
| 3 | An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự. | TCVN 5699:1998 |
| 4 | Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị điện tử và các thiết bị có liên quan, sử dụng điện mạng dùng trong gia đình và các nơi tương tự. | TCVN 6385:1998 |
| 5 | Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản. | TCVN-2287-1978 |
| 6 | Phương tiện bảo vệ người lao động – Phân loại | TCVN-2291-1978 |
| 7 | Vận hành và khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn. | TCXD 66-1991 |

9. Yêu cầu về an toàn lao động.

Đảm bảo Tiêu chuẩn an toàn PCCC: TCVN 2622 – 1995;

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức quản lý về an toàn lao động;

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN.

Toàn bộ cán bộ, công nhân trên công trường phải được tập huấn về an toàn lao động; Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc, không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

Lập bảng nội quy quy định an toàn lao động trên công trường; Bố trí đủ bảo hộ lao động cho người lao động. Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công các công việc.

Thực hiện các biện pháp an toàn lao động trong thi công như: Bốc xếp, vận chuyển vật tư, vật liệu; sử dụng điện; sử dụng máy móc thiết bị thi công...

Trong thời gian thi công nhà thầu phải lắp đặt biển báo, cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn bởi các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, Nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc kiểm tra.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308 : 1991.

Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này): An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu, và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan).

An toàn cho công trình; An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan;

Bảo đảm trật tự, an ninh;

Xử lý tai nạn lao động: Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư và tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

10. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 3255 - 86 trong qua trình thi công.

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành quy định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.

Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh môi trường và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp quy do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.

Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy định pháp quy gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu trách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.

Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công đi lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.

Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thẩm quyền.

11. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

An toàn cháy. Yêu cầu chung TCVN 3254-1989.

An toàn nổ. Yêu cầu chung TCVN 3255-1986.

Nhà thầu phải tổ chức huấn luyện cho công nhân các quy định và kỹ thuật an toàn nổ, phòng cháy chữa cháy.

Phổ biến các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và các chỉ dẫn cần thiết khi làm việc với các chất và vật liệu cháy nổ nguy hiểm.

Định kỳ tổ chức việc kiểm tra thực hiện các quy định về phòng chống cháy nổ.

Bố trí hệ thống chống sét, nối đất cho nhà và thiết bị, các lối thoát nạn, tổ chức lực lượng báo cháy cơ sở và bố trí các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Không sử dụng hoặc bảo quản các nhiên liệu, vật liệu dễ cháy, nổ ở nơi tiến hành công việc hàn điện.

Khu vực hàn điện phải được cách ly với khu vực làm công việc khác. Có thể bố trí chỗ hàn cùng với khu vực làm việc khác nhưng giữa các vị trí phải đặt tấm chắn bằng vật liệu không cháy.

Khi hàn trên cao sử dụng sàn thao tác bằng vật liệu không cháy, không để các giọt kim loại nóng đỏ, mẫu que hàn thừa, các vật liệu khác rơi xuống người làm việc ở dưới.

Các máy thi công, các bình chứa áp lực đều phải qua kiểm định theo đúng quy phạm hiện hành. Bố trí các thiết bị thi công (máy phát điện, máy hàn điện, hàn hơi...) phải đảm bảo theo đúng quy phạm an toàn về phòng chống cháy nổ.

Việc thi công xây dựng trong điều kiện vẫn phải đảm bảo duy trì các hoạt động của chủ đầu tư nên công tác cải tạo phải được phối hợp tốt chủ đầu tư để bảo đảm độ chính xác về vị trí và cao độ và phòng chống cháy nổcủa pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

12. Kiểm tra và thử nghiệm.

Các thí nghiệm để xác định chất lượng các loại vật tư sử dụng cho công trình phải được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và nhà thầu phải tự thực hiện bằng kinh phí của mình.

Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện vật tư - thiết bị đưa vào công trình không đảm bảo quy cách chất lượng, không đúng nguồn cung cấp đã báo cáo với Chủ đầu tư... Nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng. Mỗi lần vi phạm nhà thầu phải đưa ngay số vật tư - thiết bị đó ra khỏi công trường. Nếu vi phạm đến 3 lần, Chủ đầu tư có quyền hủy bỏ hợp đồng với nhà thầu.

13. Yêu cầu về bảo hành.

Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định. Thời hạn bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày Chủ đầu tư, Nhà thầu và các bên liên quan ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình/hạng mục công trình vào sử dụng;

Trong thời hạn bảo hành công trình, Nhà thầu bằng chi phí của mình phải tiến hành sửa chữa ngay các sai sót. Nếu Nhà thầu không tiến hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng yêu cầu, được Chủ đầu tư chấp thuận) thì Chủ đầu tư có quyền thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện, mọi kinh phí được trừ vào kinh phí của Nhà thầu mà không cần ý kiến chấp nhận của Nhà thầu.

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu phải lập kế hoạch, biện pháp bảo hành công trình trình Chủ đầu tư để được chấp thuận và phối hợp thực hiện;

Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của Nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.

14. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

Giới hạn mặt bằng công trường. Trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc quản lý mặt bằng công trường. Việc quản lý mặt bằng công trường phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

Không được xảy ra các yếu tố độc hại như bụi, hơi khí độc, tiếng ồn, thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra các khu vực xung quanh công trình.

Không để gây ra sự cố cháy nổ.

Trước khi khởi công công trình Nhà thầu phải thực hiện các công việc sau: Chuẩn bị mặt bằng thi công công trình theo đúng quy định; Hoàn thành việc che chắn và biển báo.

Khi kết thúc công trình xây dựng và trước khi bàn giao công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm (nếu có) sửa chữa hay đền bù những chỗ hư hỏng nhà và công trình xung quanh do quá trình thi công gây nên.

15. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu theo đúng quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

IV. Các bản vẽ

Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF trên Hệ thống.

Ghi chú: Nhà thầu áp dụng mức Thuế suất VAT 8%. Bên Mời thầu hiệu chỉnh, đánh giá giá dự thầu của E-HSDT trên mặt bằng mức Thuế suất VAT 8%.