# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua bổ sung đồ vải, săng áo phẫu thuật, đệm phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

- Dự toán: Mua bổ sung đồ vải, săng áo phẫu thuật, đệm phục vụ bệnh nhân của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

I. Chỉ dẫn nhà thầu:

- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Đồng thời là căn cứ để Bên mời thầu đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong đơn vị.

- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu và kèm theo tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue để chứng minh (không bắt buộc đối với các vật tư, phụ kiện).

- Khi lập danh sách, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ thự danh mục hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.

- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo

II. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây (trừ trường hợp hàng hóa có yêu cầu khác được nêu trong E-HSMT này), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan.

- Nhà thầu phải thực hiện các công tác thu thập số liệu về kích thước người sử dụng hàng hóa để chuẩn bị, cung cấp hàng hóa của gói thầu cho phù hợp.

- Có đầy đủ tài liệu chứng minh hàng hóa sản xuất bởi đơn vị đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT, tài liệu phải còn hiệu lực tối thiểu tính đến thời điểm đóng thầu

- Đối với vải may của gói thầu, yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Bảng chào kỹ thuật hàng hóa chào thầu phải nêu rõ thông tin về nhà sản xuất vải và cung cấp tài liệu chứng minh vải được sản xuất bởi đơn vị đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2017/BCT, tài liệu phải còn hiệu lực tối thiểu tính đến thời điểm đóng thầu.

+ Có kết quả thử nghiệm hoặc kiểm định hoặc tài liệu tương đương của cơ quan có thẩm quyền (kèm theo tài liệu chứng minh đủ điều kiện thử nghiệm hoặc kiểm định vải của đơn vị thực hiện) để chứng minh chất lượng vải đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT.

- Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tiến độ thực hiện không bao gồm thời gian kéo dài do các sự kiện bất khả kháng gây ra.

- Thời gian bảo hành: Bảo hành bằng hình thức đổi trả hàng trực tiếp trong vòng 12 tháng đối với trường hợp hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc Nhà thầu gây ra.

- Phương thức bảo hành:

+ Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần.

+ Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc thực hiện bảo hành khi hàng hóa có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 7 ngày làm việc trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.

- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.

III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật (tương đương hoặc tốt hơn) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Săng phẫu thuật thủ thuật không lỗ. Kích thước 1.5mx1.5m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May xung quanh mép, đường may 0.7cm. |
| 2 | Săng phẫu thuật thủ thuật không lỗ. Kích thước 1mx1m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May xung quanh mép, đường may 0.7cm. |
| 3 | Săng phẫu thuật thủ thuật không lỗ. Kích thước 0.5m x 0.6m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.. Quy cách may : May xung quanh mép, đường may 0.7cm. |
| 4 | Săng phẫu thuật thủ thuật có lỗ phi.7cm Kích thước: 0.5m x0.5m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : - May xung quanh mép, đường may 0.7cm. - May viền mép lỗ săng, đường may 2cm |
| 5 | Săng thủ thuật không lỗ. Kích thước 0.3m x0.4m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May xung quanh mép, đường may 0.7cm (hút đờm) |
| 6 | Săng bọc 1 chạc . Kích thước 0.3m x0.3m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May xung quanh 2 lớp, 2 cúc bấm. (Bọc Cartheter) |
| 7 | Săng bọc 3 chạc. Kích thước 0.3m x0.3m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.. Quy cách may : May xung quanh 2 lớp, 3 cúc bấm.(Cartheter tim mạch) |
| 8 | Săng phẫu thuật thủ thuật có lỗ 10 cm Kích thước 0.7 m x 0.7m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : - May xung quanh mép, đường may 0.7cm. - May viền mép lỗ săng, đường may 2cm |
| 9 | Áo choàng mổ | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - In logo của Bệnh viện |
| 10 | Toan 2 lớp Kích thước: 0.7m x 0.7m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May bốn cạnh gấp trần mép 2 chỉ, mặt trần quả trám chéo 10 cm x 10 cm |
| 11 | Toan 2 lớp Kích thước: 0.8m x 0.8m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h.. Quy cách may : May bốn cạnh gấp trần mép 2 chỉ, mặt trần quả trám chéo 10 cm x 10 cm |
| 12 | Toan 2 lớp Kích thước: 1m x1m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May bốn cạnh gấp trần mép 2 chỉ, mặt trần quả trám chéo 10 cm x 10 cm |
| 13 | Toan 2 lớp Kích thước: 1.5m x1.5m | Chất liệu: Vải kaki Màu sắc: xanh lá cây - Thành phần: 100% Cotton ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 448±2; Ngang: 194±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 15±2, Ngang 19±2; Khối lượng tính bằng g/m²: 276±2; Độ bền màu giặt: 4-5;Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -4,5 ±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Độ bền màu với chất tẩy(cấp): 4-5, Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. Quy cách may : May bốn cạnh gấp trần mép 2 chỉ, mặt trần quả trám chéo 10 cm x 10 cm |
| 14 | Quần áo phẫu thuật viên Size M | Chất liệu: Vải visco Mắc sắc: xanh cổ vịt Tiêu chuẩn vải: Visco (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 302±2; Ngang: 256±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 53±2, ngang: 46±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 165±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,0±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Quy cách may: - Quần áo phẫu thuật viên Size M: Cổ áo, túi áo, gấu quần viền đỏ. Ngực áo in logo bệnh viện, |
| 15 | Quần áo phẫu thuật viên Size L | Chất liệu: Vải visco Mắc sắc: xanh cổ vịt Tiêu chuẩn vải: Visco (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 302±2; Ngang: 256±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 53±2, ngang: 46±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 165±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,0±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Quy cách may: - Quần áo phẫu thuật viên Size L: Cổ áo, túi áo, gấu quần viền trắng. Ngực áo in logo bệnh viện |
| 16 | Quần áo phẫu thuật viên Size XL | Chất liệu: Vải visco Mắc sắc: xanh cổ vịt Tiêu chuẩn vải: Visco (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 302±2; Ngang: 256±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 53±2, ngang: 46±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 165±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,0±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Quy cách may: - Quần áo phẫu thuật viên Size XL: Cổ áo, túi áo, gấu quần viền vàng Ngực áo in logo bệnh viện |
| 17 | Quần áo phẫu thuật viên Size XXL | Chất liệu: Vải visco Mắc sắc: xanh cổ vịt Tiêu chuẩn vải: Visco (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 302±2; Ngang: 256±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 53±2, ngang: 46±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 165±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,0±0,5, Ngang: -2,0±0,5; Quy cách may: - Quần áo phẫu thuật viên Size XXL: Cổ áo, túi áo, gấu áo viền nâu Ngực áo in logo bệnh viện |
| 18 | Quần áo bệnh nhân trẻ em Size 1 tuổi | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 19 | Quần áo bệnh nhân trẻ em Size 2 tuổi | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 20 | Quần áo bệnh nhân trẻ em Size 3 tuổi | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 21 | Quần áo bệnh nhân trẻ em Size 4 tuổi | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 22 | Quần áo bệnh nhân trẻ em Size 5 tuổi | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 23 | Quần áo bệnh nhân Size L | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 24 | Quần áo bệnh nhân Size XL | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 25 | Quần áo bệnh nhân Size XXL | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 26 | Quần áo bệnh nhân Size 3XL | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 27 | Quần áo bệnh nhân Size 100 – 130kg | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ obi xanh. Tiêu chuẩn vải: Polyeste (75±1)%. Cotton (10±1)%. Visco(15±1)% ; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 552±2; Ngang: 293±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 123±2; Chỉ số sợi tách từ vải( Ne): Dọc (47±2)/1, ngang (30±2)/1; Kiểu dệt: vân điểm; Độ bền màu giặt :4-5; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 28 | Váy áo sản khoa | Chất liệu: vải kate Màu sắc: kẻ sọc màu hồng Tiêu chuẩn vải: Visco (40±1)%. Polyester (60±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 522±2; Ngang: 301±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 66±2, ngang: 40±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 120±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,0±0,5, Ngang: -1,0±0,5; - Quy cách may: Đáp ứng yêu cầu về màu sắc, kiểu dáng theo quy định của Thông tư 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ y tế; - in chữ màu đỏ + Trên túi áo: in chữ “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La” + Trên viền túi áo: in chữ “Bệnh nhân” |
| 29 | Ga trải giường chun | - KT: 90 x190x7cm - Chất liệu: vải thô - Màu sắc: xanh tím - Tiêu chuẩn vải: Visco (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 296±2; Ngang: 254±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 53±2, ngang: 54±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 161±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,0±0,5, Ngang: -1,5±0,5; - Quy cách: may chun xung quanh ga - In chữ trắng: “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - năm 2025” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; vị trí in 1/3 đầu ga |
| 30 | Ga trải giường chun (YHCT – PHCN) | - KT: 90 x200x5cm - Chất liệu: Thô xanh cổ vịt - Tiêu chuẩn vải: cotton(35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 288±2; Ngang: 222±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 51±2, ngang: 40±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 158±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -1,0±0,5, Ngang: -1,0±0,5 ; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách: may chun xung quanh ga - In chữ trắng: “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - năm 2025” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; vị trí in 1/3 đầu ga |
| 31 | Ga trải giường chun (Cáng, giường KB) | - KT: 55 x180 x5cm - Chất liệu: Thô xanh cổ vịt - Tiêu chuẩn vải: cotton(35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 288±2; Ngang: 222±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 51±2, ngang: 40±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 158±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -1,0±0,5, Ngang: -1,0±0,5 ; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Quy cách: may chun xung quanh ga - In chữ trắng: “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - năm 2025” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; vị trí in 1/3 đầu ga |
| 32 | Vỏ chăn | - KT: 2m x 1.45m - Chất liệu: vải Visco Màu sắc: xanh cô ban Tiêu chuẩn vải: Visco (35±1)%. Polyester (65±1)%; Mật độ sợi, tính bằng số sợi/10cm: Dọc: 296±2; Ngang: 254±2; Độ bền xé rách (N): Dọc: 53±2, ngang: 54±2; Khối lượng tính bằng g/m2: 161±2; Độ bền màu giặt :4-5. Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,0±0,5, Ngang: -1,5±0,5; - Quy cách: cửa chăm may chồng mép 10 cm, may 03 dây buộc cửa chăn hoặc cúc. 4 góc có dây buộc. - In chữ trắng: “Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La - năm 2025” in ½ vòng tròn đường kính từ 35 cm -40 cm; vị trí in 1/3 đầu chăn |
| 33 | Màn tuyn | - Chất liệu: vải tuyn - Màu sắc: trắng - Tiêu chuẩn vải: Polyester 100%; Khối lượng (g/m2): 80 (±2); Mật độ (lỗ/inch2): 75 (±2); Độ bền mầu giặt (cấp): 4-5; Thay đổi kích thước sau giặt 40˚C và làm khô (%): Dọc: -2,5±0,5; ngang: -1,0±0,5; Độ bền nổ (kPa): 876; Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg): K.p.h. - Màn hình hộp chữ nhật, không có đáy, thân và đình màn bằng vải tuyn, màn có bốn đáy góc hình tam giác, góc màn xếp gập ly 5 cm, sợi viền đình và dây treo bằng vải tuyn. - Kích thước cơ bản: Chiều dài: 2,0 m; Chiều rộng: 1m; Chiều cao: 1,5 m; |
| 34 | Tã vuông sơ sinh | Chất liệu: 100% cotton màu trắng Tiêu chuẩn vải: Tiêu chuẩn vải: Cotton 100%; Khối lượng (g/m2): 157 (±2); Mật độ: Hàng vòng: 212 (±2); Cột vòng: 160 (±2); Độ bền mầu giặt (cấp): 4-5; Chỉ số sợi tách từ vải (Ne): (32±2)/1; Độ thoáng khí tại 125Pa (cm3/s/cm2): 56±2 Quy cách: May xung quanh mép, đường may 0.7cm. |
| 35 | Túi vải vinilon KT: Rộng 85 x dài 126 x Cao 130cm (Vận chuyển đồ vải bẩn) | Chất liệu: Vải vinilon xanh than Tiêu chuẩn vải:: Polyester 100%; Khối lượng (g/m2): 120 (±2); Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 584 (±2); ngang: 350 (±2); Độ bền mầu giặt (cấp): 4-5 ; Thay đổi kích thước sau giặt 40o C và làm khô (%): Dọc: -0,5±0,5; ngang: -0,5±0,5 Quy cách may: may hình chữ nhật, Chiều cao 130cm may dây 4 góc buộc vào thân xe , trên miệng là dây rút |
| 36 | Túi vải vinilon KT: Rộng 85 x dài 126 x Cao 130cm (Vận chuyển đồ vải sạch/TK) | Chất liệu: Vải vinilon màu ghi Tiêu chuẩn vải:: Polyester 100%; Khối lượng (g/m2): 120 (±2); Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 584 (±2); ngang: 350 (±2); Độ bền mầu giặt (cấp): 4-5 ; Thay đổi kích thước sau giặt 40o C và làm khô (%): Dọc: -0,5±0,5; ngang: -0,5±0,5 Quy cách may: may hình chữ nhật, Chiều cao 130cm may dây 4 góc buộc vào thân xe , trên miệng là dây rút |
| 37 | Túi vải vinilon KT: rộng 55 x dài 80 x Cao 120cm (Vận chuyển dụng cụ bẩn) | Chất liệu: Vải vinilon xanh than Tiêu chuẩn vải:: Polyester 100%; Khối lượng (g/m2): 120 (±2); Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 584 (±2); ngang: 350 (±2); Độ bền mầu giặt (cấp): 4-5 ; Thay đổi kích thước sau giặt 40o C và làm khô (%): Dọc: -0,5±0,5; ngang: -0,5±0,5 Quy cách may: may hình chữ nhật, Chiều cao 120 cm may dây 4 góc buộc vào thân xe , trên miệng là dây rút |
| 38 | Túi vải vinilon ghi KT: rộng 55 x dài 80 x Cao 120cm (Vận chuyển dụng cụ tiệt khuẩn) | Chất liệu: Vải vinilon màu ghi Tiêu chuẩn vải:: Polyester 100%; Khối lượng (g/m2): 120 (±2); Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 584 (±2); ngang: 350 (±2); Độ bền mầu giặt (cấp): 4-5 ; Thay đổi kích thước sau giặt 40o C và làm khô (%): Dọc: -0,5±0,5; ngang: -0,5±0,5 Quy cách may: may hình chữ nhật, Chiều cao 120 cm may dây 4 góc buộc vào thân xe , trên miệng là dây rút |
| 39 | Túi vải vinilon xanh da trời KT: rộng 55 x dài 80 x Cao 120cm (Vận chuyển dụng cụ tiệt khuẩn) | Chất liệu: Vải vinilon màu xanh da trời Tiêu chuẩn vải: Polyester 100%; Khối lượng (g/m2): 120 (±2); Mật độ (sợi/10cm): Dọc: 584 (±2); ngang: 350 (±2); Độ bền mầu giặt (cấp): 4-5 ; Thay đổi kích thước sau giặt 40o C và làm khô (%): Dọc: -0,5±0,5; ngang: -0,5±0,5 Quy cách may: may hình chữ nhật, Chiều cao 120 cm may dây 4 góc buộc vào thân xe , trên miệng là dây rút |
| 40 | Áo khách thăm khoa PTGM - HSTC (Nam) size 3 | Chất liệu: Vải Oxford màu trắng Tiêu chuẩn vải: (38±1)% Bông; (62±1)% Polyester; Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 286±2, Ngang 246±2. Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; Thay đổi kích thước sau giặt 40oCvà làm khô: Dọc -1±0,05; Ngang -1,5±0,05; Mật độ sợi(sợi/10cm): Dọc: 286±2; Ngang: 246±2; Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758±2; Ngang 647±2. Độ bền xé rách (N): Dọc: 48±2; Ngang: 50±2; Khối lượng (g/m2) 145±2.; Độ bền màu giặt ( cấp): 4-5. Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg) K.p.h Quy cách may: Áo Blu cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài ngang gối, phía sau xẻ tới ngang mông |
| 41 | Áo khách thăm khoa PTGM - HSTC (Nam) size 4 | Chất liệu: Vải Oxford màu trắng Tiêu chuẩn vải: (38±1)% Bông; (62±1)% Polyester; Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 286±2, Ngang 246±2. Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; Thay đổi kích thước sau giặt 40oCvà làm khô: Dọc -1±0,05; Ngang -1,5±0,05; Mật độ sợi(sợi/10cm): Dọc: 286±2; Ngang: 246±2; Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758±2; Ngang 647±2. Độ bền xé rách (N): Dọc: 48±2; Ngang: 50±2; Khối lượng (g/m2) 145±2.; Độ bền màu giặt ( cấp): 4-5. Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg) K.p.h Quy cách may: Áo Blu cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài ngang gối, phía sau xẻ tới ngang mông |
| 42 | Áo khách thăm khoa PTGM - HSTC (Nữ) size 3 | Chất liệu: Vải Oxford màu trắng Tiêu chuẩn vải: (38±1)% Bông; (62±1)% Polyester; Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 286±2, Ngang 246±2. Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; Thay đổi kích thước sau giặt 40oCvà làm khô: Dọc -1±0,05; Ngang -1,5±0,05; Mật độ sợi(sợi/10cm): Dọc: 286±2; Ngang: 246±2; Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758±2; Ngang 647±2. Độ bền xé rách (N): Dọc: 48±2; Ngang: 50±2; Khối lượng (g/m2) 145±2.; Độ bền màu giặt ( cấp): 4-5. Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg) K.p.h Quy cách may: Áo Blu cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài ngang gối, phía sau xẻ tới ngang mông |
| 43 | Áo khách thăm khoa PTGM - HSTC (Nữ) size 4 | Chất liệu: Vải Oxford màu trắng Tiêu chuẩn vải: (38±1)% Bông; (62±1)% Polyester; Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 286±2, Ngang 246±2. Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; Thay đổi kích thước sau giặt 40oCvà làm khô: Dọc -1±0,05; Ngang -1,5±0,05; Mật độ sợi(sợi/10cm): Dọc: 286±2; Ngang: 246±2; Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758±2; Ngang 647±2. Độ bền xé rách (N): Dọc: 48±2; Ngang: 50±2; Khối lượng (g/m2) 145±2.; Độ bền màu giặt ( cấp): 4-5. Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg) K.p.h Quy cách may: Áo Blu cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều dài ngang gối, phía sau xẻ tới ngang mông |
| 44 | Áo người nhà chăm sóc bệnh nhân | Chất liệu: Thô vàng Tiêu chuẩn vải: (38±1)% Bông; (62±1)% Polyester; Mật độ sợi (sợi/10cm): Dọc 286±2, Ngang 246±2. Độ vón gút sau 10800 vòng quay (cấp): 4; Thay đổi kích thước sau giặt 40oCvà làm khô: Dọc -1±0,05; Ngang -1,5±0,05; Mật độ sợi(sợi/10cm): Dọc: 286±2; Ngang: 246±2; Độ bền kéo đứt (N): Dọc: 758±2; Ngang 647±2. Độ bền xé rách (N): Dọc: 48±2; Ngang: 50±2; Khối lượng (g/m2) 145±2.; Độ bền màu giặt ( cấp): 4-5. Hàm lượng Formaldehyt (mg/kg) K.p.h Quy cách may: Áo cổ tròn, cài cúc giữa, dài tay, chiều dài áo dưới gối 5 - 10cm, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông. |
| 45 | Đệm da 90cmx190cmx7cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 90cmx190cmx7cm |
| 46 | Đệm da 120cmx190cmx7cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 120cmx190cmx7cm |
| 47 | Đệm da 90cmx190cmx9cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 90cmx190cmx9cm |
| 48 | Đệm da 55cmx180cmx5cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 55cmx180cmx5cm |
| 49 | Đệm da 90cm x 195cm x 7cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 90cm x 195cm x 7cm |
| 50 | Đệm da 70cm x 100cm x 5cm | Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 70cm x 100cm x 5cm |
| 51 | Đệm da 75cm x 125cm x 5cm | Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 75cm x 125cm x 5cm |
| 52 | Đệm da 60cm x 120cm x 5cm | Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 60cm x 120cm x 5cm |
| 53 | Đệm da 70cm x 120cm x 5cm | Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước, ruột bông ép; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 70cm x 120cm x 5cm |
| 54 | Vỏ đệm da 90cmx190cmx7cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 90cmx190cmx7cm |
| 55 | Vỏ đệm da 120cmx190cmx7cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 120cmx190cmx7cm |
| 56 | Vỏ đệm da 90cmx190cmx9cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 90cmx190cmx9cm |
| 57 | Vỏ đệm da 90cmx190cmx9cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước; - Quy cách may: 4 mảnh - Kích thước: 90cmx190cmx9cm |
| 58 | Vỏ đệm da 55cmx180cmx5cm | - Chất liệu: Vỏ da co giãn chống thấm nước; - Quy cách may: 1 mảnh - Kích thước: 55cmx180cmx5cm |

Ghi chú:

- Nhà thầu cung cấp hàng hóa đúng khối lượng và chủng loại quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên, tên và mã hiệu (nếu có) chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu và kèm Catalog hàng hóa để chứng minh.

- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, tính năng sử dụng, chất lượng là tương đương với các hàng hóa nêu trên.

Mục 3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết cung cấp bản gốc phiếu kiểm nghiệm vải của cơ quan, tổ chức có chức năng thí nghiệm để đối chiếu khi có yêu cầu.

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi bên mời thầu.

Mục 4. Bản vẽ: Không có.

Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm:

* Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Địa điểm: Tại địa điểm bàn giao hàng hóa

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu:

+ Tỷ lệ kiểm tra: Kiểm tra theo xác suất cho từng lô hàng, lấy mẫu ngẫu nhiên từ 5% đến 10% số lượng sản phẩm trong lô hàng kiểm tra.

+ Kiểm tra ngoại quan: Kiểm tra ngoại quan bằng mắt thường phải đạt yêu cầu theo quy định tại Yêu cầu về ngoại quan.

+ Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật: Trải sản phẩm trên bàn phẳng, đo kích thước sản phẩm theo chiều dài, chiều rộng bằng thước dây, đo kích thước đường kính cúc bằng thước cặp. Kết quả kiểm tra phải đạt yêu cầu theo quy định tại “Yêu cầu về kỹ thuật”.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp. Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.