FILE ĐÍNH KÈM CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT + LƯU Ý THUẾ GTGT

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

3.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đạt | Không đạt |
| (1) | (2) | (3) |
| 3.1.1. Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ (nhà sản xuất), thông số kỹ thuật | Nêu rõ chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ (nhà sản xuất), thông số kỹ thuật, Tiêu chuẩn sản xuất của từng loại vật tư thiết bị không thấp hơn yêu cầu kỹ thuật của từng loại vật tư thiết bị theo quy định tại chương 5 E-HSMT. | Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| 3.1.2. Tiêu chuẩn sản xuất; chứng nhận hợp chuẩn hoặc công bố chất lượng | - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất, Biên bản thí nghiệm. - Cung cấp bản công bố tiêu chuẩn chất lượng TCVN, IEC, TCCS của nhà sản xuất hoặc bản chứng nhận hợp chuẩn theo TCVN, IEC của đơn vị có chức năng phát hành hoặc TCCS của nhà sản xuất được đơn vị có chức năng thẩm định, mà các tài liệu này còn hiệu lực (Đối với vật tư chính: Cột, cấu kiện kim loại). - Vật tư thiết bị nhà thầu không tự sản xuất: Có cam kết cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà cung cấp, nhà sản xuất (Có hoặc Cam kết cấp trước khi ký hợp đồng nếu trúng thầu). | Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này. |

3.2. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

3.2.1. Giải pháp kỹ thuật:

| - Nội dung yêu cầu | - Đạt | - Không đạt |
| --- | --- | --- |
| - (1) | - (2) | - (3) |
| - 3.2.1.1. Hiểu biết về điều kiện tự nhiên, vị trí và nhận thức đầy đủ về mặt bằng thi công. | - Hiểu về điều kiện tự nhiên; vị trí của công trình; Biết về thuận lợi và khó khăn mặt bằng thi công; và có phương án phối hợp với địa phương, chủ đầu tư, đơn vị QLVH lưới điện sở tại và các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công về: Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an ninh; PCCN; an toàn vệ sinh lao động công trường; bảo vệ môi trường. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - 3.2.1.2. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công | - Có phương án tổ chức mặt bằng, giải pháp kỹ thuật cụ thể cho từng nội dung, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng: Có đầy đủ kế hoạch bố trí thiết bị thi công, kho bãi, lán trại, … về diện tích sử dụng, sơ đồ bố trí, v.v. đảm bảo triển khai thuận lợi các biện pháp thi công được nêu trong HSDT của nhà thầu. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - 3.2.1.3. Thi công xây mới: - XDM 0,169km đường dây 35kV sử dụng dây AC70; - XDM 1,470km đường dây 22kV sử dụng dây bọc As/XLPE/HDPE-70/11-2.5 -XDM 05 TBA gồm có: 01 TBA 180kVA-35/0,4kV + 03 TBA 180kVA-22/0,4kV+ 01 TBA 250kVA-22/0,4kV (sử dụng MBA luân chuyển nội bộ) - XDM 0,588km đường dây 0,4kV, sử dụng cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x50 - 4x120 mm2; - Cải tạo 12,039km đường dây 0,4kV: Từ dây tiết điện 16 đến 95mm2 bằng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE-4x50 - 4x120mm2; và dây bọc đơn pha AV-35mm2 bằng dây AV-95mm2. | - Có giải pháp kỹ thuật cho các hạng mục, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này. |
| - 3.2.1.4. Giải pháp đấu nối hotline (nếu có) | - Cam kết thực hiện theo phương án đấu nối được duyệt. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - 3.2.1.5. Giải pháp phá dỡ, tháo dỡ các công trình cũ theo khối lượng trong bảng tiên lượng mời thầu | - Cam kết huy động nguồn lực để thực hiện đúng yêu cầu về kĩ thuật và theo phương án thu hồi được duyệt. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - Kết luận | - Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 được xác định là đạt. | - Không đạt một trong các nội dung 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5 |

3.2.2. Biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

| - Nội dung yêu cầu | - Đạt | - Không đạt |
| --- | --- | --- |
| - (1) | - (2) | - (3) |
| - 3.2.2.1. Biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị, bố trí nhân sự, máy thi công | - Có nêu biện pháp đảm bảo tiến độ cung cấp vật tư, thiết bị, bố trí nhân sự, máy thi công đầy đủ, chi tiết và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - 3.2.2.2. Biện pháp thi công | - Có nêu biện pháp thi công theo trình tự kỹ thuật thi công đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công hiện hành cho từng nội dung công tác, và theo từng giai đoạn thi công (móng, lắp dựng cột, lắp đặt thiết bị, phụ kiện …) một cách đầy đủ, chi tiết và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công; Có các bản vẽ thể hiện rõ các phương án thi công. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - Kết luận | - Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.2.2.1, 3.2.2.2 được xác định là đạt . | - Không đạt một trong các nội dung 3.2.2.1, 3.2.2.2 |

3.3. Tiến độ thi công:

| Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| # (1) | (2) | ### (3) |
| # 3.3.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 200 ngày có tính đến điều kiện thời tiết. | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| # 3.3.2. Tiến độ thi công | Có Tiến độ thi công gói thầu (kèm Biểu tiến độ thi công) đáp ứng mục 3.3.1, với thuyết minh đầy đủ, chi tiết về thời gian, huy động nguồn lực (vật tư, nhân sự, móc móc thiết bị thi công tương ứng với biện pháp thi công tại mục 3.2.2) cho từng giai đoạn thi công và phù hợp với yêu cầu kĩ thuật của từng giai đoạn thi công. | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| # Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.3.1, 3.3.2 được xác định là đạt. | ### Không đạt một trong các nội dung 3.3.1, 3.3.2, |

3.4. Cách thức quản lý dự án:

3.4.1. Tổ chức quản lý dự án:

| - Nội dung yêu cầu | - Đạt | - Không đạt |
| --- | --- | --- |
| # (1) | (2) | ### (3) |
| - 3.4.1.1. Phối hợp với cán bộ giám sát của chủ đầu tư trong thi công | Cam kết chủ động phối hợp với cán bộ giám sát của chủ đầu tư 24/24 giờ trong suốt quá trình thi công công trình để giải quyết về: Tiến độ; khối lượng; chất lượng; các vướng mắc; phát sinh; an toàn lao động, vệ sinh môi trường; sự cố công trình (nếu có) | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - 3.4.1.2. Tổ chức giám sát và điều phối các hoạt động thi công, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng. | - Trình bày đầy đủ biện pháp chủ động tổ chức giám sát và điều phối các hoạt động thi công, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | - Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |

3.4.2. Tổ chức quản lý hiện trường:

| - Nội dung yêu cầu | - Đạt | - Không đạt |
| --- | --- | --- |
| # (1) | (2) | ### (3) |
| - 3.4.2.1. Phối hợp với bộ phận giám sát của chủ đầu tư chủ động thực hiện đầy đủ các thủ tục, điều kiện khởi công công trình | - Cam kết Phối hợp với bộ phận giám sát của chủ đầu tư chủ động thực hiện đầy đủ các thủ tục, điều kiện khởi công công trình theo quy định hiện hành | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - 3.4.2.2. Công tác tiếp nhận mặt bằng, quản lý vật tư, giám sát thi công, quản lý an toàn lao động, quản lý tiến độ, chi phí và nguồn lực, giải quyết các vấn đề phát sinh, nghiệm thu công trình và lập hồ sơ hoàn thành công trình | - Trình bày đầy đủ công tác tiếp nhận mặt bằng, quản lý vật tư, giám sát thi công, quản lý an toàn lao động, quản lý tiến độ, chi phí và nguồn lực, giải quyết các vấn đề phát sinh, nghiệm thu công trình và lập hồ sơ hoàn thành công trình. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | - Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |

3.4.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

| - Nội dung yêu cầu | - Đạt | - Không đạt |
| --- | --- | --- |
| # (1) | (2) | ### (3) |
| - Thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng dưới sự giám sát của cán bộ giám sát của chủ đầu tư | - Trình bày đầy đủ các nội dung: - Quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản dưới dự giám sát của cán bộ giám sát chủ đầu tư. - Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công (Phần xây dựng, phần lắp đặt thiết bị ….): quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu dưới dự giám sát của cán bộ giám sát chủ đầu tư; lập hồ sơ hoàn thành công trình; - Tổ chức thí nghiệm (trường hợp phải thuê đơn vị thí nghiệm, kiểm định), hoặc chuẩn bị thiết bị kiểm tra (trường hợp đủ năng lực để tự thí nghiệm, kiểm tra theo quy định của pháp luật) đối với Vật tư thiết bị nhà thầu cấp dưới dự giám sát của cán bộ giám sát chủ đầu tư; - Nêu giải pháp phối hợp với cán bộ quản lý dự án và cán bộ giám sát của chủ đầu tư tiếp nhận và quản lý VTTB chủ đầu tư cấp trước khi lắp đặt; - Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão; - - Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình; - - Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với VTTB đã tiếp nhận từ chủ đầu tư từ khi tiếp nhận đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. | - Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| - Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | - Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |

3.4.4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:

| Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| # (1) | (2) | ### (3) |
| 3.4.4.1. An toàn lao động |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| 3.4.4.2. Phòng cháy, chữa cháy |  |  |
| Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| 3.4.4.3. Vệ sinh môi trường |  |  |
| ### Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| ### Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.4.4.1, 3.4.4.2, 3.4.4.3 được xác định là đạt. | ### Không đạt một trong các nội dung 3.4.4.1, 3.4.4.2, 3.4.4.3 |

3.5. Bảo hành, bảo trì:

| Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| # (1) | (2) | ### (3) |
| 3.5.1. Thời gian bảo hành 18 tháng. | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 540 ngày kể từ thời điểm công trình bàn giao đưa vào sử dụng. | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| 3.5.2. Trường hợp công trình có hạng mục phải sửa chữa trong thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành sẽ được tính gia hạn lại kể từ ngày Chủ đầu tư chấp nhận hạng mục sửa chữa đó. | Có cam kết chấp nhận gia hạn Bảo lãnh bảo hành: Đạt | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| 5.3.3. Trong thời hạn bảo hành nêu tại mục 3.5.1, nhà thầu phải chịu trách nhiệm và có giải pháp khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện bình thường trong vòng 48 giờ tính từ thời điểm nhận được thông tin sự cố đối với sự cố thuộc phạm vi bảo hành. Trường hợp sử dụng vật tư, thiết bị dự phòng của chủ đầu tư, nhà thầu phải chịu các chi phí liên quan tới việc vận chuyển, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa thiết bị vào vận hành đảm bảo cung cấp điện liên tục | Có cam kết thời hạn khắc phục trong 48 giờ, chịu tất cả chi phí phát sinh cho việc khắc phục sự cố (bao gồm trường hợp sử dụng vật tư, thiết bị dự phòng của chủ đầu tư) trong điều kiện bảo hành: Đạt | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| 3.5.4. Kiểm tra và bảo trì trong thời hạn bảo hành của kết cấu công trình đã thi công theo thông báo của Chủ đầu tư về các nguy cơ hoặc hiện tượng bất thường về kĩ thuật trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. | Có cam kết bố trí thời gian, nguồn lực trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của chủ đầu tư về nguy cơ hoặc hiện tượng bất thường của kết cấu công trình đã thi công để bảo trì và báo cáo kết quả kiểm tra, bảo trì với chủ đầu tư: Đạt | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| ### Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |

3.6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu:

| Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| ### 3.6.1. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó | ### Cam kết trong vòng 1 năm tính đến thời điểm đóng thầu không có gói thầu nào vi phạm Khoản 1 Điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP. | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| ### 3.6.2. Kết quả thực hiện hợp đồng theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ hàng năm do tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt | ### Theo kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu định kỳ hàng năm do tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt gần nhất với thời điểm mở thầu, Nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng bị đánh giá là không đạt hoặc không có từ hai (02) hợp đồng bị đánh giá “Cảnh báo” | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| ### Kết luận | ### Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết 3.6.1, 3.6.2 được xác định là đạt. | ### Không đạt một trong các nội dung 3.6.1, 3.6.2 |

3.7. Hệ thống CNTT phục vụ quản lý và phê duyệt tài liệu kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Có trang bị thiết bị công nghệ thông tin để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ cho công việc nhật ký điện tử, nghiệm thu nội bộ…. (Sim chứng thực chữ ký số). Nhà thầu phải có bảng thông tin nhân sự gồm: Họ và tên; số căn cước công dân, ngày cấp; số điện thoại chính chủ đã đăng ký ký số; Email của nhân sự. | Có hoặc có cam kết | ### Không đáp ứng nội dung cột (2), mục này |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt. | ### Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

4.1. Phương pháp giá thấp nhất:

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:

Bước 1. Xác định giá dự thầu;

Bước 2. Hiệu chỉnh sai lệch thừa (thực hiện theo quy định tại Mục 28 E-CDNT);

#### Bước 3. Xác định giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có);

#### Bước 4. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 29 E-CDNT

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Trường hợp chủ đầu tư đưa ra các khoản tạm tính thì phần chi phí cho các khoản tạm tính, trong đó bao gồm chi phí công nhật sẽ được tách riêng và không được xem xét trong quá trình đánh giá E-HSDT để so sánh, xếp hạng các E-HSDT

Lưu ý giá dự thầu: Theo luật kế toán đơn vị tiền tệ VN nhỏ nhất là “đ” do đó các đơn vị tham gia dự thầu làm tròn số học của đơn giá (làm tròn đến đơn vị tính nhỏ nhất là đồng, không có số dư là phần thập phân) và làm tròn tổng giá trị (làm tròn đến đơn vị tính nhỏ nhất là đồng, không có số dư là phần thập phân).

Lưu ý thuế GTGT:

Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội.

Tại thời điểm dự thầu, giá chào thầu của nhà thầu sẽ được hiểu là đã bao gồm Thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT của từng nội dung công tác phải đúng mức thuế suất thuế GTGT hiện hành.

Giá chào thầu của nhà thầu sẽ được hiểu là đã chào bao gồm thuế giá trị gia tăng là 8%.

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:____[ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá đối với phương án kỹ thuật thay thế].

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.

Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ khoản 4.2 Mục 4 Chương này.