## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Bên mời thầu: Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5. Địa chỉ: Số 57 Phan Ngọc Hiển, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

- Tên gói thầu: Gói số 10 – Môi trường tăng sinh, môi trường chọn lọc định tính

- Tên dự toán: Dự toán danh mục nhóm 1 – Mua sắm vật tư, hóa chất, môi trường kiểm nghiệm, thử nghiệm từ nguồn thu sự nghiệp phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2025 cho Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5.

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất, môi trường kiểm nghiệm, thử nghiệm.

- Nguồn vốn: Thu sự nghiệp.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.

- Tùy chọn mua thêm: Không

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

- Yêu cầu kỹ thuật chung

Bảng 2a

| STT | Yêu cầu lỹ thuật | Mức độ đáp ứng | Kết quả đánh giá |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |
| 1. | Đánh giá chung |  |  |  |  |
| 1.1 | Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, cataloge của hàng hóa | Cung cấp kèm theo tài liệu kỹ thuật, Catalog của hàng hóa hoặc tài liệu hàng hóa | X |  |  |
|  |  | Không có cung cấp kèm theo tài liệu kỹ thuật, Catalog của hàng hóa hoặc tài liệu hàng hóa |  |  | X |
| 1.2 | Yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng (không yêu cầu đối với hạng mục hàng hóa số 15) | Nhà sản xuất được công nhận đạt ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương | X |  |  |
|  |  | Không được công nhận ISO 9001 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương |  |  | X |
| 1.3 | Xuất xứ, chất lượng, hạn sử dụng của hàng hóa | Cam kết khi được nghiệm thu tại phòng thử nghiệm: - Hàng hóa phải rõ về xuất xứ, còn mới 100%. - Đối với hàng hóa có hạn sử dụng >12 tháng: hạn sử dụng còn lại phải từ 12 tháng trở lên. - Đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 12 tháng: hạn sử dụng còn lại tối thiểu phải bằng 2/3 hạn sử dụng do hãng sản xuất công bố. | X |  |  |
|  |  | Không có cam kết |  |  | X |
| 2. | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa |  |  |  |  |
|  | Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, hàng hóa. | Có các giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điều kiện bảo quản của hàng hóa trong lúc lưu kho vận chuyển bàn giao cho đơn vị sử dụng. | X |  |  |
|  |  | Không có các giải pháp |  |  | X |
| 3. | Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |  |  |
|  | Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | X |  |  |
|  |  | Không có Bảng tiến độ cung cấp hoặc Bảng tiến độ cung cấp không hợp lý, không khả thi và không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |  |  | X |
| 4. | Chế độ bảo hành, đổi trả |  |  |  |  |
|  | Bảo hành, đổi trả | Có cam kết sau: - Đổi trả và cung cấp lại hàng mới 100% đúng yêu cầu của E-HSMT trong trường hợp tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa không đạt yêu cầu về nhiệt độ bảo quản, hạn sử dụng, nhãn, quy cách bao gói hoặc kết quả kiểm tra, nghiệm thu không đạt các thông số công bố; - Trong quá trình sử dụng (theo hạn sử dụng của vật tư, hóa chất, thuốc thử): vật tư, hóa chất, thuốc thử không đạt các thông số đảm bảo chất lượng mà nhà thầu cam kết trong E-HSDT. - Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng hàng hóa | X |  |  |
|  |  | Không có cam kết đổi trả và cung cấp lại hàng hóa như trên. |  |  | X |
| 5. | Uy tín của nhà thầu |  |  |  |  |
|  | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu | Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng do lỗi của nhà thầu. | X |  |  |
|  |  | Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng tương tự do lỗi của nhà thầu. |  |  | X |
| 6. | Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện. |  |  |  |  |
|  | Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp | Có Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. | X |  |  |
|  |  | Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. |  |  | X |
| KẾT LUẬN |  | - ĐẠT: Khi tất cả các tiêu chí đều được đánh giá là “ĐẠT”. - KHÔNG ĐẠT: Có bất kỳ một tiêu chí có kết quả đánh giá là “KHÔNG ĐẠT”. |  |  |  |

- Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

| Stt | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả đánh giá |  |  | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | Chấp nhận được | Không đạt |  |  |
| 1 | Shigella broth |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Có thành phần phù hợp với ISO 21567. |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Số lượng: 10 chai |  |  |  |  |  |
| 2 | Rappaport (Samonella enrichment broth) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Có thành phần phù hợp với ISO 6579. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Số lượng: 35 chai |  |  |  |  |  |
| 3 | MKTn-Muller-Kauffmann tetrathionate-Novobiocin broth |  |  |  |  |  |
|  | Có thành phần phù hợp với ISO 6579 (novobiocin có sẵn trong thành phần không cần bổ sung thêm). |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 35 chai |  |  |  |  |  |
| 4 | Alkaline Saline Peptone Water |  |  |  |  |  |
|  | Có thành phần phù hợp với ISO 21872. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 300 chai |  |  |  |  |  |
| 5 | Fraser broth base (cần bổ sung 2 supp.) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Có thành phần phù hợp với ISO 11290. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Số lượng: 70 chai |  |  |  |  |  |
| 6 | Fraser Listeria ammonium Iron (III) citrate |  |  |  |  |  |
|  | Sử dụng đồng bộ với môi trường FRASER Listeria Selective Enrichment Broth. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: hộp 10 lọ (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng đủ để bổ sung cho 650 lit môi trường Half Fraser broth). |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 130 hộp |  |  |  |  |  |
| 7 | Fraser listeria selective supplement |  |  |  |  |  |
|  | Sử dụng đồng bộ với môi trường FRASER Listeria Selective Enrichment Broth. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: hộp 10 lọ (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng đủ để bổ sung cho 650 lit môi trường Half Fraser broth). |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 130 hộp |  |  |  |  |  |
| 8 | Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis (MSRV) agar |  |  |  |  |  |
|  | Có thành phần phù hợp với ISO 6579. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 1 chai |  |  |  |  |  |
| 9 | Modified Tryptone Soy Broth (mTSB) + Novobiocin |  |  |  |  |  |
|  | Có thành phần phù hợp với ISO 16654 (novobiocin có sẵn trong thành phần không cần bổ sung thêm). |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 30 chai |  |  |  |  |  |
| 10 | Novobiocin |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Độ tinh khiết ≥ 90% |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Quy cách: Chai 1g (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 5g) |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Số lượng: 5 chai |  |  |  |  |  |
| 11 | Mineral modified medium (MMGB) with ammonium chloride |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Có thành phần phù hợp với ISO 16649 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Bổ sung thêm Ammonium chloride với số lượng tương ứng để thành môi trường hoàn chỉnh, có sẵn trong thành phần hoặc cung cấp kèm theo; |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Quy cách: Bộ 500g (Part A = 321g và Part B = 179g) hoặc chai 500g |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Số lượng: 50 bộ/ chai |  |  |  |  |  |
| 12 | Buffered Peptone water |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Có thành phần phù hợp với ISO 6579. |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Quy cách: Chai 500g |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Số lượng: 200 chai |  |  |  |  |  |
| 13 | Giolitti - cantoni broth |  |  |  |  |  |
|  | Có thành phần phù hợp với ISO 6888. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 500g. |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 15 chai |  |  |  |  |  |
| 14 | Lauryl sulfate broth |  |  |  |  |  |
|  | Có thành phần phù hợp với ISO 7251. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 500g |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 30 chai |  |  |  |  |  |
| 15 | Horse blood |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 100ml (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 1.000ml) |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 10 chai |  |  |  |  |  |
| 16 | Potassium tellurite |  |  |  |  |  |
|  | Thành phần phù hợp với yêu cầu của môi trường Giolitti - cantoni broth theo ISO 6888. |  |  |  |  |  |
|  | Quy cách: Chai 100g (hoặc quy cách khác và đảm bảo số lượng 200g). |  |  |  |  |  |
|  | Số lượng: 2 chai |  |  |  |  |  |
| KẾT LUẬN |  | ĐẠT: khi tất cả các mục được đánh giá đạt hoặc chấp nhận được (nhưng không quá 30% trên tổng các mục đánh giá về kỹ thuật) KHÔNG ĐẠT: khi có ít nhất một nội dung được đánh giá là không đáp ứng |  |  |  |  |

1.3. Các yêu cầu khác

Không yêu cầu.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Không yêu cầu.