Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

- Tên dự án: Cải tạo, lăn sơn mặt ngoài các tòa nhà Giảng đường A2 và Giảng đường A8 - Trung tâm Thông tin Thư viện khu vực Cầu Giấy, Trường Đại học Giao thông vận tải.

- Tên gói thầu: Gói thầu 06: Cải tạo, lăn sơn mặt ngoài các tòa nhà Giảng đường A2 và Giảng đường A8 - Trung tâm Thông tin Thư viện khu vực Cầu Giấy, Trường Đại học Giao thông vận tải.

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Giao thông vận tải.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III, Dự án nhóm C.

- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo khai thác, an toàn cho kết cấu chung của tòa nhà; tạo không gian học tập, làm việc hứng thú và thoải mái đối với người học, CB, VC, NLĐ tại Giảng đường A2 và không gian học tập và thư viện tại Giảng đường A8, đặc biệt mỗi khi có mưa lớn/mưa bão; nhất là trước mùa mưa bão sắp tới; không can thiệp/thay đổi kết cấu của các tòa nhà, đảm bảo các quy định chung về an toàn PCCC và CNCH, không ảnh hưởng đến quy hoạch chung khu vực và phù hợp với quy hoạch tổng thể mặt bằng.

1. Phạm vi công việc của gói thầu

1.1. Phạm vi công việc

- Cải tạo Giảng đường A2: Hiện trạng diện tích khoảng 780,86m2/sàn, cải tạo sửa chữa các hạng mục:

- Được cải tạo sơn từ năm 2016, thời gian sử dụng và khai thác đến nay đã gần 10 năm, nhiều vị trí tường bụi bẩn và bị mốc mặc dù đã làm công tác vệ sinh theo quy định; các vị trí tường còn lại và cột, trụ ngoài nhà cần phải được cạo bỏ lớp sơn bề mặt, tạo nhám, vệ sinh bề mặt tường trước khi thi công lăn sơn theo quy trình (các tầng từ tầng 1 đến tầng 7, bao gồm cả trần hành lang; cột lan trang trí; phần cầu thang ngoài trời; các lan can chiếu nghỉ các tầng; trụ cột cầu thang; trần cầu thang ngoài trời; đáy chiếu nghỉ, chiếu tới; đảy bản bậc cầu thang; không bao gồm diện tích phần dóc trát); Tường, cột, trụ (các tầng từ tầng 1 đến tầng 7, bao gồm cả lan can; cột lan trang trí; cầu thang ngoài trời; lan can chiếu nghỉ các tầng; trụ cột cầu thang; đáy bản cầu thang) cần được phá lớp vữa;

- Trát tường ngoài chiều dày trát 2cm, vữa xi măng M75, PCB30;

- Bả bằng bột bả vào tường (bao gồm cả diện tích trát mới và diện tích cạo sơn ngoài nhà);

- Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả, sơn ba nước (một nước lót, hai nước phủ, chất lượng sơn Dulux sơn bề mặt ngoại thất) bao gồm diện tích các tầng từ tầng 1 đến tầng 7, gồm cả diện tích trần hành lang các tầng, diện tích dầm các tầng, trừ đi phần diện tích cửa;

- Sơn tường ngoài nhà đã bả, sơn ba nước (một nước lót, hai nước phủ, chất lượng sơn Dulux sơn bề mặt ngoại thất) bao gồm diện tích các tầng từ tầng 2 đến tầng 7, gồm cả diện tích lan can, mặt trong và mặt ngoài; diện tích cột trang trí; diện tích mái; diện tích phần cầu thang ngoài trời (gồm cả diện tích lan can từ tầng 1 lên tầng 7 và cả diện tích chiếu nghỉ); diện tích trụ cột cầu thang; diện tích trần cầu thang ngoài trời; diện tích đáy chiếu nghỉ, chiếu tới; diện tích đáy bản bậc cầu thang;

- Sơn kết cấu gỗ 2 mặt cửa gỗ các tầng (một lớp lót, hai lớp phủ);

- Sơn sắt thép (một lớp lót, hai lớp phủ);

- Nền nhà, lan can và cầu thang các tầng cần được làm vệ sinh để đảm bảo mỹ quan tổng thể cho toàn bộ công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng.

- Cải tạo Giảng đường A8 hiện trạng diện tích khoảng 1271,06m2/sàn, cải tạo sửa chữa các hạng mục:

- Được cải tạo sơn từ năm 2012, thời gian sử dụng và khai thác đến nay đã 13 năm, nhiều vị trí tường bụi bẩn và bị mốc mặc dù đã làm công tác vệ sinh theo quy định; các vị trí tường và cột, trụ ngoài nhà mặt trục chính từ tầng 1 đến tầng 7, không bao gồm diện tích cửa, không bao gồm diện tích cầu thang các tầng, không bao gồm diện tích vách kính, không bao gồm diện tích sảnh, không bao gồm diện tích nhà để xe; trục còn lại bao gồm các diện tích: cột trục, tường chắn mái, cột chắn đứng, các dầm chắn ngang, tấm trang trí, mặt hồi các phía, tum mái, má cột và má dầm, má cửa sổ, tường nhô ra ngoài; không bao gồm diện tích cửa và diện tích ô thoáng; trừ cửa sổ các trục; tường chắn mái; phần nhô ra ngoài trục; dầm khung ngoài cầu thang; cạnh gờ ngang cửa sổ các tầng; dầm trang trí ngoài trục các tầng; không bao gồm diện tích dóc trát;

- Phá vỡ lớp vữa trát tường, cột trụ các trục, trong đó bao gồm các diện tích: Diện tích tum mái, diện tích tường trục, không bao gồm diện tích phần sơn sảnh, không bao gồm phần diện tích nhà để xe; diện tích cột trục, diện tích tường chắn mái, diện tích mặt hồi phía tây, diện tích đầu hồi mặt ngoài, diện tích tường chắn mái, diện tích tum mái, diện tích má cột và má dầm; diện tích mặt hồi phía đông, diện tích tum, diện tích phần nhô ra ngoài, diện tích cột ngoài cầu thang;

- Dọn dẹp vệ sinh mái;

- Trát tường ngoài chiều dày trát 2cm, vữa xi măng M75, PCB30;

- Bả bằng bột bả vào tường (bao gồm cả diện tích trát mới và diện tích cạo sơn ngoài nhà);

- Sơn tường ngoài nhà đã bả, sơn ba nước (một nước lót, hai nước phủ, chất lượng sơn Dulux sơn bề mặt ngoại thất) bao gồm toàn bộ diện tích tường đã cạo bỏ lớp sơn cũ;

- Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sê nô, ô văng;

- Láng sê nô, mái hắt, máng nước dày 1cm, vữa xi măng M75, PCB30;

- Bó lại dây điện, ống thoát nước điều hòa; thay ống thoát nước mái; chống thấm cổ ống thoát nước;

- Sơn sắt thép (một lớp lót, hai lớp phủ);

- Vệ sinh công nghiệp cửa kính, bơm keo cửa kính.

1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc

Cải tạo và lăn sơn mặt ngoài các tòa nhà Giảng đường A2 và Giảng đường A8 - Trung tâm Thông tin Thư viện khu vực Cầu Giấy, Trường Đại học Giao thông vận tải được cải tạo, sửa chữa với chủ trương làm cho công trình trở nên khang trang, sạch sẽ hơn, khắc phục sửa chữa những cửa bị hỏng hỏng kịp thời tránh để bi hỏng nặng gây mất an toàn cho những người tham gia công tác và học tập tại Trường.

1.3. Giải pháp cải tạo, sửa chữa

- Cải tạo Giảng đường A2 hiện trạng diện tích khoảng 780,86m2/sàn, cải tạo sửa chữa các hạng mục: Sơn lại tường, cột, dầm trần ngoài nhà, một số chỗ bị bong tróc đục bỏ vừa trát lại, lan can bị rỉ cần sơn lại, phía ngoài cửa gỗ bị bạc màu cần sơn lại, cổ ống thoát nước bị thấm cần chống thấm.

- Cải tạo Giảng đường A8 hiện trạng diện tích khoảng 1271,06m2/sàn, cải tạo sửa chữa các hạng mục: Sơn lại tường, cột, dầm trần ngoài nhà, một số chỗ bị bong tróc đục bỏ vừa trát lại, lan can bị rỉ cần sơn lại, cổ ống thoát nước bị thấm cần chống thấm, một số đoạn ống thoát nước bị vỡ cần thay mới, sàn mái bị dột cần chống thấm, cần bó lại dây điện và ống thoát nước điều hòa cho gọn gàng, cửa kính và vách kính bẩn cần vệ sinh lại.

•	 Giảng đường A2:

- Tường đã bị mốc, bụi bẩn, một số chỗ bị bong tróc lớp vữa trát trầm trọng cần được cải tạo, dóc bỏ lớp vữa trát tường nhà và trát lại bằng vữa xi măng M75, dày 2cm. Các vị trí tường còn lại và cột dầm, trần nhà được cạo sơn tạo nhám, vệ sinh bề mặt tường để phục vụ cho công tác sơn. Lan can bị hoen rỉ được vệ sinh rồi sơn lại bằng sơn chống rỉ một nước lót hai nước phủ. Phía ngoài cửa gỗ bị bạc cần vệ sinh rồi sơn lại bằng sơn PU một nước lót hai nước phủ. Xung quanh cổ ống thoát nước bị thấm cần phải chống thấm;

- Sơn ba nước toàn bộ cột, dầm, trần, tường ngoài nhà. Riêng tường ngoài nhà dùng sơn chống thấm.

•	 Giảng đường A8:

- Tường, cột, dẩm, trần phía ngoài nhà đã bị mốc, bụi bẩn, một số chỗ bị bong tróc lớp vữa trát trầm trọng cần được cải tạo, dóc bỏ lớp vữa trát tường nhà và trát lại bằng vữa xi măng M75, dày 2cm. Các vị trí tường còn lại và cột dầm, trần ngoài nhà được cạo sơn tạo nhám, vệ sinh bề mặt tường để phục vụ cho công tác sơn. Lan can bị hoen rỉ được cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại, vệ sinh rồi sơn lại bằng sơn chống rỉ một nước lót hai nước phủ. Xung quanh cổ ống thoát nước bị thấm cần phải chống thấm, một số đoạn ống thoát nước mái bị vỡ không đảm bảo thoát nước cần thay mới. Sàn tầng mái bị thấm dột bong tróc cần vệ sinh lại rồi láng lại một lớp vữa mỏng rồi quét chống thấm mái. Dây điện, ống thoát nước điều hòa không được gọn gàng cần bó lại cho gọn để đảm bảo an toàn và mỹ quan. Keo cửa kính, vách kính ko còn khả năng chống thấm;

- Sơn ba nước toàn bộ cột, dầm, trần, tường ngoài nhà. Riêng tường ngoài nhà dùng sơn chống thấm;

- Cửa kính, vách kính bẩn cần vệ sinh lại

1.4. Giải pháp hoàn thiện

Tường trát vữa xi măng M75, sơn màu ba nước, một nước lót hai nước phủ

2. Thời hạn hoàn thành: 45 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

1. Khởi công và hoàn thành

a) Thời gian khởi công và hoàn thành:

- Nhà thầu phải khởi công chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công.

- “Ngày” là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

2. Thời gian làm việc

Phù hợp với biện pháp thi công và thời hạn hoàn thành công trình. Tuy nhiên nhà thầu phải đảm bảo được điều kiện tối thiểu cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

3. Tiến độ thi công

Tiến độ thi công của Nhà thầu phải thể hiện được:

- Tổng tiến độ thi công: Thời hạn hoàn thành công trình, sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công;

- Biểu đồ huy động nhân lực;

- Tiến độ phải phù hợp với biện pháp thi công đề xuất.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Yêu cầu chung

1.1. Về tổng quát:

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình do nhà thầu đảm nhận trước pháp luật và Chủ đầu tư. Việc tham gia giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường của TVGS do Chủ đầu tư  thuê để giám sát kỹ thuật xây dựng tại hiện trường không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu về chất lượng xây dựng công trình trước pháp luật và Chủ đầu tư.

- Phải thực hiện đầy đủ các nội dung hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải thực hiện đầy đủ các qui định về tiêu chuẩn kỹ thuật nêu ra trong qui trình thi công, nghiệm thu, thí nghiệm hiện hành.

1.2. Nhà thầu phải có kế hoạch và biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình:

- Phải có bộ phận chuyên trách công tác quản lý chất lượng gọi là KCS. Nếu Nhà thầu thuê đơn vị khác làm công tác thí nghiệm kiểm tra, đơn vị đó phải được coi là một Nhà thầu phụ.

- Nhà thầu phải trang bị đầy đủ thiết bị dụng cụ thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng thi công. Nếu thuê loại dụng cụ thiết bị nào nhà thầu phải nêu rõ trong hồ sơ dự thầu tại Mẫu số 06D-  BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ THI CÔNG CHỦ YẾU.

1.3. KCS của Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, thường xuyên và đúng đắn trung thực công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu. Mọi thí nghiệm kiểm tra và nghiệm thu phải được lập biên bản có đầy đủ chữ ký của các bên có liên quan.

1.4. Nếu KCS hoặc Chủ đầu tư phát hiện chất lượng vật liệu hoặc thi công không đảm bảo yêu cầu, Nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa hoặc thay thế (khối lượng, chất lượng công việc đã làm).

1.5. Trước khi khởi công, Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công để Chủ đầu tư thông qua làm căn cứ giám sát và thực hiện.

1.6. Nhà thầu phải tuân thủ sự quản lý, giám sát chất lượng thi công của Cán bộ tư vấn giám sát hiện trường và Cán bộ phụ trách giám sát do Chủ đầu tư bố trí phụ trách.

- Trường hợp giám sát chính, Chủ nhiệm đồ án hướng dẫn cho Nhà thầu làm sai qui trình, qui phạm hiện hành, Nhà thầu phải có văn bản phản ánh với họ những ý kiến của mình và gửi Chủ đầu tư 01 bản trước khi thực hiện.

- Trong công tác và quá trình chuẩn bị thi công cho đến khi kết thúc việc bảo hành công trình, Nhà thầu phải có biện pháp hợp lý để tránh làm hư hỏng đường sá, cầu cống cản trở đi lại, xâm chiếm đất đai nhà cửa xung quanh làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

- Mọi chi phí cho công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công đều được đưa vào khối lượng và kinh phí đề xuất.

1.7. Nhà thầu phải giải tỏa các Chướng ngại vật và đảm bảo cảnh quan cho công trường, bố trí công trường gọn sạch, phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy.

2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ định của đơn vị thiết kế.

- Các chỉ dẫn, trình tự thủ tục thi công và nghiệm thu đều phải tuân thủ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

| TT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |  |  |
| 1 | Quy chuẩn xây dựng Nhà và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ | QCXDVN 05:2008/BXD |  |
| 2 | Tiêu chuẩn XDVN Nhà và công trình - Nguyên tắc xây dựng cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng | TCXDVN 264:2002 |  |
| 3 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. | TCVN 5637:1991 |  |
| 4 | Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5638:1991 |  |
| 5 | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640 : 1991 |  |
| 6 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |  |
| 7 | Công tác phòng chống mối cho công trình xây dựng | TCVN 7958:2017 |  |
| 8 | Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung | TCVN 4087:2012 |  |
| 9 | Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật | TCVN 4244:2005 |  |
| 10 | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252:2012 |  |
| 11 | Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa | TCVN 4473:2012 |  |
| 12 | Dàn giáo - các yêu cầu về an toàn | TCXDVN 296:2004 |  |
| 13 | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng | QCVN 18:2021/BXD |  |
| 14 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình | QCVN 06:2022/BXD |  |
| 15 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị | QCVN 03:2012/BXD |  |
| 16 | Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng | QCVN 10:2014/BXD |  |
| 17 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả | QCVN 09:2017/BXD |  |
| 18 | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng. | QCXDVN 02:2009/BXD |  |
| 19 | Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép | TCVN 5593:2012 |  |
| 20 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9259-1:2012 |  |
| 21 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công | TCVN 9259-8:2012 |  |
| 22 | Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ | TCVN 9261:2012 |  |
| 23 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo | TCVN 9262-1:2012 |  |
| 24 | Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo | TCVN 9262-2:2012 |  |
| 25 | Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng | TCXD 65:1989 |  |
| 26 | Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng | TCXDVN 264:2002 |  |
| II | Công tác hoàn thiện (xây, trát, ốp, lát, sơn...) |  |  |
| 1 | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng | TCVN 4459:1987 |  |
| 2 | Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật - Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 4314:2003 |  |
|  |  | TCXD VN336:2005 |  |
| 3 | Tiêu chuẩn quốc gia về Xi măng xây trát | TCVN 9202:2012 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quốc gia về Cát nghiền cho bê tông và vữa | TCVN 9205:2012 |  |
| 5 | Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn - Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn | TCVN 9405: 2012 |  |
|  |  | TCVN 2292:1978 |  |
| 6 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng | TCVN 9377-1:2012 |  |
| 7 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng | TCVN 9377-2:2012 |  |
| 8 | Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng | TCVN 9377-3:2012 |  |
| 9 | Cửa đi. Cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ | TCVN 9366-1:2012 |  |
|  | Cửa đi. Cửa sổ - Phần 2: Cửa kim loại | TCVN 9366-2:2012 |  |
| 10 | Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4516:1988 |  |
|  |  | (ISO 7465:2007) |  |
| 11 | Tiêu chuẩn quốc gia Sơn tường - Sơn nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 6934 : 2001 |  |
| Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thi công khác có liên quan |  |  |

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị

- Quy cách, chủng loại các loại vật liệu không có trong bảng này yêu cầu xem thiết kế;

- Thiết bị, vật tư, vật liệu đưa vào thi công cho công trình phải mới 100%, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng;

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị dùng cho công trình phải đúng chủng loại như yêu cầu của thiết kế.

- Tất cả các vật tư, thiết bị đều phải được kiểm nghiệm đạt yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng.

- “Tương đương” theo yêu cầu với sản phẩm, hàng hóa nêu trong E-HSMT nghĩa là tương tự về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng với nội dung so sánh.

- Trường hợp trong thuyết minh, bản vẽ hoặc E-HSMT có nêu nhãn hiệu, Catalog hoặc xuất xứ của một sản phẩm cụ thể là chỉ để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của vật tư/vật liệu hoặc thiết bị. Nhà thầu phải lựa chọn vật tư/vật liệu hoặc thiết bị tương đương với sản phẩm đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng.

- Chứng nhận chất lượng/Catalog kỹ thuật của các vật tư/vật liệu/thiết bị theo yêu cầu mà Nhà thầu phải gửi kèm HSDT để chứng minh sản phẩm mà nhà thầu đề xuất đáp ứng hoàn toàn Thông số kỹ thuật theo quy định của E-HSMT phải thể hiện rõ chủng loại, đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất/tiêu chuẩn chế tạo; đối với sản phẩm chế tạo sẵn hoặc thiết bị phải thể hiện rõ kiểu dáng, màu sắc, kích thước, vật liệu chế tạo...Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải được dịch thuật sang tiếng Việt.)

- Các loại vật tư, vật liệu, thiết bị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trong HSMT, Chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật theo bảng sau (Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể dưới đây chỉ dùng để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa yêu cầu. Nội dung yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa thuộc gói thầu là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể chào thầu với hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, nhãn hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp và phải đảm đáp ứng cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT).

| STT | Tên vật liệu, thiết bị và quy cách | Đặc điểm, tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng PCB30 | Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm Xi măng Hoàng Long PCB30 hoặc tương đương. |
| 2 | Vật liệu chống thấm | Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm Sika hoặc tương đương. |
| 3 | Sơn sắt thép | Loại sơn dùng để sơn sắt thép, đảm bảo chống oxy hoá do thời tiết thay đổi. Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm sơn Jotun hoặc sơn Đại bàng hoặc tương đương. |
| 4 | Sơn lót nội thất | Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm sơn lót ngoại thất Dulux Easyclean A935 hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật: Thành phần chính: Nhựa Acrylic, bột khoáng, nước và chất bền màu không chứa chì Độ phủ lý thuyết: 10-12m²/lít/lớp Thời gian khô: 1-2 giờ (ở 30°C, độ ẩm 80%) Tỷ lệ pha nước: Pha tối đa 20% nước sạch Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L Tính năng: Tăng độ bám dính kết cấu với màng sơn Độ bền hóa học: Chống chịu khói và kiềm trong hồ vữa vừa phải Độ bền nước: Chịu được độ ẩm không khí trong nhà |
| 5 | Sơn phủ nội thất | Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm sơn lót ngoại thất Dulux Inspire - Bề mặt bóng 39A hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật: Thành phần chính: Nước, bột khoáng, chất bền màu và nhựa gốc Acrylic. Độ phủ lý thuyết: 12-14 m2/lít/lớp. Thời gian khô: 3-4 giờ (khô cứng chỉ sau 7 ngày) Tỉ lệ pha nước: Pha tối đa 10% nước sạch. Hàm lượng các chất VOC: < 30g/L Tính năng: Kháng khuẩn & Chống nấm mốc |
| 6 | Sơn lót ngoại thất | Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm sơn lót ngoại thất Dulux Weathershield Powersealer - Z060 hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật: - Thành phần chính: Nhựa acrylic, chất phụ gia, chất tạo màng, nước. - Độ phủ lý lý thuyết: 10-12 m²/lít/lớp - Thời gian khô (giờ): Khô bề mặt nhanh (khoảng 30 phút ở 300C), cho phép thi công sơn lớp phủ màu sau 1-2 giờ. - Thời gian sơn lớp tiếp theo (giờ): 4-6 giờ - Tỷ lệ pha nước: Pha tối đa 20% nước sạch. - Tính năng: Tăng độ bám dính với lớp sơn phủ; chống phai màu cho lớp sơn phủ |
| 7 | Sơn phủ ngoại thất | Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm sơn phủ ngoại thất Dulux Weathershield Colour Protect - Bề mặt bóng E023 hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật: - Thành phần chính: Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất màu không chứa chì, phụ gia và nước. - Độ phủ lý thuyết: 11-13 m2/lít/lớp - Thời gian khô sơ: 1-2 giờ - Thời gian sơn lớp phủ tiếp theo: Sau khi lớp sơn trước khô sơ hoàn toàn (khoảng 1-2 giờ) - Tỷ lệ pha nước: Pha tối đa 10% nước sạch. - Hàm lượng chất rắn: 40-45% - Tính năng: Chống bám bẩn, chống nấm mốc, chống thấm, chống phai màu |
| 8 | Bột bả nội ngoại thất | Chủng loại, thông số kỹ thuật đáp ứng hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Sử dụng sản phẩm Bột bả nội ngoại thất Dulux hoặc tương đương. |

Nhà thầu phải có bảng kê khai chủng loại vật tư, vật liệu dùng cho gói thầu theo Mẫu sau:

BẢNG KÊ KHAI QUI CÁCH, XUẤT XỨ CÁC LOẠI VẬT TƯ, VẬT LIỆU, DÙNG CHO GÓI THẦU

| TT | Tên vật tư, vật liệu, thiết bị | Xuất xứ |  | Hiệu | Quy cách, màu sắc (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trong nước | Nhập khẩu |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ các cột cho tất cả các vật tư, vật liệu, thiết bị dùng cho công trình. Cột tên vật tư, thiết bị nêu rõ hãng sản xuất, cột xuất xứ ghi rõ tên quốc gia sản xuất

- Bảng này yêu cầu nhà thầu phải đưa vào Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

4. Một số yêu cầu chung về thi công, xây lắp

4.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Quy trình:

- Trên cơ sở xem xét các tài liệu thiết kế, thăm quan hiện trường và yêu cầu trong HSMT, bằng kinh nghiệm và năng lực thực tế của mình, nhà thầu phải đưa ra tài liệu thuyết minh, bản vẽ (tổng thể và chi tiết), trình bày đủ và rõ ràng về qui trình, biện pháp kỹ thuật thi công các hạng mục của gói thầu để có thể đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh môi trường đảm bảo không ảnh hưởng lớn đến hoạt động đào tạo của Nhà trường .

- Nội dung trong phần thuyết minh biện pháp thi công phải nêu được biện pháp tổ chức thi công cho các công việc thuộc gói thầu, cụ thể như:

+ Biện pháp tổ chức thi công công trường như: lán trại, kho bãi, sơ đồ vị trí bố trí thiết bị thi công, tổ chức lao động và các vấn đề tổ chức thi công cần thiết khác; Các biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; Giải pháp đảm bảo giao thông,...

+ Biện pháp tổ chức thi công phần phá dỡ các hạng mục hiện trạng;

+ Biện pháp tổ chức thi công cải tạo các hạng mục kiến trúc, hoàn thiện;

+ Biện pháp tổ chức thi công cải tạo phần hệ thống điện;

Và các biện pháp thi công công tác khác phù hợp với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Việc đưa ra các biện pháp, các kỹ thuật thi công một cách chi tiết, hợp lý và khoa học sẽ là những yếu tố thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình đánh giá xem xét HSDT. Nhà thầu phải lường trước và nêu ra các trường hợp khó khăn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến việc thi công và dự kiến phương án giải quyết hay đề nghị giải quyết các trường hợp đó.

- Nhà thầu cần phân tích và nêu khả năng có thể xảy ra những sự cố khách quan (bão gió, mất điện...) hoặc chủ quan (máy móc hỏng, gây ảnh hưởng tới các nhà dân xung quanh trong quá trình thi công...) và có biện pháp đề phòng rủi ro với công trường để đảm bảo an toàn và thi công đúng tiến độ, chất lượng.

- Trong tổ chức mặt bằng thi công yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thi công để đảm bảo việc thi công không ảnh hưởng đến môi trường, đời sống và các hoạt động chung của khu vực.

4.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

a. Yêu cầu chung

Nhà thầu phải thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với các điều kiện riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân thủ và làm đúng, đủ các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay không nêu trong hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an ninh, an toàn của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ, bảo hiểm và an toàn của người lao động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho người lao động.

-  Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản, người ở công trường và khu vực lân cận.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc an ninh, bảo vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác và sử dụng.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công trình.

- Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và phải thay thế trong thời gian do Chủ đầu tư ấn định.

- Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài thuộc phạm vi của công trường. Trong trường hợp có tai nạn lao động nghiêm trọng, hoặc liên quan đến tính mạng con người, Nhà thầu phải báo cáo với Chủ đầu tư và các đơn vị chức năng có trách nhiệm ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, Nhà thầu phải thu dọn, san lấp hoàn trả hiện trường và làm cho khu vực bên trong và bên ngoài thuộc phạm vi công trường được sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.

b. Giám sát thi công

- Giám sát kỹ thuật công trình có quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất sử dụng cho công trình chỉđược đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sử dụng cho công trình không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường.

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư và tổ chức thiết kế để có biện pháp xử lý.

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công trường.

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu chịu.

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời bị đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi bồi hoàn thiệt haị theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường hợp sau:

+ Do lý do chất lượng thi công công trình, an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

+ Do nguyên nhân thời tiết khí hậu.

+ Và các trường hợp khác do pháp luật quy định.

4.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

Các vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào sử dụng trong xây dựng công trình này phải đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của thiết kế, E-HSMT, Chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định về tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành

* Ghi chú:

- Quy cách, chủng loại các loại vật liệu yêu cầu xem thiết kế, Chỉ dẫn kỹ thuật;

- Thiết bị và nguyên vật liệu đưa vào lắp đặt cho công trình phải mới 100%, đồng bộ và tuân theo các quy định tối thiểu về kỹ thuật và chất lượng;

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị xây lắp cho công trình phải đúng chủng loại như yêu cầu của thiết kế. Các loại vật tư, thiết bị này có thể thay đổi nhưng phải được thay thế bằng loại tương đương về mặt kỹ thuật cũng như chất lượng.

- Tất cả các vật tư thiết bị trong E-HSMT có nêu ký hiệu, mã hiệu kèm theo cụm từ hoặc tương đương (Kể cả trường hợp E-HSMT ghi thiếu cụm từ hoặc tương đương sau tên vật tư thiết bị nêu ký hiệu, mã hiệu) phải được hiểu là các loại vật tư thiết bị có tính năng kỹ thuật tương đương với vật tư thiết bị nêu ký hiệu, mã hiệu trong E-HSMT.

- Vật tư, vật liệu đưa vào công trình phải có hợp đồng nguyên tắc cam kết cung cấp kịp thời, đầy đủ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Máy móc, thiết bị phục vụ thi công của Nhà thầu có thông số kỹ thuật đáp ứng được với yêu cầu của gói thầu và phù hợp với biện pháp thi công mà Nhà thầu đề xuất.

4.4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Trình tự thi công lắp đặt theo yêu cầu tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

4.5. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn và thu dọn hiện trường; nước thải, chất thải rắn và các loại chất thải khác phải được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định.

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền tạm ngừng thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ.

4.6. Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu thi công phải có trách nhiệm:

- Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình.  Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thực tế các diễn biến trên công trường để điều chỉnh biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động cho phù hợp.

- Tuyển chọn và bố trí người lao động kỹ thuật trên công trường đúng chuyên môn được đào tạo, đủ năng lực hành nghề, đủ sức khỏe, có bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Đồng thời cung cấp đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

- Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao động trên công trường; đồng thời quy định cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm đối với những cá nhân quản lý công tác an toàn lao động trong quá trình thi công.

- Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác an toàn và người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động theo biện pháp đã được phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

- Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, điều tra, lập biên bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao động trên công trường.

- Thực hiện công tác kiểm định, đăng ký (nếu có), bảo dưỡng máy và thiết bị nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định.

Người làm công tác an toàn của nhà thầu có trách nhiệm:

- Người làm công tác an toàn thực hiện chế độ kiểm tra hàng ngày trên công trường theo quy định của nhà thầu. Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy các vi phạm về an toàn lao động hoặc các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động thì tạm dừng thi công công việc đó, đồng thời báo cáo trực tiếp nhà thầu để xem xét xử lý hoặc yêu cầu người trực tiếp phụ trách bộ phận đó đình chỉ thi công để có các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và công trình, sau đó báo cáo người chỉ huy công trường.

- Người làm công tác an toàn hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu phải giám sát liên tục công tác an toàn lao động trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình.

4.7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Yêu cầu chung:

- Huy động nhân lực và thiết bị thi công phải phù hợp với biện pháp thi công và tiến độ đề xuất.

- Nhân lực và thiết bị phục vụ thi công phải do nhà thầu quản lý và điều hành. Nhân lực của nhà thầu ra vào công trường phải theo đúng danh sách gửi cho Chủ đầu tư.

- Nhân lực phải tham gia thi công trực tiếp phải được đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

4.8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

- Biện pháp tổ chức thi công của Nhà thầu lập ra phải đảm bảo an toàn cho các công trình tiếp giáp khu đất xây dựng. Mọi hư hỏng, sự cố, mất an toàn cho khu vực lân cận Nhà thầu phải tự chịu mọi trách nhiệm bằng nguồn tài chính của mình.

- Biện pháp được lập phải đầy đủ, rõ ràng, mạch lạc.

4.9. Yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu

Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng.

Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:

- Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô của công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.

- Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:

+ Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.

+ Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.

+ Hình thức giám sát, quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.

- Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công xây dựng, nghiệm thu; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; phát hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng, kiến nghị và khiếu nại với chủ đầu tư và với các bên có liên quan.

V. Các bản vẽ

Hồ sơ thiết kế bao gồm bản vẽ thiết kế thi công và thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật được đính kèm cùng E-HSMT.