# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Nạo vét mương dẫn nước hố thu tại bãi thải xỉ

- Đơn vị Quản lý: Phân xưởng Vận hành - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

- Địa điểm thực hiện: Bãi thải xỉ - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

- Thời gian thực hiện gói thầu : 30 ngày, trong đó: Thời gian cung cấp dịch vụ 29 ngày và thời gian nghiệm thu 01 ngày

- Phạm vi công việc của gói thầu:

+ Nạo vét tro xỉ tại mương dẫn nước nhánh phải về hố thu trạm nước hồi, bãi thải xỉ

+ Nạo vét tro xỉ tại mương dẫn nước nhánh trái về hố thu trạm nước hồi, bãi thải xỉ

+ Nạo vét tro xỉ tại khu giếng thu trạm nước hồi, bãi thải xỉ

2. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- Công tác chuẩn bị thi công

- Nhà thầu trình bày công tác chuẩn bị phương tiện dụng cụ, vật tư, máy thi công để thực hiện công việc đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ công việc.

- Nhà thầu trình bày Phương án bố trí mặt bằng công trường, kho dụng cụ, kho vật tư, lán trại tạm, kho bãi tập kết vật liệu…. phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và không ảnh hưởng đến các thiết bị công trình khác trong Nhà máy.

3. Giải pháp kỹ thuật thi công

- Nhà thầu phải xây dựng giải pháp kỹ thuật thi công cho nội dung công việc theo yêu cầu trong bảng khối lượng công việc của E.HSMT bao gồm các yêu cầu như sau:

- Nhà thầu phải trình bày công tác thi công cho từng nội dung thuộc hạng mục công việc theo yêu cầu trong bảng khối lượng công việc của E.HSMT

- Đảm bảo tiến độ của E-HSMT

- Nêu cụ thể biện pháp tổ chức thi công để không ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình xung quanh, biện pháp che chắn, bảo đảm vệ sinh môi trường và tiếng ồn trong khi thi công.

- Đề ra các phương án thi công cũng như các biện pháp kỹ thuật phục vụ cho từng phần việc khi gặp điều kiện khó khăn về thời tiết như: mưa bão v.v... để đáp ứng được yêu cầu chất lượng, tiến độ của gói thầu.

- Các nhà thầu bắt buộc phải có quy định về việc tập huấn, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động ngay trên hiện trường trong quá trình thi công công trình.

- Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

c.1. Biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường

- Nhà thầu phải nêu biện pháp tập trung phế thải, rác thải và cách thức xử lý phế thải, rác thải để không ảnh hưởng đến môi trường.

- Nhà thầu phải nêu biện pháp để giảm thiểu: tiếng ồn, độ rung, bụi và khói.

c.2. Phòng cháy, chữa cháy

- Nhà thầu phải nêu các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ nói chung.

- Nhà thầu phải nêu các qui định, qui phạm tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy sẽ được Nhà thầu áp dụng khi thi công công trình.

c.3. An toàn lao động

- Nhà thầu phải nêu biện pháp an toàn khi: làm việc trên cao, làm việc với thiết bị điện, thí nghiệm điện … và phải tuân thủ các Qui định về an toàn hiện hành của Nhà nước.

- Tiến độ thi công

Yêu cầu nhà thầu xây dựng biểu tiến độ thi công chi tiết cho nội dung công việc theo bảng khối lượng E.HSMT tại Chương IV – mẫu 01A, Phạm vi cung cấp

| STT | Danh mục dịch vụ | Đơn vị tính | Khối lượng | Thời gian thực hiện dịch vụ (ngày) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | .. | .. | .. | 30 |
| 1 | Công việc 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công việc 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Công việc 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng nhân lực thực hiện (số người/ngày) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Cam kết thực hiện hói thầu

- Cam kết đảm bảo chất lượng thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của bên mời thầu; nếu trường hợp lỗi do nhà thầu thi công ảnh hưởng tới sản xuất bên mời thầu thì nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bên mời thầu và cơ quan chức năng.

- Cam kết đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công, trong trường hợp không đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư do lỗi trong công tác thi công của nhà thầu làm thiệt hại đến chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng tùy theo mức độ thiệt hại gây nên.Cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng qui định về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định trên.;

- Cam kết đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường theo đúng qui định về môi trường, chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan nếu vi phạm qui định và cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra các sự cố chủ quan gây cháy nổ do không thực hiện đúng quy trình, quy phạm và các cam kết trên.

- Cam kết tuân thủ các quy định về an toàn lao động, nếu trường hợp để xảy ra mất an toàn lao động đối với con người trong quá trình thi công các hạng mục công việc của gói thầu thì nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước bên mời thầu và cơ quan chức năng.