##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

Phần thiết bị đóng cắt, bảo vệ; Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng; Cột điện bê tông

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc Dự án: Nâng cao năng lực vận hành và giảm TTĐN lưới điện hạ áp khu vực huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai năm 2025

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ

1. Phụ lục I.1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A;

2. Phụ lục I.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

3. Phụ lục I.3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-35 kV;

4. Phụ lục I.4. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ điện hạ thế 300A 03 lộ ra (3x150A) treo cột TBA;

5. Phụ lục I.5. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van 35 kV và Cầu chì tự rơi 35 kV.

II. Yêu cầu kỹ thuật Dây dẫn, cáp điện; Cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục II.1. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC 70/11; Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x95mm2; 1x150mm2; Cáp vặn xoắn Alus 4x70mm2; 4x95mm2;

2. Phụ lục II.2. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 35kV;

3. Phụ lục II.3. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

4. Phụ lục II.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cáp, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao cách ly 35 kV-630A; Cầu dao căng trên dây 35 kV-800A ;

- Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi FCO-35kV-100A;

- Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật: Chống sét van ZnO-35 kV;

- Bảng 4. Yêu cầu kỹ thuật: Tủ điện hạ thế 300A 03 lộ ra (3x150A) treo cột TBA;

- Bảng 5A. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC 70/11;

- Bảng 5B. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x95mm2; 1x150mm2;

- Bảng 5C. Yêu cầu kỹ thuật: Cáp vặn xoắn Alus 4x70mm2; 4x95mm2;

- Bảng 6A. Yêu cầu kỹ thuật: Sứ đứng gốm 35kV cả ty;

- Bảng 6B. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV;

- Bảng 7. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

- Bảng 8. Yêu cầu kỹ thuật: Hộp phân dây;

- Bảng 9. Yêu cầu kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng;

- Bảng 10. Yêu cầu kỹ thuật: Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.