Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu:

1. Khái quát về dự án và gói thầu:

    - Khái quát về dự án:

- Cơ quan quyết định đầu tư: Cục Đường bộ Việt Nam.

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

- Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng và bảo trì CTGT Phú Thọ.

- Tên dự án: Sửa chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa đột xuất điểm đen tai nạn giao thông Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

- Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: tại Km80+920 -Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ)/Dự án được triển khai trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác.

- Loại, nhóm dự án; cấp công trình chính:

+ Loại, nhóm dự án: Dự án nhóm C.

+ Loại, cấp công trình chính: Công trình sửa chữa, bảo trì đường bộ.

+ Cấp công trình: Công trình cấp IV.

- Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2025.

- Nguồn vốn đầu tư: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (Ngân sách nhà nước).

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án.

    - Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng;

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

- Nguồn vốn: Sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ (ngân sách nhà nước);

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng);

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ Quý III/2025;

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày;

    - Mục tiêu, quy mô, giải pháp sửa chữa:

1.3.1. Mục tiêu: Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo năng lực khai thác và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ đoạn Km80+920-Km81+800, Quốc lộ 12B, tỉnh Hòa Bình

1.3.2. Quy mô, phạm vi:

1.3.3. Giải pháp sửa chữa chủ yếu (Theo QĐ số 321/QĐ-SXD ngày 19/5/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng):

a) Quy mô đầu tư xây dựng: Trên cơ sở quy mô hiện trạng đoạn Km80+920-Km81+800 Quốc lộ12B, thực hiện sửa chữa như sau:

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền mặt đường; cạp mở rộng cục bộ mặt đường; thảm tăng cường toàn bộ mặt đường; vuốt nối êm thuận các đường nhánh; sửa chữa, bổ sung rãnh dọc và hoàn thiện, tăng cường hệ thống ATGT.

b) Giải pháp sửa chữa:

* Bình đồ: Không cải tạo bình đồ, tim tuyến trên cơ sở tim đường hiện hữu, tiến hành sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, cạp mở rộng với tổng chiều dài L = 913,2m, gồm các đoạn từ: Km80+920 ÷ Km81+833,20

* Trắc dọc:

+ Đoạn từ lý trình Km80+920 ÷ Km81+833, chiều dài L = 913,2m: Cao độ thiết kế trên cơ sở cao độ mặt đường hiện tại cộng với chiều dầy lớp thảm tăng cường và chiều dày bù vênh.

+ Tại những điểm đổi dốc, thiết kế đường cong đứng tạo độ êm thuận trên cắt dọc.

* Trắc ngang:

+ Nền đường: Chiều rộng nền đường: Bnền = (9,0 - 11,2)m theo hiện trạng; cạp mở rộng nền, mặt đường cục bộ đoạn Km81+511,22 – Km81+563,40 kết hợp với xây kè ốp mái.

+ Mặt đường: Chiều rộng mặt đường Bm = (5,6 - 9,5) theo hiện trạng; cạp mở rộng mặt đường cục bộ đoạn Km81+033,02 ÷ Km81+050,41 (bên trái), đoạn Km81+511,22 ÷ Km81+614,97. (bên trái) và đoạn Km81+511,22 ÷ Km81+563,40 (bên phải).

+ Lề đường: Chiều rộng lề đường mỗi bên từ (1,35 - 2.3)m (theo hiện trạng).

+ Độ dốc ngang mặt đường Imặt = 2% đối với mặt đường bê tông nhựa, lề đường đất Ilề = 4% và hoàn trả siêu cao trong đường cong.

* Giải pháp sửa chữa hư hỏng mặt đường và gia cố lề:

Trên toàn đoạn từ Km80+920 ÷ Km81+833,2m, chiều dài L=913,2m, giải pháp sửa chữa như sau:

- Các vị trí mặt đường cũ bị nứt vỡ cục bộ: Tiến hành đào bóc lớp BTN bị hư hỏng với chiều sâu 7cm, vệ sinh và tiến hành tưới thấm bám bằng nhũ tương (CSS-1) TCN 1kg/m2 và hoàn trả lớp BTNC19 dày 7cm (diện tích 1.339,6 m2).

- Các vị trí mặt đường cũ bị nứt vỡ mạnh, vênh vẹt, suy yếu kết cấu mặt đường: Tiến hành đào bóc lớp BTN bị hư hỏng với chiều sâu 7cm, đào xử lý mặt móng cũ dày 40cm, cày xới lu lèn K98, hoàn trả móng bằng cấp phối đá dăm dày 40cm chia thành 2 lớp (móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm; móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 25cm), tưới dính thấm bám nhũ tương (RSS-1) TCN 1,0kg/m2, hoàn trả lớp BTNC19 dày 7cm (diện tích 352,67 m2).

- Cạp mở rộng cục bộ mặt đường áp sát rãnh kín bê tông cốt thép đoạn từ Km81+033,02 ÷ Km81+050,41, chiều dài L=17,39m (bên trái); Km81+511,22 ÷ Km81+614,97 chiều dài L=103,75m (bên trái) và Km81+511,22 ÷ Km81+563,40 chiều dài L= 52,18m (bên phải), kết cấu cạp mở rộng từ dưới lên trên như sau: Lớp đá dăm nước loại 2 dày 26cm, Láng nhựa 01 lớp tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2. Tổng chiều dài L=173,32m.

- Trên toàn bộ mặt đường sau khi sửa chữa các vị trí rạn nứt, hư hỏng cục bộ và cạp mở rộng mặt đường trên, tiến hành vệ sinh mặt đường, tưới dính bám nhũ tương (CRS-1) TCN 0,5kg/m2, rải lớp mặt đường bê tông nhựa C16 dầy 5cm kết hợp lớp bù vênh bê tông nhựa C16 dày trung bình 2,5cm (cá biệt các vị trí bù vênh dầy hơn 3cm phải tiến hành bù vênh trước khi rải lớp mặt đường bê tông nhựa C16 dầy 5cm).

- Xây dựng kè gia cố mái ta luy âm đoạn Km81+511,22 ÷ Km81+563,40 chiều dài L= 52,18m (bên phải) kết cấu như sau: Thiết kế ốp mái taluy âm bằng bê tông xi măng mác 200, đá 1x2, dày 20cm, bố trí lưới thép Φ8mm, khoảng cách @ = (20x20)cm, trên lớp vữa đệm xi măng mác 75 dày 2cm; chân khay bằng bê tông xi măng mác 200, đá 2x4, dưới đệm đá dăm đầm chặt dày 10cm. Lắp đặt hoàn trả hộ lan tôn sóng.

* Sửa chữa rãnh dọc:

- Thiết kế bổ sung rãnh dọc bằng rãnh kín bê tông cốt thép (BTCT) kích thước tiết diện lòng rãnh BxH = (60x105)cm, đổ trực tiếp với tổng chiều dài rãnh L = 118m, bao gồm đoạn lý trình: Km81+033 ÷ Km81+047, chiều dài L = 14m (bên trái); Km81+511 ÷ Km81+615, chiều dài L = 104m (bên trái). Kết cấu như sau: Thân rãnh, móng rãnh bằng BTCT mác 200, đá 1x2, lớp đệm móng bằng đá dăm dày 10cm; tấm nắp rãnh bằng BTCT mác 300, đá 1x2, đổ lắp ghép.

- Sửa chữa rãnh bị cũ hư hỏng, sập gẫy lấp tắc bằng gạch đất sét nung kích thước lòng rãnh BxH =(60x80)cm với tổng chiều dài rãnh L=70,51m bao gồm lý trình Km81+050,41 ÷ Km81+052,5 chiều dài L=5.39m (bên trái), Km81+409,38 ÷ Km81+474,50 chiều dài L=65,12m (bên trái). Kết cấu như sau: Thân rãnh xây bằng gạch nung vữa xi măng cát vàng mác 100, móng rãnh bằng BTXM mác 200, đá 1x2, dày 15cm, lớp đệm móng bằng đá dăm dày 10cm; trát thân rãnh bằng vữa XMCV mác 100; tấm nắp rãnh bằng BTCT mác 300, đá 1x2, đổ lắp ghép.

- Sửa chữa nâng cao thành rãnh kín BTCT đảm bảo phù hợp với cao độ mặt đường sau sửa chữa với chiều cao trung bình H = 0,2m đoạn lý trình Km80+920,00 ÷ Km81+33,02 chiều dài L=113,02m (bên trái). Kết cấu xây dựng như sau: Khoan cắm thép neo D12 @=(20x20)cm, tạo nhám thành rãnh cũ, đổ bê tông nâng thành rãnh bằng BTCT mác 200, đá 1x2.

- Sửa chữa nâng cao thành rãnh xây gạch hiện có đảm bảo phù hợp với cao độ mặt đường sau sửa chữa tại đoạn lý trình Km80+953,80 ÷ Km81+086.36 chiều dài L=132,56m (bên phải); Km81+050,41 ÷ Km81+90.36 chiều dài L=37,85m (bên trái); Km81+134.46 ÷ Km81+163.72 chiều dài L=29.26m (bên phải); Km81+188.56 ÷ Km81+194.17, chiều dài L=5.61m (bên trái); Km81+218.35 ÷ Km81+233.64, chiều dài L=15,28m (bên trái); Km81+226.86 ÷ Km81+264.22 chiều dài L=37.35m (bên phải); Km81+244.68 ÷ Km81+505.78, chiều dài L=261,29m (bên phải); Km81+324.93 ÷ Km81+361.56, chiều dài L=36,63m (bên trái); Km81+398.66 ÷ Km81+409.38 chiều dài L=10.73m (bên trái); Km81+481.65 ÷ Km81+493.69 chiều dài L=12,04m (bên trái). Tổng chiều dài L=578,60m. Kết cấu nâng thành rãnh bằng BTCT mác 200, đá 1x2.

- Các vị trí rãnh do hộ dân đổ bê tông chùm hết tấm đan giữ nguyên cao độ rãnh hiện trạng, không nâng thành rãnh gồm các đoạn Km81+114.38 ÷ Km81+127.00 chiều dài L= 12,62m; Km81+146.77 ÷ Km81+208.27 chiều dài L= 61,50m (bên trái); Km81+276.87 ÷ Km81+288.90 chiều dài L=12,03m (bên phải); Km81+373.15 ÷ Km81+382.88 chiều dài L=9,74m (bên trái). Tổng chiều dài L= 95,89m. Đổ bù bê tông phụ lề đảm bảo hài hoà với cao độ mặt đường sau sửa chữa, kết cấu bằng bê tông xi măng mác 200, đá 1x2.

* Sửa chữa cống:

- Sửa chữa nối dài thượng lưu 01 vị trí cống bản BTCT Lo100. Kết cấu xây dựng: Móng cống bằng đá hộc bằng đá xây vữa xi măng 75; thân tường cống bằng đá hộc bằng đá xây vữa xi măng 100; trát vữa xi măng mác 100; tấm bản hố thu bằng BTCT mác 300, đá 1x2; đắp đất móng, thân cống bằng đất cấp 3 đầm chặt K ≥ 0,95.

* Nút giao, đường giao:

- Sửa chữa vuốt nối đường giao cùng mức, dạng đơn giản. Kết cấu mặt đường: Tưới nhựa dính bám bằng nhũ tương tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2; lớp thảm bê tông nhựa C16 dày 5cm.

* Thiết kế 02 đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm mầu vàng: Cột đèn hình bát giác bằng tôn mạ kẽm dày 3mm, chiều cao cột H=4,4m, bóng chớp vàng 1xD300 pin mặt trời 20W và giá Pin, tủ điều khiển KT 350x350x180 (bao gồm: Bộ điều kiển sạc xả 10A, bộ chuyển đổ điện 4A, accui 17A và phụ kiện). Móng cột bằng bê tông xi măng mác 150.

* Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông:

- Thiết kế sơn vạch kẻ đường và gờ giảm tốc từ Km80+920 - Km81+833,2m phù hợp với mặt đường sau khi sửa chữa đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Khối lượng chính gồm:

+ Sơn kẻ tim đường trên toàn đoạn Km80+920 - Km81+833,2m bằng sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm.

+ Bố trí 02 cụm sơn gờ giảm tốc bằng sơn dẻo nhiệt phản quang dày 4mm.

+ Bổ sung 11 cụm sơn mắt võng tại các nút giao với đường ngang bằng sơn phản quang, chiều dầy vạch sơn 2mm

(Chi tiết như hồ sơ được duyệt kèm theo)

  - Thời hạn hoàn thành toàn bộ gói thầu: 180 ngày.

# Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành công trình là 180 ngày Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

# Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng kèm theo QĐ số 321/QĐ-SXD ngày 19/5/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng Hòa Bình đính kèm theo chương V của E-HSMT.

* Các quy trình trên là các quy trình áp dụng một số công việc điển hình của gói thầu. Trong quá trình triển khai thực hiện Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan đến việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng và được tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định của Pháp luật.

# Yêu cầu về nhân lực, tổ chức kỹ thuật thi công và giám sát:

Thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo các qui định của Nghị định 06/2021/NĐ- CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công công trình cho bên mời thầu. Việc bố trí cán bộ, lực lượng lao động, trang thiết bị phải theo đúng E-HSDT;

- Trường hợp nhà thầu có đề xuất sử dụng Nhà thầu phụ cho gói thầu thì phải đảm bảo Nhà thầu phụ có đủ năng lực, tài chính, nhân sự, phương tiện máy móc thiết bị, điều kiện tham gia dự án, nhằm tránh việc Nhà thầu chính giao cho Nhà thầu phụ thực hiện những hạng mục công trình chính, quan trọng quá năng lực của Nhà thầu phụ;

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà thầu phải báo cáo với chính quyền sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để chính quyền sở tại được biết;

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được bên mời thầu mời thi công các phần việc khác của công trình (nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan khi cần thiết;

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra;

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong E-HSDT và những điều kiện chung và điều kiện cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được duyệt với chất lượng cao nhất;

- Khi thi công các hạng mục ngầm, che khuất phải có sự giám sát đơn vị tư vấn giám sát và phải được đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận đã đảm bảo yêu cầu mới được thực hiện các công việc tiếp theo;

- Nhà thầu phải làm đầy đủ các thí nghiệm cho các công việc xây lắp, lập nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước;

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và được tư vấn giám sát ký chấp thuận trước khi trình Chủ đầu tư;

c. Giám sát:

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các Nhà thầu phụ đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra thường xuyên trực tiếp của đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình;

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và E- HSDT thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập;

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn bản) tới Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư để xem xét giải quyết. Thời gian dừng việc này không tính vào tiến độ thi công của nhà thầu lập.

# Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

# 3.1. Yêu cầu chung:

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, lắp đặt phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định khác của Chủ đầu tư:

Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, mời thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc của công trình.

Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của tư vấn giám sát trước khi thi công.

Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu gánh chịu.

Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của tư vấn giám sát, các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do tư vấn giám sát chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí).

Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào bất cứ nơi lưu giữ nào.

Vật liệu sử dụng cho gói thầu đáp ứng theo các quy định tại QCVN 16:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2024/TT-BXD ngày 01/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Các thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt.

Đối với thiết bị, vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

3.2. Đối với các loại vật liệu gồm: Xi măng, thép, nhựa đường, sử dụng cho gói thầu.

- Chủ đầu tư yêu cầu các loại nguyên nhiên vật liệu, vật tư sử dụng cho gói thầu bao gồm: Xi măng, thép, nhựa đường sử dụng cho gói thầu như sau:

| STT | Các loại vật tư, vật liệu | Nhãn hiệu, nhóm nhãn hiệu theo yêu cầu của Chủ đầu tư | Nhãn hiệu nhà thầu đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng | VICEM Hải Phòng, Nghi Sơn, Bỉm Sơn, Hà Tiên |  |
| 2 | Thép | Hòa Phát, Việt Nhật, Pomina, Việt Úc, Việt Mỹ, Việt Ý |  |
| 3 | Nhựa đường | Nhựa đường do Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex cung cấp; shell |  |

- Nhà thầu phải chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư nêu trên hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.

3.3. Đối với các thiết bị thi công khác: Nhà thầu phải sử dụng các thiết bị còn sử dụng tốt, đáp ứng về công suất theo yêu cầu và sẵn sàng huy động cho gói thầu; theo đó, ngoài thông tin kê khai theo mẫu 06D, nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh kèm theo như sau: Đăng ký (hoặc hóa đơn) thiết bị; đăng kiểm hoặc kiểm định thiết bị còn hiệu lực (đối với các thiết bị theo quy định phải thực hiện đăng kiểm hoặc kiểm định) hoặc các tài liệu tương đương khác để chứng minh công suất và tình trạng hoạt động của thiết bị.

# Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Trình tự thi công Nhà thầu phải tuân thủ quy trình, quy phạm, nội dung các bước thi công như đã nêu tại phần Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhà thầu phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ tuyến đường để tháo dỡ, thu hồi và vận chuyển hệ thống an toàn giao thông, công trình cũ về nơi tập kết theo đúng quy định.

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong quá trình triển khai thi công; nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ nếu để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông trong quá trình triển khai thi công nếu do lỗi của nhà thầu gây ra.

# Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

Nhà thầu phải tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi các thiết bị, cầu kiện được lắp đặt hoàn thành;

Nhà thầu phải thông báo cho Chủ đầu tư không muộn hơn 03 ngày về ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành. Trừ khi đã có thỏa thuận khác, các cuộc kiểm định hoàn thành sẽ được tiến hành trong vòng 02 ngày sau khi Chủ đầu tư đã nhận được thông báo;

Khi xem xét kết quả của vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành, Chủ đầu tư sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã vượt qua các cuộc kiểm định khi hoàn thành thì nhà thầu mời được chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Nếu nhà thầu không tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành trong vòng 15 ngày thì Chủ đầu tư có thể tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn mà Nhà thầu phải chịu rủi ro và chi phí cho các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn đó. Các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó sẽ được coi là đã tiến hành với sự có mặt của Nhà thầu và kết quả kiểm định sẽ được chấp nhận là chính xác.

Nếu công trình hay hạng mục không vượt qua được các cuộc vận hành thử nghiệm, an toàn khi hoàn thành khi đó Chủ đầu tư có quyền:

+ Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm, an toàn lại;

+ Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các vận hành thử nghiệm, an toàn làm ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư thì Nhà thầu phải tự bỏ chi phí của mình để phá dỡ và làm lại đối với phần việc và cấu kiện không đảm bảo các điều kiện vận hành thử nghiệm, an toàn.

# Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

Tuân thủ theo các Quy định Pháp luật về phòng, chống cháy, nổ hiện hành.

Nhà thầu phải phổ biến nội qui PCCC ở các tổ, đội, văn phòng, bố trí bình chữa cháy và biển cấm ở khu vực có sử dụng xăng dầu, trạm biến thế. Xây dựng nội qui an toàn về sử dụng, vận hành máy móc thiết bị kỹ thuật. Định kỳ kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ công trường và lực lượng ứng chiến khẩn cấp khi có hoả hoạn.

Nhà thầu phải bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc và vị trí kho bãi hợp lý, đặc biệt là kho vật tư dự trữ nhiên liệu. Phải có phương án chống cháy nổ, đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra;

Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, xe máy, thiết bị theo đúng quy định về phòng, chống cháy nổ. Các hệ thống điện Nhà thầu phải thường xuyên kiểm tra, nếu có nghi vấn đường dây không an toàn thì phải sửa chữa lại ngay;

Thường xuyên dự trữ nước, cát, bình hoả... phòng cháy để có thể sử lý ngay khi sự cố xảy ra.

# Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Tuân thủ theo các quy định về vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng: Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng quy định quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng.

Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu nhà thầu phải sử dụng loại xe có thùng và được che kín bằng bạt, giằng buộc vững chắc để tránh rơi rớt trong quá trình vận chuyển;

Để chống rung động tiếng ồn nhà thầu phải sử dụng các loại máy móc có thông số kỹ thuật tốt và được đặt ở vị trí thuận lợi;

Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ tất cả các cây xanh đã có trong và xung quanh công trường. Trường hợp cần thiết phải chặt hạ cây xanh thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư. Tất cả các chất thải do con người gây ra trong quá trình thi công đều được Nhà thầu xử lý đúng theo nguyên tắc đối với từng loại chất thải, đồng thời ban công trường sẽ đưa ra những quy định để mọi người tham gia thi công công trình chấp hành;

Rác thải, vật liệu phế thải phải được gom lại vào nơi quy định bằng các thùng đựng rác đặt tại các góc của công trường, và được chuyển ra khỏi công trường đến nơi quy định;

Hàng ngày dọn sạch rác thải, phế thải rơi ra trong quá trình vận chuyển trên hệ thống đường giao thông công cộng để đảm bảo quy tắc vệ sinh và an toàn giao thông;

Nước thải chỉ được phép thải ra hệ thống thoát nước chung khi đã xử lý cặn lắng và không có các chất độc hại;

Trước khi kết thúc việc xây lắp công trình Nhà thầu phải thu dọn mặt bằng công trường, gọn gàng, sách sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, dỡ bỏ các công trình tạm phục vụ cho thi công. Sữa chữa những chổ hử hỏng như: Đường xá, vỉa hè, cống rãnh, hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng... nếu như trong quá trình do nhà thầu gây ra.

Ngoài ra nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu tại Chương 3 của E-HSMT.

# Yêu cầu về an toàn lao động

Tuân thủ theo các quy định về An toàn lao động: Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Sử dụng bảo hộ lao động cá nhân, chấp hành nội quy an toàn, công tác bảo vệ, hàng rào chắn các khu vực khi đang thi công, cột chống, biển báo tạm thời, chiếu sáng, biển báo giao thông cho toàn bộ các công việc cho tới khi hoàn thành toàn bộ các công việc;

Vật liệu, vật tư, nguyên liệu hay phương tiện thi công phải được sắp xếp ở những vị trí thỏa thuận trước với Chủ đầu tư, không được sắp xếp trước lối ra vào, cổng và các khu làm việc hoặc khi chưa được sự đồng ý của Chủ đầu tư;

Biện pháp an toàn đối với cán bộ công nhân: Phải bố trí và quản lý bảo vệ công trường 24/24 giờ, liên hệ và làm việc với chính quyền địa phương và công an khu vực để phối hợp nhằm đảm bảo an ninh chung trên toàn khu vực. Bố trí hàng rào tạm xung quanh công trường để đảm bảo tốt an ninh cho công trường. Hướng dẫn, kiểm tra và làm thủ tục hành chính, an toàn lao động cho khách khi đến làm việc với công trường;

Trong đó đối với từng phần việc nhà thầu phải có phương án và biện pháp cụ thể để bảo đảm an toán; Bao gồm:

+ An toàn đối với thiết bị thi công: Trong công tác thi công các loại máy móc Nhà thầu phải kiểm tra an toàn trong suốt quá trình thi công. Các máy móc thiết bị được bảo dưỡng thường xuyên. Các thiết bị máy móc chuyên dùng đều do công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên ngành và có kinh nghiệm thi công vận hành, nghiêm cấm công nhân không có trách nhiệm sử dụng máy, cán bộ công nhân viên nhất là công nhân vận hành máy không được uống rượu bia trong giờ làm việc.

+ An toàn đối với thông điện chiếu sáng, sản xuất phục vụ cho công trường: Tại công trường Nhà thầu phải bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ trên các tuyến đường giao thông đi lại cũng như phục vụ thi công, an ninh. Dây dẫn điện phải sử dụng các loại dây có vỏ bọc cách điện, được treo lên giá bằng tre hoặc bằng gỗ tại các vị trí cắt qua đường giao thông để không gây cản trở cho các phương tiện vận chuyển khi vào ra công trường và không được để dây dẫn tiếp xúc với các kết cấu dẫn điện trên công trình.

+ An toàn đối với hệ thống kho bãi: Vị trí kho bãi được bố trí trên mặt bằng thi công đảm bảo thuận tiện cho việc thi công và được sự nhất trí của Chủ đầu tư; Kho chứa vật liệu đều có mái che để đảm bảo chất lượng cốt thép trong quá trình thi công công trình.

# Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp huy động nhân lực, thiết bị phục vụ thi công công trình. Các nhân lực, thiết bị kê khai phải luôn sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.

# Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Thực hiện theo Tiêu chuẩn TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công.

Trước khi bắt đầu thực hiện thi công các hạng mục công trình, nhà thầu phải trình tư vấn giám sát các tài liệu chi tiết về công tác này gồm: Phương án thi công, mặt bằng thi công, dự kiến vật tư, nhân lực, thiết bị, tiến độ và an toàn thi công.

# Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

Khi cấu kiện xây dựng hoàn thành thì đại diện nhà thầu là chỉ huy trưởng công trình, hoặc cán bộ kỹ thuật thi công, lập phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi cho Tư vấn giám sát và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến công tác nghiệm thu. Sau khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu; Tư vấn giám sát sẽ tiến hành nghiệm thu tại hiện trường;

Ghi nhật ký thi công và trình TVGS ký vào cuối buổi làm việc hàng ngày;

Sau khi cấu kiện, bộ phận, công việc hoàn thành phải lập hồ sơ hoàn công theo quy định.

  - Yêu cầu về bảo hành công trình: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình tối thiểu 12 tháng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Các bản vẽ: Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file pdf, cad, word, excel…) đính kèm E-HSMT đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc lập E- HSDT.

* Lưu ý: Theo quy định tại Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2024 của Quốc hội: Bắt đầu từ ngày 01/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026 thuế giá trị gia tăng (VAT) sẽ được giảm từ 10% xuống còn 08%. Do vậy khi tham dự thầu nhà thầu phải chào phần Thuế giá trị gia tăng (VAT) trong đơn giá dự thầu là 08%.